	보도자료

보도시점	2025. 2. 10.(월)	배포	2025. 2. 10.(월)

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 10주차(2월 2주) -

1. 2월 1주(2.3~2.7) 전력수급 실적

□ 전력수요는 71.5 ~ 82.1GW 기록하였으며, 예비력 25.7GW 이상으로 안정적인 전력수급 유지

< 1월 4~5주차 전력수급 실적 [단위 : GW, %] >

구분(단위 : GW)	2.3(월)	2.4(화)	2.5(수)	2.6(목)	2.7(금)
공급능력	110.3	109.8	108.0	108.5	108.8
전력수요	82.2	86.3	87.0	86.3	90.6
예비력	28.1	23.5	21.0	22.2	18.2
(예비율)	(34.2)	(27.2)	(24.1)	(25.7)	(20.1)

2. 2월 2주(2.10~2.14) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 전력수요는 81.5 ~ 86.0GW가 예상되며, 예비력은 21.1 ~ 28.9GW로 안정적 전력수급 전망

< 2월 2주차 전력수급 전망 [단위 : GW, %] >

구 분	2.3(월) ∼ 2.7(금)
공급능력	107.5 ∼ 110.4
전력수요	81.5 ∼ 86.0
예비전력	21.1 ∼ 28.9
(예비율)	(24.5 ∼ 35.5)

* 실시간(일간) 전력수급자료는 “전력정보” 핸드폰 애플리케이션 참고

총괄 부서	기획처 대외협력팀	책임자	팀장	서민석	(061-330-8200)
		담당자	차장	장유나	(061-330-8201)

담당 부서	계통운영처 수급계획팀	책임자	팀장	변성현	(061-330-8610)
		담당자	차장	오제근	(061-330-8612)
	중앙전력관제센터 수요예측팀	책임자	팀장	이건석	(061-330-8800)
		담당자	차장	손흥구	(061-330-8802)