	보도자료

보도시점	2025. 2. 17.(월)	배포	2025. 2. 17.(월)

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 11주차(2월 3주) -

1. 2월 2주(2.10~2.14) 전력수급 실적

□ 전력수요는 78.8 ~ 89.3GW 기록하였으며, 예비력 15.3GW 이상으로 안정적인 전력수급 유지

< 2월 2주차 전력수급 실적 [단위 : GW, %] >

구분(단위 : GW)	2.10(월)	2.11(화)	2.12(수)	2.13(목)	2.14(금)
공급능력	105.9	105.4	104.6	107.8	107.5
전력수요	84.7	83.4	89.3	81.3	78.8
예비력	21.2	22.0	15.3	26.5	28.7
(예비율)	(25.0)	(26.4)	(17.1)	(32.6)	(36.4)

2. 2월 3주(2.17~2.21) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 전력수요는 79.0 ~ 83.5GW가 예상되며, 예비력은 23.8 ~ 27.3GW로 안정적 전력수급 전망

< 2월 3주차 전력수급 전망 [단위 : GW, %] >

구 분	2.17(월) ∼ 2.21(금)
공급능력	106.7 ∼ 108.1
전력수요	79.0 ∼ 83.5
예비전력	23.8 ∼ 27.7
(예비율)	(28.5 ∼ 35.1)

* 실시간(일간) 전력수급자료는 “전력정보” 핸드폰 애플리케이션 참고

총괄 부서	기획처 대외협력팀	책임자	팀장	서민석	(061-330-8200)
		담당자	차장	장유나	(061-330-8201)

담당 부서	계통운영처 수급계획팀	책임자	팀장	변성현	(061-330-8610)
		담당자	차장	오제근	(061-330-8612)
	중앙전력관제센터 수요예측팀	책임자	팀장	이건석	(061-330-8800)
		담당자	차장	손흥구	(061-330-8802)