	보도자료

보도시점	2025. 12. 29.(월)	배포	2025. 12. 29.(월)

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 4주차(1월 1주) -

1. 12월 4주 전력수급 실적

□ 전력수요는 81.2 ~ 82.8GW 기록하였으며, 예비력 19.9GW 이상으로 안정적인 전력수급 유지

< 12월 4주차 전력수급 실적 [단위 : GW, %] >

구분(단위 : GW)	12.22(월)	12.23(화)	12.24(수)	12.25(목)	12.26(금)
공급능력	102.6	102.7	104.2	성탄절	106.3
전력수요	81.2	82.8	82.2		82.4
예비력	21.4	19.9	22.0		23.9
(예비율)	(26.4)	(24.0)	(26.8)		(29.0)

2. 1월 1주 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 전력수요는 78.5 ~ 82.1GW가 예상되며, 예비력은 21.0 ~28.8GW로 안정적 전력수급 전망

< 1월 1주차 전력수급 전망 [단위 : GW, %] >

구 분	12.29(월) ∼ 1.2(금)
공급능력	103.1 ∼ 108.8
전력수요	78.5 ∼ 82.1
예비전력	21.0 ∼ 28.8
(예비율)	(25.6 ∼ 36.0)

* 실시간(일간) 전력수급자료는 “전력정보” 핸드폰 애플리케이션 참고

총괄 부서	기획처 대외협력팀	책임자	팀장	서민석	(061-330-8200)
		담당자	차장	장유나	(061-330-8201)

담당 부서	계통운영처 수급계획팀	책임자	팀장	변성현	(061-330-8610)
		담당자	차장	오제근	(061-330-8614)
	중앙전력관제센터 수요예측팀	책임자	팀장	이건석	(061-330-8800)
		담당자	차장	손흥구	(061-330-8802)