6

05.7

작성 : 정산팀 과장 강지훈 (☎3456-6666)

목     차

1. 월간실적 종합	1

2. 전력수급	2

3. 회원사 및 설비현황	3

4. 전력거래 정산	4

5. 한계가격	8

6. 전기품질	11

7. 기  타	12

별 첨

1 : 회원사별 현황

2 : 발전원별 전력거래 규모

3 : 6월 발전기별 예방정비 현황

1. 월간실적 종합

� 전력거래 정산단가 : 48.96원/kWh

- 전월(47.74)대비 2.57% 상승,  전년동월(48.10)대비 1.79% 상승

� 전력거래량 : 267억kWh

- 전월(270)대비 1.02% 하락,  전년동월(253)대비 5.64% 증가

� 전력거래금액 : 1조 3,081억원

- 전월(1조 2,885)대비 1.52% 증가, 전년동월(1조 2,164억)대비 7.53% 증가

� 전력시장 참여 정회원사 : 55개사로 변동없음

� 최대전력수요 : 5,060.3만kW

- 전월대비 13.92% 증가,  전년동월대비 10.16% 증가

� 전기품질

- 주파수 유지율 99.84%(전월대비 0.08%p 상승,  전년동월대비 0.18%p 상승)

- 전압 유지율 100% (전월대비 변동없음,  전년동월대비 0.06%p 상승)

전력거래 운영 추이 (단위 : 원/kWh, 백만kWh, 억원, 만kW)
구 분	05년			과거2년 동월
	4월	5월	6월	03년06월	04년06월	05년06월
정산단가	47.46	47.74	48.96	48.33	48.10	48.96
전력거래량	26,563	26,991	26,716	23,492	25,289	26,716
전력거래금액	12,608	12,885	13,081	11,354	12,164	13,081
최대전력수요	4,526	4,442	5,060	4,204	4,594	5,060

2. 전력수급

� 전력수요

○ 6월 최대전력은 5,060.3만kW,  평균전력은 3,977.6만kW  시현

(단위 : 만kW, %)

구 분	2월	3월	4월	5월	6월	비 고
최대전력 (전년대비%)	4,999.0 (7.77)	4,909.2 (7.99)	4,526.5 (4.08)	4,442.1 (4.85)	5,060.3 (10.16)	‘06. 6/24(금) 15시
평균전력 (전년대비%)	4,181.5 (4.64)	4,198.1 (7.90)	3,877.6 (5.54)	3,807.1 (6.76)	3,977.6 (5.50)	양수동력 제외

○ 6월 중 최대전력은 전년대비 10.16% 증가한 5,060.3만kW 시현되었으며, 평균전력수요는 3,977.6만kW로 전년대비 5.5% 증가

○ 5대도시 평균 최고기온은 27.8℃로 전년과 비슷한 수준이었으나, 마지막 주(6/21-25일)  기온이 전년대비 3～4℃ 높은 30～32℃ 이상 유지되어 최대전력 증가율이 상승

� 공급능력

○ 최대전력 발생시 전력공급능력은 5,520.9만kW로 공급예비력(율)은 460.6만kW (9.1%)를 유지

(단위 : 만kW, %)

구 분	2004년 실적 (6월 24일)	2005년 실적 (6월 24일)	전년대비 증감
설비용량	5,698.0	6,099.4	+401.4
공급능력	5,132.4	5,520.9	+388.5
최대전력	4,593.7	5,060.3	+466.6
공급예비력 (예비율, %)	538.7 (11.7)	460.6 (9.1)	-78.1 (-2.6%p)

3. 회원사 및 설비현황

� 시장참여자(회원사) 현황

○ 정회원 : 55개사, 준회원 : 6개사 (IPP 4, 건설중사업자 1, 집단에너지 1)

- 6월 중 진입 회원사 : 없음

※ 회원사별 현황 : 별첨 1 참조

� 설비현황

○ 전력거래 참여 발전설비용량 : 6,007.0만kW(전월대비 4.471만kW↑)

- 제주내연(중부, 4.046만kW↑), 대곡댐소수력(수자원공사, 0.03만kW↑),

양양양수소수력(중부, 0.14만kW↑), 태백매봉풍력(태백시, 0.255만kW↑)

○ 사업자별 설비용량 : (주)한수원이 1,825만kW로 총설비용량의 30.4%를 차지

- 기타발전사업자중에는 포스코 설비가 243만kW로 가장 큼

발전사업자	한수원	남동	중부	서부	남부	동서	기타
설비용량(만kW)	1,825	719	744	728	757	800	433
점 유 비(%)	30.4	12.0	12.4	12.1	12.6	13.3	7.2

○ 발전원별 설비용량 점유비는 원자력(30%), 석탄(28%), 복합(19%), 중유(9%)

4. 전력거래 정산

� 정산단가

정산요소별 정산금 추이
	구 분		전월대비 추이(%)			과거 2년 동월
			4월	5월	6월	03년6월	04년6월	05년6월
	정산단가	원/kWh	47.46	47.74	48.96	48.33	48.10	48.96
		%	-6.34	+0.58	+2.57	+4.08	-0.47	+1.79
	변동비	SEP	21.34	20.08	22.39	20.81	22.44	22.39
			-18.62	-5.91	+11.53	+12.32	+7.82	-0.19
		기타	5.33	6.30	6.04	5.79	5.76	6.04
			-3.37	+18.18	-4.11	+12.21	-0.44	+4.82
	용량정산금		20.79	21.36	20.53	21.73	19.90	20.53
			+9.80	+2.72	-3.89	-3.88	-8.42	+3.14

※ SEP(Scheduled Energy Payment ,계획발전 전력량정산금)

: 가격결정발전계획에 포함되어 발전한 발전기의 전력량에 대한 정산금

○ 정산단가는 48.96/kWh으로 전월대비 2.57%상승, 전년동월대비 1.79% 상승

- 전월대비 상승은 전력수요 증가 및 공급가능용량 감소에 따른 한계가격 상승(SMP +12.42%, BLMP +0.55%)에 기인

․ 전력수요 : 4.48% 증가(5월 3,807.1만kW, 6월 3,977.6만kW)

․ 일평균 공급가능용량 : 0.6% 감소(5월 1,177GWh, 6월 1,170GWh)

- 전년동월대비 상승은 전력수요 증가 및 주요 발전원의 열량단가 상승에 따른 한계가격 상승(SMP +0.71%, BLMP +1.97%)에 기인

․ 전력수요 : 5.50% 증가(04년 6월 3,770.3만kW, 05년 6월 3,977.6만kW)

․ 열량단가 : 석탄 +2.41%, LNG +8.29%, 중유 +12.99%, 국내탄 9.29% 상승

○ 정산요소별로는 용량정산금 45%(20.53원), 변동비 중 SEP 42%(22.39원), 기타 13%(6.04원)를 차지

� 입찰률 및 발전율(송전단 기준)

○ 설비대비 입찰률은 82.09%로 전월대비 0.41%p 하락, 전년동월대비 3.34%p 상승

․ 기저발전기 : 90.04%(전월대비 1.27%p 하락, 전년동월대비 4.12%p 상승)

․ 일반발전기 : 70.26%(전월대비 0.90%p 상승, 전년동월대비 1.96%p 하락)

- 전월대비 하락은 원자력, 양수 발전기 입찰률 하락(석탄, 중유 상승)의 영향

․ 하락 - 원자력 : 98%→89%, 양수 : 24%→21%, LNG : 90%→88%

․ 상승 - 석탄 : 85%→ 91%, 중유 : 81%→84%,

- 전년동월대비 상승은 석탄, 중유 등 주요 발전원 입찰률 상승에 기인

구분	원자력	석탄	복합	중유	LNG	국내탄
2004년 06월	88%	83%	91%	67%	81%	93%
2005년 06월	89%	91%	91%	84%	88%	95%

○ 입찰대비 발전율은 75.25%로 전월대비 1.99%p 상승, 전년동월대비 1.79%p 하락

- 전월대비 상승은 일평균 공급가능용량이 감소하였는데(-0.56%), 전력거래량은

오히려 증가(2.28%)한데  기인

․ 공급가능용량(일평균) : 1,177GWh→1,170GWh, 거래량(일평균) : 871GWh→ 891GWh

- 전년동월대비 하락은 일평균 공급가능용량 증가폭(8.57%)보다 전력거래량 증가폭(5.64%)이   더 적은 데 기인

․ 공급가능용량(일평균) : 1,078GWh→1,170GWh, 전력거래량(일평균) : 843GWh→ 891Wh

입찰률 및 발전율 추이
구 분	05년도 (%)			과거 2년 동월 (%)
	4월	5월	6월	03년6월	04년6월	05년6월
입찰률	82.44	82.50	82.09	79.07	78.75	82.09
기저발전기	90.16	91.31	90.04	87.73	85.92	90.04
일반발전기	71.01	69.36	70.26	66.94	68.30	70.26
발전율	75.38	73.26	75.25	75.86	77.04	75.25

� 전력거래 규모

○ 6월 거래량은 267억kWh로 전월대비 1.02% 감소(일평균은 2.28% 증가), 전년동월대비 5.64% 증가

※ 발전사업자별∙ 발전원별 전력거래량 : 별첨3 및 별첨 4 참조

� 정산금액

○ 6월 총 정산금은 1조 3,081억원으로 전월대비 1.52%증가, 전년동월 대비 7.53%

증가하였음

- 일평균은 약436억원이며, 주중(월∼토)평균은 약467억원, 휴일평균은 약376억원

※ 발전사업자별 정산금액 내역 : 별첨 5 참조

� 계통운영보조서비스 정산금

계통운영보조서비스 정산금 추이
2005년도			과거 2년 동월
4월	5월	6월	03년6월	04년6월	05년6월
30.8억원	29.1억원	31.5억원	42.6억원	33.3억원	31.5억원

○ 6월 중 계통운영보조서비스 정산금액은 31.5억원 시현

- 정산요소별

주파수조정 22.9억원(73%), 예비력 7.2억원(23%), 자체기동서비스 1.4억원(4%)

․ 주파수조정 : 주파수추종운전, 자동발전제어운전

․ 예비력 : 대기예비력, 대체예비력

- 발전원별

석탄 14.2억원(45%), 복합 608억원(22%), 양수 8.2억원(26%), 중유 1.2억원(4%),  수력 0.8억원(3%)순임

<정산요소별>                       <발전원별>

○ 6월 중 계통운영보조서비스 정산단가는 kWh당 0.12원으로 전체 정산단가의 0.25%를 차지

- 전월(0.11원)대비 0.01원 증가,  전년동월(0.14원)대비 0.02원 감소

5. 한계가격

한계가격 추이
구 분	전월대비 등락률(%)			과거 2년 동월 (%)
	4월	5월	6월	03년6월	04년6월	05년6월
계통한계가격(원)	52.41	47.01	52.85	50.32	52.48	52.85
%	-15.08	-10.31	+12.42	+28.36	+4.29	+0.71
기저한계가격(원)	19.36	19.48	19.59	18.28	19.21	19.59
%	+0.47	+0.64	+0.55	+0.58	+5.08	+1.97

� 계통한계가격(System Marginal Price, SMP)

○ 평균 계통한계가격은 52.85원/kWh으로 전월대비 12.42%, 전년동월대비 0.71%상승

- 전월대비 상승은 전력수요 증가 및 공급가능용량 감소에 기인

․ 전력수요 : 4.48% 증가(5월 3,807.1만kW, 6월 3,977.6만kW)

․ 일평균 공급가능용량 : 0.6% 감소(5월 1,177GWh, 6월 1,170GWh)

- 전년동월대비 상승은 전력수요 증가와 주요 연료원 열량단가 상승에 기인

․ 전력수요 : 5.50% 증가(04년 6월 3,770.3만kW, 05년 6월 3,977.6만kW)

․ 열량단가 : 석탄 +2.41%, LNG +8.29%, 중유 +12.99%, 국내탄 9.29% 상승

․ 일평균 공급가능용량 : 8.57% 증가

� 계통한계가격(SMP) 최대․최소 비교

○ 6월 최대 계통한계가격은 30일(목) 15시 남제주내연#1가 결정한 81.15원/kWh이며, 최소 계통한계가격은 13일(월) 3-5시 호남#2가 결정한 18.40원/kWh

� 계통한계가격 결정 발전원

○ 6월 계통한계가격을 가장 많이 결정한 발전원은 복합발전(72.4%) 이며,

석탄 20.1%, 국내탄 4.0%, 중유 3.5%순임

- 전월대비 복합발전의 SMP 결정비율 증가(석탄은 하락)는 전력수요 증가에

따른 피크발전기 가격결정 비율 증가한데 기인

․ 전력수요 : 4.48% 증가(5월 3,807.1만kW, 6월 3,977.6만kW)

○ 발전회사별로 SMP 결정 점유비는 서부 20.1%(145회), 남부 17.9%(129회), 중부 14.4%(104회), 남동 11.8%(85회), 동서 10.3%(74회), 기타 25.4%(183회)순이며,

○ 발전기별로는 부곡복합CC#1(LG에너지), 보령복합CC#1(중부), 서인천복합1CC#8(서부), 서인천복합1CC#4(서부), 한화복합CC#2(한종)순으로 많이 결정

계통한계가격 결정 실적
발전기명	부곡복합CC#1	보령복합CC#1	서인천복합1CC#8	서인천복합1CC#4
결정횟수(회)	49	43	33	32
평균SMP(원/kWh)	54.90	54.38	56.34	58.75

� 기저한계가격(Base Load Marginal Price, BLMP)

○ 6월 평균 기저한계가격은 19.59원/kWh으로 전월대비 0.55% 상승, 전년동월  대비 1.97% 상승

- 전월대비 상승은 전력수요 증가(+4.48%) 및 기저발전기 일평균 공급가능용량 감소(-1.74%)에 기인

․ 기저 일평균 공급가능용량 : 5월 782GWh → 6월 768GWh

- 전년동월대비 상승은 석탄 열량단가 상승(+2.41%)에 주로 기인

○ 6월 최대 기저한계가격은 8일(수) 19시 보령#4가 결정한 32.49원/kWh이었고, 최소 기저한계가격은 13일(월), 3-5시 호남#2가 결정한 18.40원/kWh

- 기저한계가격을 가장 많이 결정한 발전기는 삼천포#1 임

⋅ 삼천포#1 221회, 영흥#2 96회, 삼천포#2 80회, 보령#1 61회, 호남#1 55회, 태안#1  37회, 하동#4 30회, 보령#4 29회

6. 전기품질

� 계통주파수

○ 유지기준

- 법정 유지기준 : 60±0.2[Hz]      - 자체 유지기준 : 60±0.1[Hz]

○ 연간 유지율 목표 : 99.60% (자체 유지기준)

- ‘05. 6월 주파수 유지실적 : 99.84%

구 분	유지실적		증감실적
	‘04년6월	‘05년 6월	목표대비	전년대비
유지율	99.66%	99.84%	+0.24%p	+0.18%p

- ‘05. 6월 주파수 유지실적은 목표 대비 0.24%p 초과한 99.84% 달성

� 계통전압

○ 유지기준 : 154kV 시간대별 기준전압 ±4kV

○ 연간 유지율 목표 : 99.90%

○ 2005년 6월 계통전압 유지실적 : 100%

구 분	유지실적		증감실적
	‘04년 6월	‘05년 6월	목표대비	전년대비
유지율	99.94%	100%	+0.10%p	+0.06%p

- ‘05. 6월 계통전압 유지실적은 목표대비 0.10%p초과한 100% 달성

7. 기타

� 발전기 계획예방정비

○ 정비착수

- 울진#5, 고리#3, 당진#4, 등 8대(374.0 만㎾)

※ 당월 착수하여 완료된 발전기 5대(171.5 만㎾) 포함

○ 6월 이전 정비착수하고 현재까지 정비중 발전기

- 영남#2등 4대(70.0만 ㎾)

○ 정비완료 (6월 이전 정비착수)

- 영광#5, 보령#2, 호남#1 등 12대(298.0만㎾)

※ 6월말 현재 정비중인 발전기 : 총 7대 (272.5 만kW)

※ 6월 발전기 예방정비 현황 : 별첨 5 참조

� 발전기 고장건수

○ 6월 발전설비 고장건수는 총 9건(전월대비 7건증가, 전년동월 대비 3건 감소)

○ 고장원인으로는 설비결함 7건, 관리불량 2건

� 이의신청 처리

○ 5건 접수, 2건 처리

- 남부 청평양수#2 용량정산금 과소계상 정정 요청(남부, 거래일 5.14)

- 남동 여수#2 송전사유 발전기 트립. 용량정산금 정정 요청(남동, 거래일 6.17)

- 농업기반공사 동화댐소수력 계량값 입력오류(농업기반공사, 거래일 5.25) ☞ 반영후 정산

- 농업기반공사 동화댐소수력 계량값 입력오류(농업기반공사, 거래일 5.26) ☞ 반영후 정산

- 남부 청평양수 Test 취소에 따른 예비력정산금 지급요청(남부, 거래일 6.7)

별첨 1 : 회원사별 현황(정회원 55, 준회원 6)

2005. 6. 30현재(단위 : MW)

번호	회원사명	회 원 자 격	회원구분	회원 가입일	설비용량
					전체설비 (a)	시장참여 (b)	시장외 (a-b)
1	한국전력공사	정회원	판매	2001.04.02	-	-	-
2	한국수력원자력㈜	정회원	발전사업자	2001.04.02	18,250.23	18,250.23	-
3	한국남동발전㈜	정회원	발전사업자	2001.04.02	7,194.00	7,194.00	-
4	한국중부발전㈜	정회원	발전사업자	2001.04.02	7,444.36	7,444.36	-
5	한국서부발전㈜	정회원	발전사업자	2001.04.02	7,280.00	7,280.00	-
6	한국남부발전㈜	정회원	발전사업자	2001.04.02	7,571.00	7,571.00	-
7	한국동서발전㈜	정회원	발전사업자	2001.04.02	8,000.40	8,000.40	-
8	한국종합에너지㈜	준회원	발전사업자 (전설비PPA)	2001.04.02	1,800.00	-	1,800.00
9	LG에너지㈜	준회원	발전사업자 (전설비PPA)	2001.04.02	500.75	-	500.75
10	GS파워㈜	준회원	발전사업자 (전설비PPA)	2001.04.02	900.00	-	900.00
11	시화에너지㈜	정회원	집단에너지	2001.04.15	20.80	20.80	-
12	안산도시개발㈜	정회원	집단에너지	2001.06.23	60.00	60.00	0.00
13	㈜서희건설	정회원	대체에너지 (매립가스)	2001.07.14	15.24	15.24	0.00
14	경상북도	정회원	대체에너지 (풍력)	2001.07.29	0.66	0.66	0.00
15	한국수자원공사	정회원	발전사업자	2001.08.02	1,014.07	248.37	765.70
16	케이파워㈜	준회원	발전사업자 (건설중)	2001.10.18	0.00	0.00	0.00
17	메이야율촌전력㈜	준회원	발전사업자 (전설비 PPA)	2002.05.01	525.50	0.00	525.50
18	에너지관리공단	정회원	집단에너지	2002.05.15	88.00	88.00	0.00
19	㈜포스코	정회원	자가용설비설치자	2002.07.03	2,433.10	2,433.10	0.00
20	㈜한여울	정회원	대체에너지 (소수력)	2002.07.09	2.40	2.40	0.00
21	대동기업합자회사	정회원	대체에너지 (소수력)	2002.07.27	1.20	1.20	0.00
22	서우수력㈜	정회원	대체에너지 (소수력)	2002.08.01	2.12	2.12	0.00
23	㈜크린에너지	정회원	대체에너지 (소수력)	2002.08.01	3.35	3.35	0.00
24	한국지역난방공사	정회원	집단에너지	2002.08.01	161.40	148.10	13.30
25	㈜정선소수력	정회원	대체에너지 (소수력)	2002.08.13	1.92	1.92	0.00

번호	회원사명	회 원 자 격	회원구분	회원 가입일	설비용량
					전체설비 (a)	시장참여 (b)	시장외 (a-b)
26	한국수력발전㈜	정회원	대체에너지 (소수력)	2002.08.17	1.49	1.49	0.00
27	㈜덕송	정회원	대체에너지 (소수력)	2002.11.06	2.60	2.60	0.00
28	전라북도	정회원	대체에너지 (풍력)	2002.11.23	4.50	4.50	0.00
29	㈜청우이앤씨	정회원	대체에너지 (매립가스)	2002.12.04	1.00	1.00	0.00
30	익산에너지㈜	정회원	집단에너지	2003.01.01	21.00	21.00	0.00
31	신동에너지㈜	정회원	집단에너지	2003.01.01	42.60	42.60	0.00
32	현대중공업㈜	정회원	집단에너지	2003.01.01	507.00	507.00	0.00
33	SH공사집단에너지사업단	정회원	집단에너지	2003.01.01	58.00	58.00	0.00
34	코리아카본블랙㈜	정회원	발전사업자	2003.01.01	42.80	42.80	0.00
35	인천공항에너지㈜	정회원	집단에너지	2003.01.01	127.00	127.00	0.00
36	동해펄프㈜	정회원	자가용설비설치자	2003.01.01	36.40	36.40	0.00
37	STX에너지㈜	정회원	집단에너지	2003.01.01	159.81	159.81	0.00
38	성남시	정회원	자가용설비설치자	2003.01.01	4.50	4.50	0.00
39	두산산업개발㈜	정회원	집단에너지	2003.01.01	20.00	20.00	0.00
40	㈜오산에너지	정회원	집단에너지	2003.01.01	24.00	24.00	0.00
41	대한유화공업㈜	정회원	자가용설비설치자	2003.01.01	16.18	16.18	0.00
42	LG석유화학㈜	정회원	자가용설비설치자	2003.01.01	50.60	50.60	0.00
43	부산.경남염색공업협동조합	정회원	집단에너지	2003.01.01	19.00	19.00	0.00
44	동양제철화학㈜	정회원	자가용설비설치자	2003.01.07	19.20	19.20	0.00
45	㈜상원이엔씨	정회원	대체에너지 (매립가스)	2003.01.22	9.88	9.88	0.00
46	㈜효성	정회원	대체에너지 (매립가스)	2003.06.21	3.46	3.46	0.00
47	부산광역시	정회원	자가용설비설치자 (쓰레기소각)	2003.07.15	3.00	3.00	0.00
48	한국수력개발㈜	정회원	대체에너지 (소수력)	2003.10.23	3.00	3.00	0.00
49	강원도	정회원	대체에너지 (풍력)	2003.11.25	2.64	2.64	0.00
50	울산광역시	정회원	대체에너지 (소수력)	2004.01.28	0.25	0.25	0.00
51	대구염색산업단지관리공단	정회원	집단에너지	2004.01.31	72.90	72.90	0.00
52	한석소수력발전㈜	정회원	대체에너지 (소수력)	2004.06.26	2.21	2.21	0.00
53	신태양에너지㈜	정회원	대체에너지 (태양광)	2004.09.16	0.20	0.20	0.00

번호	회원사명	회 원 자 격	회원구분	회원 가입일	설비용량
					전체설비 (a)	시장참여 (b)	시장외 (a-b)
54	영덕풍력발전㈜	정회원	대체에너지 (풍력)	2004.11.23	39.60	39.60	0.00
55	태백시	정회원	대체에너지 (풍력)	2004.12.02	4.25	4.25	0.00
56	인천광역시	정회원	자가용설비설치자 (쓰레기소각)	2004.12.17	1.80	1.80	0.00
57	㈜한려에너지개발	정회원	대체에너지 (매립가스)	2005.01.20	0.92	0.92	0.00
58	순천태양광발전㈜	정회원	대체에너지 (태양광)	2005.05.20	0.15	0.15	0.00
59	미래에너지개발㈜	정회원	대체에너지 (매립가스)	2005.04.30	1.85	1.85	0.00
60	여천NCC㈜	준회원	집단에너지	2005.05.12	148.93	0.00	148.93
61	농업기반공사	정회원	대체에너지 (소수력)	2005.05.18	1.00	1.00	0.00
	총 계				64,724.22	60,070.04	4,654.18

별첨 2 : 발전원별 전력거래 규모

□ 발전원별 규모

발전원별	전력거래량		정산금액		정산단가 원/kWh
	백만kWh	비율	백만원	비율
수력	175	(0.65%)	11,342	(0.87%)	64.93
양수	172	(0.64%)	15,809	(1.21%)	91.91
복합	3,504	(13.12%)	274,609	(20.99%)	78.37
LNG	26	(0.10%)	9,867	(0.75%)	377.29
중유	769	(2.88%)	79,713	(6.09%)	103.67
국내탄	442	(1.65%)	25,839	(1.98%)	58.51
석탄	10,385	(38.87%)	447,708	(34.23%)	43.11
원자력	11,185	(41.87%)	440,011	(33.64%)	39.34
기타	58	(0.22%)	3,191	(0.24%)	54.84
합계	26,716	(100.00%)	1,308,088	(100.00%)	48.96
*기타 : 서희이엔씨LFG-Land Field Gas, 포항풍력, 수도권매립지메탄가스 등
기저	22,012	(82.39%)	913,558	(69.84%)	41.50
일반	4,704	(17.61%)	394,530	(30.16%)	83.87
합계	26,716	(100.00%)	1,308,088	(100.00%)	48.96

※ 6월 양수펌핑 전력량단가 : 14.05원/kWh-(펌핑량 230GWh, 양수효율 75%)

※ 6월 양수 설비이용률 : 10.38%, 용량신고율 : 21.04%

별첨 3 : 6월 발전기 예방정비 현황

� 정비착수

○ 울진#5, 고리#3, 당진#4, 등 8대(374.0 만㎾)

- 당월 착수하여 완료된 발전기 5대(171.5 만㎾) 포함

발 전 기	용량 (만㎾)	당초계획	정비실적	비 고
울 진 #5	100	6/20~8/10 (52)	6/20~8/10 (52)
고 리 #3	95	6/20~7/23 (34)	6/20~7/23 (34)
당 진 #4	50	6/7~6/11 (05)	6/7~6/11 (05)
영 흥 #2	80	6/4~6/6 (03)		정비일수감소(3일)
영 흥 #1	80	6/11~6/23 (13)		정비일수감소(13일)
삼천포 #3	56	6/5~6/14 (10)	6/5~6/13 (09)	정비일수감소(1일)
하 동 #4	50	6/7~6/13 (07)	6/7~6/13 (07)
평택 GT #4	8	6/1~6/19 (19)	6/1~6/19 (19)
분당 GT #1	7.5	6/12~6/18 (07)	6/12~6/17 (06)	정비일수감소(1일)
분당 GT #6	7.5	6/13~7/15 (33)	6/13~7/15 (33)
합 천 #1	5	6/6~6/9 (04)		정비일수감소(4일)
합 천 #2	5	6/6~6/9 (04)		정비일수감소(4일)

� 정비 중

○ 6월 이전 정비착수하고 현재까지 정비중 발전기 : 영남#2등 4대(70.0만 ㎾)

발 전 기	용량 (만㎾)	당초계획	정비실적	비 고
영 남 #2	20	4/15~7/10 (87)	4/15~7/10 (87)
여 수 #1	20	5/6~7/15 (71)	5/6~7/15 (71)
부산 GT #6	15	5/18~7/3 (47)	5/18~7/3 (47)
서인천 GT #3	15	5/25~7/18 (55)	5/25~7/18 (55)

� 정비완료

○ 영광#5, 보령#2, 호남#1 등 12대(298.0만㎾)

발 전 기	용량 (만㎾)	당초계획	정비실적	비 고
영 광 #5	95	5/20~6/26 (38)	5/20~6/25 (37)	정비일수감소(1일)
보 령 #4	50	5/6~6/11 (37)	5/6~6/9 (35)	정비일수감소(2일)
호 남 #1	25	5/13~6/02 (21)	5/13~6/01 (20)	정비일수감소(1일)
울 산 #1	20	5/2~6/5 (35)	5/2~6/4 (34)	정비일수감소(1일)
보령 GT #3	15	4/29~6/20 (53)	4/29~6/16 (49)	정비일수감소(4일)
일산 GT #2	10	5/8~6/16 (40)	5/8~6/15 (39)	정비일수감소(1일)
일산 ST #1	20	5/15~6/3 (20)	5/15~6/1 (18)	정비일수감소(2일)
분당 ST #1	18.5	5/10~6/20 (42)	5/10~6/20 (42)
부산 GT #5	15	5/10~6/25 (47)	5/10~6/26 (48)	정비일수증가(1일)
부산 ST #3	15	5/18~6/25 (39)	5/18~6/26 (40)	정비일수증가(1일)
한화 GT #8	10	5/22~6/30 (40)		정비일수감소(40일)
한화 GT #9	10	5/23~6/1 (10)	5/23~6/1 (10)
대 청 #2	4.5	4/18~6/6 (50)	4/18~6/6 (50)