9

05.10

작성 : 정산팀 과장 강지훈 (☎3456-6666)

목     차

1. 월간실적 종합	1

2. 전력수급	2

3. 회원사 및 설비현황	3

4. 전력거래 정산	4

5. 한계가격	8

6. 전기품질	11

7. 기  타	12

별 첨

1 : 회원사별 현황

2 : 전력거래 규모

3 : 발전기 예방정비 현황

1. 월간실적 종합

� 전력거래 정산단가 : 51.83원/kWh

- 전월(49.35)대비 5.02% 상승,  전년동월(49.27)대비 5.21% 상승

� 전력거래량 : 264억kWh

- 전월(289)대비 8.55% 감소,  전년동월(251)대비 5.02% 증가

� 전력거래금액 : 1조 3,687억원

- 전월(1조 4,250억)대비 3.95% 감소, 전년동월(1조 2,388억)대비 10.49% 증가

� 전력시장 참여 정회원사 : 56개사로 1개사 탈퇴(준회원사 6개사)

� 최대전력수요 : 5,275.2만kW

- 전월대비 3.44% 감소,  전년동월대비 13.22% 증가

� 전기품질

- 주파수 유지율 99.44%(전월대비 0.38%p 하락,  전년동월대비 0.48%p 하락)

- 전압 유지율 100% (전월 및 전년동월대비 변동없음)

전력거래 운영 추이 (단위 : 원/kWh, 백만kWh, 억원, 만kW)
구 분	05년			과거2년 동월
	7월	8월	9월	03년09월	04년09월	05년09월
정산단가	49.83	49.35	51.83	48.10	49.27	51.83
전력거래량	28.711	28,875	26,407	23,367	25,145	26,407
전력거래금액	14,306	14,250	14,250	11,241	12,388	14,250
최대전력수요	5,371	5,463	5,275	4,488	4,659	5,275

2. 전력수급

� 전력수요

○ 9월 최대전력은 5,275.2만kW,  평균전력은 3,925.5만kW

(단위 : 만kW, %)

구 분	5월	6월	7월	8월	9월	비 고
최대전력 (전년대비%)	4,442.1 (4.85)	5,060.3 (10.16)	5,371.2 (4.78)	5,463.1 (6.73)	5,275.2 (13.22)	‘05. 9/1(목) 15시
평균전력 (전년대비%)	3,807.1 (6.76)	3,977.6 (5.50)	4,148.7 (5.37)	4,171.9 (5.93)	3,925.5 (7.02)	양수동력 제외

○ 전월대비 최대전력은 3.44% 감소한 3,925.5만kW, 평균전력은 5.91% 감소한 5,275.2만kW 시현됨

- 이는 계절적 요인에 의한 전월대비 기온이 하락하여(5대도시 평균기온 3.19℃ 하락) 냉방부하가 감소하였고 추석연휴 기간 중(9.17-19) 전력소모가 감소한데 기인

○ 전년동월대비 최대전력은 13.22%, 평균전력은 7.02% 증가

- 이는 전년동월대비 중순까지의 온도가 높게 유지되어(특히, 월초 30℃ 이상) 냉방  부하가 증가한데 기인(전년보다 평균기온은 0.56℃, 최고기온은 1.6℃ 높게 유지)

� 공급능력

○ 최대전력 발생시 전력공급능력은 5,701.2만kW로 공급예비력(율)은 426만kW (8.1%)를 확보

(단위 : 만kW, %)

구 분	2004년 실적 (09.01)	2005년 실적 (09.01)	전년대비 증감
설비용량	5,912.9	6,173.7	+260.8
공급능력	5,524.9	5,701.2	+176.3
최대전력	4,659.4	5,275.2	+615.8
공급예비력 (예비율, %)	865.5 (18.6)	426.0 (8.1)	-439.5 (-10.5%p)

* 참고 : 본 페이지(2전력수급)에서의 전력수요는 발전단 계통수요

3. 회원사 및 설비현황

� 시장참여자(회원사) 현황

○ 정회원 : 56개사, 준회원 : 6개사 (IPP 4, 건설중사업자 1, 집단에너지 1)

- 9월 중 탈퇴 회원사 : 1개사(신태양에너지)

※ 회원사별 현황 : 별첨 1 참조

� 설비현황

○ 전력거래 참여 발전설비용량 : 6,066.09만kW(전월대비 0.02만kW↓)

- 신태양에너지(신태양에너지, 0.02만kW↓)

○ 사업자별 설비용량 : (주)한수원이 1,825만kW로 총설비용량의 30.4%를 차지

- 기타발전사업자중에는 포스코 설비가 243만kW로 가장 큼

발전사업자	한수원	남동	중부	서부	남부	동서	기타
설비용량(만kW)	1,825	719	748	728	757	800	487
점 유 비(%)	30.1	11.9	12.4	12.0	12.5	13.1	8.0

○ 발전원별 설비용량 점유비는 원자력(29%), 석탄(28%), LNG(22%), 중유(9%)

4. 전력거래 정산

� 정산단가

○ 정산단가는 51.83/kWh으로 전월대비 5.02%상승, 전년동월대비 5.21% 상승

- 전월대비 상승은 공급가능용량 감소에 따른 한계가격 상승(SMP +17.55%, BLMP +0.69%)에 기인(용량정산금은 입찰용량 감소에 따라 감소)

․ 공급가능용량(일평균) : 8.55% 감소(8월 1,266GWh, 9월 1,158GWh)

공급가능용량 : 본 보고서에서 공급가능용량 수치는 전 발전기의 시간대별 입찰량(공급가능용량)의 한달분을 모두 합한 것

․ 전력수요 : 5.91% 하락(8월 4,171.9만kW, 9월 3.925.5만kW)

- 전년동월대비 상승은 공급가능용량 증가폭(+4.01%)보다 늪은 전력수요 증가 및 주요 발전원 열량단가 상승에 따른 한계가격 상승(SMP +27.65%, BLMP -0.46%)에 기인

․ 전력수요 : 7.02% 증가(04년 9월 3,668.1만kW, 05년 9월 3,925.5만kW)

․ 열량단가 : 석탄 +3.43%, LNG +8.91%, 중유 +29.05%, 국내탄 +12.15%

○ 정산요소별로는 용량정산금 40%(20.35원), 변동비 중 SEP 47%(24.49원), 제약 및 ASP정산금 등 기타 13%(7.00원)를 차지

정산요소별 정산금 추이
	구 분		전월대비 추이(%)			과거 2년 동월
			7월	8월	9월	03년9월	04년9월	05년9월
	정산단가	원/kWh	49.83	49.35	51.83	48.10	49.27	51.83
		%	+1.76	-0.95	+5.02	+2.49	+2.41	+5.21
	변동비	SEP	23.33	22.39	24.49	18.49	22.65	24.49
			4.16	-4.03	9.40	-5.25	+22.49	+8.10
		기타	6.29	5.96	7.00	6.75	5.26	7.00
			+4.03	-5.22	17.47	+31.07	-22.05	+33.09
	용량정산금		20.22	21.01	20.35	22.87	21.35	20.35
			-1.52	+3.93	-3.17	+2.68	-6.61	-4.72

※ SEP(Scheduled Energy Payment ,계획발전 전력량정산금)

: 가격결정발전계획에 포함되어 발전한 발전기의 전력량에 대한 정산금

� 입찰률 및 발전율(송전단 기준)

○ 설비대비 입찰률은 79.55%로 전월대비 8.08%p 하락, 전년동월대비 1.37%p 하락

․ 기저발전기 : 87.57%(전월대비 8.17%p 하락, 전년동월대비 2.62%p 하락)

․ 일반발전기 : 68.09%(전월대비 7.76%p 하락, 전년동월대비 0.69%p 상승)

- 전월대비 하락은 원자력, 석탄, LNG 등 주요발전기 입찰률 하락의 영향

․ 하락 - 원자력 : 97%→86%, 중유 : 93%→84%, 양수 : 24%→8%, 국내탄 :

84%→88%, 석탄 : 94%→ 88%

․ 상승 - 없음

- 전년동월대비 하락은 원자력, 석탄등 주요발전기 하락에 기인

구분	원자력	석탄	LNG	중유	국내탄
2004년 09월	91%	90%	89%	64%	86%
2005년 09월	86%	88%	88%	84%	88%

○ 입찰대비 발전율은 76.00%로 전월대비 2.99%p 상승, 전년동월대비 1.96%p 상승

- 전월대비 상승은 일평균 공급가능용량의 감소폭이(-8.55%) 전력거래량 감소폭(-5.50%) 보다 더 큰데 기인

․ 공급가능용량(일평균) : 1,266GW→1,158GW, 거래량(일평균) : 931GW→ 880GW

- 전년동월대비 상승은 일평균 공급가능용량 증가폭(4.01%)보다 전력거래량 증가폭(5.02%)이   더 큰데 기인

․ 공급가능용량(일평균) : 1,113GW→1,158GW, 전력거래량(일평균) : 838GW→ 880W

입찰률 및 발전율 추이
구 분	05년도 (%)			과거 2년 동월 (%)
	7월	8월	9월	03년9월	04년9월	05년9월
입찰률	83.57	87.63	79.55	82.93	80.92	79.55
기저발전기	91.32	95.74	87.57	91.64	90.19	87.57
일반발전기	72.30	75.85	68.09	70.90	67.41	68.09
발전율	76.13	73.01	76.00	71.53	74.04	76.00

� 전력거래 규모

○ 9월 거래량은 264억kWh로 전월대비 8.55% 감소, 전년동월대비 5.02% 증가

※ 전력수요와 거래량과의 차이는 PPA사업자 발전기의 발전량

※ 발전사업자별∙ 발전원별 전력거래량 : 별첨2 참조

� 정산금액

○ 9월 총 정산금은 1조 3,687억원으로 전월대비 3.95% 감소, 전년동월대비 10.49%

증가하였음

- 일평균은 약456억원이며, 주중(월∼토)평균은 약479억원, 휴일평균은 366억원

※ 발전사업자별 정산금액 내역 : 별첨 2 참조

� 계통운영보조서비스 정산금

계통운영보조서비스 정산금 추이
2005년도			과거 2년 동월
7월	8월	9월	03년9월	04년9월	05년9월
34.9억원	32.6억원	36.6억원	32.5억원	29.8억원	36.6억원

○ 9월 중 계통운영보조서비스 정산금액은 36.6억원 시현

- 정산요소별

주파수조정 22.6억원(62%), 예비력 12.5억원(34%), 자체기동서비스 1.5억원(4%)

․ 주파수조정 : 주파수추종운전(9%), 자동발전제어운전(53%)

․ 예비력 : 대기예비력(9%), 대체예비력(25%)

- 발전원별

석탄 12.8억원(35%), 복합 8.5억원(23%), 양수 13.2억원(36%), 중유 1.2억원(4%),  수력 0.8억원(2%)순임

<정산요소별>                         <발전원별>

○ 9월 중 계통운영보조서비스 정산단가는 kWh당 0.14원으로 전체 정산단가의 0.27%를 차지

- 전월(0.12원) 및 전년동월(0.12원)대비 0.02원 증가

5. 한계가격

한계가격 추이
구 분	전월대비 등락률(%)			과거 2년 동월 (%)
	7월	8월	9월	03년9월	04년9월	05년9월
계통한계가격(원)	55.36	54.05	63.53	42.70	49.77	63.53
%	+4.75	-2.37	+17.55	+4.85	+16.55	+27.65
기저한계가격(원)	19.13	19.15	19.28	17.19	19.37	19.28
%	-2.35	+0.10	+0.69	-4.19	+12.64	-0.46

� 계통한계가격(System Marginal Price, SMP)

○ 평균 계통한계가격은 63.53원/kWh으로 전월대비 17.55%상승, 전년동월대비 27.65%상승

- 전월대비 상승은 발전기 계획예방정비 증가에 따른 공급가능용량 감소 및 주요 발전원 열량단가 상승에 기인(전력수요는 감소)

․ 공급가능용량(일평균) : 8.55% 감소(8월 1,266GWh, 9월 1,158GWh)

※ 계획예방 정비량 : 791% 증가(7월 58만kW, 9월 517만kW)

․ 전력수요 : 5.91% 감소(8월 4,171.9만kW, 9월 3.925.5만kW)

․ 열량단가 : LNG +5.76%, 중유 +5.51%, 국내탄 +2.39%, 석탄 변동없음

- 전년동월대비 상승은 전력수요 증가와 주요 연료원 열량단가 상승에 기인

․ 전력수요 : 7.02% 증가(04년 9월 3,668.1만kW, 05년 9월 3,925.5만kW)

․ 열량단가 : 석탄 +3.43%, LNG +8.91%, 중유 +29.05%, 국내탄 +12.15%

� 계통한계가격(SMP) 최대․최소 비교

○ 최대 계통한계가격은 15일(목) 15시 평택#1가 결정한 92.62원/kWh이며,

최소 계통한계가격은 19일(월), 4시 보령#4, 5시 보령#5가 결정한 17.32원/kWh

� 계통한계가격 결정 발전원

○ 9월 계통한계가격을 가장 많이 결정한 발전원은 LNG(60.97%) 이며,

석탄 17.36%, 국내탄 15.83%, 중유 5.83%순임

- 전월대비 LNG 및 국내탄 발전기의 SMP 결정비율 증가(석탄은 감소)는 기저발전기 예방정비량 증가에 기인

․ 가격결정 회수 : 국내탄 8월 76회→ 9월 114회,  LNG 8월 445회→ 9월 439회

○ 발전회사별 SMP 결정 점유비는 중부 21.8%(157회), 남부 18.2%(131회), 동서 16.4%(118회), 서부 12.5%(90회), 남동 9.3%(67회), 기타 21.8%(157회)순이며,

○ 발전기별로는 한화복합ST#1(한종), 서천#1(중부), 서천#2(중부), 서인천복합1CC#8  (서부) 순으로 많이 결정

계통한계가격 결정 실적
발전기명	한화복합ST#1	서천#1	서천#2	서인천복합1CC#8
결정횟수(회)	69	63	40	35
평균SMP(원/kWh)	77.45	65.62	65.36	78.67

� 기저한계가격(Base Load Marginal Price, BLMP)

○ 9월 평균 기저한계가격은 19.28원/kWh으로 전월대비 0.69% 상승, 전년동월  대비 0.46% 미소하락

- 전월대비 상승은 발전기 예방 정비량 및 정비횟수의 큰 증가로 기저발전 비용이 증가한데 기인

․ 기저 정비용량/회수 : 8월 25만kW/ 2기,  9월 369만kW/ 7기

- 전년동월대비는 석탄 열량단가 상승, 공급가능용량 증가, 정비회수 증가등 복합적  요인에 의해 하락

․ 석탄 열량단가 : 3.43% 상승

․ 기저 공급가능용량 : 04년 9월 22,062GWh → 05년 9월 22,497GWh(+1.97%)

․ 기저 정비 : 04년 9월 231만kW(4기) → 05년 9월 369만kW(7기)

○ 9월 최대 기저한계가격은 3일(토) 21-24시 영흥#1가 결정한 26.40원/kWh이고, 최소 기저한계가격은 19일(월), 4시 보령#4, 5시 보령#5가 결정한 17.32원/kWh

- 기저한계가격을 가장 많이 결정한 발전기는 영흥#1 임

⋅ 영흥#1 325회, 삼천포#2 123회, 삼천포#1 43회, 보령#1 36회, 호남#1 26회, 보령#4  24회, 영흥#2 22회

6. 전기품질

� 계통주파수

○ 유지기준

- 법정 유지기준 : 60±0.2[Hz]      - 자체 유지기준 : 60±0.1[Hz]

○ 연간 유지율 목표 : 99.60% (자체 유지기준)

- ‘05. 9월 주파수 유지실적 : 99.44%

구 분	유지실적		증감실적
	‘04년9월	‘05년 9월	목표대비	전년대비
유지율	99.72%	99.44%	-0.16%p	-0.28%p

- ‘05. 9월 주파수 유지실적은 목표 대비 0.16%p 낮은 99.44% 달성

☞ 추석 경부하기간(9/17일～19일) 전력수요 감소로 대부분의 발전기를 정지하고  원자력 및 석탄발전기만 운전하였고, 발전기 운전대수가 적어 부하추종량이 감소하여 주파수 유지실적이 낮음

� 계통전압

○ 유지기준 : 154kV 시간대별 기준전압 ±4kV

○ 연간 유지율 목표 : 99.90%

○ 2005년 9월 계통전압 유지실적 : 100%

구 분	유지실적		증감실적
	‘04년 9월	‘05년 9월	목표대비	전년대비
유지율	100%	100%	+0.10%p	-

- ‘05. 9월 계통전압 유지실적은 100% 달성으로 매우 양호

7. 기타

� 발전기 계획예방정비

○ 정비착수

- 하동#6, 월성#1, 삼천포#1, 보령#1등 21대(590.15만㎾)

※ 당월 착수하여 당월 완료된 발전기 : 5대 포함

○  9월 이전 정비착수하고 현재까지 정비중 발전기 :  서인천GT#6 1대(22.5만 ㎾)

○ 정비완료 (9월 이전 정비착수)

- 영광#4, 노원열병합등 5대(128.3만㎾)

※ 9월말 현재 정비중인 발전기 : 총 17대 (515.15 만kW)

※ 9월 발전기 예방정비 현황 : 별첨 3 참조

� 이의신청 처리

○ 0건 접수, 1건 처리(8월 접수분 처리)

- 서부 서인천복합#7 계량값 정정 요청 (서부, 거래일 8.6)  ☞ 모드전환 오류 확인(반영)

별첨 1 : 회원사별 현황(정회원 56, 준회원 6)

2005. 9. 30현재(단위 : MW)

번호	회원사명	회 원 자 격	회원구분	회원 가입일	설비용량
					전체설비 (a)	시장참여 (b)	시장외 (a-b)
1	한국전력공사	정회원	판매	2001.04.02	-	-	-
2	한국수력원자력㈜	정회원	발전사업자	2001.04.02	18,250.23	18,250.23	-
3	한국남동발전㈜	정회원	발전사업자	2001.04.02	7,194.10	7,194.10	-
4	한국중부발전㈜	정회원	발전사업자	2001.04.02	7,497.44	7,497.44	-
5	한국서부발전㈜	정회원	발전사업자	2001.04.02	7,280.12	7,280.12	-
6	한국남부발전㈜	정회원	발전사업자	2001.04.02	7,571.00	7,571.00	-
7	한국동서발전㈜	정회원	발전사업자	2001.04.02	8,000.40	8,000.40	-
8	한국종합에너지㈜	준회원	발전사업자 (전설비 PPA)	2001.04.02	1,800.00	-	1,800.00
9	LG에너지㈜	준회원	발전사업자 (전설비 PPA)	2001.04.02	500.75	-	500.75
10	GS파워㈜	준회원	발전사업자 (전설비 PPA)	2001.04.02	900.00	-	900.00
11	시화에너지㈜	정회원	집단에너지	2001.04.15	20.80	20.80	-
12	안산도시개발㈜	정회원	집단에너지	2001.06.23	60.00	60.00	0.00
13	㈜서희건설	정회원	대체에너지 (매립가스)	2001.07.14	15.24	15.24	0.00
14	경상북도	정회원	대체에너지 (풍력)	2001.07.29	0.66	0.66	0.00
15	한국수자원공사	정회원	발전사업자	2001.08.02	1,014.07	248.37	765.70
16	케이파워㈜	정회원	발전사업자	2001.10.18	537.00	537.00	0.00
17	메이야율촌전력㈜	준회원	발전사업자 (전설비 PPA)	2002.05.01	525.50	0.00	525.50
18	대전열병합발전㈜	정회원	집단에너지	2005.07.19	88.00	88.00	0.00
19	㈜포스코	정회원	자가용설비설치자	2002.07.03	2,433.10	2,433.10	0.00
20	㈜한여울	정회원	대체에너지 (소수력)	2002.07.09	2.40	2.40	0.00
21	대동기업합자회사	정회원	대체에너지 (소수력)	2002.07.27	1.20	1.20	0.00
22	서우수력㈜	정회원	대체에너지 (소수력)	2002.08.01	2.12	2.12	0.00
23	㈜크린에너지	정회원	대체에너지 (소수력)	2002.08.01	3.35	3.35	0.00
24	한국지역난방공사	정회원	집단에너지	2002.08.01	161.40	148.10	13.30
25	㈜정선소수력	정회원	대체에너지 (소수력)	2002.08.13	1.92	1.92	0.00

번호	회원사명	회 원 자 격	회원구분	회원 가입일	설비용량
					전체설비 (a)	시장참여 (b)	시장외 (a-b)
26	한국수력발전㈜	정회원	대체에너지 (소수력)	2002.08.17	1.49	1.49	0.00
27	㈜덕송	정회원	대체에너지 (소수력)	2002.11.06	2.60	2.60	0.00
28	전라북도	정회원	대체에너지 (풍력)	2002.11.23	4.50	4.50	0.00
29	㈜청우이앤씨	정회원	대체에너지 (매립가스)	2002.12.04	1.00	1.00	0.00
30	익산에너지㈜	정회원	집단에너지	2003.01.01	21.00	21.00	0.00
31	신동에너지㈜	정회원	집단에너지	2003.01.01	42.60	42.60	0.00
32	현대중공업㈜	정회원	집단에너지	2003.01.01	507.00	507.00	0.00
33	SH공사 집단에너지사업단	정회원	집단에너지	2003.01.01	58.00	58.00	0.00
34	코리아카본블랙㈜	정회원	발전사업자	2003.01.01	42.80	42.80	0.00
35	인천공항에너지㈜	정회원	집단에너지	2003.01.01	127.00	127.00	0.00
36	동해펄프㈜	정회원	자가용설비설치자	2003.01.01	36.40	36.40	0.00
37	STX 에너지㈜	정회원	집단에너지	2003.01.01	159.81	159.81	0.00
38	성남시	정회원	자가용설비설치자	2003.01.01	4.50	4.50	0.00
39	두산산업개발㈜	정회원	집단에너지	2003.01.01	20.00	20.00	0.00
40	㈜오산에너지	정회원	집단에너지	2003.01.01	24.00	24.00	0.00
41	대한유화공업㈜	정회원	자가용설비설치자	2003.01.01	16.18	16.18	0.00
42	LG석유화학㈜	정회원	자가용설비설치자	2003.01.01	50.60	50.60	0.00
43	부산.경남염색공업협동조합	정회원	집단에너지	2003.01.01	19.00	19.00	0.00
44	동양제철화학㈜	정회원	자가용설비설치자	2003.01.07	19.20	19.20	0.00
45	㈜상원이엔씨	정회원	대체에너지 (매립가스)	2003.01.22	9.88	9.88	0.00
46	㈜효성	정회원	대체에너지 (매립가스)	2003.06.21	3.46	3.46	0.00
47	부산광역시	정회원	자가용설비설치자 (쓰레기소각)	2003.07.15	3.00	3.00	0.00
48	한국수력개발㈜	정회원	대체에너지 (소수력)	2003.10.23	3.00	3.00	0.00
49	강원도	정회원	대체에너지 (풍력)	2003.11.25	2.64	2.64	0.00
50	울산광역시	정회원	대체에너지 (소수력)	2004.01.28	0.25	0.25	0.00
51	대구염색산업단지관리공단	정회원	집단에너지	2004.01.31	72.90	72.90	0.00
52	한석소수력발전㈜	정회원	대체에너지 (소수력)	2004.06.26	2.21	2.21	0.00

번호	회원사명	회 원 자 격	회원구분	회원 가입일	설비용량
					전체설비 (a)	시장참여 (b)	시장외 (a-b)
53	영덕풍력발전㈜	정회원	대체에너지 (풍력)	2004.11.23	39.60	39.60	0.00
54	태백시	정회원	대체에너지 (풍력)	2004.12.02	4.25	4.25	0.00
55	인천광역시	정회원	자가용설비설치자 (쓰레기소각)	2004.12.17	1.80	1.80	0.00
56	㈜한려에너지개발	정회원	대체에너지 (매립가스)	2005.01.20	0.92	0.92	0.00
57	순천태양광발전㈜	정회원	대체에너지 (태양광)	2005.05.20	0.15	0.15	0.00
58	미래에너지개발㈜	정회원	대체에너지 (매립가스)	2005.04.30	1.85	1.85	0.00
59	여천NCC㈜	준회원	집단에너지	2005.05.12	148.93	0.00	148.93
60	농업기반공사	정회원	대체에너지 (소수력)	2005.05.18	1.00	1.00	0.00
61	전주시	준회원	발전사업자 (쓰레기소각)	2005.07.01	0.00	0.00	0.00
62	천안시	정회원	자가용설비설치자 (쓰레기소각)	2005.07.13	0.80	0.80	0.00
	총 계				65,315.12	60,660.939	4,654.18

별첨 2 : 전력거래 규모

□ 연료원별 규모

연료원	전력거래량		정산금액		정산단가 원/kWh
	백만kWh	비율	백만원	비율
수력	251.61	0.95%	18,470	1.35%	73.41
양수	121.39	0.46%	13,883	1.01%	114.37
LNG	3,670.58	13.90%	338,961	24.77%	92.35
중유	856.64	3.24%	94,057	6.87%	109.80
무연탄	420.72	1.59%	24,015	1.75%	57.08
유연탄	10,115.65	38.31%	446,128	32.59%	44.10
원자력	10,856.14	41.11%	422,473	30.87%	38.92
기타	113.79	0.43%	10,716	0.78%	94.17
총계	26,406.52	100.00%	1,368,705	100.00%	51.83
*기타 : 경유, 매립가스, 바이오가스, 부생가스, 태양광, 풍력, 소수력
일반	5,095.98	19.30%	481,338	35.17%	94.45
기저	21,310.54	80.70%	887,364	64.83%	41.64
합계	26,406.52	100.00%	1,368,702	100.00%	51.83

※ 9월 양수펌핑 전력량단가 : 22.68원/kWh-(펌핑량 158.65GWh, 양수효율 77%)

※ 9월 양수 설비이용률 : 7.33%, 용량신고율 : 7.90%

별첨 3 : 발전기 예방정비 현황

� 정비착수

○ 하동#6, 월성#1, 삼천포#1, 보령#1등 21대(590.15만㎾)

※ 당월 착수하여 당월 완료된 발전기 : 5대 포함

발 전 기	용량 (만㎾)	당초계획	정비실적	비 고
안양 GT #2	7.50	9/9~9/15 (07)	9/9~9/15 (07)	-
하 동 #6	50.00	9/10~9/16 (07)	9/10~9/16 (07)	-
보령 GT #5	15.00	9/14~9/26 (13)	9/14~9/25 (12)	정비일수감소(1일)
보령 ST #3	15.00	9/14~9/26 (13)	9/14~9/25 (12)	정비일수감소(1일)
일산 ST #2	10.00	9/22~9/28 (07)	9/22~9/27 (06)	정비일수감소(1일)
월 성 #1	67.90	9/1~10/23 (53)	9/1~10/23 (53)	진행중
서 울 #4	13.75	9/1~10/3 (33)	9/1~10/3 (33)	”
울 산 #5	40.00	9/1~10/30 (60)	9/1~10/30 (60)	”
부산 GT #7	15.00	9/1~10/20 (50)	9/1~10/20 (50)	”
삼천포 #1	56.00	9/3~10/24 (52)	9/3~10/24 (52)	”
부천 GT #3	10.00	9/4~10/10 (37)	9/4~10/10 (37)	”
포스코 GT #8	15.00	9/5~10/14 (40)	9/5~10/14 (40)	”
울 진 #3	95.00	9/6~10/8 (33)	9/6~10/8 (33)	”
부산 GT #8	15.00	9/9~10/28 (50)	9/9~10/28 (50)	”
부산 ST #4	15.00	9/9~10/20 (42)	9/9~10/20 (42)	”
보 령 #1	50.00	9/14~10/30 (47)	9/14~10/30 (47)	”
보령 GT #6	15.00	9/20~10/16 (27)	9/20~10/16 (27)	”
제 주 #3	7.50	9/23~10/21 (29)	9/23~10/21 (29)	”
서 천 #2	20.00	9/23~10/13 (21)	9/23~10/13 (21)	”
안양 GT #4	7.50	9/23~10/6 (14)	9/23~10/6 (14)	”
보 령 #6	50.00	9/24~12/7 (75)	9/24~12/7 (75)	”

� 정비 계속중

○ 9월 이전 정비착수하고 현재까지 정비중 발전기 : 서인천GT #6 1대(22.5만 ㎾)

발 전 기	용량 (만㎾)	당초계획	정비실적	비 고
서인천 GT #6	22.50	8/25~10/21 (58)	8/25~10/21 (58)	진행중

� 정비완료

○ 영광#4, 노원열병합등 5대(128.3만㎾)

발 전 기	용량 (만㎾)	당초계획	정비실적	비 고
영 광 #4	100.00	8/25~10/1 (38)	8/25~9/28 (35)	정비일수감소(3일)
노원열병합	3.70	7/1~9/20 (82)	7/1~9/25 (87)	정비일수증가(5일)
목동열병합	2.10	8/1~9/11 (42)	8/1~9/07 (38)	정비일수감소(4일)
신인천 GT #11	15.00	8/27~9/7 (12)	8/27~9/6 (11)	정비일수감소(1일)
분당 GT #4	7.50	8/31~9/20 (21)	8/31~9/19 (20)	정비일수감소(1일)