10월

작성 : 정산팀 과장 강지훈 (☎3456-6666)

목     차

1. 월간실적 종합	1

2. 전력수급	2

3. 회원사 및 설비현황	3

4. 전력거래 정산	4

5. 한계가격	8

6. 전기품질	11

7. 기  타	12

별 첨

1 : 회원사별 현황

2 : 전력거래 규모

3 : 발전기 예방정비 현황

1. 월간실적 종합

� 전력거래 정산단가 : 50.45원/kWh

- 전월(51.83)대비 2.66% 하락,  전년동월(49.65)대비 1.62% 상승

� 전력거래량 : 273억kWh

- 전월(264)대비 3.54% 증가,  전년동월(262)대비 4.28% 증가

� 전력거래금액 : 1조 3,794억원

- 전월(1조 3,687억)대비 0.78% 증가, 전년동월(1조 3,018억)대비 5.97% 증가

� 전력시장 참여 정회원사 : 56개사로 전월과 동일(준회원사 6개사)

� 최대전력수요 : 4,626.7만kW

- 전월대비 12.29% 감소,  전년동월대비 4.51% 증가

� 전기품질

- 주파수 유지율 99.84%(전월대비 0.40%p 상승,  전년동월대비 0.01%p 하락)

- 전압 유지율 100% (전월 및 전년동월대비 변동없음)

전력거래 운영 추이 (단위 : 원/kWh, 백만kWh, 억원, 만kW)
구 분	05년			과거2년 동월
	8월	9월	10월	03년10월	04년10월	05년10월
정산단가	49.35	51.83	50.45	47.60	49.65	50.45
전력거래량	28,875	26,407	27,342	25,578	26,198	27,342
전력거래금액	14,250	14,250	13,794	12,177	13,007	13,794
최대전력수요	5,463	5,275	4,627	4,247	4,427	4,627

2. 전력수급

� 전력수요

○ 10월 최대전력은 4,626.7만kW,  평균전력은 3,925.9만kW

(단위 : 만kW, %)

구 분	6월	7월	8월	9월	10월	비 고
최대전력 (전년대비%)	5,060.3 (10.16)	5,371.2 (4.78)	5,463.1 (6.73)	5,275.2 (13.22)	4,626.7 (4.51)	‘05.10/27(목) 19시
평균전력 (전년대비%)	3,977.6 (5.50)	4,148.7 (5.37)	4,171.9 (5.93)	3,925.5 (7.02)	3,925.9 (4.86)	양수동력 제외

○ 전월대비 최대전력은 12.29% 감소한 4,626.7만kW, 평균전력은 0.01% 증가한 3,925.9만kW 시현됨

- 이는 전월대비 기온하락(최고기온 5.9℃ 하락, 평균기온 7.9℃하락)에 따른 냉방부하 감소 및 심야 난방부하의 증가에 기인함.

○ 전년동월대비 최대전력은 4.51%, 평균전력은 4.86% 증가

- 이는 전년동월대비 기온이 전년과 비슷한 수준으로 유지되어(전년대비 최저기온  0.7 ℃상승, 최고기온 0.5℃하락) 냉난방 부하가 그리 높지 않은 것에 기인

※ 참고 : 05년 1월-10월 누적평균 전력수요는 4,050.1만kW로 전년대비 6.3% 증가

� 공급능력

○ 최대전력 발생시 전력공급능력은 5,765.0만kW로 공급예비력(율)은 1,138.3만kW (24.6%) 확보

(단위 : 만kW, %)

구 분	2004년 실적 (10.29)	2005년 실적 (10.27)	전년대비 증감
설비용량	5,912.9	6,224.1	+311.2
공급능력	5,155.6	5,765.0	+609.4
최대전력	4,427.2	4,626.7	+199.5
공급예비력 (예비율, %)	728.4 (16.5)	1,138.3 (24.6)	+409.9 (+8.1%p)

* 참고 : 본 페이지(2전력수급)에서의 전력수요는 발전단 계통수요

3. 회원사 및 설비현황

� 시장참여자(회원사) 현황

○ 정회원 : 56개사, 준회원 : 6개사 (IPP 4, 건설중사업자 1, 집단에너지 1)

- 영업양도 : 오산에너지 → 대성산업(주) 코젠사업부

※ 회원사별 현황 : 별첨 1 참조

� 설비현황

○ 전력거래 참여 발전설비용량 : 6,064.84만kW(전월대비 1.25만kW↓)

- 부평열병합(코리아카본블랙, 1.25만kW↓)

○ 사업자별 설비용량 : (주)한수원이 1,825만kW로 총설비용량의 30.4%를 차지

- 기타발전사업자중에는 포스코 설비가 243만kW로 가장 큼

발전사업자	한수원	남동	중부	서부	남부	동서	기타
설비용량(만kW)	1,825	719	748	728	757	800	486
점 유 비(%)	30.1	11.9	12.4	12.0	12.5	13.1	8.0

○ 발전원별 설비용량 점유비는 원자력(29%), 석탄(28%), LNG(22%), 중유(9%)

4. 전력거래 정산

� 정산단가

○ 정산단가는 50.45/kWh으로 전월대비 2.66%하락, 전년동월대비 1.62% 상승

- 전월대비 하락은 기저발전기 정비 감소로 인해 총거래량 중 기저발전기 거래량이 증가하여 SEP가 감소한 데 기인(용량정산금은 공급가능용량 증가에 따라 증가)

․기저발전기 거래비율 : 2.63% 증가(9월 80.70% → 10월 83.33%)

․공급가능용량(일평균) : 1.21% 증가(9월 1,158GWh → 10월 1,172GWh)

- 전년동월대비 상승은 공급가능용량 증가에 따른 용량정산금 증가에 주로 기인(SEP 또한 주요발전원 열량단가 상승에 따른 한계가격 상승으로  소폭 증가)

․공급가능용량(일평균) : 8.97% 증가(04년 10월 1,076GWh, 05년 10월 1,172GWh)

․한계가격 : SMP +9.07%, BLMP +0.88%

○ 정산요소별로는 용량정산금 41%(20.81원), 변동비 중 SEP 46%(23.30원), 제약 및 ASP정산금 등 기타 13%(6.34원)를 차지

정산요소별 정산금 추이
	구 분		전월대비 추이(%)			과거 2년 동월
			8월	9월	10월	03년10월	04년10월	05년10월
	정산단가	원/kWh	49.35	51.83	50.45	47.60	49.65	50.45
		%	-0.95	+5.02	-2.66	+2.6	+4.3	+1.62
	변동비	SEP	22.39	24.49	23.30	18.35	23.13	23.30
			-4.03	+9.40	-4.85	-10.5	+26.0	0.74
		기타	5.96	7.00	6.34	7.15	6.48	6.34
			-5.22	+17.47	-9.44	+54.4	-9.4	-2.15
	용량정산금		21.01	20.35	20.81	22.11	20.04	20.81
			+3.93	-3.17	+2.30	+4.0	-9.4	+3.85

※ SEP(Scheduled Energy Payment ,계획발전 전력량정산금)

: 가격결정발전계획에 포함되어 발전한 발전기의 전력량에 대한 정산금

� 입찰률 및 발전율(송전단 기준)

○ 설비대비 입찰률은 80.53%로 전월대비 0.98%p 상승, 전년동월대비 2.14%p 상승

․ 기저발전기 : 89.37%(전월대비 1.80%p 상승, 전년동월대비 3.42%p 상승)

․ 일반발전기 : 67.89%(전월대비 0.20%p 하락, 전년동월대비 0.53%p 상승)

- 전월대비 미소상승은 원자력, 중유, 양수 발전기 입찰률 상승의 영향(석탄,     국내탄, LNG, 수력은 하락)

․ 상승 - 원자력 : 86%→93%, 중유 : 84%→85%, 양수 : 8%→9%

․ 하락 - 국내탄 : 88%→75%, 석탄 : 88%→ 85% LNG : 88%→88%

- 전년동월대비 상승은 원자력, 국내탄 등 주요발전기 상승에 기인

구분	원자력	석탄	LNG	중유	국내탄
2004년 10월	84%	90%	77%	63%	60%
2005년 10월	93%	85%	88%	85%	75%

○ 입찰대비 발전율은 75.25%로 전월대비 0.76%p 하락, 전년동월대비 2.34%p 하락

- 전월대비 하락은 일평균 전력거래량 증가폭(+0.20%)이 공급가능용량의 증가폭(+1.21%) 보다 적은 데 기인

․ 공급가능용량(일평균) : 1,158GW→1,172GW, 거래량(일평균) : 880GW→ 882GW

- 전년동월대비 하락도 일평균 전력거래량 증가폭(+4.28%)이 공급가능용량의 증가폭(+8.97%) 보다 적은 데 기인

․ 공급가능용량(일평균) : 1,076GW→1,172GW, 전력거래량(일평균) : 846GW→ 882W

입찰률 및 발전율 추이
구 분	05년도 (%)			과거 2년 동월 (%)
	8월	9월	10월	03년10월	04년10월	05년10월
입찰률	87.63	79.55	80.53	84.74	78.38	80.53
기저발전기	95.74	87.57	89.37	93.86	85.95	89.37
일반발전기	75.85	68.09	67.89	72.13	67.36	67.89
발전율	73.01	76.00	75.25	74.21	77.59	75.25

� 전력거래 규모

○ 10월 거래량은 273억kWh로 전월대비 3.54% 증가(일평균 0.20% 증가), 전년동월대비 4.28% 증가

※ 전력수요와 거래량과의 차이는 PPA사업자 발전기의 발전량

※ 발전사업자별∙ 발전원별 전력거래량 : 별첨2 참조

� 정산금액

○ 10월 총 정산금은 1조 3,794억원으로 전월대비 0.78% 증가(일평균 -2.47%), 전년동월대비 5.97% 증가하였음

- 일평균은 약445억원이며, 주중(월∼토)평균은 약476억원, 휴일평균은 394억원

※ 발전사업자별 정산금액 내역 : 별첨 2 참조

� 계통운영보조서비스 정산금

계통운영보조서비스 정산금 추이
2005년도			과거 2년 동월
8월	9월	10월	03년10월	04년10월	05년10월
32.6억원	36.6억원	40.2억원	34.6억원	38.8억원	40.2억원

○ 10월 중 계통운영보조서비스 정산금액은 40.2억원 시현

- 정산요소별

주파수조정 23.0억원(58%), 예비력 15.5억원(38%), 자체기동서비스 1.5억원(4%)

․ 주파수조정 : 주파수추종운전(8%), 자동발전제어운전(50%)

․ 예비력 : 대기예비력(14%), 대체예비력(24%)

- 발전원별

석탄 14.3억원(36%), LNG 7.9억원(20%), 양수 15.2억원(38%), 중유 1.6억원(4%),  수력 1.0억원(2%)순임

<정산요소별>                         <발전원별>

○ 10월 중 계통운영보조서비스 정산단가는 kWh당 0.15원으로 전체 정산단가의 0.28%를 차지

- 전월(0.14원)대비 0.01원 증가,  전년동월(0.15원)대비 변동없음

5. 한계가격

한계가격 추이
구 분	전월대비 등락률(%)			과거 2년 동월 (%)
	8월	9월	10월	03년10월	04년10월	05년10월
계통한계가격(원)	54.05	63.53	64.29	47.40	58.94	64.29
%	-2.37	+17.55	+1.20	+2.4	+24.3	+9.07
기저한계가격(원)	19.15	19.28	19.38	18.07	19.21	19.38
%	+0.10	+0.69	+0.52	-3.0	+6.3	+0.88

� 계통한계가격(System Marginal Price, SMP)

○ 평균 계통한계가격은 64.29원/kWh으로 전월대비 1.20%상승, 전년동월대비 9.07%상승

- 전월대비 상승은 주요 발전원 열량단가 상승에 기인(전력수요 및 공급가능용량은 각각 소폭 상승)

․ 열량단가 : LNG +5.82%, 중유 +0.08%, 국내탄 +1.13%, 석탄 변동없음

․ 공급가능용량(일평균) : 1.21% 증가(9월 1,158GWh → 10월 1,172GWh)

․ 전력수요 : 0.01% 증가(9월 3,925.5만kW, 9월 3.925.9만kW)

- 전년동월대비는 발전기 정비용량 감소에 따른 공급가능용량 증가에도 불구하고 주요 연료원 열량단가의 큰 폭 상승으로 상승

․ 열량단가 : 석탄 +3.72%, LNG +15.15%, 중유 +25.03%, 국내탄 +13.60%

․ 공급가능용량(일평균) : 8.97% 증가(04년 10월 1,076GWh → 05년 10월 1,172GWh)

․ 전력수요 : 4.86% 증가(04년 10월 3,744.0만kW → 05년 10월 3,925.9만kW)

� 계통한계가격(SMP) 최대․최소 비교11월 17일 24 피크 22시-23시에 주로 피크 걸렸으나 이날은 22시에 피크후 24시 다시피크걸림 양양양수(55만), 산청양수(35만)이 24시에 빠져버림. 10월은 심야 smp가 높아 양수 펌핑이 적음

○ 최대 계통한계가격은 17일(월) 24시 한화복합ST#1가 결정한 95.11원/kWh이며,

최소 계통한계가격은 10일(화), 4-5시 호남#1가 결정한 18.53원/kWh

� 계통한계가격 결정 발전원

○ 10월 계통한계가격을 가장 많이 결정한 발전원은 LNG(74.60%) 이며,

석탄 12.23%, 국내탄 9.81%, 중유 3.36%순임

- 전월대비 LNG 발전기의 SMP 결정비율 증가(석탄은 감소)는 난방수요의   증가로 심야시간대 LNG 가격결정비율이 증가한데 기인

○ 발전회사별 SMP 결정 점유비는 서부 27.2%(202회), 남부 26.7%(199회), 중부 18.8%(140회), 동서 10.5%(78회), 남동 8.7%(65회), 기타 8.1%(60회)순이며,

○ 발전기별로는 서인천복합1CC#4(서부), 서인천복합1CC#5(서부), 신인천복합2CC#1   (남부), 부산복합 3CC(남부), 보령복합1CC(중부) 순으로 많이 결정

계통한계가격 결정 실적
발전기명	서인천복합1CC#4	서인천복합1CC#5	신인천복합2CC#1	부산복합 3CC
결정횟수(회)	61	47	47	35
평균SMP(원/kWh)	71.24	71.18	70.20	66.50

� 기저한계가격(Base Load Marginal Price, BLMP)

○ 10월 평균 기저한계가격은 19.38원/kWh으로 전월대비 0.52% 상승, 전년동월  대비 0.88% 상승

- 전월대비 상승은 발전기 예방 정비횟수의 증가로 기저발전 비용이 증가한데 기인

․ 기저 정비용량/회수 : 9월 7기 → 10월 11기

- 전년동월대비 상승은 석탄 열량단가 상승에 주로 기인

․ 석탄 열량단가 : 3.72% 상승(04년 10월 7,989원/Gcal → 05년 10월 8,287원/Gcal)

○ 10월 최대 기저한계가격은 28일(금) 22-24시 보령#1가 결정한 30.79원/kWh  이며, 최소 기저한계가격은 10일(월), 4-5시 호남#1가 결정한 18.53원/kWh

- 기저한계가격을 가장 많이 결정한 발전기는 영흥#1 임

⋅ 영흥#1 263회, 삼천포#2 218회, 삼천포#1 38회, 당진#3 36회, 하동#1 33회, 삼천포#5 26회, 호남#1 25회

6. 전기품질

� 계통주파수

○ 유지기준

- 법정 유지기준 : 60±0.2[Hz]      - 자체 유지기준 : 60±0.1[Hz]

○ 연간 유지율 목표 : 99.60% (자체 유지기준)

- ‘05. 10월 주파수 유지실적 : 99.84%

구 분	유지실적		증감실적
	‘04년10월	‘05년 10월	목표대비	전년대비
유지율	99.85%	99.84%	+0.24%p	-0.01%p

- ‘05. 10월 주파수 유지실적은 목표 대비 0.24%p 높은 99.84% 달성

� 계통전압

○ 유지기준 : 154kV 시간대별 기준전압 ±4kV

○ 연간 유지율 목표 : 99.90%

○ 2005년 10월 계통전압 유지실적 : 100%

구 분	유지실적		증감실적
	‘04년 10월	‘05년 10월	목표대비	전년대비
유지율	100%	100%	+0.10%p	-

- ‘05. 10월 계통전압 유지실적은 100% 달성으로 매우 양호

7. 기타

� 발전기 계획예방정비

○ 정비착수

- 평택#1, 삼천포#4, 하동#1등 27대(640.1만㎾)

※ 당월 착수하여 당월 완료된 발전기 : 12대 포함

○ 정비중(10월 이전 정비착수하고 현재까지 정비중 발전기)

- 보령#6 1대(50만 ㎾)

○ 정비완료 (10월 이전 정비착수)

- 월성#1, 서울#4등 16대(465.15만㎾)

※ 10월말 현재 정비중인 발전기 : 총 16대 (437.1 만kW)

※ 10월 발전기 예방정비 현황 : 별첨 3 참조

� 이의신청 처리

○ 4건 접수, 1건 처리

- 지역난방공사 대구열병합 기동비 정정 요청(한전, 거래일 9.28)☞ 발전기 사유로 기동 확인(반영)

- 남동 영동#1 기동비 정정 요청(한전, 거래일 9.20)

- 동서 일산복합#2 기동비 정정요청(한전, 거래일 9.21)

- 한석소수력 한석소수력 계량값 입력오류 수정요청(한석소수력, 거래일 10.2)

별첨 1 : 회원사별 현황(정회원 56, 준회원 6)

2005. 10. 31현재(단위 : MW)

번호	회원사명	회 원 자 격	회원구분	회원 가입일	설비용량
					전체설비 (a)	시장참여 (b)	시장외 (a-b)
1	한국전력공사	정회원	판매	2001.04.02	-	-	-
2	한국수력원자력㈜	정회원	발전사업자	2001.04.02	18,250.23	18,250.23	-
3	한국남동발전㈜	정회원	발전사업자	2001.04.02	7,194.10	7,194.10	-
4	한국중부발전㈜	정회원	발전사업자	2001.04.02	7,497.44	7,497.44	-
5	한국서부발전㈜	정회원	발전사업자	2001.04.02	7,280.12	7,280.12	-
6	한국남부발전㈜	정회원	발전사업자	2001.04.02	7,571.00	7,571.00	-
7	한국동서발전㈜	정회원	발전사업자	2001.04.02	8,000.40	8,000.40	-
8	한국종합에너지㈜	준회원	발전사업자 (전설비 PPA)	2001.04.02	1,800.00	-	1,800.00
9	LG에너지㈜	준회원	발전사업자 (전설비 PPA)	2001.04.02	500.75	-	500.75
10	GS파워㈜	준회원	발전사업자 (전설비 PPA)	2001.04.02	900.00	-	900.00
11	시화에너지㈜	정회원	집단에너지	2001.04.15	20.80	20.80	-
12	안산도시개발㈜	정회원	집단에너지	2001.06.23	60.00	60.00	0.00
13	㈜서희건설	정회원	대체에너지 (매립가스)	2001.07.14	15.24	15.24	0.00
14	경상북도	정회원	대체에너지 (풍력)	2001.07.29	0.66	0.66	0.00
15	한국수자원공사	정회원	발전사업자	2001.08.02	1,014.07	248.37	765.70
16	케이파워㈜	정회원	발전사업자	2001.10.18	537.00	537.00	0.00
17	메이야율촌전력㈜	준회원	발전사업자 (전설비 PPA)	2002.05.01	525.50	0.00	525.50
18	대전열병합발전㈜	정회원	집단에너지	2005.07.19	88.00	88.00	0.00
19	㈜포스코	정회원	자가용설비설치자	2002.07.03	2,433.10	2,433.10	0.00
20	㈜한여울	정회원	대체에너지 (소수력)	2002.07.09	2.40	2.40	0.00
21	대동기업합자회사	정회원	대체에너지 (소수력)	2002.07.27	1.20	1.20	0.00
22	서우수력㈜	정회원	대체에너지 (소수력)	2002.08.01	2.12	2.12	0.00
23	㈜크린에너지	정회원	대체에너지 (소수력)	2002.08.01	3.35	3.35	0.00
24	한국지역난방공사	정회원	집단에너지	2002.08.01	161.40	148.10	13.30
25	㈜정선소수력	정회원	대체에너지 (소수력)	2002.08.13	1.92	1.92	0.00

번호	회원사명	회 원 자 격	회원구분	회원 가입일	설비용량
					전체설비 (a)	시장참여 (b)	시장외 (a-b)
26	한국수력발전㈜	정회원	대체에너지 (소수력)	2002.08.17	1.49	1.49	0.00
27	㈜덕송	정회원	대체에너지 (소수력)	2002.11.06	2.60	2.60	0.00
28	전라북도	정회원	대체에너지 (풍력)	2002.11.23	4.50	4.50	0.00
29	㈜청우이앤씨	정회원	대체에너지 (매립가스)	2002.12.04	1.00	1.00	0.00
30	익산에너지㈜	정회원	집단에너지	2003.01.01	21.00	21.00	0.00
31	신동에너지㈜	정회원	집단에너지	2003.01.01	42.60	42.60	0.00
32	현대중공업㈜	정회원	집단에너지	2003.01.01	507.00	507.00	0.00
33	SH공사 집단에너지사업단	정회원	집단에너지	2003.01.01	58.00	58.00	0.00
34	코리아카본블랙㈜	정회원	발전사업자	2003.01.01	30.30	30.30	0.00
35	인천공항에너지㈜	정회원	집단에너지	2003.01.01	127.00	127.00	0.00
36	동해펄프㈜	정회원	자가용설비설치자	2003.01.01	36.40	36.40	0.00
37	STX 에너지㈜	정회원	집단에너지	2003.01.01	159.81	159.81	0.00
38	성남시	정회원	자가용설비설치자	2003.01.01	4.50	4.50	0.00
39	두산산업개발㈜	정회원	집단에너지	2003.01.01	20.00	20.00	0.00
40	㈜오산에너지	정회원	집단에너지	2003.01.01	24.00	24.00	0.00
41	대한유화공업㈜	정회원	자가용설비설치자	2003.01.01	16.18	16.18	0.00
42	LG석유화학㈜	정회원	자가용설비설치자	2003.01.01	50.60	50.60	0.00
43	부산.경남염색공업협동조합	정회원	집단에너지	2003.01.01	19.00	19.00	0.00
44	동양제철화학㈜	정회원	자가용설비설치자	2003.01.07	19.20	19.20	0.00
45	㈜상원이엔씨	정회원	대체에너지 (매립가스)	2003.01.22	9.88	9.88	0.00
46	㈜효성	정회원	대체에너지 (매립가스)	2003.06.21	3.46	3.46	0.00
47	부산광역시	정회원	자가용설비설치자 (쓰레기소각)	2003.07.15	3.00	3.00	0.00
48	한국수력개발㈜	정회원	대체에너지 (소수력)	2003.10.23	3.00	3.00	0.00
49	강원도	정회원	대체에너지 (풍력)	2003.11.25	2.64	2.64	0.00
50	울산광역시	정회원	대체에너지 (소수력)	2004.01.28	0.25	0.25	0.00
51	대구염색산업단지관리공단	정회원	집단에너지	2004.01.31	72.90	72.90	0.00
52	한석소수력발전㈜	정회원	대체에너지 (소수력)	2004.06.26	2.21	2.21	0.00

번호	회원사명	회 원 자 격	회원구분	회원 가입일	설비용량
					전체설비 (a)	시장참여 (b)	시장외 (a-b)
53	영덕풍력발전㈜	정회원	대체에너지 (풍력)	2004.11.23	39.60	39.60	0.00
54	태백시	정회원	대체에너지 (풍력)	2004.12.02	4.25	4.25	0.00
55	인천광역시	정회원	자가용설비설치자 (쓰레기소각)	2004.12.17	1.80	1.80	0.00
56	㈜한려에너지개발	정회원	대체에너지 (매립가스)	2005.01.20	0.92	0.92	0.00
57	순천태양광발전㈜	정회원	대체에너지 (태양광)	2005.05.20	0.15	0.15	0.00
58	미래에너지개발㈜	정회원	대체에너지 (매립가스)	2005.04.30	1.85	1.85	0.00
59	여천NCC㈜	준회원	집단에너지	2005.05.12	148.93	0.00	148.93
60	농업기반공사	정회원	대체에너지 (소수력)	2005.05.18	1.00	1.00	0.00
61	전주시	준회원	발전사업자 (쓰레기소각)	2005.07.01	0.00	0.00	0.00
62	천안시	정회원	자가용설비설치자 (쓰레기소각)	2005.07.13	0.80	0.80	0.00
	총 계				65,302.62	60,648.44	4,654.18

별첨 2 : 전력거래 규모

□ 연료원별 규모

연료원	전력거래량		정산금액		정산단가 원/kWh
	백만kWh	비율(%)	백만원	비율(%)
수력	219.01	0.80	16,587	1.20	75.74
양수	103.11	0.38	14,391	1.04	139.58
LNG	3,570.00	13.06	324,329	23.51	90.85
중유	498.94	1.82	65,934	4.78	132.15
무연탄	407.14	1.49	22,142	1.61	54.39
유연탄	10,343.16	37.83	454,625	32.96	43.95
원자력	12,116.63	44.31	473,431	34.32	39.07
경유	7.34	0.03	2,883	0.21	392.92
매립가스	11.90	0.04	753	0.05	63.26
바이오가스	-	-	-	-	-
부생가스	46.05	0.17	3,206	0.23	69.62
태양광	0.04	0.00	3	0.00	65.80
풍력	7.45	0.03	451	0.03	60.53
소수력	11.42	0.04	713	0.05	62.40
총계	27,342.18	100.00	1,379,448	100.00	50.45

□ 일반/기저별 규모

연료원	전력거래량		정산금액		정산단가 원/kWh
	백만kWh	비율(%)	백만원	비율(%)
일반	4,558.75	16.67	434,635.62	31.51	95.34
기저	22,783.42	83.33	944,812.20	68.49	41.47
합계	27,342.18	100.00	1,379,447.83	100.00	50.45

□ 발전형식별 규모

연료원	전력거래량		정산금액		정산단가 원/kWh
	백만kWh	비율(%)	백만원	비율(%)
기력	23,416.35	85.64	1,027,959.63	74.52	43.90
내연	59.88	0.22	6,703.33	0.49	111.94
복합	3,524.91	12.89	312,639.89	22.66	88.69
수력	230.43	0.84	17,300.14	1.25	75.08
양수	103.11	0.38	14,391.30	1.04	139.58
태양광	0.04	0.00	2.78	0.00	65.80
풍력	7.45	0.03	450.76	0.03	60.53
총계	27,342.18	100.00	1,379,447.83	100.00	50.45

별첨 3 : 발전기 예방정비 현황

� 정비착수

○ 평택#1, 삼천포#4, 하동#1등 27대(640.1만㎾)

※ 당월 착수하여 당월 완료된 발전기 : 12대 포함

발 전 기	용량 (만㎾)	당초계획	정비실적	비 고
평 택 #1	35	10/1~10/10	?10/1~10/10	정비일수감소(1일)
신인천 GT#14	15	10/1~10/29	?10/1~10/28	정비일수감소(1일)
서인천 GT #1	15	10/2~10/27	?10/2~10/26	정비일수감소(1일)
울산 GT #4	15	10/4~10/28	10/4~10/26	정비일수감소(2일)
삼 천 포 #4	56	10/6~10/15	10/6~10/14	정비일수감소(1일)
울산 ST #2	15	10/9~10/28	10/9~10/26	정비일수감소(2일)
하 동 #1	50	10/12~10/18	10/12~10/17	정비일수감소(1일)
영 동 #2	20	10/15~10/27	10/15~10/26	정비일수감소(1일)
부천 GT #1	10	10/16~10/29	10/16~10/27	정비일수감소(2일)
안 동 #2	4.5	10/17~10/28	10/17~10/28	-
소 양 강 #1	10	10/19~10/21	10/19~10/21	정비일수감소(1일)
대 청 #2	4.5	10/19~10/28	-	미시행
안양 GT #3	7.5	10/20~10/26	10/20~10/25	정비일수감소(1일)
신인천 GT#13	15	10/1~11/11	10/1~11/11	진행중
신인천 ST#11	15	10/1~11/4	10/1~11/4	”
오산에너지	2.4	10/17~12/2	10/17~12/2	”
팔 당 #2	3	10/6~12/24	10/6~12/24?	”
남제주내연#1	0.5	10/15~11/7	10/15~11/7	”
월 성 #4	70	10/15~11/5	10/15~11/5	”
인 천 #3	32.5	10/20~12/08	10/20~12/08	”
화 천 #3	2.7	10/22~12/10	10/22~12/10	”
한림 GT #1	3.5	10/22~11/11	10/22~11/11	”
동 해 #2	20	10/22~11/10	10/22~11/10	”
포스코파워 ST#3	15	10/24~11/22	10/24~11/22	”
울 진 #2	95	10/26~12/2	10/26~12/2	”
태 안 #2	50	10/28~12/16	10/28~12/16	”
영 동 #1	12.5	10/29~12/27	10/29~12/27	”
당 진 #5	50	10/15~11/6	10/15~11/6?	”

� 정비 계속중

○ 10월 이전 정비착수하고 현재까지 정비중 발전기 : 보령#6 1대(50만 ㎾)

발 전 기	용량 (만㎾)	당초계획	정비실적	비 고
보 령 #6	50	9/24~12/7	9/24~12/7	진행중

� 정비완료

○ 월성#1, 서울#4등 16대(465.15만㎾)

발 전 기	용량 (만㎾)	당초계획	정비실적	비 고
월 성 #1	67.9	9/1~10/23	9/1~10/20	정비일수감소(3일)
서 울 #4	13.75	9/1~10/3	9/1~10/1	정비일수감소(2일)
울 산 #5	40	9/1~10/30	9/1~10/28	정비일수감소(2일)
부산 GT #7	15	9/1~10/20	9/1~10/19	정비일수감소(1일)
삼천포 #1	56	9/3~10/24	9/3~10/27	정비일수증가(3일)
부천 GT #3	10	9/4~10/10	9/4~10/13	정비일수증가(3일)
포스코 GT #8	15	9/5~10/14	9/5~10/13	정비일수감소(1일)
울 진 #3	95	9/6~10/8	9/6~10/8	-
부산 GT #8	15	9/9~10/28	9/9~10/26	정비일수감소(2일)
부산 ST #4	15	9/9~10/20	9/9~10/19	정비일수감소(1일)
보 령 #1	50	9/14~10/30	9/14~10/26	정비일수감소(3일)
보령 GT #6	15	9/20~10/16	9/20~10/10	정비일수감소(6일)
제 주 #3	7.5	9/23~10/21	9/23~10/20	정비일수감소(1일)
서인천 GT #6	22.5	8/25~10/21	8/25~10/21	-
서 천 #2	20	9/23~10/13	9/23~10/12	정비일수감소(1일)
안양 GT #4	7.5	9/23~10/6	9/23~10/4	정비일수감소(2일)