11월

작성 : 정산팀 과장 강지훈 (☎3456-6666)

목     차

1. 월간실적 종합	1

2. 전력수급	2

3. 회원사 및 설비현황	3

4. 전력거래 정산	4

5. 한계가격	8

6. 전기품질	11

7. 기  타	12

별 첨

1 : 회원사별 현황

2 : 정산요소별 거래규모

3 : 정산금액 규모

4 : 발전기 예방정비 현황

1. 월간실적 종합

� 전력거래 정산단가 : 54.08원/kWh

- 전월(50.45)대비 7.18% 상승,  전년동월(50.72)대비 6.61% 상승

� 전력거래량 : 284억kWh

- 전월(273)대비 3.87% 증가,  전년동월(268)대비 5.77% 증가

� 전력거래금액 : 1조 5,357억원

- 전월(1조 3,794억)대비 11.33% 증가, 전년동월(1조 3,619억)대비 12.77% 증가

� 전력시장 참여 정회원사 : 58개사로 전월대비 2개사 증가(준회원사 6개사)

� 최대전력수요 : 4,998.2만kW

- 전월대비 8.03% 증가,  전년동월대비 8.09% 증가

� 전기품질

- 주파수 유지율 99.81%(전월대비 0.03%p 하락,  전년동월대비 0.04%p 상승)

- 전압 유지율 99.96%(전월대비 0.04%p 하락,  전년동월대비 0.04%p 하락)

전력거래 운영 추이 (단위 : 원/kWh, 백만kWh, 억원, 만kW)
구 분	05년			과거2년 동월
	9월	10월	11월	03년11월	04년11월	05년11월
정산단가	51.83	50.45	54.08	47.92	50.73	54.08
전력거래량	26,407	27,342	28,400	25,506	26,849	28,400
전력거래금액	13,687	13,794	15,357	12,221	13,619	15,357
최대전력수요	5,275	4,626.7	4,998.2	4,382	4,624	4,998.2

2. 전력수급

� 전력수요

○ 11월 최대전력은 4,998.2만kW,  평균전력은 4,243.6만kW

(단위 : 만kW, %)

구 분	7월	8월	9월	10월	11월	비 고
최대전력 (전년대비%)	5,371.2 (4.78)	5,463.1 (6.73)	5,275.2 (13.22)	4,626.7 (4.51)	4,998.2 (8.09)	‘05. 11/22(화) 19시
평균전력 (전년대비%)	4,148.7 (5.37)	4,171.9 (5.93)	3,925.5 (7.02)	3,925.9 (4.86)	4,243.6 (7.10)	양수동력 제외

○ 전월대비 최대전력은 8.03% 증가한 4,998.2만kW, 평균전력은 8.09% 증가한 4,243.6만kW

- 이는 전월대비 기온하락(최저기온 6.03℃ 하락, 평균 5.84℃하락)에 따른 냉방부하의 증가에 기인함

○ 전년동월대비 최대전력은 8.09%, 평균전력은 7.10% 증가, 연평균 증가율을 약간 상회

- 이는 전년동월대비 기온이 약간 낮거나 비슷한 수준으로 유지되어(전년대비 최저  기온 0.69℃하락, 평균기온 0.62℃하락) 냉난방 부하가 그리 높지않은 데 기인

※ 참고 : 05년 1월-10월 누적평균 전력수요는 4,050.1만kW로 전년대비 6.5% 증가

� 공급능력

○ 최대전력 발생시 전력공급능력은 5,859.5만kW로 공급예비력(율)은 861.3만kW (17.2%)를 확보

(단위 : 만kW, %)

구 분	2004년 실적 (11.30)	2005년 실적 (11.22)	전년대비 증감
설비용량	5,994.3	6,224.1	+229.8
공급능력	5,778.0	5,859.5	+81.5
최대전력	4,624.1	4,998.2	+374.1
공급예비력 (예비율, %)	1,153.9 (25.0)	861.3 (17.2)	-252.6 (-7.8%p)

* 참고 : 본 페이지(2전력수급)에서의 전력수요는 발전단 계통수요

3. 회원사 및 설비현황

� 시장참여자(회원사) 현황

○ 정회원 : 58개사, 준회원 : 6개사 (IPP 4, 건설중사업자 1, 집단에너지 1)

- 진입회원 : 2개사(성주발전, 강원풍력)

※ 회원사별 현황 : 별첨 1 참조

� 설비현황

○ 전력거래 참여 발전설비용량 : 6,117.72만kW(전월대비 52.9만kW↑)

- 당진#6(동서, 50만kW), 강원풍력(강원풍력발전, 2.8만kW) 장흥댐소수력(수자원  공사, 0.08만kW)

○ 사업자별 설비용량 : (주)한수원이 1,825만kW로 총설비용량의 29.8%를 차지

- 기타발전사업자중에는 포스코 설비가 243만kW로 가장 큼

발전사업자	한수원	남동	중부	서부	남부	동서	기타
설비용량(만kW)	1,825	719	749	728	757	850	488
점 유 비(%)	29.8	11.7	12.2	12.0	12.4	13.9	8.0

○ 발전원별 설비용량 점유비는 원자력(29%), 석탄(29%), LNG(22%), 중유(9%)

4. 전력거래 정산

� 정산단가

○ 정산단가는 54.08/kWh으로 전월대비 7.18%상승, 전년동월대비 6.61% 상승

- 전월대비 상승은 SMP 상승 및 기저발전기 거래비율 하락으로 인한 SEP 상승과 변동비 상승으로 제약/비제약 정산금 및 HXPRG 증가에 따른 Uplift 상승에 기인

․기저발전기 거래비율 : 5.56% 하락(10월 83.33% → 11월 77.77%)

․한계가격 : SMP +18.65%, BLMP -1.39%

․제약/비제약 정산금 및 HXPRG : 33.28% 증가(10월 1,663억원 → 11월 2,217억원)

- 전년동월대비 상승은 주요발전원 열량단가 상승에 따른 한계가격 상승에 주로 기인

․한계가격 : SMP +25.22%, BLMP -0.61%

․열량단가 : 석탄 +3.72%, LNG +19.59%, 중유 +32.11%, 국내탄 +24.64%

○ 정산요소별로는 용량정산금 37%(19.86원), 변동비 중 SEP 48%(26.20원), 제약 및 ASP정산금 등 기타 15%(8.02원)를 차지

정산요소별 정산금 추이
	구 분		전월대비 추이(%)			과거 2년 동월
			9월	10월	11월	03년11월	04년11월	05년11월
	정산단가	원/kWh	51.83	50.45	54.08	47.92	50.73	54.08
		%	+5.02	-2.66	+7.18	+0.2	+5.9	+6.61
	변동비	SEP	24.49	23.30	26.20	19.70	23.47	26.20
			+9.40	-4.85	+12.44	-7.4	+19.1	+11.64
		기타	7.00	6.34	8.02	6.72	7.70	8.02
			+17.47	-9.44	+26.48	-1.2	+14.6	+4.27
	용량정산금		20.35	20.81	19.86	21.50	19.57	19.86
			-3.17	+2.30	-4.58	+8.8	-9.0	+1.50

※ SEP(Scheduled Energy Payment ,계획발전 전력량정산금) : 가격결정발전계획에 포함되어 발전한 발전기의 전력량에 대한 정산금

※ HXPRG(Hourly Ex- tra Payment for Reference Generator of  Base Load, 기저기준발전기 추가정산금) : 기저기준발전기의 실열량단가가 기저발전기의 표준열량단가를 초과하는 경우 기저기준발전기에 추가로 지불되는 정산금

� 입찰률 및 발전율(송전단 기준)

○ 설비대비 입찰률은 81.65%로 전월대비 1.12%p 상승, 전년동월대비 0.54%p 하락

․ 기저발전기 : 88.01%(전월대비 1.36%p 하락, 전년동월대비 0.53%p 하락)

․ 일반발전기 : 72.45%(전월대비 4.56%p 상승, 전년동월대비 0.50%p 하락)

- 전월대비 상승은 석탄, LNG, 중유 발전기 입찰률 상승의 영향(원자력, 수력,   양수는 하락)

․ 상승 - 석탄 : 85%→86%, LNG : 88%→95%, 중유 : 85%→92%

․ 하락 - 원자력 : 93%→89%, 수력 : 39%→ 27%, 양수 : 9%→3%

- 전년동월대비는 미소하락은 원자력, 석탄, LNG 하락 및 중유, 국내탄 상승에 기인

구분	원자력	석탄	LNG	중유	국내탄
2004년 11월	90%	89%	99%	73%	58%
2005년 11월	89%	86%	95%	92%	78%

○ 입찰대비 발전율은 78.97%로 전월대비 3.72%p 상승, 전년동월대비 0.80%p 하락

- 전월대비 상승은 일평균 전력거래량 증가폭(+7.33%)이 공급가능용량의 증가폭(+2.28%) 보다 큰 데 기인

․ 공급가능용량(일평균) : 1,172GW→1,199GW, 거래량(일평균) : 882GW→ 947GW

- 전년동월대비 하락은 일평균 전력거래량 증가폭(+5.77%)이 공급가능용량의 증가폭(+5.88%) 보다 적은 데 기인

․ 공급가능용량(일평균) : 1,132GW→1,199GW, 전력거래량(일평균) : 895GW→ 947W

입찰률 및 발전율 추이
구 분	05년도 (%)			과거 2년 동월 (%)
	9월	10월	11월	03년11월	04년11월	05년11월
입찰률	79.55	80.53	81.65	84.18	82.19	81.65
기저발전기	87.57	89.37	88.01	94.10	88.54	88.01
일반발전기	68.09	67.89	72.45	70.65	72.95	72.45
발전율	76.00	75.25	78.97	76.55	78.37	78.97

� 전력거래 규모

○ 11월 거래량은 284억kWh로 전월대비 3.87% 증가(일평균 7.33% 증가), 전년동월대비 5.77% 증가

※ 전력수요와 거래량과의 차이는 PPA사업자 발전기의 발전량

※ 정산요소별 거래규모 : 별첨2 참조

� 정산금액

○ 11월 총 정산금은 1조 5,357억원으로 전월대비 11.33% 증가(일평균 +15.04%),   전년동월대비 12.77% 증가하였음

- 일평균은 약512억원이며, 주중(월∼토)평균은 약563억원, 휴일평균은 459억원

※ 정산금액 내역 : 별첨 3 참조

� 계통운영보조서비스 정산금

계통운영보조서비스 정산금 추이
2005년도			과거 2년 동월
9월	10월	11월	03년11월	04년11월	05년11월
36.6억원	40.0억원	41.0억원	34.0억원	36.8억원	41.0억원

○ 11월 중 계통운영보조서비스 정산금액은 41.0억원 시현

- 정산요소별

주파수조정 23.0억원(58%), 예비력 15.5억원(38%), 자체기동서비스 1.5억원(4%)

․ 주파수조정 : 주파수추종운전(9%), 자동발전제어운전(53%)

․ 예비력 : 대기예비력(9%), 대체예비력(25%)

- 발전원별

양수 14.5억원(35%), 석탄 13.2억원(32%), LNG 10.8원(26%), 중유 1.7억원(4%), 수력 0.7억원(2%)순임

<정산요소별>                           <발전원별>

○ 11월 중 계통운영보조서비스 정산단가는 kWh당 0.15원으로 전체 정산단가의 0.29%를 차지

- 전월(0.15원)과 동일,  전년동월(0.14원)대비 0.01원 증가

5. 한계가격

한계가격 추이
구 분	전월대비 등락률(%)			과거 2년 동월 (%)
	9월	10월	11월	03년11월	04년11월	05년11월
계통한계가격(원)	63.53	64.29	76.28	50.84	60.92	76.28
%	+17.55	+1.20	+18.65	-5.8	+19.8	+25.22
기저한계가격(원)	19.28	19.38	19.11	18.59	19.23	19.11
%	+0.69	+0.52	-1.39	-1.9	+3.4	-0.61

� 계통한계가격(System Marginal Price, SMP)

○ 평균 계통한계가격은 76.28원/kWh으로 전월대비 18.65%상승, 전년동월대비 25.22%상승

- 전월대비 상승은 전력수요 상승(+8.09%)과 LNG(+7.64%) 열량단가 상승에 주로 기인. 특히 금월의 경우 심야 냉방수요의 상승으로 저가 기저발전기가 SMP를  결정한 경우는 단 3일에 불과하여 LNG등 주요연료원 열량단가 상승의 영향력이  전월보다 컸음

․ 전력수요 : 8.09% 증가(10월 ,.925.9만kW, 11월 4,243.6만kW)

․ 열량단가 : LNG +7.64%, 중유 +4.78%, 국내탄 +8.73%, 석탄 변동없음

․ 공급가능용량(일평균) : 2.28% 증가(10월 1,172GWh → 11월 1,199GWh)

- 전년동월대비 상승은 발전설비 증설에 따른 공급가능용량 증가에도 불구하고   전력수요의 상승과 주요 연료원 열량단가의 큰 폭 상승으로 상승

․ 열량단가 : 석탄 +3.72%, LNG +19.59%, 중유 +32.11%, 국내탄 +24.64%

․ 공급가능용량(일평균) : 5.88% 증가(04년 11월 1,132GWh → 05년 11월 1,199GWh)

․ 전력수요 : 7.10% 증가(04년 11월 3,962.2만kW → 05년 11월 4,243.6만kW)

� 계통한계가격(SMP) 최대․최소 비교

○ 최대 계통한계가격은 1일(화) 23시 제주내연#1가 결정한 99.35원/kWh이며,

최소 계통한계가격은 7일(월), 4시 호남#1가 결정한 18.95원/kWh

� 계통한계가격 결정 발전원

○ 11월 계통한계가격을 가장 많이 결정한 발전원은 LNG(76.94%) 이며,

중유 15.56%, 국내탄 6.39%, 석탄 1.11%순임

- 전월대비 LNG 및 중유발전기의 SMP 결정비율 증가(석탄은 감소)는 심야 난방수요의 증가로 심야시간대 기저발전기 가격결정비율이 감소한데 기인

○ 발전회사별 SMP 결정 점유비는 서부 32.6%(235회), 중부 27.8%(200회), 남부 18.6%(134회), 동서 3.9%(28회), 남동 1.9%(14회), 기타 15.1%(109회)순이며,

○ 발전기별로는 보령복합1CC(중부), 서인천복합1CC#6(서부), 안양복합(GS파워), 서인천 복합 1CC#8(서부), 신인천복합2CC#1(남부) 순으로 많이 결정

계통한계가격 결정 실적
발전기명	보령복합1CC	서인천복합1CC#6	안양복합	서인천복합 1CC#8
결정횟수(회)	68	53	50	45
평균SMP(원/kWh)	72.90	75.35	85.34	73.77

� 기저한계가격(Base Load Marginal Price, BLMP)

○ 11월 평균 기저한계가격은 19.11원/kWh으로 전월대비 1.39% 하락, 전년동월  대비 0.61% 하락

- 전월대비 상승은 발전기 예방 정비횟수의 감소로 기저발전 비용이 감소한데 기인

․ 기저 정비용량/회수 : 10월 11기 → 11월 8기

○ 11월 최대 기저한계가격은 28일(월) 24시 보령#6가 결정한 24.12원/kWh이고, 최소 기저한계가격은 7일(화), 4시 호남#1가 결정한 18.95원/kWh

- 기저한계가격을 가장 많이 결정한 발전기는 영흥#1 임

⋅ 영흥#1 349회, 삼천포#1 198회, 태안#3 56회, 보령#1 27회, 당진#2 23회, 하동#5   21회, 태안#1 16회

6. 전기품질

� 계통주파수

○ 유지기준

- 법정 유지기준 : 60±0.2[Hz]      - 자체 유지기준 : 60±0.1[Hz]

○ 연간 유지율 목표 : 99.60% (자체 유지기준)

- ‘05. 11월 주파수 유지실적 : 99.81%

구 분	유지실적		증감실적
	‘04년11월	‘05년 11월	목표대비	전년대비
유지율	99.77%	99.81%	+0.21%p	+0.04%p

- ‘05. 11월 주파수 유지실적은 목표 대비 0.21%p 높은 99.81% 달성

� 계통전압

○ 유지기준 : 154kV 시간대별 기준전압 ±4kV

○ 연간 유지율 목표 : 99.90%

○ 2005년 11월 계통전압 유지실적 : 99.96%

구 분	유지실적		증감실적
	‘04년 11월	‘05년 11월	목표대비	전년대비
유지율	100%	99.96%	+0.06%p	-0.04%p

- ‘05. 11월 계통전압 유지실적은 99.96% 달성으로 매우 양호

7. 기타

� 발전기 계획예방정비

○ 정비착수

- 평택#4, 합천#1, 서인천GT#등 17대(430.2만㎾)

※ 당월 착수하여 당월 완료된 발전기 : 6대 포함

○ 정비중(11월 이전 정비착수하고 현재까지 정비중 발전기)

- 오산에너지등 7대(215.6만 ㎾)

○ 정비완료 (11월 이전 정비착수)

- 신인천GT#13, 남제주내연#1등 9대(196.5만㎾)

※ 11월말 현재 정비중인 발전기 : 총 18대 (545.8만kW)

※ 11월 발전기 예방정비 현황 : 별첨 4 참조

� 이의신청 처리

○ 2건 접수, 5건 처리

<11월 접수분>

- 동서 일산복합#2 기동비 정정 요청(한전, 거래일 10.12)☞ 발전기 사유 기동 확인(반영)

- 지역난방공사 수원열병합 기동비 정정 요청(한전, 거래일 10.06)☞ 발전기 사유 기동  확인(반영)

<10월 접수분>

- 한석소수력 한석소수력 계량값 입력오류수정 요청(한석소수력, 거래일 10.2)☞ 반영

- 남동 영동#1 기동비 정정 요청(한전, 거래일 9.20)☞발전기 사유 기동 확인(반영)

- 동서 일산복합#2 기동비 정정요청(한전, 거래일 9.21)☞발전기 사유 기동 확인(반영)

별첨 1 : 회원사별 현황(정회원 58, 준회원 6)

2005. 11. 30현재(단위 : MW)

번호	회원사명	회 원 자 격	회원구분	회원 가입일	설비용량
					전체설비 (a)	시장참여 (b)	시장외 (a-b)
1	한국전력공사	정회원	판매	2001-04-02	-	-	-
2	한국수력원자력㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	18,250.23	18,250.23	-
3	한국남동발전㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	7,194.10	7,194.10	-
4	한국중부발전㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	7,497.44	7,497.44	-
5	한국서부발전㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	7,280.12	7,280.12	-
6	한국남부발전㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	7,571.00	7,571.00	-
7	한국동서발전㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	8,500.40	8,500.40	-
8	포스코파워㈜	준회원	발전사업자 (PPA)	2001-04-02	1,800.00	-	1,800.00
9	LG에너지㈜	준회원	발전사업자 (PPA)	2001-04-02	500.75	-	500.75
10	GS파워㈜	준회원	발전사업자 (PPA)	2001-04-02	900.00	-	900.00
11	시화에너지㈜	정회원	집단에너지	2001-04-15	20.80	20.80	-
12	안산도시개발㈜	정회원	집단에너지	2001-06-23	60.00	60.00	0.00
13	㈜서희건설	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2001-07-14	15.24	15.24	0.00
14	경상북도	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2001-07-29	0.66	0.66	0.00
15	한국수자원공사	정회원	발전사업자	2001-08-02	1,014.87	249.17	765.70
16	케이파워㈜	정회원	발전사업자	2001-10-18	537.00	537.00	0.00
17	메이야율촌전력㈜	준회원	발전사업자 (PPA)	2002-05-01	525.50	0.00	525.50
18	대전열병합발전㈜	정회원	집단에너지	2005-07-19	88.00	88.00	0.00
19	㈜포스코	정회원	자가용설비설치자	2002-07-03	2,433.10	2,433.10	0.00
20	㈜한여울	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-07-09	2.40	2.40	0.00
21	대동기업합자회사	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-07-27	1.20	1.20	0.00
22	서우수력㈜	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-08-01	2.12	2.12	0.00
23	㈜크린에너지	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-08-01	3.35	3.35	0.00
24	한국지역난방공사	정회원	집단에너지	2002-08-01	161.40	148.10	13.30
25	㈜정선소수력	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-08-13	1.92	1.92	0.00

번호	회원사명	회 원 자 격	회원구분	회원 가입일	설비용량
					전체설비 (a)	시장참여 (b)	시장외 (a-b)
26	한국수력발전㈜	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-08-17	1.49	1.49	0.00
27	㈜덕송	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-11-06	2.60	2.60	0.00
28	전라북도	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2002-11-23	4.50	4.50	0.00
29	㈜청우이앤씨	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2002-12-04	1.00	1.00	0.00
30	익산에너지㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	21.00	21.00	0.00
31	신동에너지㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	42.60	42.60	0.00
32	현대중공업㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	507.00	507.00	0.00
33	SH공사 집단에너지사업단	정회원	집단에너지	2003-01-01	58.00	58.00	0.00
34	코리아카본블랙㈜	정회원	발전사업자	2003-01-01	30.30	30.30	0.00
35	인천공항에너지㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	127.00	127.00	0.00
36	동해펄프㈜	정회원	자가용설비설치자	2003-01-01	36.40	36.40	0.00
37	STX 에너지㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	159.81	159.81	0.00
38	성남시	정회원	자가용설비설치자	2003-01-01	4.50	4.50	0.00
39	두산산업개발㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	20.00	20.00	0.00
40	대성산업㈜ 코젠사업부	정회원	집단에너지	2003-01-01	24.00	24.00	0.00
41	대한유화공업㈜	정회원	자가용설비설치자	2003-01-01	16.18	16.18	0.00
42	LG석유화학㈜	정회원	자가용설비설치자	2003-01-01	50.60	50.60	0.00
43	부산.경남염색공업협동조합	정회원	집단에너지	2003-01-01	19.00	19.00	0.00
44	동양제철화학㈜	정회원	자가용설비설치자	2003-01-07	19.20	19.20	0.00
45	㈜상원이엔씨	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2003-01-22	9.88	9.88	0.00
46	㈜효성	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2003-06-21	3.46	3.46	0.00
47	부산광역시	정회원	자가용설비설치자	2003-07-15	3.00	3.00	0.00
48	한국수력개발㈜	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2003-10-23	3.00	3.00	0.00
49	강원도	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2003-11-25	2.64	2.64	0.00
50	울산광역시	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2004-01-28	0.25	0.25	0.00
51	대구염색산업단지관리공단	정회원	집단에너지	2004-01-31	72.90	72.90	0.00
52	한석소수력발전㈜	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2004-06-26	2.21	2.21	0.00

번호	회원사명	회 원 자 격	회원구분	회원 가입일	설비용량
					전체설비 (a)	시장참여 (b)	시장외 (a-b)
53	영덕풍력발전㈜	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2004-11-23	39.60	39.60	0.00
54	태백시	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2004-12-02	4.25	4.25	0.00
55	인천광역시	정회원	자가용설비설치자	2004-12-17	1.80	1.80	0.00
56	㈜한려에너지개발	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2005-01-20	0.92	0.92	0.00
57	순천태양광발전㈜	정회원	대체에너지발전사업자(태양광)	2005-05-20	0.15	0.15	0.00
58	미래에너지개발㈜	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2005-04-30	1.85	1.85	0.00
59	여천NCC㈜	준회원	집단에너지	2005-05-12	148.93	0.00	148.93
60	농업기반공사	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2005-05-18	1.00	1.00	0.00
61	전주시	준회원	발전사업자 (쓰레기소각)	2005-07-01	0.00	0.00	0.00
62	천안시	정회원	자가용설비설치자	2005-07-13	0.80	0.80	0.00
63	강원풍력발전(주)	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2005-11-05	28.00	28.00	0.00
64	성주발전(주)	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2005-11-19	1.80	0.00	0.00
	총계				65,833.22	61,177.24	4,654.18

별첨 2 : 정산요소별 규모

□ 연료원별 규모

연료원	설비용량		입찰량		거래량		PSE
	MW	비율	GWh	비율	GWh	비율	GWh	비율
수력	772.95	1.26	149.65	0.42	151.53	0.53	147.25	0.53
양수	2,300.00	3.76	42.06	0.12	58.70	0.21	98.51	0.35
LNG	13,504.44	22.07	9,239.54	25.69	4,921.03	17.33	4,364.96	15.61
중유	5,350.10	8.75	3,538.10	9.84	1,039.24	3.66	332.76	1.19
무연탄	1,125.00	1.84	632.90	1.76	423.44	1.49	618.44	2.21
유연탄	17,591.71	28.76	10,902.76	30.31	10,457.01	36.82	10,938.23	39.11
원자력	17,715.68	28.96	11,391.11	31.67	11,302.04	39.80	11,469.17	41.01
경유	105.00	0.17	63.80	0.18	3.00	0.01	-	-
매립가스	40.33	0.07	2.88	0.01	10.93	0.04	-	-
바이오가스	2.12	0.00	-	-	-	-	-	-
부생가스	2,549.38	4.17	-	-	17.02	0.06	-	-
소수력	34.51	0.06	1.44	0.00	6.71	0.02	-	-
태양광	0.37	0.00	-	-	0.04	0.00	-	-
풍력	85.65	0.14	0.72	0.00	9.04	0.03	-	-
총계	61,177.24	100	35,964.95	100	28,399.75	100	27,969.34	100

□ 일반/기저별 규모

연료원	설비용량		입찰량		거래량		PSE
	MW	비율	GWh	비율	GWh	비율	GWh	비율
일반	24,994.74	40.86	13,038.18	36.25	6,312.98	22.23	4,943.49	17.67
기저	36,182.50	59.14	22,926.77	63.75	22,086.77	77.77	23,025.85	82.33
총계	61,177.24	100	35,964.95	100	28,399.75	100	27,969.34	100

□ 발전형식별 규모

연료원	설비용량		입찰량		거래량		PSE
	MW	비율	GWh	비율	GWh	비율	GWh	비율
기력	46,085.77	75.33	27,596.29	76.73	23,300.53	82.04	23,356.61	83.51
내연	177.45	0.29	90.18	0.25	58.79	0.21	2.09	0.01
복합	11,720.54	19.16	8,084.60	22.48	4,814.41	16.95	4,364.88	15.61
수력	807.46	1.32	151.09	0.42	158.24	0.56	147.25	0.53
양수	2,300.00	3.76	42.06	0.12	58.70	0.21	98.51	0.35
태양광	0.37	0.00	-	-	0.04	0.00	-	-
풍력	85.65	0.14	0.72	0.00	9.04	0.03	-	-
총계	61,177.24	100	35,964.95	100	28,399.75	100	27,969.34	100

별첨 3 : 정산금액 규모

□ 연료원별 규모

구분	SEP		CP		UPLIFT		ASP		총액	정산 단가
	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	원/kWh
수력	11,701.98	88.82	1,037.78	7.88	372.87	2.83	62.79	0.48	13,175.41	86.95
양수	1,328.21	13.82	2,572.08	26.77	4,255.40	44.29	1,452.68	15.12	9,608.38	163.68
LNG	273,074.06	59.03	66,313.32	14.34	122,121.66	26.40	1,074.93	0.23	462,583.97	94.00
중유	25,744.94	22.02	28,790.31	24.63	62,203.86	53.20	174.60	0.15	116,913.71	112.50
무연탄	7,903.84	36.77	13,012.29	60.54	565.27	2.63	12.45	0.06	21,493.85	50.76
유연탄	205,158.39	44.31	223,296.94	48.22	33,266.62	7.18	1,326.80	0.29	463,048.75	44.28
원자력	215,928.41	48.69	227,584.81	51.31	1.90	0.00	-	-	443,515.12	39.24
경유	-	-	1,411.22	68.10	660.99	31.90	0.19	0.01	2,072.39	690.52
매립가스	826.98	100.00	-	-	-	-	-	-	826.98	75.64
바이오가스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
부생가스	1,296.05	100.00	-	-	-	-	-	-	1,296.05	76.13
태양광	2.95	100.00	-	-	-	-	-	-	2.95	75.99
풍력	596.79	87.61	-	-	84.39	12.39	-	-	681.19	75.34
소수력	507.32	99.99	-	-	0.07	0.01	-	-	507.39	75.59
총계	744,069.92	48.45	564,018.74	36.73	223,533.02	14.56	4,104.45	0.27	1,535,726.12	54.08

□ 일반/기저별 규모

구분	SEP		CP		UPLIFT		ASP		총액	정산 단가
	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	원/kWh
일반	322,356.30	52.42	100,124.70	16.28	189,699.17	30.85	2,765.19	0.45	614,945.36	97.41
기저	421,713.62	45.80	463,894.04	50.38	33,833.85	3.67	1,339.26	0.15	920,780.77	41.69
총계	744,069.92	48.45	564,018.74	36.73	223,533.02	14.56	4,104.45	0.27	1,535,726.12	54.08

□ 발전형식별 규모

구분	SEP		CP		UPLIFT		ASP		총액	정산 단가
	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	원/kWh
기력	455,986.13	43.08	500,491.28	47.29	100,403.32	9.49	1,501.05	0.14	1,058,381.78	45.42
내연	1,012.68	14.13	1,946.20	27.15	4,191.10	58.47	17.69	0.25	7,167.66	121.93
복합	272,933.86	61.17	57,971.40	12.99	114,225.88	25.60	1,070.24	0.24	446,201.37	92.68
수력	12,209.30	89.23	1,037.78	7.58	372.94	2.73	62.79	0.46	13,682.80	86.47
양수	1,328.21	13.82	2,572.08	26.77	4,255.40	44.29	1,452.68	15.12	9,608.38	163.68
태양광	2.95	100.00	-	-	-	-	-	-	2.95	75.99
풍력	596.79	87.61	-	-	84.39	12.39	-	-	681.19	75.34
총계	744,069.92	48.45	564,018.74	36.73	223,533.02	14.56	4,104.45	0.27	1,535,726.12	54.08

※ 연료원별 UPLIFT 세부내역

연료원	CON	COFF	기타	총액
수력	372.87	-	-	372.87
양수	3,653.78	601.62	-	4,255.40
LNG	112,506.46	8,751.76	863.43	122,121.66
중유	61,191.39	510.48	501.99	62,203.86
무연탄	185.99	-	379.27	565.27
유연탄	47.23	499.54	32,719.86	33,266.62
원자력	1.33	-	0.57	1.90
경유	646.54	-	14.45	660.99
매립가스	-	-	-	-
바이오가스	-	-	-	-
부생가스	-	-	-	-
태양광	-	-	-	-
풍력	-	-	84.39	84.39
소수력	-	-	0.07	0.07
총계	178,605.60	10,363.40	34,564.03	223,533.02

별첨 4 : 발전기 예방정비 현황

� 정비착수

○ 평택#4, 합천#1, 서인천GT#등 17대(430.2만㎾)

※ 당월 착수하여 당월 완료된 발전기 : 6대 포함

발 전 기	용량 (만㎾)	당초계획	정비실적	비 고
평 택 #4	35	11/1~11/10	11/1~11/9	정비일수감소(1일)
합 천 #1	5	11/1~11/10	11/1~11/10	-
서인천 GT #7	22.5	11/3~11/14	11/3~11/13	정비일수감소(1일)
청평양수 #1	20	11/12~11/30	11/12~11/30	-
안양 GT #1	7.5	11/17~11/23	11/17~11/22	정비일수감소(1일)
충 주 #4	10	11/21~11/30	11/21~11/29	정비일수감소(1일)
월 성 #2	70	11/26~12/16	11/26~12/16	”
울산 GT #6	15	11/28~12/23	11/28~12/23	”
서인천 GT #8	22.5	11/28~12/9	11/28~12/9	”
화 천 #4	2.7	11/28~12/20	11/28~12/20	”
분당 GT #7	7.5	11/21~12/23	11/21~12/23	진행중
서인천 GT #4	22.5	11/1~12/25	11/1~12/25	”
하 동 #5	50	11/4~12/25	11/4~12/25	”
영 광 #2	95	11/8~12/16	11/8~12/16	”
신인천 GT#16	15	11/12~12/25	11/12~12/25	”
신인천 GT#15	15	11/18~12/16	11/18~12/16	”
신인천 ST#12	15	11/18~12/16	11/18~12/16	”

� 정비 계속중

○ 11월 이전 정비착수하고 현재까지 정비중 발전기 : 오산에너지등 7대(215.6만 ㎾)

발 전 기	용량 (만㎾)	당초계획	정비실적	비 고
오산에너지	2.4	10/17~12/2	10/17~12/2	진행중
화 천 #3	2.7	10/22~12/10	10/22~12/10	”
팔 당 #2	3	10/6~12/24	10/6~12/24	”
울 진 #2	95	10/26~12/2	10/26~12/2	”
태 안 #2	50	10/28~12/16	10/28~12/16	”
영 동 #1	12.5	10/29~12/27	10/29~12/27	”
보 령 #6	50	9/24~12/7	9/24~12/7	”

� 정비완료(11월 이전 정비착수)

○ 신인천GT#13, 남제주내연#1등 9대(196.5만㎾)

발 전 기	용량 (만㎾)	당초계획	정비실적	비 고
신인천 GT#13	15	10/1~11/11	10/1~11/10	정비일수감소(1일)
신인천 ST#11	15	10/1~11/4	10/1~11/2	정비일수감소(2일)
남제주내연#1	0.5	10/15~11/7	10/15~11/6	정비일수감소(1일)
월 성 #4	70	10/15~11/5	10/15~11/4	정비일수감소(1일)
한림 GT #1	3.5	10/22~11/11	10/22~11/10	정비일수감소(1일)
동 해 #2	20	10/22~11/10	10/22~11/9	정비일수감소(1일)
포스코파워ST#3	15	10/24~11/22	10/24~11/21	정비일수감소(1일)
당 진 #5	50	10/15~11/6	10/15~11/4	정비일수감소(2일)
분당 GT #8	7.5	10/17~11/18	10/17~11/17	정비일수감소(1일)