1월 초기정산

2006

작성 : 정산팀 과장 강지훈 (☎3456-6666)

목     차

1. 월간실적 종합	1

2. 전력수급	2

3. 회원사 및 설비현황	3

4. 전력거래 정산	4

5. 한계가격	8

6. 전기품질	11

7. 기  타	12

별 첨

1 : 회원사별 현황

2 : 정산요소별 거래규모

3 : 정산금액 규모

4 : 발전기 예방정비 현황

1. 월간실적 종합

� 전력거래 정산단가 : 55.85원/kWh

- 전월대비 0.85% 하락,  전년동월대비 5.41% 상승

� 전력거래량 : 316억kWh

- 전월대비 3.10% 하락,  전년동월대비 4.44% 증가

� 전력거래금액 : 1조 7,621억원

- 전월대비 3.93% 감소, 전년동월대비 10.09% 증가

� 전력시장 참여 정회원사 : 59개사로 전월대비 변동없음(준회원사 6개사)

� 최대전력수요 : 5,421.2만kW

- 전월대비 0.44% 감소,  전년동월대비 9.12% 증가

� 전기품질

- 주파수 유지율 99.10%(전월대비 0.71%p 하락,  전년동월대비 0.65%p 하락)

- 전압 유지율 99.64%(전월대비 0.32%p 하락,  전년동월대비 0.33%p 하락)

전력거래 운영 추이 (단위 : 원/kWh, 백만kWh, 억원, 만kW)
구 분	전월대비			과거2년 동월
	11월	12월	1월	04 1월	05 1월	06 1월
정산단가	54.08	56.32	55.85	48.37	52.98	55.85
전력거래량	28,401	32,561	31,552	27,200	32,210	31,552
전력거래금액	15,358	18,342	17,621	13,156	16,006	17,621
최대전력수요	4,998	5,445	5,421	4,627	4,968	5,421

2. 전력수급

� 전력수요

○ 1월 최대전력은 5,421.2만kW,  평균전력은 4,546.5만kW

(단위 : 만kW, %)

구 분	9월	10월	11월	12월	1월	비 고
최대전력 (전년대비%)	5,275.2 (13.22)	4,626.7 (4.51)	4,998.2 (8.09)	5,445.1 (12.2)	5,421.2 (9.12)	‘06. 01/05(목) 19시
평균전력 (전년대비%)	3,925.5 (7.02)	3,925.9 (4.86)	4,243.6 (7.10)	4,757.4 (13.8)	4,546.5 (4.90)	양수동력 제외

○ 전월대비 최대전력은 0.44% 감소한 5,421만kW, 평균전력은 4.43% 감소한 4,546만kW

- 이는 전월대비 온화한 날씨(전월대비 평균 3.33℃ 상승)로 인해 난방부하 감소 및   월말 설연휴에 기인

○ 전년동월대비 최대전력은 9.12%, 평균전력은 4.90% 증가

- 이는 전년대비 기온상승(전년대비 2.2℃ 상승) 및 설연휴 영향에도 불구 월초(1/5 - 1/8일) 영하  5-12℃의 기온저하 지속등으로 전력수요 증가한데 기인(연평균 증가율 6.9%보다는 감소)

� 공급능력

○ 최대전력 발생시 전력공급능력은 6,350.3만만kW로 공급예비력(율)은 929.1만kW (17.1%)를 확보

(단위 : 만kW, %)

구 분	2005년 실적 (1.10)	2006년 실적 (1.05)	전년대비 증감
설비용량	5,996.1	6,226.0	+229.9
공급능력	5,498.3	6,350.3	+852.0
최대전력	4,968.3	5,421.2	+452.9
공급예비력 (예비율, %)	530.0 (10.7)	929.1 (17.1)	+399.1 (+6.4)

* 참고 : 본 페이지(2.전력수급)에서의 전력수요는 발전단 계통수요

3. 회원사 및 설비현황

� 시장참여자(회원사) 현황

○ 정회원 : 59개사, 준회원 : 6개사 (IPP 4, 건설중사업자 1, 집단에너지 1)

- 진입회원 : 없음

※ 회원사별 현황 : 별첨 1 참조

� 설비현황

○ 전력거래 참여 발전설비용량 : 6,180.37만kW(전월대비 25.0만kW↑)

- 양양양수(중부발전, 25.0만kW)

○ 사업자별 설비용량 : (주)한수원이 1,825만kW로 총설비용량의 29.5%를 차지

- 기타발전사업자중에는 포스코 설비가 243만kW로 가장 큼

발전사업자	한수원	남동	중부	서부	남부	동서	기타
설비용량(만kW)	1,825	719	775	728	757	850	526
점 유 비(%)	29.5	11.6	12.5	11.8	12.3	13.8	8.5

○ 발전원별 설비용량 점유비는 원자력(29%), 석탄(29%), LNG(22%), 중유(9%)

4. 전력거래 정산

� 정산단가

○ 정산단가는 55.85/kWh으로 전월대비 0.85%하락, 전년동월대비 5.41% 상승

- 전월대비 하락은 전력수요 감소(-4.4%)에 따른 기저발전기 거래비율 증가에 기인

․ 기저발전기 거래비율 : 3.8% 상승(12월 73.7% → 1월 77.5%)

․ 한계가격 : SMP +0.09%, BLMP -0.47%

- 전년동월대비 상승은 연료비 상승에 따른 SMP의 상승에 주로 기인

․ 한계가격 : SMP +20.74%, BLMP -0.26%

․ 열량단가 : 석탄 -1.96%, LNG +19.33%, 중유 +31.23%, 국내탄 +16.83%

○ 정산요소별로는 용량정산금 35%(19.73원), 변동비 중 SEP 47%(26.40원), 제약 및 ASP정산금 등 기타 18%(9.72원)를 차지

정산요소별 정산금 추이
	구 분		전월대비 추이(%)			과거 2년 동월
			11월	12월	1월	04년1월	05년1월	06년1월
	정산단가	원/kWh	54.08	56.32	55.85	48.37	52.98	55.85
		%	+7.2	+4.2	0.8	3.8	9.5	5.4
	변동비	SEP	26.20	27.74	26.40	22.98	27.39	26.40
			+12.4	+5.9	4.8	17.0	19.1	3.6
		기타	8.02	10.02	9.72	5.98	7.03	9.72
			+26.5	+25.1	3.0	37.7	17.6	38.3
	용량정산금		19.86	18.56	19.73	19.41	18.57	19.73
			-4.6	-6.5	6.3	7.9	4.3	6.3

※ SEP(Scheduled Energy Payment ,계획발전 전력량정산금) : 가격결정발전계획에 포함되어 발전한 발전기의 전력량에 대한 정산금

� 입찰률 및 발전율(송전단 기준)

○ 설비대비 입찰률은 85.98%로 전월대비 2.37%p 상승, 전년동월대비 3.99%p 상승

․ 기저발전기 : 94.94%(전월대비 2.73%p 상승, 전년동월대비 7.57%p 상승)

․ 일반발전기 : 73.32%(전월대비 1.96%p 상승, 전년동월대비 0.71%p 하락)

- 전월대비 상승은 원자력, 석탄, 국내탄, 중유, LNG, 양수 발전기 입찰률 상승의 영향(수력은 하락)

․ 상승 - 원자력 : 92%→95%, 석탄 : 91%→94%, 국내탄 : 83%→93%,

중유 : 93%→93%, LNG : 92%→98%, 양수 : 0%→ 2%,

․ 하락 -  수력 : 26%→10%

- 전년동월대비는 상승은 원자력, 석탄 , 중유, 국내탄 발전기 입찰률 상승에 기인

구분	원자력	석탄	LNG	중유	국내탄	양수
2005년 1월	85%	91%	104%	75%	70%	7%
2006년 1월	95%	94%	98%	93%	93%	2%

○ 입찰대비 발전율은 79.81%로 전월대비 5.22%p 하락, 전년동월대비 4.10%p 하락

- 전월대비 하락은 전월대비 하락은 일평균 공급가능용량의 증가(+3.25%)에도 불구  전력거래량은 감소(-3.11%)한데 기인

․공급가능용량(일평균) : 1,235GWh→1,275GWh, 거래량(일평균) : 1,050GWh→ 1,018GWh

- 전년동월대비 하락은 일평균 전력거래량 증가폭(4.44%) 보다 공급가능용량 증가폭(9.81%)이 더 큰 데 기인

․공급가능용량(일평균): 1,161GWh→1,275GWh, 전력거래량(일평균) : 974GWh→ 1,018GWh

입찰률 및 발전율 추이
구 분	05년도 (%)			과거 2년 동월 (%)
	11월	12월	1월	04년1월	05년1월	06년1월
입찰률	81.65	83.61	85.98	80.32	81.98	85.98
기저발전기	88.01	92.20	94.94	87.00	87.37	94.94
일반발전기	72.45	71.36	73.32	70.78	74.03	73.32
발전율	78.97	85.03	79.81	79.97	83.91	79.81

� 전력거래 규모

○ 1월 거래량은 316억kWh로 전월대비 3.1% 감소, 전년  동월대비 4.4% 증가

※ 전력수요와 거래량과의 차이는 PPA사업자 발전기의 발전량

※ 정산요소별 거래규모 : 별첨2 참조

� 정산금액

○ 1월 총 정산금은 1조 7,621억원으로 전월대비 3.9% 감소, 전년동월대비 10.9% 증가하였음

- 일평균은 약568억원이며, 주중(월∼토)평균은 약604억원, 휴일평균은 445억원

※ 정산금액 규모 : 별첨 3 참조

� 계통운영보조서비스 정산금

○ 1월 중 계통운영보조서비스 정산금액은 38.0억원 시현

- 정산요소별

주파수조정 24.9억원(65%), 예비력 11.7억원(31%), 자체기동서비스 1.4억원(4%)

․ 주파수조정 : 주파수추종운전(9%), 자동발전제어운전(56%)

․ 예비력 : 대기예비력(4%), 대체예비력(27%)

- 발전원별

양수 13.3억원(33%), 석탄 11.7억원(31%), LNG 9.0원(24%), 중유 3.9억원(10%), 수력 0.7억원(2%)순임

<정산요소별>                           <발전원별>

○ 1월 중 계통운영보조서비스 정산단가는 kWh당 0.12원으로 전체 정산단가의 0.22%를 차지

- 전월(0.13원)대비 0.01원 감소,  전년동월(0.13원)대비 0.01원 감소

계통운영보조서비스 정산금 추이
전월대비			과거 2년 동월
11월	12월	1월	04년1월	05년1월	06년1월
41.0억원	42.3억원	38.0억원	38.0억원	37.9억원	38.0억원

5. 한계가격

한계가격 추이
구 분	전월대비 등락률(%)			과거 2년 동월 (%)
	11월	12월	1월	04년1월	05년1월	06년1월
계통한계가격(원)	76.28	81.09	81.16	54.79	67.22	81.16
%	+18.7	+6.3	+0.1	-1.2	+22.7	+20.7
기저한계가격(원)	19.11	19.28	19.19	18.76	19.24	19.19
%	-1.4	+0.9	-0.5	+0.5	+2.6	-0.3

� 계통한계가격(System Marginal Price, SMP)

○ 평균 계통한계가격은 81.16원/kWh으로 전월대비 0.09%상승, 전년동월대비 20.74%상승

- 전월대비 상승은 평균 전력수요 감소(-4.4%) 및 공급가능용량 증가(3.3%)에도 불구하고 LNG 열량단가(사상최고치 경신) 상승에 기인

․ LNG 열량단가 : 5.45% 상승(12월 41,915원/Gcal →44.198원/Gcal)

- 전년동월대비 상승은 주요 연료원 열량단가의 상승에 기인

․ 열량단가 : LNG +19.33%, 중유 +31.23%, 국내탄 +16.83%

․ 전력수요 : 4.90% 증가(‘05.1월 4,334만kW → ’06.1월 4,547만kW)

� 계통한계가격(SMP) 최대․최소 비교

○ 최대 계통한계가격은 10일(화) 11시 한화복합#1가 결정한 108.62원/kWh(사상  최고치 경신)이며,  최소 계통한계가격은 29일(일) 13시 보령#1가 결정한 17.12원/kWh

� 계통한계가격 결정 발전원

○ 1월 계통한계가격을 가장 많이 결정한 발전원은 LNG(49.87%)이며, 중유(40.59%)

, 석탄(7.39%), 국내탄(2.15%) 순임

- 전월대비 중유발전기 SMP 결정비율의 큰 증가(LNG는 큰 감소)는 LNG가격 상승(+5.45%)으로 상대적으로 증가폭이 적은(중유가격 0.40%하락) 중유발전기가 가격결정 범위이내에 포함된 횟수가 증가한데 기인

○ 발전회사별 SMP 결정 점유비는 중부 29.6%(220회), 동서 19.1%(142회), 서부  9.5%(71회), 남부 7.7%(57회), 남동 7.5%(56회), 기타 26.6%(198회)순이며,

○ 발전기별로는 제주내연#1, 부천복합, 울산#6, 여수#2, 한화복합#1순으로 많이 결정

계통한계가격 결정 실적
발전기명	제주내연#1	부천복합	울산#6	여수#2
결정횟수(회)	147	50	42	41
평균SMP(원/kWh)	85.02	89.59	79.30	86.72

� 기저한계가격(Base Load Marginal Price, BLMP)

○ 1월 평균 기저한계가격은 19.19원/kWh으로 전월대비 0.47% 하락, 전년동월  대비 0.26% 하락

- 기저한계가격 변동율은 1% 이내로 안정적인 가격흐름 유지

○ 1월 최대 기저한계가격은 13일(금) 21-24시 영흥#2가 결정한 25.10원/kWh이고, 최소 기저한계가격은 29일(일) 13시 보령#1가 결정한 17.12원/kWh

- 기저한계가격을 가장 많이 결정한 발전기는 영흥#1(57.9%) 임

⋅ 영흥#1 431회, 삼천포#1 79회, 하동#5 68회, 보령#1 42회, 태안#5 25회

6. 전기품질

� 계통주파수

○ 유지기준

- 법정 유지기준 : 60±0.2[Hz]      - 자체 유지기준 : 60±0.1[Hz]

○ 연간 유지율 목표 : 99.64% (자체 유지기준)

- ‘06. 1월 주파수 유지실적 : 99.61%

구 분	유지실적		증감실적
	‘05년1월	‘06년 1월	목표대비	전년대비
유지율	99.77%	99.61%	-0.03%p	-0.16%p

- ‘06. 1월 주파수 유지실적은 목표대비 0.03%p 하락한 99.61%

- ‘05. 12월 이후 LNG 수급관련 석탄발전기 정격출력 운전 대수를 15⇒25대로 증가 시켜 주파수 유지율이 전년대비 0.16%p 하락

주파수조정용량 확보를 위하여 석탄화력 발전기 공급가능용량의 95% 이내에서 운전하는 것을   주파수 유지목표 범위에서 공급가능용량의 100%까지 증가하여 운전함

� 계통전압

○ 유지기준 : 154kV 시간대별 기준전압 ±4kV

○ 연간 유지율 목표 : 99.90%

○ 2006년 1월 계통전압 유지실적 : 100%

구 분	유지실적		증감실적
	‘05년 1월	‘06년 1월	목표대비	전년대비
유지율	99.99%	100%	+0.09%p	+0.01%p

- ‘06. 1월 계통전압 유지실적은 100%로 유지실적이 매우 양호함

7. 기타

� 발전기 계획예방정비

○ 정비착수

- 영광#3 포함 11대(250.3만㎾)

※ 당월 착수하여 당월 완료된 발전기 : 5대 포함

○ 정비중(1월 이전 정비착수하고 현재까지 정비중 발전기)

- 인천#3 1대(32.5만㎾)

○ 정비완료 (1월 이전 정비착수)

- 영동#1 1대(12.5만 ㎾)

※ 1월말 현재 정비중인 발전기 : 총 7대 (229.0만kW)

※ 1월 발전기 예방정비 현황 : 별첨 4 참조

� 이의신청 처리

○ 2건 접수, 2건 처리

- 포스코 광양제철 계량값 과대계상 정정 요청(한전, 거래일 12.26)☞ 계통변경으로 인한 과다계상 확인(반영)

- 서부발전 서인천복합1호기 AS정산금 정정 요청(서부, 거래일 1.3)☞ 최소발전용량값  데이터 오류 확인(반영)

○ 전월 접수분 1건 처리

- 케이파워 광양복합1호기 계량값 과소계상 정정 요청(케이파워, 거래일 11.30)☞ 계량기 통신회선 불량(추정)으로 계량값 오류 확인(반영)

별첨 1 : 회원사별 현황(정회원 59, 준회원 6)

2006. 1. 31현재(단위 : MW)

번호	회원사명	회 원 자 격	회원구분	회원 가입일	설비용량
					전체설비 (a)	시장참여 (b)	시장외 (a-b)
1	한국전력공사	정회원	판매	2001-04-02	-	-	-
2	한국수력원자력㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	18,250.23	18,250.23	-
3	한국남동발전㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	7,194.10	7,194.10	-
4	한국중부발전㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	7,747.44	7,747.44	-
5	한국서부발전㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	7,280.12	7,280.12	-
6	한국남부발전㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	7,571.00	7,571.00	-
7	한국동서발전㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	8,500.40	8,500.40	-
8	포스코파워㈜	준회원	발전사업자 (PPA)	2001-04-02	1,800.00	-	1,800.00
9	LG에너지㈜	준회원	발전사업자 (PPA)	2001-04-02	500.75	-	500.75
10	GS파워㈜	준회원	발전사업자 (PPA)	2001-04-02	900.00	-	900.00
11	시화에너지㈜	정회원	집단에너지	2001-04-15	20.80	20.80	-
12	안산도시개발㈜	정회원	집단에너지	2001-06-23	60.00	60.00	0.00
13	㈜서희건설	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2001-07-14	15.24	15.24	0.00
14	경상북도	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2001-07-29	0.66	0.66	0.00
15	한국수자원공사	정회원	발전사업자	2001-08-02	1,014.87	249.17	765.70
16	케이파워㈜	정회원	발전사업자	2001-10-18	911.00	911.00	0.00
17	메이야율촌전력㈜	준회원	발전사업자 (PPA)	2002-05-01	525.50	0.00	525.50
18	대전열병합발전㈜	정회원	집단에너지	2005-07-19	88.00	88.00	0.00
19	㈜포스코	정회원	자가용설비설치자	2002-07-03	2,433.10	2,433.10	0.00
20	㈜한여울	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-07-09	2.40	2.40	0.00
21	대동기업합자회사	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-07-27	1.20	1.20	0.00
22	서우수력㈜	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-08-01	2.12	2.12	0.00
23	㈜크린에너지	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-08-01	3.35	3.35	0.00
24	한국지역난방공사	정회원	집단에너지	2002-08-01	161.40	148.10	13.30
25	㈜정선소수력	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-08-13	1.92	1.92	0.00

번호	회원사명	회 원 자 격	회원구분	회원 가입일	설비용량
					전체설비 (a)	시장참여 (b)	시장외 (a-b)
26	한국수력발전㈜	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-08-17	1.49	1.49	0.00
27	㈜덕송	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-11-06	2.60	2.60	0.00
28	전라북도	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2002-11-23	4.50	4.50	0.00
29	㈜청우이앤씨	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2002-12-04	1.00	1.00	0.00
30	익산에너지㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	21.00	21.00	0.00
31	신동에너지㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	42.60	42.60	0.00
32	현대중공업㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	507.00	507.00	0.00
33	SH공사 집단에너지사업단	정회원	집단에너지	2003-01-01	58.00	58.00	0.00
34	코리아카본블랙㈜	정회원	발전사업자	2003-01-01	30.30	30.30	0.00
35	인천공항에너지㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	127.00	127.00	0.00
36	동해펄프㈜	정회원	자가용설비설치자	2003-01-01	36.40	36.40	0.00
37	STX 에너지㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	159.81	159.81	0.00
38	성남시	정회원	자가용설비설치자	2003-01-01	4.50	4.50	0.00
39	두산산업개발㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	20.00	20.00	0.00
40	대성산업㈜ 코젠사업부	정회원	집단에너지	2003-01-01	24.00	24.00	0.00
41	대한유화공업㈜	정회원	자가용설비설치자	2003-01-01	16.18	16.18	0.00
42	LG석유화학㈜	정회원	자가용설비설치자	2003-01-01	50.60	50.60	0.00
43	부산.경남염색공업협동조합	정회원	집단에너지	2003-01-01	19.00	19.00	0.00
44	동양제철화학㈜	정회원	자가용설비설치자	2003-01-07	19.20	19.20	0.00
45	㈜상원이엔씨	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2003-01-22	9.88	9.88	0.00
46	㈜효성	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2003-06-21	3.46	3.46	0.00
47	부산광역시	정회원	자가용설비설치자	2003-07-15	3.00	3.00	0.00
48	한국수력개발㈜	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2003-10-23	3.00	3.00	0.00
49	강원도	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2003-11-25	2.64	2.64	0.00
50	울산광역시	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2004-01-28	0.25	0.25	0.00
51	대구염색산업단지관리공단	정회원	집단에너지	2004-01-31	72.90	72.90	0.00
52	한석소수력발전㈜	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2004-06-26	2.21	2.21	0.00

번호	회원사명	회 원 자 격	회원구분	회원 가입일	설비용량
					전체설비 (a)	시장참여 (b)	시장외 (a-b)
53	영덕풍력발전㈜	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2004-11-23	39.60	39.60	0.00
54	태백시	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2004-12-02	4.25	4.25	0.00
55	인천광역시	정회원	자가용설비설치자	2004-12-17	1.80	1.80	0.00
56	㈜한려에너지개발	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2005-01-20	0.92	0.92	0.00
57	순천태양광발전㈜	정회원	대체에너지발전사업자(태양광)	2005-05-20	0.85	0.85	0.00
58	미래에너지개발㈜	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2005-04-30	1.85	1.85	0.00
59	여천NCC㈜	준회원	집단에너지	2005-05-12	148.93	0.00	148.93
60	농업기반공사	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2005-05-18	1.00	1.00	0.00
61	전주시	준회원	발전사업자 (쓰레기소각)	2005-07-01	0.00	0.00	0.00
62	천안시	정회원	자가용설비설치자	2005-07-13	0.80	0.80	0.00
63	강원풍력발전(주)	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2005-11-05	28.00	28.00	0.00
64	성주발전(주)	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2005-11-19	1.80	1.80	0.00
65	제주도청	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2005-12-23	1.70	0.00	0.00
	총계				66,459.62	61803.739	4,654.18

별첨 2 : 정산요소별 거래 규모

□ 연료원별 규모

연료원	설비용량		입찰량		거래량		PSE
	MW	비율	GWh	비율	GWh	비율	GWh	비율
수력	772.95	1.25	54.92	0.14	55.97	0.18	56.64	0.18
양수	2,550.00	4.13	41.41	0.10	80.82	0.26	64.37	0.20
LNG	13,878.44	22.46	10,076.39	25.49	4,438.93	14.07	5,171.91	16.36
중유	5,350.10	8.66	3,720.92	9.41	2,387.04	7.57	948.61	3.00
국내탄	1,125.00	1.82	774.98	1.96	477.39	1.51	713.92	2.26
석탄	17,591.71	28.46	12,258.09	31.01	11,636.82	36.88	12,066.19	38.17
원자력	17,715.68	28.66	12,522.90	31.68	12,426.94	39.39	12,591.58	39.83
경유	105.00	0.17	83.79	0.21	4.22	0.01	-	-
매립가스	40.33	0.07	-	-	11.11	0.04	-	-
바이오가스	2.12	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-
부생가스	2,549.38	4.12	-	-	14.55	0.05	-	-
소수력	36.31	0.06	-	-	4.50	0.01	-	-
태양광	1.07	0.00	-	-	0.10	0.00	-	-
풍력	85.65	0.14	-	-	14.07	0.04	-	-
총계	61,803.74	100.00	39,533.39	100.00	31,552.46	100.00	31,613.22	100.00

□ 일반/기저별 규모

연료원	설비용량		입찰량		거래량		PSE
	MW	비율	GWh	비율	GWh	비율	GWh	비율
일반	25,623.06	41.46	13,977.07	35.36	7,106.14	22.52	6,241.54	19.74
기저	36,180.68	58.54	25,555.76	64.64	24,446.45	77.48	25,371.68	80.26
총계	61,803.74	100.00	39,532.83	100.00	31,552.59	100.00	31,613.22	100.00

□ 발전형식별 규모

연료원	설비용량		입찰량		거래량		PSE
	MW	비율	GWh	비율	GWh	비율	GWh	비율
기력	46,085.77	74.57	30,106.20	76.15	27,106.59	85.91	26,296.88	83.18
내연	177.45	0.29	92.79	0.23	63.09	0.20	23.42	0.07
복합	12,094.54	19.57	9,238.07	23.37	4,227.33	13.40	5,171.90	16.36
수력	809.26	1.31	54.92	0.14	60.46	0.19	56.64	0.18
양수	2,550.00	4.13	41.41	0.10	80.82	0.26	64.37	0.20
태양광	1.07	0.00	-	-	0.10	0.00	-	-
풍력	85.65	0.14	-	-	14.07	0.04	-	-
총계	61,803.74	100.00	39,533.39	100.00	31,552.46	100.00	31,613.22	100.00

별첨 3 : 정산금액 규모

□ 연료원별 규모

구분	SEP		CP		UPLIFT		ASP		총액	정산 단가
	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	원/kWh
수력	4,766.34	90.42	388.30	7.37	47.78	0.91	69.01	1.31	5,271.42	94.19
양수	1,403.49	11.63	3,334.62	27.64	6,073.74	50.34	1,253.17	10.39	12,065.03	149.28
LNG	272,220.53	57.77	71,981.13	15.28	126,107.10	26.76	900.20	0.19	471,208.95	106.15
중유	78,477.03	32.32	30,267.40	12.47	133,648.58	55.05	395.37	0.16	242,788.38	101.71
무연탄	9,053.95	35.47	15,912.26	62.34	548.72	2.15	11.10	0.04	25,526.03	53.47
유연탄	225,135.76	44.11	248,413.30	48.67	35,668.75	6.99	1,173.34	0.23	510,391.15	43.86
원자력	238,399.19	48.78	250,284.78	51.22	-	-	-	-	488,683.97	39.32
경유	-	-	1,857.17	69.43	817.49	30.56	0.37	0.01	2,675.03	633.90
매립가스	880.90	100.00	-	-	-	-	-	-	880.90	79.27
바이오가스	0.16	100.00	-	-	-	-	-	-	0.16	89.85
부생가스	1,152.97	100.00	-	-	-	-	-	-	1,152.97	79.26
태양광	7.55	100.00	-	-	-	-	-	-	7.55	78.42
풍력	1,130.38	100.00	-	-	-	-	-	-	1,130.38	80.33
소수력	348.81	100.00	-	-	0.00	0.00	-	-	348.81	77.59
총계	832,977.05	47.27	622,438.96	35.32	302,912.15	17.19	3,802.56	0.22	1,762,130.73	55.85

□ 일반/기저별 규모

구분	SEP		CP		UPLIFT		ASP		총액	정산 단가
	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	원/kWh
일반	368,105.59	49.39	107,828.63	14.47	266,694.68	35.79	2,618.12	0.35	745,247.02	104.87
기저	464,871.46	45.72	514,610.33	50.61	36,217.47	3.56	1,184.44	0.12	1,016,883.70	41.60
총계	832,977.05	47.27	622,438.96	35.32	302,912.15	17.19	3,802.56	0.22	1,762,130.73	55.85

□ 발전형식별 규모

구분	SEP		CP		UPLIFT		ASP		총액	정산 단가
	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	원/kWh
기력	551,073.18	42.82	550,722.57	42.79	183,574.59	14.26	1,571.07	0.12	1,286,941.41	47.48
내연	2,887.74	37.90	2,054.13	26.96	2,657.64	34.88	19.30	0.25	7,618.81	120.77
복합	271,359.56	60.47	65,939.34	14.69	110,558.40	24.64	890.01	0.20	448,747.31	106.15
수력	5,115.15	91.01	388.30	6.91	47.78	0.85	69.01	1.23	5,620.24	92.95
양수	1,403.49	11.63	3,334.62	27.64	6,073.74	50.34	1,253.17	10.39	12,065.03	149.28
태양광	7.55	100.00	-	-	-	-	-	-	7.55	78.42
풍력	1,130.38	100.00	-	-	-	-	-	-	1,130.38	80.33
총계	832,977.05	47.27	622,438.96	35.32	302,912.15	17.19	3,802.56	0.22	1,762,130.73	55.85

※ 연료원별 UPLIFT 세부내역(단위 : 백만원)

연료원	CON	COFF	기타	총액
원자력	-	-	-	-
유연탄	1,547.81	656.96	33,463.97	35,668.75
무연탄	100.39	-	448.33	548.72
경유	799.95	-	17.54	817.49
바이오가스	-	-	-	-
부생가스	-	-	-	-
소수력	-	-	0.00	0.00
수력	47.78	-	-	47.78
양수	5,452.96	456.99	163.79	6,073.74
매립가스	-	-	-	-
중유	131,922.44	959.28	766.86	133,648.58
태양광	-	-	-	-
풍력	-	-	-	-
LNG	97,428.83	22,388.06	6,290.21	126,107.10
총계	237,300.15	24,461.29	41,150.70	302,912.15

별첨 4 : 발전기 예방정비 현황

� 정비착수

○ 영광#3 포함 11대(250.3만㎾)

※ 당월 착수하여 당월 완료된 발전기 : 5대 포함

발 전 기	용량 (만㎾)	당초계획	정비실적	비 고
영광 #3	100	01.05~02.10	01.05~02.10	진행중
태안 #4	50	01.28~02.03	01.28~02.03	진행중
인천 #4	32.5	01.16~03.06	01.16~03.06	진행중
남제주내연#3	1	01.31~02.21	01.31~02.21	진행중
팔당 #1	3	01.18~04.07	01.18~04.07	진행중
화천 #1	2.7	01.09~01.23	01.09~01.23	-
포스코파워 GT#7	10	01.09~02.17	01.09~02.17	진행중
충주 #2	10	01.09~01.13	01.09~01.10	정비일수감소(3일)
충주 #3	10	01.02~01.31	01.02~01.03	정비일수감소(28일)
서인천복합#2	15	01.20~01.31	01.16~01.26	정비일수감소(1일)
인천 GT#2	16.1	01.16~01.20	01.08~01.14	정비일수증가(2일)

� 정비 계속중

○ 1월 이전 정비착수하고 현재까지 정비중 발전기 : 인천#3 1대(32.5만㎾)

발 전 기	용량 (만㎾)	당초계획	정비실적	비 고
인천 #3	32.5	12.01~02.03	12.01~02.03	진행중

� 정비완료(1월 이전 정비착수)

○ 영동#1 1대(12.5만 ㎾)

발 전 기	용량 (만㎾)	당초계획	정비실적	비 고
영 동 #1	12.5	10/29~’06.1.2	10/29~’06.1.1	정비일수감소(1일)