2월 초기정산

2006

작성 : 정산팀 과장 강지훈 (☎3456-6666)

목     차

1. 월간실적 종합	1

2. 회원사 및 설비현황	3

3. 전력수급	4

4. 전력거래 정산	6

5. 한계가격	8

6. 기타 및 AS 정산금	11

7. 전기품질	13

8. 기타	14

별 첨

1 : 회원사별 현황

2 : 전력거래 규모

3 : 정산금액 규모

4 : 발전기 예방정비 현황

ꏚ Market Summary

ꏚ 평균 정산단가 : 56.12원/kWh

ꏚ 전력거래량 : 289억kWh

ꏚ 거래금액 : 1조 6,233억 원

ꏚ 시장참여 정회원사 : 60개사

ꏚ 시장참여 발전설비 : 6,176.30만kW

ꏚ 최대(계통)수요 : 5,339.7만kW

ꏚ 평균(계통)수요 : 4,634.5만kW

<일별 시장수요와 정산단가>

시장수요 : 전력시장에서 거래되는 거래량으로 시장참여 발전기의 송전단 전력량을 말함

2월 평균 전력수요는 온화해진 날씨(전월대비 0.3℃ 상승)에도 불구하고 설연휴로 인해 수요가 감소한 1월에 비해 소폭 증가한 4,634.5만kW(+1.94%)을 기록하여, 지난해 말 사상  최고치를 경신한 이후 1월 소폭 하락하고 다시 상승하였다. 하지만 이러한 흐름은 3월부터   난방용 전력수요의 감소로 인해 다시 하락기조를 보일 것으로 예상된다. 2월의 경우도 월초(8일 전후) 몇 일간 추운날씨를 보이다 월말로 갈수록 기온이 상승하였다. 2월 최대전력(5,339.7만kW)을 시현한 8일 밤의 최저기온은 -7.3℃로서 지난달 최대전력시 최저기온(-8.6℃)보다 1.3℃ 높았으며 이로 인해 최대전력은 1.51% 감소하였다. 1월 최대전력은 19시에 발생하였으나, 2월은 24시에 발생하였다. 이는 일몰시간이 전월대비 약 30분 늦춰지며 19시 점등수요가 감소하였기 때문이다. 또한 2월말로 접어드는 2/20부터는 낮   최고기온이 10℃를 웃돌면서 약 5,050만㎾의 기본부하를 형성하였다.(참고 : 2월   평일 23시 기온변화에 따른 수요 민감도는 196MW/℃ - 전월대비 0.7만㎾/℃ 감소)

설비대비 입찰율은 85.13%로 전월대비 0.83%p 하락하였는데, 이는 전달보다 발전기   계획예방정비량이 소폭 증가한데 기인한다. 그렇지만 이러한 수치는 여전히 평균치를 상회하는 수준인데(직전 12개월 평균 82.6%), 일반적으로 입찰율은 발전기계획예방정비로 인해 봄가을철 전력수요 감소기에는 80%전후 그리고 여름겨울철 전력수요 증가기에는 85%전후를 나타내고 있다.

이와 같은 전력수요(Demand) 증가와 입찰율(Supply) 하락은 시장가격에 그대로 반영되었는데, 2월 계통한계가격은 (Price) 82.64원/kWh으로 1.82% 상승 하였으며 이는 월 평균으로는 사상최고치이다.

2월 LNG 열량단가는 사상최고가를 경신하였던 1월보다 2.6% 하락한 44,062원/Gcal이었으며, 중유열량단가는 1.0%하락한 34,326원/Gcal를 기록하였다. 2월 LNG와 중유 발전기의 SMP 결정비율은 각각 56%와 41%였으므로 LNG와 중유의 연료가 하락은 시장가격  하락요인으로 작용하였음은 틀림없다. 하지만 2월의 경우 심야의 경우에도 전력수요가   기저발전 수준까지 감소하지 않는 견조한 흐름을 보임으로 인해 저가의 석탄발전기 가격결정비율이 전월대비 7.4%p 하락함으로써 연료가 하락 효과는 빛을 발하지 못하였고   수급에 의한 시장가격 상승이 그대로 반영되었다고 볼 수 있다.

한계가격을 각 항목별로 살펴보면 SMP(계통한계가격)가 월평균 82.64원/kWh으로 전월 대비 1.82% 상승하였으며, BLMP(기저한계가격)는 월평균 19.11/kWh으로 0.42% 하락 19원대 초반을 유지하였다.

2월 시장참여 발전설비는 전월대비 4.07만kW 감소하였는데, 제주도청의 신창풍력이(0.17만kW) 신규 진입하였으나 K-파워의 광양복합 1호기가 ‘사용전 설비용량 변경’으로 용량이 4.24만kW 감소하였기 때문이다.(2월말 현재 시장참여 발전설비 6,176.30만kW). 정회원수는 변동없이 60개사로 전월과 동일하였다.

1월 시장규칙 개정사항이나 신청사항은 없었으며, 올해 첫 규칙개정위원회가 4월말경   개최 될 예정이다(담당 부서 : 시장분석팀, 02-3456-6732)

전력거래 운영 추이 (단위 : 원/kWh, 백만kWh, 억원, 만kW)
구 분	전월대비			과거2년 동월
	12월	1월	2월	04 2월	05 2월	06 2월
정산단가	56.32	55.85	56.12	49.66	50.93	56.12
전력거래량	32,561	31,552	28,925	26,006	26,529	28,925
전력거래금액	18,342	17,621	16,233	12,913	13,504	16,233
최대전력수요	5,445	5,421	5,340	4,639	4,999	5,340

� 시장참여자(회원사) 현황

○ 정회원 : 60개사, 준회원 : 6개사 (PPA 5, 건설중사업자 1)

- 진입회원 : 없음

※ 회원사별 현황 : 별첨 1 참조

� 설비현황

○ 전력거래 참여 발전설비용량 : 6,176.30만kW(전월대비 4.07만kW↓)

- 광양복합#1(케이파워, 4.24만kW↓), 신창풍력(제주도청, 0.17만kW↑)

※참고 : 광양복합 - 사용전 검사후 용량변경

○ 사업자별 설비용량 : (주)한수원이 1,825만kW로 총설비용량의 29.5%를 차지

- 기타발전사업자중에는 포스코 설비가 243만kW로 가장 큼

발전사업자	한수원	남동	중부	서부	남부	동서	기타
설비용량(만kW)	1,825	719	775	728	757	850	522
점 유 비(%)	29.5	11.6	12.5	11.8	12.3	13.8	8.5

○ 발전원별 설비용량 점유비는 원자력(29%), 석탄(29%), LNG(22%), 중유(9%)

� 전력수요

○ 2월 최대전력은 5,339.7만kW,  평균전력은 4,634.5만kW

(단위 : 만kW, %)

구 분	10월	11월	12월	1월	2월	비 고
최대전력 (전년대비%)	4,626.7 (4.51)	4,998.2 (8.09)	5,445.1 (12.2)	5,421.2 (9.12)	5,339.7 (6.82)	‘06. 02/08(수) 24시
평균전력 (전년대비%)	3,925.9 (4.86)	4,243.6 (7.10)	4,757.4 (13.8)	4,546.5 (4.90)	4,634.5 (10.83)	양수동력 제외

○ 전월대비 최대전력은 1.51% 감소한 5,339.7만kW, 평균전력은 1.94% 증가한 4,634.5만kW

- 최대전력 감소는 최대전력일 5대도시 최저기온이 상승한데 기인하며(1월 -8.6℃ ⇒   2월 -7.3℃), 평균전력의 증가는 설연휴로 인해 수요가 감소한 1월 달에 비해 2월은 전체적으로 고른 전력수요를 시현한데 기인(평균기온은 전월대비0.3℃ 상승)

○ 전년동월대비 최대전력은 6.82%, 평균전력은 10.83% 증가

- 전년대비 기온상승(전년대비 1.9℃ 상승)에 불구 지난해의 설연휴 영향으로 평균전력이 연평균 증가율(+6.9%)을 상회

� 공급능력

○ 최대전력 발생시 전력공급능력은 6,187.3만kW로 공급예비력(율)은 847.6만kW (15.9%)를 확보

(단위 : 만kW, %)

구 분	2005년 실적 (2.1)	2006년 실적 (2.8)	전년대비 증감
설비용량	5,996.1	6,226.0	+229.9
공급능력	5,597.8	6,187.3	+589.5
최대전력	4,999.0	5,339.7	+340.7
공급예비력 (예비율, %)	588.8 (12.0)	847.6 (15.9)	+258.8 (+3.9)

* 참고 : 본 페이지(3.전력수급)에서의 전력수요는 발전단 계통수요

� 입찰률 및 발전율(송전단 기준)

○ 설비대비 입찰률은 85.13%로 전월대비 0.84%p 하락, 전년동월대비 0.62%p 상승

․ 기저발전기 : 92.72%(전월대비 2.21%p 하락, 전년동월대비 0.84%p 상승)

․ 일반발전기 : 74.40%(전월대비 1.08%p 상승, 전년동월대비 1.26%p 하락)

- 전월대비 하락은 계획예방정비량 증가(+88.0만kW)에 기인하며,

․ 상승 - LNG : 98%→99%, 중유 : 93%→95%, 수력 : 10%→ 11%,

․ 하락 - 원자력 : 95%→93%, 석탄 : 94%→92%, 국내탄 : 93%→72%, 양수 : 2%→1%

- 전년동월대비 상승은 계획예방정비량 감소(-106.6만kW)에 기인

구분	원자력	석탄	LNG	중유	국내탄	양수
2005년 2월	93%	92%	102%	78%	68%	8%
2006년 2월	93%	92%	99%	95%	72%	1%

○ 입찰대비 발전율은 81.86%로 전월대비 2.05%p 상승, 전년동월대비 2.75%p 상승

- 전월대비 상승은 일평균 공급가능용량은 하락(-1.04%)하였는데 불구, 전력거래량은   증가(+1.49%)한데 기인

․공급가능용량(일평균) : 1,275GWh→1,262GWh, 거래량(일평균) : 1,018GWh→ 1,033GWh

- 전년동월대비 상승은 일평균 공급가능용량 증가폭(+5.37%) 보다  전력거래량 증가폭(+9.03%)이 더 큰 데 기인

․공급가능용량(일평균): 1,198GWh→1,262GWh, 전력거래량(일평균) : 947GWh→ 1,033GWh

입찰률 및 발전율 추이
구 분	05/06년도 (%)			과거 2년 동월 (%)
	12월	1월	2월	04년2월	05년2월	06년2월
입찰률	83.61	85.98	85.13	77.81	84.51	85.13
기저발전기	92.20	94.94	92.72	84.82	91.88	92.72
일반발전기	71.36	73.32	74.40	67.87	75.67	74.40
발전율	85.03	79.81	81.86	84.14	79.11	81.86

� 전력거래 규모

○ 2월 거래량은 289억kWh로 전월대비 일평균 1.5% 증가, 전년동월대비 9.0% 증가

※ 전력수요와 거래량과의 차이는 PPA사업자 발전기의 발전량

※ 정산요소별 거래규모 : 별첨2 참조

� 정산금액

○ 2월 총 정산금은 1조 6,233억원으로 전월대비 7.88% 감소(일평균 1.99% 증가), 전년동월대비 20.21% 증가

- 일평균은 약580억원이며, 주중(월∼토)평균은 약596억원, 휴일평균은 483억원

※ 정산금액 규모 : 별첨 3 참조

� 정산단가

○ 정산단가는 56.12/kWh으로 전월대비 0.49% 상승, 전년동월대비 10.25% 상승

- 전월대비 미소상승은 기저발전기 정비량 증가에 따라 기저발전 거래비율이 감소한데 기인

․ 기저발전기 거래비율 : 2.1%p 감소(1월 77.5% → 2월 75.4%)

- 전년동월대비 상승은 연료비 상승에 따른 SMP의 상승에 주로 기인

․ 한계가격 : SMP +31.49%, BLMP -0.26%

․ 열량단가 : LNG +16.76%, 중유 +41.93%, 국내탄 +15.52%

○ 정산요소별로는 용량정산금 34%(19.29원), 변동비 중 SEP 52%(28.94원), 제약 및 ASP정산금 등 기타 14%(7.89원)를 차지

정산요소별 정산단가 추이 (단위 : 원/kWh, %)
	구 분		전월대비 추이(%)			과거 2년 동월
			12월	1월	2월	04년2월	05년2월	06년2월
	정산단가	원/kWh	56.32	55.85	56.12	49.66	50.93	56.12
		%	4.2	-0.8	0.5	-3.3	2.6	10.2
	변동비	SEP단가	27.74	26.40	28.94	25.52	25.06	28.94
			5.9	-4.8	9.6	18.5	-1.8	15.5
		기타단가	10.02	9.72	7.89	5.66	6.23	7.89
			25.1	-3.0	-18.8	-39.6	10.0	26.8
	용량정산금 단가		18.56	19.73	19.29	18.47	19.64	19.29
			-6.5	6.3	-2.2	-9.6	6.3	-1.8

※ SEP(Scheduled Energy Payment ,계획발전 전력량정산금) : 가격결정발전계획에 포함되어 발전한 발전기의 전력량에 대한 정산금

한계가격 추이
구 분	전월대비 등락률(%)			과거 2년 동월 (%)
	12월	1월	2월	04년2월	05년2월	06년2월
계통한계가격(원)	81.09	81.16	82.64	60.34	62.85	82.64
%	+6.3	+0.1	+1.8	+9.7	+4.2	+31.5
기저한계가격(원)	19.28	19.19	19.11	18.97	19.16	19.11
%	+0.9	-0.5	-0.4	+1.1	+1.0	-0.3

� 계통한계가격(System Marginal Price, SMP)

○ 평균 계통한계가격은 82.64원/kWh으로 전월대비 1.82%, 전년동월대비 31.49% 상승

- 전월대비 소폭 상승은 주요연료원 열량단가 하락(LNG -2.57%, 중유 -1.02%)에도 불구, 전력수요 증가(+1.94%) 및 공급가능용량(일평균) 감소(-1.04%)에 기인

․ 전력수요 : 1.94% 증가(‘06.1월 4,547만kW → ’06.2월 4,635만kW)

․ 공급가능용량(일평균) : 1.04% 감소(‘06.1월 1,275GWh → ’06.2월 1,262GWh)

- 전년동월대비 상승은 주요 연료원 열량단가 상승 및 전력수요 증가에 기인

․ 열량단가 인상 : LNG +16.76%, 중유 +41.93%, 국내탄 +15.52%

․ 전력수요 : 10.83% 증가(‘05.2월 4,182만kW → ’06.2월 4,635만kW) )

○ 계통한계가격(SMP) 최고․최저 비교

- 2월중 최고 계통한계가격은 7일(화) 24시 포스코복합#1가 결정한 104.57원/kWh 이며, 최저 계통한계가격은 5일(일) 10시 보령복합#3가 결정한 70.56원/kWh

○ 계통한계가격 결정 발전원

- 2월 계통한계가격을 가장 많이 결정한 발전원은 LNG(56.25%)이며, 중유(40.77%), 국내탄(2.98%) 순

⋅전월대비 LNG발전기 결정비율이 증가(+6.4%p)하고 석탄발전기 결정비율이 하락(-7.4%p)한 것은 2월에는 심야시간대에도 전력수요가 기저발전 수준까지 감소 하지 않고 LNG 및 중유발전기가 시장가격을 대부분 결정한데 기인

⋅발전회사별 SMP 결정 점유비는 중부 28.6%(192회), 서부 13.1%(88회), 동서  12.9%(87회), 남부 7.0%(47회), 남동 4.9%(33회), 기타 33.5%(225회)순이며,

- 발전기별로는 제주내연#1, 부천복합, 포스코복합#3, 보령복합#2순으로 많이 결정

계통한계가격 결정 실적
발전기명	제주내연#1	부천복합	포스코복합#3	보령복합#2
결정횟수(회)	147	74	73	36
평균SMP(원/kWh)	81.39	87.51	85.94	77.17

� 기저한계가격(Base Load Marginal Price, BLMP)

○ 2월 평균 기저한계가격은 19.11원/kWh으로 전월대비 0.42% 하락, 전년동월대비 0.26% 하락

- 기저한계가격 변동율은 1% 이내로 안정 유지

○ 2월 중 최고 기저한계가격은 3일(금) 16-24시 태안#4가 결정한 21.74원/kWh이고, 최저 기저한계가격은 7일(화) 1-8시 및 13-24시, 8일(수) 1-7시 및 19-24시에   태안#1가 결정한 18.95원/kWh

- 기저한계가격을 가장 많이 결정한 발전기는 영흥화력#1(68.6%) 임

⋅ 영흥#1 461회, 태안#2 56회, 태안#1 33회, 보령#6 30회, 삼천포#2 22회

※ BLMP 주요변동 요인 : 3일, 9일 각각 태안#4와 영흥#2의 점검후 진입에 따른  기동비 반영효과

� 기타 정산금

○ 2월 중 기타정산금 총액은 2,243억원(정산단가 kWh당 7.75원)

- 정산요소별

제약발전 1,736억원(78%), 제약비발전 166억원(7%), HXPRG 293억원(13%), 기동비용 8억원(0.4%), XGESMP 6억원(0.2%), 시운전전력량 33억원(1.5%),

․XGESMP : SMP제외발전기 추가정산금 ․HXPRG : 기저기준발전기 추가정산금

- 연료원별

LNG 1,183억원(53%), 중유 679억원(30%), 석탄 309억원(14%), 양수 54억원(2%), 기타 17억(1%) 순임

<정산요소별>                    <연료원별>

� AS(계통운영보조서비스) 정산금

○ 2월 중 계통운영보조서비스 정산금액은 39.8억원(정산단가 kWh당 0.14원)

- 정산요소별

주파수조정 26.2억원(66%), 예비력 12.2억원(31%), 자체기동서비스 1.4억원(4%)

․ 주파수조정 : 주파수추종운전, 자동발전제어운전 / ․ 예비력 : 대기 및 대체예비력

- 연료원별

양수 13.4억원(34%), 석탄 12.6억원(31%), LNG 11.3원(28%), 중유 2.2억원(6%), 수력 0.3억원(1%)순임

<정산요소별>                           <발전원별>

부가정산금 추이
	구 분	전월대비 추이(%)			과거 2년 동월
		05.12월	1월	2월	04년2월	05년2월	06년2월
	부가정산금 총액 원/kWh	3,267	3,067	2,283	1,472	1,650	2,283
	기타 정산금(억원)	3,225	3,029	2,243	1,435	1,618	2,243
	ASP 정산금(억원)	42	38	40	37	32	40

� 계통주파수

○ 유지기준

- 법정 유지기준 : 60±0.2[Hz]      - 자체 유지기준 : 60±0.1[Hz]

○ 연간 유지율 목표 : 99.64% (자체 유지기준)

- ‘06. 2월 주파수 유지실적 : 99.79%

구 분	유지실적		증감실적
	‘05년2월	‘06년 2월	목표대비	전년대비
유지율	99.61%	99.79%	+0.15%p	+0.18%p

- ‘06. 2월 주파수 유지실적은 목표대비 0.15%p 향상된 99.79%

- 2/10일 이후 LNG 수급상황이 호전됨에 따라 석탄화력 정격출력 운전대수 정상화 및 중유발전기 우선가동 해제 등으로 주파수유지실적이 향상됨

- 법정 유지기준 이하로 하락한 경우는 6회임.

� 계통전압

○ 유지기준 : 154kV 시간대별 기준전압 ±4kV

○ 연간 유지율 목표 : 99.90%

○ 2006년 2월 계통전압 유지실적 : 99.99%

구 분	유지실적		증감실적
	‘05년 2월	‘06년 2월	목표대비	전년대비
유지율	99.99%	99.99%	+0.09%p	-

- ‘06. 2월 계통전압 유지실적은 목표대비 0.09%p 향상된 99.99%로 유지실적이 양호함

� 이의신청 처리

○ 1건 접수, 2건 처리

- 포스코 광양제철 계량값 과대계상 정정 요청(한전, 거래일 12.26)☞ 계통변경으로 인한   과다계상 확인(반영)

○ 전월 접수분 1건 처리

- 서인천복합 #1-#8 보조서비스정산금 과소계상 정정 요청(서부발전, 거래일 1.3)☞ AS  특성값 입력오류 확인(반영)

별첨 1 : 회원사별 현황(정회원 60, 준회원 6)

2006. 2. 28현재(단위 : MW)

번호	회원사명	회 원 자 격	회원구분	회원 가입일	설비용량
					전체설비 (a)	시장참여 (b)	시장외 (a-b)
1	한국전력공사	정회원	판매	2001-04-02	-	-	-
2	한국수력원자력㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	18,250.23	18,250.23	-
3	한국남동발전㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	7,194.10	7,194.10	-
4	한국중부발전㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	7,747.44	7,747.44	-
5	한국서부발전㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	7,280.12	7,280.12	-
6	한국남부발전㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	7,571.00	7,571.00	-
7	한국동서발전㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	8,500.40	8,500.40	-
8	포스코파워㈜	준회원	발전사업자 (PPA)	2001-04-02	1,800.00	-	1,800.00
9	LG에너지㈜	준회원	발전사업자 (PPA)	2001-04-02	500.75	-	500.75
10	GS파워㈜	준회원	발전사업자 (PPA)	2001-04-02	900.00	-	900.00
11	시화에너지㈜	정회원	집단에너지	2001-04-15	20.80	20.80	-
12	안산도시개발㈜	정회원	집단에너지	2001-06-23	60.00	60.00	0.00
13	㈜서희건설	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2001-07-14	15.24	15.24	0.00
14	경상북도	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2001-07-29	0.66	0.66	0.00
15	한국수자원공사	정회원	발전사업자	2001-08-02	1,014.87	249.17	765.70
16	케이파워㈜	정회원	발전사업자	2005-07-14	868.60	868.60	0.00
17	메이야율촌전력㈜	준회원	발전사업자 (PPA)	2002-05-01	525.50	0.00	525.50
18	대전열병합발전㈜	정회원	집단에너지	2002-05-15	88.00	88.00	0.00
19	㈜포스코	정회원	자가용설비설치자	2002-07-03	2,433.10	2,433.10	0.00
20	㈜한여울	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-07-09	2.40	2.40	0.00
21	대동기업합자회사	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-07-27	1.20	1.20	0.00
22	서우수력㈜	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-08-01	2.12	2.12	0.00

번호	회원사명	회 원 자 격	회원구분	회원 가입일	설비용량
					전체설비 (a)	시장참여 (b)	시장외 (a-b)
23	㈜크린에너지	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-08-01	3.35	3.35	0.00
24	한국지역난방공사	정회원	집단에너지	2002-08-01	161.40	148.10	13.30
25	㈜정선소수력	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-08-13	1.92	1.92	0.00
26	한국수력발전㈜	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-08-17	1.49	1.49	0.00
27	㈜덕송	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-11-06	2.60	2.60	0.00
28	전라북도	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2002-11-23	4.50	4.50	0.00
29	㈜청우이앤씨	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2002-12-04	1.00	1.00	0.00
30	익산에너지㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	21.00	21.00	0.00
31	신동에너지㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	42.60	42.60	0.00
32	현대중공업㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	507.00	507.00	0.00
33	SH공사 집단에너지사업단	정회원	집단에너지	2003-01-01	58.00	58.00	0.00
34	코리아카본블랙㈜	정회원	발전사업자	2003-01-01	30.30	30.30	0.00
35	인천공항에너지㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	127.00	127.00	0.00
36	동해펄프㈜	정회원	자가용설비설치자	2003-01-01	36.40	36.40	0.00
37	STX 에너지㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	159.81	159.81	0.00
38	성남시	정회원	자가용설비설치자	2003-01-01	4.50	4.50	0.00
39	두산산업개발㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	20.00	20.00	0.00
40	대성산업㈜ 코젠사업부	정회원	집단에너지	2003-01-01	24.00	24.00	0.00
41	대한유화공업㈜	정회원	자가용설비설치자	2003-01-01	16.18	16.18	0.00
42	LG석유화학㈜	정회원	자가용설비설치자	2003-01-01	50.60	50.60	0.00
43	부산.경남염색공업협동조합	정회원	집단에너지	2003-01-01	19.00	19.00	0.00
44	동양제철화학㈜	정회원	자가용설비설치자	2003-01-07	19.20	19.20	0.00
45	㈜상원이엔씨	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2003-01-22	9.88	9.88	0.00
46	㈜효성	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2003-06-21	3.46	3.46	0.00
47	부산광역시	정회원	자가용설비설치자	2003-07-15	3.00	3.00	0.00
48	한국수력개발㈜	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2003-10-23	3.00	3.00	0.00
49	강원도	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2003-11-25	2.64	2.64	0.00

번호	회원사명	회 원 자 격	회원구분	회원 가입일	설비용량
					전체설비 (a)	시장참여 (b)	시장외 (a-b)
50	울산광역시	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2004-01-28	0.25	0.25	0.00
51	대구염색산업단지관리공단	정회원	집단에너지	2004-01-31	72.90	72.90	0.00
52	한석소수력발전㈜	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2004-06-26	2.21	2.21	0.00
53	영덕풍력발전㈜	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2004-11-23	39.60	39.60	0.00
54	태백시	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2004-12-02	4.25	4.25	0.00
55	인천광역시	정회원	자가용설비설치자	2004-12-17	1.80	1.80	0.00
56	㈜한려에너지개발	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2005-01-20	0.92	0.92	0.00
57	순천태양광발전㈜	정회원	대체에너지발전사업자(태양광)	2005-05-20	0.85	0.85	0.00
58	미래에너지개발㈜	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2005-04-30	1.85	1.85	0.00
59	여천NCC㈜	준회원	집단에너지 (PPA)	2005-05-12	148.93	0.00	148.93
60	농업기반공사	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2005-05-18	1.00	1.00	0.00
61	전주시	준회원	발전사업자 (쓰레기소각)	2005-07-01	0.00	0.00	0.00
62	천안시	정회원	자가용설비설치자	2005-07-13	0.80	0.80	0.00
63	강원풍력발전(주)	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2005-11-05	28.00	28.00	0.00
64	성주발전(주)	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2005-11-19	1.80	1.80	0.00
65	제주도청	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2005-12-23	1.70	1.70	0.00
66	구리시청	정회원	자가용설비설치자	2006-01-12	0.80	0.00	0.00
	총계				66,417.219	61,763.039	4,654.18

별첨 2 : 전력거래 규모

□ 연료원별 규모

연료원	설비용량		입찰량		거래량		PSE
	MW	비율	GWh	비율	GWh	비율	GWh	비율
수력	772.95	1.25	57.42	0.16	59.06	0.20	56.69	0.20
양수	2,550.00	4.13	19.55	0.06	59.29	0.20	0.30	0.00
LNG	13,836.04	22.40	9,238.95	26.15	5,439.68	18.81	5,442.59	18.76
중유	5,350.10	8.66	3,398.99	9.62	1,421.78	4.92	791.61	2.73
국내탄	1,125.00	1.82	547.60	1.55	359.04	1.24	545.99	1.88
석탄	17,591.71	28.48	10,883.65	30.80	10,506.33	36.32	10,866.60	37.47
원자력	17,715.68	28.68	11,112.91	31.45	11,026.67	38.12	11,300.45	38.96
경유	105.00	0.17	75.75	0.21	7.77	0.03
매립가스	40.33	0.07	-	-	10.27	0.04
바이오가스	2.12	0.00	-	-	0.00	0.00
부생가스	2,549.38	4.13	-	-	13.92	0.05
소수력	36.31	0.06	-	-	5.38	0.02
태양광	1.07	0.00	-	-	0.12	0.00
풍력	87.35	0.14	-	-	15.48	0.05
총계	61,763.04	100.00	35,334.81	100.00	28,924.80	100.00	29,004.22	100.00

□ 일반/기저별 규모

연료원	설비용량		입찰량		거래량		PSE
	MW	비율	GWh	비율	GWh	비율	GWh	비율
일반	25,582.36	41.42	12,790.66	36.20	7,125.05	24.63	6,291.18	21.69
기저	36,180.68	58.58	22,544.15	63.80	21,799.75	75.37	22,713.04	78.31
총계	61,763.04	100.00	35,334.81	100.00	28,924.80	100.00	29,004.22	100.00

□ 발전형식별 규모

연료원	설비용량		입찰량		거래량		PSE
	MW	비율	GWh	비율	GWh	비율	GWh	비율
기력	46,085.77	74.62	26,792.08	75.82	23,499.19	81.24	23,487.20	80.98
내연	177.45	0.29	72.89	0.21	47.22	0.16	17.45	0.06
복합	12,052.14	19.51	8,392.88	23.75	5,239.06	18.11	5,442.59	18.76
수력	809.26	1.31	57.42	0.16	64.45	0.22	56.69	0.20
양수	2,550.00	4.13	19.55	0.06	59.29	0.20	0.30	0.00
태양광	1.07	0.00	-	-	0.12	0.00	-	-
풍력	87.35	0.14	-	-	15.48	0.05	-	-
총계	61,763.04	100.00	35,334.81	100.00	28,924.80	100.00	29,004.22	100.00

별첨 3 : 정산금액 규모

□ 연료원별 규모

구분	SEP		CP		기타		ASP		총액	정산 단가
	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	원/kWh
수력	5,046.19	90.92	405.28	7.30	70.56	1.27	28.17	0.51	5,550.20	93.97
양수	26.67	0.27	2,917.07	29.99	5,444.27	55.97	1,338.83	13.76	9,726.84	164.07
LNG	348,720.43	65.21	66,546.61	12.44	118,341.65	22.13	1,127.61	0.21	534,736.31	98.30
중유	57,029.29	37.38	27,439.58	17.99	67,870.47	44.49	221.48	0.15	152,560.82	107.30
무연탄	6,785.43	37.36	11,239.63	61.88	132.69	0.73	6.84	0.04	18,164.59	50.59
유연탄	205,232.63	44.69	221,773.31	48.30	30,927.95	6.74	1,258.78	0.27	459,192.66	43.71
원자력	210,553.72	48.24	225,931.77	51.76	16.73	0.00	-	-	436,502.22	39.59
경유	-	-	1,678.29	53.03	1,485.68	46.94	0.93	0.03	3,164.90	407.47
매립가스	843.72	100.00	-	-	-	-	-	-	843.72	82.12
바이오가스	0.00	100.00	-	-	-	-	-	-	0.00	81.98
부생가스	1,151.60	100.00	-	-	-	-	-	-	1,151.60	82.75
소수력	443.19	100.00	-	-	0.00	0.00	-	-	443.19	82.32
태양광	9.60	100.00	-	-	-	-	-	-	9.60	83.27
풍력	1,268.42	99.73	-	-	3.50	0.27	-	-	1,271.92	82.16
총계	837,110.91	51.57	557,931.53	34.37	224,293.49	13.82	3,982.65	0.25	1,623,318.58	56.12

□ 일반/기저별 규모

구분	SEP		CP		기타		ASP		총액	정산 단가
	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	원/kWh
일반	422,150.82	58.87	98,986.82	13.80	193,216.13	26.95	2,717.03	0.38	717,070.80	100.64
기저	414,960.09	45.79	458,944.71	50.64	31,077.36	3.43	1,265.62	0.14	906,247.78	41.57
총계	837,110.91	51.57	557,931.53	34.37	224,293.49	13.82	3,982.65	0.25	1,623,318.58	56.12

□ 발전형식별 규모

구분	SEP		CP		기타		ASP		총액	정산 단가
	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	원/kWh
기력	480,033.92	44.12	492,551.22	45.27	114,020.14	10.48	1,489.25	0.14	1,088,094.54	46.30
내연	2,260.47	39.97	1,619.44	28.63	1,760.46	31.13	15.16	0.27	5,655.53	119.76
복합	348,022.44	67.90	60,438.53	11.79	102,994.56	20.09	1,111.23	0.22	512,566.76	97.84
수력	5,489.39	91.59	405.28	6.76	70.56	1.18	28.17	0.47	5,993.39	93.00
양수	26.67	0.27	2,917.07	29.99	5,444.27	55.97	1,338.83	13.76	9,726.84	164.07
태양광	9.60	100.00	-	-	-	-	-	-	9.60	83.27
풍력	1,268.42	99.73	-	-	3.50	0.27	-	-	1,271.92	82.16
총계	837,110.91	51.57	557,931.53	34.37	224,293.49	13.82	3,982.65	0.25	1,623,318.58	56.12

□ 연료원별 부가정산금 세부내역

(단위 : 백만원)

구분	CON		COFF		etc.		총액
	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원
원자력	2.31	13.82	14.32	85.60	0.10	0.58	16.73
유연탄	46.40	0.15	416.42	1.35	30,465.13	98.50	30,927.95
무연탄	81.39	61.34	-	-	51.30	38.66	132.69
경유	1,462.61	98.45	-	-	23.08	1.55	1,485.68
바이오가스	-	-	-	-	-	-	-
부생가스	-	-	-	-	-	-	-
소수력	-	-	-	-	0.00	100.00	0.00
수력	70.56	100.00	-	-	-	-	70.56
양수	4,168.78	76.57	-	-	1,275.49	23.43	5,444.27
매립가스	-	-	-	-	-	-	-
중유	65,888.28	97.08	1,329.57	1.96	652.62	0.96	67,870.47
태양광	-	-	-	-	-	-	-
풍력	-	-	-	-	3.50	100.00	3.50
LNG	101,854.14	86.07	14,863.16	12.56	1,624.36	1.37	118,341.65
총계	173,574.46	77.39	16,623.47	7.41	34,095.56	15.20	224,293.49

별첨 4 : 발전기 예방정비 현황

� 정비착수

○ 영광#6 포함 19대(630.62만㎾)

※ 당월 착수하여 당월 완료된 발전기 : 4대 포함

발 전 기	용량 (만㎾)	당초계획	정비실적	비 고
영광 #6	100	02.28~03.26	02.28~03.26	진행중
월성 #3	70	02.04~02.23	02.04~02.22	정비일수감소(1일)
고리 #2	65	02.25~03.23	02.25~03.23	진행중
고리 #4	95	02.27~04.07	02.27~04.07	진행중
태안 #6	50	02.18~04.15	02.18~04.15	진행중
삼천포 #2	56	02.25~04.17	02.25~04.17	진행중
호남 #2	25	02.11~03.03	02.11~03.03	진행중
동해 #1	20	02.11~03.02	02.11~03.02	진행중
서천 #1	20	02.13~03.05	02.13~03.05	진행중
남제주내연#4	1	02.15~03.10	02.15~03.10	진행중
화천 #3	2.7	02.10~02.24	02.10~02.24	-
청평 #1	1.98	02.20~03.06	02.20~03.06	진행중
섬진강 #2	1.44	02.18~03.07	02.18~02.27	정비일수감소(8일)
삼랑진양수 #1	30	02.18~05.08	02.18~05.08	진행중
충주 #2	10	02.13~04.21	02.13~04.21	진행중
서인천복합 #5	22.5	02.11~04.09	02.11~04.09	진행중
안양복합GT#4	7.5	02.24~03.17	02.24~03.17	진행중
분당복합GT#6	7.5	02.14~02.25	02.14~02.24	정비일수감소(1일)
포스코ST#4	15	02.15~03.16	02.15~03.16	진행중
보령복합GT#5	15	02.18~02.20		정지계획 취소
보령복합GT#6	15	02.25~02.27		정지계획 취소

� 정비 계속중

○ 2월 이전 정비착수하고 현재까지 정비중 발전기 : 인천#4 포함 2대(35.5만㎾)

발 전 기	용량 (만㎾)	당초계획	정비실적	비 고
인천 #4	32.5	01.16~03.06	01.16~03.06	진행중
팔당 #3	3	01.18~04.07	01.18~04.07	진행중

� 정비완료(2월 이전 정비착수)

○ 인천#3 포함 5대(193.5만 ㎾)

발 전 기	용량 (만㎾)	당초계획	정비실적	비 고
인천 #3	32.5	12.01~’06.02.03	12.01~’06.02.02	정비일수감소(1일)
태안 #4	50	01.28~02.03	01.28~02.02	정비일수감소(1일)
영광 #3	100	01.05~02.10	01.05~02.06	정비일수감소(4일)
남제주내연 #3	1	01.31~02.21	01.31~02.20	정비일수감소(1일)
포스코GT#7	10	01.09~02.17	01.09~02.17	-