6월 초기정산

2006

작성 : 정산팀 과장 강지훈 (☎3456-6666)

목     차

1. 월간실적 종합	1

2. 회원사 및 설비현황	3

3. 전력수급	4

4. 전력거래 정산	6

5. 한계가격	8

6. 기타 및 AS 정산금	11

7. 전기품질	13

8. 기타	14

별 첨

1 : 회원사별 현황

2 : 전력거래 규모

3 : 정산금액 규모

4 : 발전기 예방정비 현황

ꏚ Market Summary

ꏚ SMP 평균 : 71.76원/kWh

ꏚ 정산단가 평균 : 49.08원/kWh

ꏚ 전력거래량 : 278억kWh

ꏚ 거래금액 : 1조 3,644억 원

ꏚ 시장참여 정회원사 : 62개사

ꏚ 시장참여 발전설비 : 6,333.3만kW

ꏚ 최대(계통)수요 : 5,194.1만kW

ꏚ 평균(계통)수요 : 4,132.8만kW

<시간별 시장수요와 SMP>

시장수요 : 전력시장에서 거래되는 거래량으로 시장참여 발전기의 송전단 전력량을 말함

6월 평균 전력수요는 기온상승(전월대비 3.7℃ 상승)으로 인한 냉방용 전력사용량 증가로  전월대비 3.22% 증가한 4,133만kW를 기록하였으며, 29일(목)의 경우 높은 습도와 더불어 낮 최고기온이 30℃까지 상승함으로 인해 올해 전력수요 최고치를 경신하였다.

※ 13일(화), 19일(월) 24일(토)은 2006 독일월드컵 한국경기가 있는 날이었는데, 월드컵 축구경기에 대한 우리나라 국민들의 높은 관심은 전력수요에도 일정부분 영향을 미쳤다. 13일 “한국-토고전” 시간대(22시-24시)의 경우 평상시 보다 약 60만에서 250만kW정도 전력수요가 감소하였으며, 이는 거리응원에 따른 일반 상업용 전력소비 감소와 제조업등 생산라인 임시 가동중단에 따른 전력소비 감소에 의한 것으로 추정된다.(cf. 2002년 한일월드컵 한국팀 경기시 205만 - 560만kW 감소)

하지만, 19일 및 24일의 프랑스전과 스위스전의 경우는 경기시간이 새벽 4시-6시인 전력소비   최저 시간대라 경기당시의 전력소비는 평상시보다 오히려 70만에서 90만kW정도 증가하였다.

월 평균 입찰률은 발전기 예방정비의 감소로 전월대비 1.49%p 상승한 78.04%이었다. 하지만 이는 일반적인 봄가을철 평균입찰률(80%전후)보다는 여전히 낮은 수준이다.

오랜만에 소폭 반등한 입찰률(Supply)과 3%가까이 증가한 전력수요(Demand)와 같은   수급측면만 본다면 시장가격 변동을 위한 특별한 모멘텀을 발견하기 어려운 달이었다고 볼 수 있을 것이다. 하지만, 지난해 말부터 지속적으로 고가를 시현하던 LNG열량단가(Cost)의 급락으로 평균 SMP는 전월대비 12%이상 하락하고 말았으며, 결국 정산단가 또한 전월대비 무려 9.42%나 하락하고 말았다. 그러나 이러한 정산단가의 큰 하락에는 SMP 하락 보다 더 중요한 또 다른 원인이 숨어있는데 그것은 바로 6월 1일부터 적용된 기저용량보정계수의 조정이었다. 상기 계수의 조정으로 기저발전기의 용량요금이 실질적으로 20.49원에서 원자력은 17.65원, 석탄은 13.22원으로 하락되었다고 볼 수 있으며, 이는 정산단가를 kWh당 4원 가량 하락시키는 결과를 낳았다.

<5,6월 용량정산금 지급액 및 단가비교>

	원별	입찰량(MW)	용량정산금(백만원)	평균단가(원/kWh)
6월	석탄	10,600	140,022	13.21
	원자력	12,054	212,755	17.65
5월	석탄	10,452	213,897	20.46
	원자력	11,951	241,920	20.24

LNG열량단가는 평균 39,199원/Gcal로 전월대비 8.25%하락, 전년대비 23.06% 상승하였으며, 중유열량단가는 평균 37,710원/Gcal로 전월대비 1.32%, 전년대비 36.00% 상승하였고, 국내탄은 22,496원/Gcal로 전월대비 1.22% 하락, 전년대비 11.67% 상승하였다.

한계가격을 각 항목별로 살펴보면 SMP(계통한계가격)가 월평균 71.76원/kWh으로 전월 대비 12.22% 하락하였으며, BLMP(기저한계가격)는 월평균 19.67/kWh으로 2.13% 상승하여 19원대 초반을 유지하였다. 최대SMP는 또다시 100원을 넘어 109.81원/kWh(사상최고치)이었으며, 최저SMP는 18.40원/kWh을 기록하였다.

6월 시장참여자는 창원시가 신규진입하여 정회원수가 62개사로 증가하였으며, 발전설비는  에너지농장의 고흥태양광(0.08만kW), 중부발전의 양양풍력(0.3만kW), 창원시의 창원소각장발전기(0.22만kW), 강원풍력의 강원풍력발전기 2호기(7만kW), 남부발전의 남제주 3호기(10만kW)가 신규 진입하여 전체 시장설비는 6,333.3만kW로 전월대비 17.6만kW 증가  하였다.

전력거래 운영 추이 (단위 : 원/kWh, 백만kWh, 억원, 만kW)
구 분	전월대비			과거2년 동월
	4월	5월	6월	04 6월	05 6월	06 6월
정산단가	56.88	54.19	49.08	48.14	48.99	49.08
전력거래량	27,558	27,765	27,798	25,288	26,717	27,798
전력거래금액	15,676	15,046	13,644	12,173	13,090	13,644
최대전력수요	4,848	4,626	5,194	4,594	5,060	5,194

� 시장참여자(회원사) 현황

○ 정회원 : 62개사, 준회원 : 6개사 (PPA 5, 건설중사업자 1)

- 전월대비 1개사 증가(창원시)

※ 회원사별 현황 : 별첨 1 참조

� 설비현황

○ 전력거래 참여 발전설비용량 :  총 6,333.35만kW (전월대비 17.6만kW 증가)

- 고흥태양광(에너지농장, 0.08만kW), 양양풍력(중부발전, 0.3만kW), 창원소각장 발전기(창원시, 0.22만kW), 강원풍력발전기 2호기(강원풍력, 7만kW), 남제주 3호기(남부발전, 10만kW)

○ 사업자별 설비용량 : (주)한수원이 1,825만kW로 총설비용량의 28.8%를 차지

- 기타발전사업자중에는 포스코 설비가 243만kW로 가장 큼

발전사업자	한수원	남동	중부	서부	남부	동서	기타
설비용량(만kW)	1,825	719	825	728	767	850	619
점 유 비(%)	28.8	11.4	13.0	11.5	12.1	13.4	9.8

○ 발전원별 설비용량 점유비는 원자력(28%), 석탄(28%), LNG(22%), 중유(8%)

<6월 최대전력 추이 및 최대전력시 예비력/정비량>

� 전력수요

○ 6월 최대전력은 5,194.1만kW,  평균전력은 4,132.8만kW

- 전월대비 최대전력은 12.27% 증가, 평균전력은 3.22% 증가

☞ 평균전력 증가는 5대도시 평균기온 상승으로(+3.7℃) 인한 냉방수요 증가에 기인.

29일(목)은 전국적으로 높은습도와 고온으로(낮 최고 30℃) 최대전력 시현

- 전년동월대비 최대전력은 2.64%, 평균전력은 3.90% 증가

☞ 평균기온은 전년대비 약간 낮은 수준(전년대비 평균기온 0.9℃ 하락) 이었으며, 평균 전력 증가율은 작년 연평균 증가율(6.9%)보다 다소 낮은 수준

월별 전력수요 증감추이

(단위 : 만kW, %)

구 분	2월	3월	4월	5월	6월	비 고
최대전력 (증가율)	5,339.7 (6.82)	5,146.0 (4.82)	4,848.4 (7.11)	4,626.4 (4.15)	5,194.1 (2.64)	06/29(목) 15시
평균전력 (증가율)	4,634.5 (10.83)	4,412.3 (5.10)	4,147.9 (6.97)	3,999.7 (5.06)	4,132.8 (3.90)	양수동력 제외

� 공급능력

○ 최대전력시 공급능력은 5,886.0만kW로 공급예비력(율)은 691.9만kW (13.3%)

(단위 : 만kW, %)

구 분	2005년(6월 24일)	2006년(6월 29일)	전년대비 증감
설비용량	6,099.4	6,450.4	+351.0
공급능력	5,520.9	5,886.0	+365.1
최대전력	5,060.3	5,194.1	+133.8
공급예비력(율)	460.6 (9.1)	691.9 (13.3)	+231.3 (+4.2)

* 참고 : 본 페이지(3.전력수급)에서의 전력수요는 발전단 계통수요

� 입찰률 및 발전율

○ 설비대비 입찰률은 78.04%로 전월대비 1.49%p 상승, 전년동월대비 3.11%p 하락        ․ 기저발전기 : 89.56%(전월대비 3.81%p 상승, 전년동월대비 0.48%p 하락)

․ 일반발전기 : 62.69%(전월대비 1.52%p 하락, 전년동월대비 7.57%p 하락)

구분	LNG	중유	국내탄	석탄	원자력
전년동월(0506)	91%	88%	95%	91%	89%
전 월(0605)	89%	85%	81%	80%	91%
당 월(0606)	82%	87%	84%	84%	95%

- 전월대비 상승은 발전기 계획예방정비량 감소(-238만kW)에 기인하며, 전년동월대비 하락은 발전기 계획예방정비량 증가(+220만kW)에 기인

<시간대별 입찰률 추이>

○ 입찰대비 발전율은 78.11%로 전월대비 0.92%p 상승, 전년동월대비 1.99%p 상승

- 전월대비 상승은 일평균 공급가능용량은 증가폭(+2.23%)보다 전력거래량 증가폭(+3.45%)이 더 큰데 기인

․ 공급가능용량(일평균) : 1,160GWh→1,186GWh, 거래량(일평균) : 896GWh→ 927GWh

- 전년동월대비 상승은 일평균 공급가능용량은 증가폭(+1.39%)보다 전력거래량 증가폭(+4.04%)이 더 큰데 기인

․ 공급가능용량(일평균): 1,170GWh→1,186GWh, 거래량(일평균) : 891GWh→ 927GWh

입찰률 및 발전율 추이
구 분	전월 대비(%)			과거 2년 동월 (%)
	4월	5월	6월	04년6월	05년6월	06년6월
입찰률	77.27	76.55	78.04	77.62	81.15	78.04
기저발전기	82.64	85.75	89.56	85.92	90.04	89.56
일반발전기	69.75	64.21	62.69	68.30	70.26	62.69
발전율	79.87	77.19	78.11	78.16	76.12	78.11

� 전력거래 규모

○ 6월 전력거래량은 278억kWh으로 전월대비 일평균 3.45% 증가, 전년동월대비 4.0% 증가

※ 전력수요와 거래량과의 차이는 PPA사업자 발전기의 발전량

※ 정산요소별 거래규모 : 별첨2 참조

� 정산금액

○ 6월 총 정산금액은 1조 3,644억원으로 전월대비 9.32% 감소(일평균 6.29% 감소),  전년동월대비 4.24% 증가

- 시간대별 전체평균은 18.9억원이며, 주중평균은 19.6억원, 휴일평균은 15.6억원

※ 정산금액 규모 : 별첨 3 참조

� 정산단가

<월별 정산단가 및 거래량/열량단가 추이(04년 1월 - 06년 5월)>

※ 상기 열량단가는 연료별 열량단가를 SMP결정 비율로 가중평균한 값

○ 정산단가는 49.08원/kWh으로 전월대비 9.42% 하락, 전년동월대비 0.19% 상승

- 전월대비 하락은 LNG 열량단가 하락(-8.25%)에 따라 SMP가 큰 폭 하락한데 기인

․ SMP : 12.2%p 하락(5월 81.75원 → 6월 71.76원)

- 전년동월대비 상승은 LNG등 열량단가 상승에 따른 SMP상승에 기인(기저 용량보정   계수 조정에 따른 용량단가 하락은 정산단가 상승폭의 감소 요인으로 크게 작용)

․ SMP : 35.78%p 상승(05. 6월 52.85원 → 06. 6월 71.76원)

․ 용량요금 단가 : 석탄 7.27원/kWh, 원자력 2.59원/kWh 하락 조정됨

○ 정산요소별로는 용량정산금 34%(16.59원), 변동비 중 SEP 53%(25.92원), 제약 및 ASP정산금 등 기타 13%(6.58원)를 차지

정산요소별 정산단가 추이 (단위 : 원/kWh, %)
	구 분		전월대비 추이(%)			과거 2년 동월
			4월	5월	6월	04년6월	05년6월	06년6월
	정산단가	원/kWh	56.88	54.19	49.08	48.14	48.99	49.08
		%	-2.7	-4.7	-9.4	-0.4	1.8	0.2
	변동비	SEP단가	29.60	26.85	25.92	22.44	22.42	25.92
			-8.5	-9.3	-3.5	7.8	-0.1	15.6
		기타단가	7.73	6.82	6.58	5.78	6.05	6.58
			1.2	-11.8	-3.5	-0.2	4.7	8.8
	용량정산금 단가		19.56	20.52	16.59	19.92	20.53	16.59
			5.7	4.9	-19.2	-8.3	3.0	-19.2

※ SEP(Scheduled Energy Payment ,계획발전 전력량정산금) : 가격결정발전계획에 포함되어 발전한 발전기의 전력량에 대한 정산금

<시간대별 시장가격 및 거래량/입찰량>

� 계통한계가격(System Marginal Price, SMP)

○ 평균 계통한계가격은 71.76원/kWh으로 전월대비 12.22% 하락, 전년동월대비 35.78% 상승

- 전월대비 하락은 LNG 열량단가의 하락(-8.25%)에 기인(전력수요 및 공급가능 용량은 각각 증가)

․ 열량단가 : LNG -8.25%, 중유 +1.32%, 국내탄 -1.22%

․ 전력수요 : 3.22% 증가 (5월 4,004만kW → 6월 4,133만kW)

․ 공급가능용량(일평균) : 2.23% 증가(5월 1,160만kW → 6월 1,186만kW)

- 전년동월대비 상승은 주요연료원 열량단가 상승에 주로 기인

․ 열량단가 : LNG +23.06%,  중유 +36.00%, 국내탄 +11.67%

․ 전력수요 : 3.90% 증가(‘05.6월 3,978만kW → ’06.6월 4,133만kW)

○ 계통한계가격(SMP) 최고․최저

- 6월중 최고 계통한계가격은 29일(목) 16시 남제주내연#1가 결정한 109.81원/kWh이며, 최저 계통한계가격은 19일(월) 4시 호남#1가   결정한 18.40원/kWh

○ 계통한계가격 결정 발전원

- 계통한계가격을 가장 많이 결정한 발전원은 LNG(70.69%)이며, 국내탄(19.31%), 중유(2.22%), 유연탄(7.78%) 순

⋅전월대비 국내탄 및 석탄의 SMP 결정점유비는 각각 5.5%p, 7.1 %p 상승, LNG 및  중유는 각각 3.2%p, 9.3%p 하락

․ 발전기별로는 제주내연#1, 영동#1, 부산복합#3, 포스코복합#1순

⋅발전회사별 SMP 결정 점유비는 포스코파워 25.6%(184회), 중부 25.4%(183회), 동서 11.4%(82회), 남동 11.0%(79회), 남부 10.8%(78회), 서부 7.6%(55회), 기타 8.2%(59회)순이며,

계통한계가격 결정 실적
발전기명	제주내연#1	영동#1	부산복합#3	포스코복합#1
결정횟수(회)	86	81	54	51
평균SMP(원/kWh)	89.52	77.62	74.06	97.43

� 기저한계가격(Base Load Marginal Price, BLMP)

○ 6월 평균 기저한계가격은 19.68원/kWh으로 전월대비 2.13% 상승. 전년동월대비 0.46% 상승

- 기저한계가격은 19원대 초반으로 안정적 가격대 유지

○ 6월 중 최대 기저한계가격은 19일(원) 21시 하동#4가 결정한 32.20원/kWh이고, 최소 기저한계가격은 19일(월) 4시 및 26일(월) 3-5시에서 호남#1가 결정한 18.40원/kWh

- 기저한계가격을 가장 많이 결정한 발전기는 삼천포#2(38.33%)임

⋅ 삼천포#2 276회, 삼천포#1 130회, 태안#3 78회, 영흥#1 48회, 태안#2 35회

한계가격 추이
구 분	전월대비 등락률(%)			과거 2년 동월 (%)
	4월	5월	6월	04년6월	05년6월	06년6월
계통한계가격(원)	83.44	81.75	71.76	52.48	52.85	71.76
%	-2.40	-2.03	-12.22	4.26	0.71	35.78
기저한계가격(원)	19.48	19.27	19.68	19.21	19.59	19.68
%	1.30	-1.08	2.13	5.09	1.98	0.46

� 기타 정산금

<시간대별 기타정산금 및 수요예측오차 추이>

○ 6월 중 기타정산금 총액은 1,791억원(정산단가 kWh당 6.44원)

- 정산요소별

제약발전 1,564억원(87%, *gscon 11.7%), 제약비발전 134억원(8%), HXPRG 42억원(2%), 기동비용 12억원(0.7%), XGESMP 26억원(1.4%), 시운전전력량 12억원(0.7%),

* XGESMP : SMP제외발전기 추가정산금 ․HXPRG : 기저기준발전기 추가정산금

- 연료원별

LNG 912억원(51%), 중유 628억원(35%), 석탄 61억원(4%), 양수 131억원(7%), 기타 54억원(3%) 순임

<정산요소별>                        <연료원별>

� AS(계통운영보조서비스) 정산금

○ 6월 중 계통운영보조서비스 정산금액은 37.4억원(정산단가 kWh당 0.13원)

- 정산요소별

주파수조정 24.9억원(66%), 예비력 10.7억원(29%), 자체기동서비스 1.8억원(5%)

․ 주파수조정 : 주파수추종운전, 자동발전제어운전 / ․ 예비력 : 대기 및 대체예비력

- 연료원별

양수 12.0억원(32%), 석탄 13.8억원(37%), LNG 9.2억원(25%), 중유 1.2억원(3%), 수력기타 1.1원(3%)순임

<정산요소별>                         <발전원별>

부가정산금 추이 (단위 : 억원)
	구 분	전월대비 추이			과거 2년 동월
		4월	5월	6월	04년6월	05년6월	06년6월
	부가정산금 총액	2,130	1,893	1,829	1,461	1,616	1,829
	기타 정산금	2,091	1,854	1,791	1,428	1,584	1,791
	ASP 정산금	39	39	37	33	32	37

� 계통주파수

○ 유지기준

- 법정 유지기준 : 60±0.2[Hz]      - 자체 유지기준 : 60±0.1[Hz]

○ 연간 유지율 목표 : 99.64% (자체 유지기준)

- ‘06. 6월 주파수 유지실적 : 99.85%

구 분	유지실적		증감실적
	‘05년6월	‘06년 6월	목표대비	전년대비
유지율	99.84%	99.85%	+0.21%p	+0.01%p

- ‘06. 6월 주파수 유지실적은 목표대비 0.21%p 향상된 99.85%(1-6월 누계 99.80%)

� 계통전압

○ 유지기준 : 154kV 시간대별 기준전압 ±4kV

○ 연간 유지율 목표 : 99.90%

○ 2006년 6월 계통전압 유지실적 : 100%

구 분	유지실적		증감실적
	‘05년 6월	‘06년 6월	목표대비	전년대비
유지율	100%	100%	+0.1%p	-

- ‘06. 6월 계통전압 유지실적은 100%로 유지실적이 매우 양호함(1-6월 누계 100%)

� 이의신청 처리

○ 3건 접수, 4건 처리

<6월 접수분>

- 케이파워 광양복합 1호기 수전전력기본요금 과다청구 수정(한전, 거래일 5. 20)☞ 확인후 반영

- 동서발전 당진 3호기 기동비용 오류 수정(한전, 거래일 5. 17) ☞ 확인후 반영

- 케이파워 광양복합 2호기 공급가능용량 조정(한전, 거래일 5. 17) ☞ 확인후 반영

<5월 접수분>

- 남동발전 분당복합 2호기 기동비용 오류 수정(한전, 거래일 4. 15) ☞ 확인후 반영

별첨 1 : 회원사별 현황(정회원 62, 준회원 6)

('06. 6. 30현재, 단위 MW)

번호	회원사명	회 원 자 격	회원구분	회원 가입일	설비용량
					전체설비 (a)	시장참여 (b)	시장외 (a-b)
1	한국전력공사	정회원	판매	2001-04-02	-	-	-
2	한국수력원자력㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	18,250.23	18,250.23	-
3	한국남동발전㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	7,194.10	7,194.10	-
4	한국중부발전㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	8,250.44	8,250.44	-
5	한국서부발전㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	7,280.12	7,280.12	-
6	한국남부발전㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	7,671.00	7,671.00	-
7	한국동서발전㈜	정회원	발전사업자	2001-04-02	8,500.40	8,500.40	-
8	포스코파워㈜	준회원	발전사업자 (PPA)	2001-04-02	1,800.00	-	1,800.00
9	LG에너지㈜	준회원	발전사업자 (PPA)	2001-04-02	500.75	-	500.75
10	GS파워㈜	준회원	발전사업자 (PPA)	2001-04-02	900.00	-	900.00
11	KG에너지㈜	정회원	집단에너지	2001-04-15	20.80	20.80	-
12	안산도시개발㈜	정회원	집단에너지	2001-06-23	60.00	60.00	0.00
13	㈜서희건설	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2001-07-14	15.24	15.24	0.00
14	경상북도	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2001-07-29	0.66	0.66	0.00
15	한국수자원공사	정회원	발전사업자	2001-08-02	1,014.87	1,014.87	0.00
16	케이파워㈜	정회원	발전사업자	2005-07-14	989.20	989.20	0.00
17	메이야율촌전력㈜	준회원	발전사업자 (PPA)	2002-05-01	525.50	0.00	525.50
18	대전열병합발전㈜	정회원	집단에너지	2002-05-15	88.00	88.00	0.00
19	㈜포스코	정회원	자가용설비설치자	2002-07-03	2,433.10	2,433.10	0.00
20	㈜한여울	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-07-09	2.40	2.40	0.00
21	대동기업합자회사	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-07-27	1.20	1.20	0.00
22	서우수력㈜	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-08-01	2.12	2.12	0.00

번호	회원사명	회 원 자 격	회원구분	회원 가입일	설비용량
					전체설비 (a)	시장참여 (b)	시장외 (a-b)
23	㈜크린에너지	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-08-01	3.35	3.35	0.00
24	한국지역난방공사	정회원	집단에너지	2002-08-01	161.40	148.10	13.30
25	㈜정선소수력	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-08-13	1.92	1.92	0.00
26	한국수력발전㈜	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-08-17	1.49	1.49	0.00
27	㈜덕송	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2002-11-06	2.60	2.60	0.00
28	전라북도	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2002-11-23	4.50	4.50	0.00
29	㈜청우이앤씨	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2002-12-04	1.00	1.00	0.00
30	익산에너지㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	21.00	21.00	0.00
31	신동에너지㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	42.60	42.60	0.00
32	현대중공업㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	507.00	507.00	0.00
33	SH공사 집단에너지사업단	정회원	집단에너지	2003-01-01	58.00	58.00	0.00
34	코리아카본블랙㈜	정회원	발전사업자	2003-01-01	30.30	30.30	0.00
35	인천공항에너지㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	127.00	127.00	0.00
36	동해펄프㈜	정회원	자가용설비설치자	2003-01-01	36.40	36.40	0.00
37	STX 에너지㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	159.81	159.81	0.00
38	성남시	정회원	자가용설비설치자 (쓰레기소각)	2003-01-01	4.50	4.50	0.00
39	두산산업개발㈜	정회원	집단에너지	2003-01-01	20.00	20.00	0.00
40	대성산업㈜코젠사업부	정회원	집단에너지	2003-01-01	24.00	24.00	0.00
41	대한유화공업㈜	정회원	자가용설비설치자	2003-01-01	16.18	16.18	0.00
42	LG석유화학㈜	정회원	자가용설비설치자	2003-01-01	50.60	50.60	0.00
43	부산.경남염색공업협동조합	정회원	집단에너지	2003-01-01	19.00	19.00	0.00
44	동양제철화학㈜	정회원	자가용설비설치자	2003-01-07	19.20	19.20	0.00
45	㈜상원이엔씨	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2003-01-22	9.88	9.88	0.00
46	㈜효성	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2003-06-21	3.46	3.46	0.00
47	부산광역시	정회원	자가용설비설치자	2003-07-15	3.00	3.00	0.00
48	한국수력개발㈜	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2003-10-23	3.00	3.00	0.00
49	강원도	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2003-11-25	2.64	2.64	0.00

번호	회원사명	회 원 자 격	회원구분	회원 가입일	설비용량
					전체설비 (a)	시장참여 (b)	시장외 (a-b)
50	울산광역시	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2004-01-28	0.25	0.25	0.00
51	대구염색산업단지관리공단	정회원	집단에너지	2004-01-31	72.90	72.90	0.00
52	한석소수력발전㈜	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2004-06-26	2.21	2.21	0.00
53	영덕풍력발전㈜	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2004-11-23	39.60	39.60	0.00
54	태백시	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2004-12-02	4.25	4.25	0.00
55	인천광역시	정회원	자가용설비설치자 (쓰레기소각)	2004-12-17	1.80	1.80	0.00
56	㈜한려에너지개발	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2005-01-20	0.92	0.92	0.00
57	에너지농장㈜	정회원	대체에너지발전사업자(태양광)	2005-05-20	1.65	1.65	0.00
58	미래에너지개발㈜	정회원	대체에너지발전사업자(매립가스)	2005-04-30	1.85	1.85	0.00
59	여천NCC㈜	준회원	집단에너지 (PPA)	2005-05-12	148.93	0.00	148.93
60	한국농촌공사	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2005-05-18	6.32	6.32	0.00
61	전주시	준회원	발전사업자 (쓰레기소각)	2005-07-01	0.00	0.00	0.00
62	천안시	정회원	자가용설비설치자 (쓰레기소각)	2005-07-13	0.80	0.80	0.00
63	강원풍력발전(주)	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2005-11-05	98.00	98.00	0.00
64	성주발전(주)	정회원	대체에너지발전사업자(소수력)	2005-11-19	1.80	1.80	0.00
65	제주도청	정회원	대체에너지발전사업자(풍력)	2005-12-23	1.70	1.70	0.00
66	구리시청	정회원	자가용설비설치자 (쓰레기소각)	2006-01-12	0.80	0.80	0.00
67	한국에너지기술 연구원	정회원	자가용설비설치자	2006-03-09	2.00	2.00	0.00
68	창원시	정회원	자가용설비설치자 (쓰레기소각)	2006-06-24	2.20	2.20	0.00
	총계				67,221.94	63,333.46	3,888.48

별첨 2 : 전력거래 규모

□ 연료원별 규모

연료원	설비용량		입찰량		거래량		PSE
	MW	비율	GWh	비율	GWh	비율	GWh	비율
수력	1,538.65	2.43	379.68	1.07	386.06	1.39	379.39	1.38
양수	3,050.00	4.82	189.75	0.53	173.14	0.62	204.11	0.74
LNG	13,956.64	22.04	8,224.09	23.11	4,064.66	14.62	3,699.33	13.47
중유	5,450.10	8.61	3,421.07	9.61	675.68	2.43	4.13	0.02
국내탄	1,125.00	1.78	676.58	1.90	402.45	1.45	409.96	1.49
석탄	17,593.71	27.78	10,599.64	29.79	10,057.10	36.18	10,671.29	38.85
원자력	17,715.68	27.97	12,054.39	33.87	11,959.10	43.02	12,103.25	44.06
경유	105.00	0.17	41.10	0.12	3.22	0.01	-	-
매립가스	43.33	0.07	-	-	10.68	0.04	-	-
바이오가스	2.12	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-
부생가스	2,549.38	4.03	-	-	44.04	0.16	-	-
소수력	41.63	0.07	-	-	12.32	0.04	-	-
태양광	1.87	0.00	-	-	0.19	0.00	-	-
풍력	160.35	0.25	-	-	9.18	0.03	-	-
총계	63,333.46	100.00	35,586.30	100.00	27,797.82	100.00	27,471.45	100.00

□ 일반/기저별 규모

연료원	설비용량		입찰량		거래량		PSE
	MW	비율	GWh	비율	GWh	비율	GWh	비율
일반	27,152.78	42.87	12,255.69	34.44	5,469.18	19.67	4,286.95	15.61
기저	36,180.68	57.13	23,330.61	65.56	22,328.64	80.33	23,184.50	84.39
총계	63,333.46	100.00	35,586.30	100.00	27,797.82	100.00	27,471.45	100.00

□ 발전형식별 규모

연료원	설비용량		입찰량		거래량		PSE
	MW	비율	GWh	비율	GWh	비율	GWh	비율
기력	46,187.77	72.93	27,821.04	78.18	23,207.23	83.49	23,188.19	84.41
내연	180.45	0.28	83.57	0.23	48.65	0.18	0.44	0.00
복합	12,172.74	19.22	7,112.26	19.99	3,961.06	14.25	3,699.33	13.47
수력	1,580.28	2.50	379.68	1.07	398.37	1.43	379.39	1.38
양수	3,050.00	4.82	189.75	0.53	173.14	0.62	204.11	0.74
태양광	1.87	0.00	-	-	0.19	0.00	-	-
풍력	160.35	0.25	-	-	9.18	0.03	-	-
총계	63,333.46	100.00	35,586.30	100.00	27,797.82	100.00	27,471.45	100.00

별첨 3 : 정산금액 규모

□ 연료원별 규모

구분	SEP		CP		기타		ASP		총액	정산 단가
	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	원/kWh
수력	27,548.27	86.80	2,540.95	8.01	1,544.53	4.87	104.20	0.33	31,737.96	82.21
양수	5,109.45	21.87	3,950.20	16.91	13,096.70	56.06	1,204.84	5.16	23,361.18	134.92
LNG	239,731.59	61.31	59,161.60	15.13	91,174.94	23.32	916.83	0.23	390,984.96	96.19
중유	864.13	0.94	27,855.96	30.40	62,800.16	68.53	120.83	0.13	91,641.07	135.63
무연탄	5,827.26	24.90	13,861.09	59.24	3,699.75	15.81	10.20	0.04	23,398.30	58.14
유연탄	201,069.83	57.68	140,021.67	40.17	6,107.34	1.75	1,381.66	0.40	348,580.49	34.66
원자력	234,655.06	52.45	212,754.75	47.55	10.74	0.00	-	-	447,420.55	37.41
경유	-	-	904.31	57.50	667.96	42.48	0.31	0.02	1,572.58	487.79
매립가스	740.33	100.00	-	-	-	-	-	-	740.33	69.33
바이오가스	0.30	100.00	-	-	-	-	-	-	0.30	81.15
부생가스	3,473.71	100.00	-	-	-	-	-	-	3,473.71	78.87
태양광	14.97	100.00	-	-	-	-	-	-	14.97	78.18
풍력	639.09	99.22	-	-	5.01	0.78	-	-	644.10	70.18
소수력	845.66	98.27	-	-	14.93	1.73	-	-	860.59	69.86
총계	720,519.63	52.81	461,050.52	33.79	179,122.06	13.13	3,738.87	0.27	1,364,431.07	49.08

□ 일반/기저별 규모

구분	SEP		CP		기타		ASP		총액	정산 단가
	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	원/kWh
일반	285,375.98	51.75	94,413.02	17.12	169,309.50	30.70	2,347.01	0.43	551,445.51	100.83
기저	435,143.65	53.52	366,637.50	45.10	9,812.55	1.21	1,391.86	0.17	812,985.56	36.41
총계	720,519.63	52.81	461,050.52	33.79	179,122.06	13.13	3,738.87	0.27	1,364,431.07	49.08

□ 발전형식별 규모

구분	SEP		CP		기타		ASP		총액	정산 단가
	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원	원/kWh
기력	445,998.48	48.03	401,570.29	43.25	79,445.94	8.56	1,504.12	0.16	928,518.84	40.01
내연	781.99	11.88	1,847.14	28.06	3,938.88	59.83	15.06	0.23	6,583.08	135.32
복합	239,581.73	64.28	51,141.94	13.72	81,076.06	21.75	910.64	0.24	372,710.37	94.09
수력	28,393.93	87.10	2,540.95	7.79	1,559.46	4.78	104.20	0.32	32,598.54	81.83
양수	5,109.45	21.87	3,950.20	16.91	13,096.70	56.06	1,204.84	5.16	23,361.18	134.92
태양광	14.97	100.00	-	-	-	-	-	-	14.97	78.18
풍력	639.09	99.22	-	-	5.01	0.78	-	-	644.10	70.18
총계	720,519.63	52.81	461,050.52	33.79	179,122.06	13.13	3,738.87	0.27	1,364,431.07	49.08

□ 연료원별 부가정산금 세부내역

(단위 : 백만원)

구분	CON		COFF		etc.		총액
	백만원	비율	백만원	비율	백만원	비율	백만원
원자력	3.2	0.0	6.2	0.0	1.4	0.0	10.7
유연탄	952.2	0.6	897.5	6.7	4,257.7	0.5	6,107.3
무연탄	2,096.4	1.3	-	-	1,603.4	0.2	3,699.7
경유	658.6	0.4	-	-	9.4	0.0	668.0
바이오가스	-	-	-	-	-	-	-
부생가스	-	-	-	-	-	-	-
소수력	-	-	-	-	14.9	0.0	14.9
수력	1,544.5	1.0	-	-	-	-	1,544.5
양수	8,300.6	5.3	3,604.1	26.8	1,192.0	0.1	13,096.7
매립가스	-	-	-	-	-	-	-
중유	61,718.8	39.5	15.9	0.1	1,065.4	0.1	62,800.2
태양광	-	-	-	-	-	-	-
풍력	-	-	-	-	5.0	0.0	5.0
LNG	81,164.6	51.9	8,905.1	66.3	1,105.2	0.1	91,174.9
총계	156,438.9	100.0	13,428.8	100.0	9,254.4	1.0	179,122.1

별첨 4 : 발전기 예방정비 현황

� 정비착수

○ 안동#2 포함 23대(375.92만㎾)

※ 당월 착수하여 당월 완료된 발전기 : 9대 포함

발 전 기	용량 (만kW)	당초계획(일)			정비실적(일)			비 고
안동#2	4.5	05월31일	~	06월02일	06월01일	~	06월03일	-
여수#1	20	06월01일	~	06월10일	06월01일	~	06월08일	정비일수감소(2일)
평택복합GT#1	8	06월01일	~	06월12일	06월01일	~	06월12일	-
수원열병합	4.32	06월13일	~	07월31일	06월13일	~	07월31일	-
신인천복합GT#9	15	06월01일	~	06월29일	06월01일	~	06월28일	정비일수감소(1일)
신인천복합ST#9	15	06월01일	~	07월04일	06월01일	~	07월04일	-
보령복합GT#1	15	06월01일	~	07월23일	06월01일	~	07월23일	-
청주열병합	6.14	06월05일	~	07월14일	06월05일	~	07월14일	-
안동#2	4.5	06월07일	~	06월09일	06월07일	~	??6/9	-
보령복합ST#1	15	06월08일	~	06월27일	06월08일	~	06월27일	-
보령복합GT#2	15	06월08일	~	07월30일	06월08일	~	07월30일	-
분당복합GT#4	7.5	06월09일	~	06월15일	06월09일	~	06월14일	정비일수감소(1일)
서인천복합GT#3	15	06월10일	~	06월21일	06월10일	~	06월20일	정비일수감소(1일)
영흥#2	80	06월11일	~	07월10일	06월11일	~	07월10일	-
일산복합GT#1	10	06월15일	~	07월29일	06월15일	~	07월29일	-
노원열병합	3.7	06월15일	~	08월15일	06월12일	~	08월15일	정비일수증가(3일)
삼천포#4	56	06월17일	~	08월02일	06월17일	~	08월02일	-
영남#2	20	06월18일	~	07월09일	06월18일	~	07월09일	-
포스코복합GT#12	10	06월19일	~	06월28일	06월19일	~	06월27일	정비일수감소(1일)
율촌복합G/T#1	16.38	06월24일	~	07월07일	06월24일	~	07월07일	-
율촌복합G/T#2	16.38	06월26일	~	07월09일	06월26일	~	07월09일	-
한림복합G/T#2	3.5	06월05일	~	07월04일	06월05일	~	07월04일	-
서인천복합GT#8	15	06월28일	~	07월19일	06월28일	~	07월19일	-

� 정비 계속중

○ 6월 이전 정비착수하고 현재까지 정비중 발전기 : 보령#5 포함 5대(110.0만㎾)

발 전 기	용량 (만kW)	당초계획(일)			정비실적(일)			비 고
보령#5	50	05월13일	~	07월21일	05월13일	~	07월21일	-
일산복합ST#1	20	05월19일	~	08월06일	05월20일	~	08월06일	정비일수감소(1일)
일산복합GT#2	10	05월21일	~	08월06일	05월21일	~	08월06일	-
신인천복합GT#10	15	05월25일	~	07월07일	05월25일	~	07월07일	-
부산복합GT#2	15	05월28일	~	07월02일	05월28일	~	07월02일	-

� 정비완료(6월 이전 정비착수)

○ 영흥#1 포함 13대(510.55  ㎾)

발 전 기	용량 (만kW)	당초계획(일)			정비실적(일)			비 고
영흥#1	80	03월31일	~	06월08일	03월31일	~	06월07일	정비일수감소(1일)
평택#3	35	04월22일	~	06월10일	04월22일	~	06월10일	-
삼천포#3	56	04월22일	~	06월12일	04월22일	~	06월09일	정비일수감소(3일)
태안#3	50	04월22일	~	06월17일	04월22일	~	06월15일	정비일수감소(2일)
고리#1	58.7	05월05일	~	06월10일	05월05일	~	06월10일	-
분당복합ST#2	11.5	05월08일	~	06월05일	05월08일	~	06월04일	정비일수감소(1일)
대구성서	4.35	05월10일	~	06월18일	05월10일	~	06월08일	정비일수감소(10일)
동해#2	20	05월10일	~	06월24일	05월10일	~	06월20일	정비일수감소(4일)
하동#4	50	05월13일	~	06월26일	05월13일	~	06월24일	정비일수감소(2일)
서인천복합GT#7	15	05월20일	~	06월10일	05월20일	~	06월09일	정비일수감소(1일)
부산복합GT#1	15	05월21일	~	06월25일	05월21일	~	06월24일	정비일수감소(1일)
울진#4	100	05월22일	~	06월23일	05월22일	~	06월22일	정비일수감소(1일)
부산복합ST#1	15	05월28일	~	06월25일	05월28일	~	06월24일	정비일수감소(1일)