남미 콜롬비아 대규모 정전발생

[자료출처 : BBC, AP, 로이터 인터넷 판]

개요 및 원인

○ 일시 : 2007. 4. 26(목) 10:15 am(현지시각)

○ 정전지역 : 콜롬비아 전역의 80%이상

○ 정전부하 : 확인 불가

○ 정전시간 : 확인 불가

○ 정전원인 : 수도 보고타 북부지역 변전소 기기 고장

세부 내용

□ 초기 알바로 유리브 (Alvaro Uribe) 대통령이 언론에 발표

○ 오전 중 남부도시 칼리(Cali)에서 정전이 발생하여 전국으로 확산

□ 이후 국영 송전망 운영자인 ISA 책임자 성명 발표

○ 보고타 북부의 변전소에서 기기결함으로 발생한 고장이 빠르게

콜롬비아 전역으로 확산

○ 좌익 반군의 공격에 의한 것은 아님(40년 내전 중 송유관이나

전력설비에 폭격을 가한 바 있음)

□ 사회적 영향

○ 주식시장의 거래가 즉시 중단되었고, 수많은 사람이 엘리베이터

속에 갇힘

○ 관계 당국이 원인 파악을 위해여 분주히 움직이고 있음

작성자 : 계통운영처 계통기술팀  정  응 수(☏6761)

[참고자료]

콜롬비아 ISA 개요

ꏚ 명칭 : INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. - ISA -

○ ISA 그룹의 모회사는 광산 및 에너지자원부 산하의 전력회사

○ 콜롬비아에서 가장 큰 에너지 회사이며, 전국 규모의 유일한 회사

○ National Transmission System (STN)의 70%를 소유

ꏚ 임무, 역할

○ National Interconnected System의 합동 운영을 책임지고 있음

○ Financial Settlement System (SIC)을 관할

○ STN과 Regional Transmission Serve (STR.)의 이용요금 계산, 관리

○ 콜롬비아 - 파나마 연계선로 개발계획에 참여 중

ꏚ 설비 규모(2007년 현재)

○ 220kV 이상 송전선 8,935km

○ 변전소 46개,  10,105MVA 용량의 변전설비

○ 3,285MVAr의 무효전력 보상설비

○ 국가간 연계 송전망 소유

-  230kV 콜롬비아 - 베네주엘라 송전선

-  230kV 및 180kV 콜롬비아 - 에쿠아도르 송전선

※ 1969～2002년까지 Andean 지역의 3 국간 송전망을 연계하여

2003년부터 지역의 500mW 규모의 전력거래를 위한 시장통합 추진