5월 28일(월) 시장가격 하락원인 분석

□ 발생시간 및 시장가격

시간	3시	4시	5시	6시
시장가격	20.00	20.00	20.34	30.86
결정발전기	태안#5	태안#5	태안#5	호남#2

□ 시장가격 하락원인

기저발전기 공급능력 증가에 기인

- 예측수요는 전주와 비슷(315,000∼339,000MW)하나

기저발전기 공급능력은 전주보다 대폭 증가

(석탄발전기 3대, 원자력발전기 2대)

* 예측수요가 비슷한 전주(5월 21일) 시장가격

시간	3시	4시	5시	6시
시장가격	70.19	52.68	71.52	73.21
결정발전기	평택#2	영동#2	평택#1	평택#1