2013년 연간 전력시장운영실적

□ 회원현황 및 전력시장 참여 설비용량

ㅇ 회원수 : 2013년 12월말 기준 540개사

ㅇ 설비용량 : 2013년 12월말 기준 8,608.3만kW

- ‘12년말 8,252.7만kW 대비 4.3%증가(세종열병합, 부곡복합#3 등)

□ 전력시장 주요동향

□ 전력거래량 및 거래대금

ㅇ ‘13년 연간 전력거래량은 4,795.2억kWh로써 전년대비 1.6% 증가

- 경기회복 및 수출이 증가(전년대비 +2.2%)하였으나, 전력수요관리 및 절전캠페인 등으로 전력거래량은 전년(4,718억kWh)대비 소폭 증가

- 한수원이 총 거래량의 28.8%를 점유하여 가장 높은 비중을 차지하였고,  전원별로는 원자력 및 석탄(국내탄 포함)이 67.4%를 점유

ㅇ `13년 연간 거래금액은 42조 1,104억원으로 전년대비 1.0% 감소

- 정산상한가격 시행 및 정산조정계수 하향조정 등으로 거래금액 소폭 감소

- 발전자회사 중 남부발전이 7조1,097억원(16.9%)으로 가장 높은 비중을 차지

<연도별 거래량 및 거래금액 변동 추이>

□ 계통한계가격(SMP) 및 정산단가

ㅇ `13년 연간 평균 SMP는 152.10원/kWh로 전년(160.83원/kWh)대비 5.4% 하락

- SMP는 4월에 최대치인 163.33원을 기록하였으며, LNG 및 유류연료비 감소추세(전년대비 각 각 1.7%↓, 13.5%↓)에 따라 전반적으로 전년에 비해 낮은 수준을 기록함

* 주요 열량단가(원/Gcal) 변동 추이
구 분	상반기			하반기			연 간
	‘12년	‘13년	증감률	‘12년	‘13년	증감률	‘12년	‘13년	증감률
LNG	76,073	74,929	△1.5%	76,320	74,892	△1.9%	76,196	74,910	△1.7%
유 류	102,382	88,426	△13.6%	100,476	86,995	△13.4%	101,429	87,710	△13.5%

ㅇ ‘13년 연간 평균 정산단가는 87.82원/kWh로 전년(90.17원/kWh)대비 2.6% 하락

- 정산상한가격 시행과 정산조정계수 하향 적용으로 정산단가 감소

* 보정계수 평균 : (’12년 연간) 0.2232 → (’13년 연간)0.1400 [37.3%p 減]

- 연료원별 정산단가(원/kWh) : 원자력 39.07, 유연탄 58.84, LNG 160.75

<SMP 및 정산단가 추이>

구 분	상반기			하반기			연간
	‘12년	‘13년	증감률	‘12년	‘13년	증감률	‘12년	‘13년	증감률
SMP	165.5	154.6	△6.6%	155.8	149.5	△4.0%	160.83	152.1	△5.4%
정산단가	98.93	92.96	△6.0%	81.56	82.80	1.5%	90.17	87.82	△2.6%

(단위 : 원/kWh)

□ 전력판매량

ㅇ ‘12년 연간 전력판매량은 4,666억㎾h로 전년대비 2.5% 증가

- 글로벌 경기 둔화로 인한 수출감소(전년동월대비 1.3%↓), 국민발전소 등 절전시책, 전기요금 인상(8.6일 4.9%↑) 등의 복합적 영향으로 전년대비 증가폭이  감소

* 판매량 증가율(전년대비) : 5.4%(‘03), 6.3%(’04), 6.5%(‘05), 4.9%(’06), 5.7%(‘07), 4.5%(’08), 2.4%(‘09), 10.1%(’10), 4.8%(‘11), 2.5%(’12)

ㅇ  (산업용)  수출감소에도 불구 반도체 등 전력다소비 업종의 판매량 증가로 전년대비 2.6% 증가 (상반기 3.5%, 하반기 1.8%)

*  업종별 판매량 증감률(전년대비, %) : 철강 △1.2, 반도체 7.2, 화학제품 4.7, 자동차 3.5, 섬유 △0.4, 기계장비 7.3, 요 업 △7.6, 석유정제 6.8, 펄프종이 △2.8, 조립금속 2.0, 조선 △2.5

ㅇ  (주택용/일반용/교육용) 여름철 무더위와 12월 한파 등에 따른 냉난방 수요 증가 등으로 전력판매량은 전년대비 3.1%, 2.1%, 3.9% 각각 증가

* 전년대비 평균기온 증감(5대도시, ℃): 2.4↑(5월), 1.3↑(6월), 0.5↑(7월), 1.6↑(8월), 2.2↓(11월), 3.9↓(12월)

ㅇ  (농사용) 여름철 가뭄과 폭염, 12월 한파 등으로 인한 냉난방 수요 증가 등으로 전년대비 전력판매량이 13.8%로 큰 폭 증가

* 농사용 고객 호수:  1,336천호(‘11년) → 1,433천호(’12년)  7.3%(97천호)↑

< 2012년 연간 판매전력량 현황 >

(단위 : 억kWh, %)

구 분	2012년									2011년
	상반기			하반기			연간			상반기			하반기			연간
산업용	1,289.79		43.76	1,291.23		22.36	2,581.02		66.1	1,246.03		109.94	1,268.88		78.25	2,514.91		188.19
		(3.5)			(1.8)			(2.6)			(9.7)			(6.6)			(8.1)
교육용	40.70		1.10	37.90		1.82	78.60		2.92	39.60		2.03	36.08		△0.88	75.68		1.15
		(2.8)			(5.1)			(3.9)			(5.4)			(△2.4)			(1.5)
주택용	324.49		6.16	330.35		13.44	654.84		19.60	318.33		6.98	316.91		△3.74	635.24		3.24
		(1.9)			(4.2)			(3.1)			(2.2)			(△1.2)			(0.5)
일반용	509.53		10.65	506.39		10.24	1,015.93		20.89	498.89		24.24	496.15		△3.3	995.04		20.94
		(2.1)			(2.1)			(2.1)			( 5.1)			(△0.6)			(2.1)
농사용	63.87		7.14	63.89		8.31	127.76		15.45	56.73		4.42	55.59		1.36	112.32		5.78
		(12.6)			(14.9)			(13.8)			(8.5)			(2.5)			(5.4)
가로등	15.95		0.13	15.64		△0.01	31.58		0.13	15.81		0.45	15.64		0.19	31.45		0.64
		(0.8)			(0.0)			(0.4)			(3.0)			(1.1)			(2.1)
심야전력	118.06		△10.18	58.14		0.31	176.20		△9.87	128.24		△5.8	57.83		△5.03	186.07		△10.83
		(△7.9)			(0.5)			(△5.3)			(△4.3)			(△8.0)			(△5.5)
총 계	2,362.39		58.76	2,303.54		56.47	4,665.93		115.2	2,303.63		142.26	2,247.07		66.84	4,550.70		209.1
		(2.6)			(2.5)			(2.5)			(6.6)			(3.1)			(4.8)

* ( )는 전년동기 대비 증감률(%)

붙임 : 2013년 연간 전력시장운영 세부자료

2013년 연간 전력시장운영 세부자료

1. ‘13년 연간 전력거래실적

□ 회원사 기준

회 사 별	설비용량(12월말기준)		거래량		정산금액		정산단가
	만kW	%	억kWh	%	억원	%	원/kWh
한수원	2,604	30.3	1,380	28.8	62,660	14.9	45.40
남동발전	820	9.5	592	12.3	39,937	9.5	67.41
중부발전	893	10.4	557	11.6	56,402	13.4	101.33
서부발전	900	10.5	560	11.7	57,308	13.6	102.37
남부발전	920	10.7	657	13.7	71,097	16.9	108.20
동서발전	934	10.8	541	11.3	52,642	12.5	97.31
기 타	1,537	17.8	508	10.6	81,058	19.2	159.55
합 계	8,608	100.0	4,795	100.0	421,104	100.0	87.82

□ 일반 및 기저                                             (단위:%)

구 분	기저발전기	일반발전기	비 고
설비용량	52.6	47.4	·기저 : 원자력, 유연탄, 국내탄중 중앙급전 발전기 ·일반 : 그밖의 발전기
정산금액	38.8	61.2
거 래 량	67.4	32.6

□ 연료원별

연 료 원	설비용량(12월말기준)		거래량		거래금액		정산단가
	만kW	%	억kWh	%	억원	%
원 자 력	2,072	24.1	1,324	27.6	51,748	12.3	39.07
석 탄	2,437	28.3	1,870	39.0	110,018	26.1	58.84
국 내 탄	113	1.3	74	1.5	6,755	1.6	91.65
바이오가스	7	0.1	2	0.0	244	0.1	157.76
부생가스	385	4.4	62	1.4	5,996	1.4	97.43
소 수 력	14	0.2	7	0.1	983	0.2	150.03
수 력	159	1.9	36	0.7	6,083	1.4	170.83
양 수	470	5.5	41	0.9	8,349	2.0	204.22
매립가스	7	0.1	3	0.1	447	0.1	151.09
유 류	504	5.9	147	3.1	32,717	7.8	221.70
태 양 광	73	0.8	7	0.2	1,282	0.3	171.93
폐 기 물	16	0.2	2	0.0	352	0.1	148.43
풍 력	56	0.6	11	0.2	1,855	0.4	162.78
L N G	2,256	26.2	1,198	25.0	192,687	45.8	160.75
연료전지	13	0.1	6	0.1	875	0.2	156.05
해양에너지	26	0.3	5	0.1	713	0.2	147.30
차압	0	0.0	0	0.0	0	0.0	146.08
총 계	8,608	100.0	4,795	100.0	421,104	100.0	87.82

□ 월별 정산금액 추이

ㅇ 정산금액이 가장 많은 달은 1월로 4조 2,986억원, 가장 적은 달은 9월로 2조 7,150억원임

ㅇ 정산금액이 가장 많은 거래일은 1월3일(목)로 1,680억원, 가장 적은 거래일은 추석이었던 9월19일(일)로 442억원이었음

□ 월별 거래량 추이

ㅇ 거래량이 가장 많은 달은 1월로 449억kWh, 가장 적은 달은 9월로 364억kWh

ㅇ 거래량이 가장 많았던 거래일은 1월4일(금)로 158만kWh, 가장 적은 거래일은 추석이었던 9월19일(목)로 92만kWh임

2. 입찰률 및 발전율

□ 회원사 기준

◦ 6개 발전자회사중 설비용량대비 입찰률이 가장 높은 회원사는 서부발전(91.2%)이며, 가장 낮은 회원사는 한수원(61.3%)이었음

◦ 입찰용량대비 발전율이 가장 높은 회원사는 기저설비가 많은 한수원(98.7%)이며, 가장 낮은 회원사는 동서발전(77.7%)임

□ 에너지원 기준

◦ 설비용량대비 입찰률이 가장 높은 연료원은 유연탄(87.9%)며, 가장 낮은 연료원은 양수(14.5%)였음

◦ 입찰용량대비 발전율이 가장 높은 연료원은 원자력(100.0%)이며, 그 다음이 유연탄(99.7%) 이고 가장 낮은 연료원은 유류(38.8%)였음

□ 월평균 입찰용량 추이

◦ 평균 입찰량이 가장 높은 월은 동계수급기간인 12월로서 6,709만kW(입찰/설비: 77.9%)이었으며, 평균 입찰량이 가장 낮은 월은 전력수요가 낮은 가장 많은 5월로서 평균입찰량이 5,542만kW(66.1%)이였음

□ 계통한계가격(SMP) 및 정산단가 추이

◦ SMP가 가장 높은 달은 4월로 163.33원/kWh, 가장 낮은 달은 9월로 136.88원/kWh

◦ 연중 최고 SMP는 10월1일 15시~17시에 한림복합ST#1이 결정한 257.57원/kWh, 최저 SMP는 2월10일 12시~16시에 하동#7이 결정한 39.04원/kWh 이었음

◦ 정산단가가 가장 높은 달은 7월로 98.27원/kWh, 가장 낮은 달은 9월로 74.52원/kWh 이었음

3. 정산요소별 분석

◦  총 정산금액 42조1,104억원 중 전력량정산금이 88.4%(37조2,395억원),  용량정산금(CP)이 10.1%(4조2,670억원), 기타정산금이 1.4%(6,039억원)을 차지

- 전력량정산금은 계획발전량정산금(SEP) 32조770억원, 제약발전량정산금(CON) 5조1,625억원이며, 기타정산금은 계통운영보조서비스정산금 493억원, 제약비발전정산금(COFF) 2,792억원 등으로 구성됨

4. 계통한계가격(SMP) 결정

◦ 부하가 높은 시간대에는 주로 LNG발전기가 계통한계가격을 결정하고 휴일 또는 경부하시에는 석탄이 결정

- LNG 88.2%(7,727회), 유류 10.8%(945회), 유연탄 0.8%(67회), 무연탄 0.2%(21회) 순서임

◦ 발전기별로는 서인천복합1CC#1(293회), 평택#2(258회), 안양복합CC(246회), 부천복합CC(235회), 인천공항ST#1(234회), 포스코에너지복합#2 (233회) 순서임

◦ 발전회사별로는 서부발전 26.9%(2,353회), 중부발전 14.0%(1,223회), 동서발전 13.7%(1,197회), 포스코에너지 9.2%(802회), 남부발전 8.0%(699회) 순서임

요   약

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 시장참여자 : 540개 사업자 (전월대비 20개사 증가)

ㅇ 참여설비용량 : 8,608.3만kW(전월대비 6.5만kW 증가)

* 신규회원 : 디쏠라에너지(주), 하이패스태양광(주) 한국녹색철도태양광 등 20개 회원사

* 시장참여자 수 및 참여설비용량은 계통병입일 기준임

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 443.2억kWh

- 전력거래량은 443.2억kWh를 기록하여 전년동월대비 0.5%증가

* 월 평균기온(전력수요예측에 적용되는 8대도시): (’12.12월) -1.9℃→ (’13.12월) 1.5℃ (+3.4℃)

ㅇ 월 거래금액 : 3조 3,772억원

- 정산단가 하락으로 전년 동월대비 4.7% 감소

* 정산단가 : (’12.12월) 80.40원 → (’13.12월) 76.20원 (-5.2%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위:억kWh,억원,%)

구 분	2012년				2013년
	12월		1～12월		11월		12월		1～12월
일평균거래량	14.2	(+3.3)	12.8	(+2.4)	13.4	(+2.5)	14.3	(+0.5)	13.0	(+1.5)
월간거래량	440.8	(+3.3)	4,717.9	(+2.7)	401.1	(+2.5)	443.2	(+0.5)	4,795.2	(+1.6)
일평균거래금액	1,143	( △8.1)	1,270	(+29.1)	1,021	( +4.1)	1,089	(△4.7)	1,261	(△0.7)
월간거래금액	35,445	( △8.1)	425,397	(+29.5)	30,637	( +4.1)	33,772	(△4.7)	421,104	(△1.0)

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 7,568.1만㎾(12.16(월) 11시)로 전년동월대비 0.4% 감소

ㅇ 최대전력수요발생시, 전력공급능력은 8,127.0만kW로 공급예비력(율)은 558.9만kW(7.45%)를 유지

<전력수급운영 실적현황>

(단위:만kW,%)

구 분	2012년				2013년
	12월		1～12월		11월		12월		1～12월
최대전력수요	7,598.7	( +4.7)	7,598.7	( +4.7)	7,268.6	( +5.2)	7,568.1	( △0.4)	7,652.2	( +3.0)
전력공급능력	7,997.2	( +0.3)	7,997.2	( +0.3)	7,887.0	( +4.4)	8,127.0	( +1.6)	8,071.3	( +4.7)
공급예비력	398.5	(△44.3)	398.5	(△44.3)	618.4	( △4.2)	558.9	( +40.3)	419.1	(+50.2)
공급예비율	5.2	(△4.7P)	5.2	(△4.7P)	8.5	(△0.8P)	7.4	(+2.2P)	5.5	(+1.7P)

* 공급예비력 = 공급능력 -최대전력수요,  공급예비율(%) = 공급예비력 ÷ 최대전력수요

□ SMP 및 정산단가

ㅇ 월 평균 SMP : 149.90원/kWh

- 유류의 SMP결정비율 및 유류연료비 하락에 따라 전년동월대비 9.4%하락

* SMP결정: LNG 88.2%(11.0%P↑) 유류 11.8%(11.0%P↓) 유연탄 0.0%(-) 국내탄 0.0%(-)

* 12월 입찰량(기저발전기) : 29,483GWh → 28,973Gwh (전년동월대비  1.7%감소)

* 12월 입찰량(LNG․유류) : 17,569GWh → 20,299Gwh (전년동월대비 15.5%증가)

* 12월 입찰량(총계)       : 47,797GWh → 49,916Gwh (전년동월대비  4.4%증가)

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	'12.12월		'13.12월	변동비
L N G	71,169	→	75,905	( 6.65%)
유 류	94,874	→	85,048	( △10.36%)
* 최고SMP : 180.60원/kWh(12.27(금), 10시), 최저SMP : 131.03원/kWh(12.9(월), 9시)

- 12월 정산상한가격은 202.71원/kWh이었으며, 12월에는 적용되지 않음

ㅇ 월평균 정산단가 : 76.20원/kWh

- 원전 정지에 따른 전기요금 인상요인을 최소화하기 위한 정산조정계수 하향 조정 등으로 전년 동월대비 5.2% 하락

<SMP 및 정산단가 현황>

(단위:원/kWh,%)

구 분	2012년				2013년
	12월		1～12월		11월		12월		1～12월
SMP	165.46	( +12.8)	160.83	( +27.0)	145.05	( +3.6)	149.90	( △9.4)	152.10	( △5.4)
정산단가	80.40	(△11.0)	90.17	( +0.4)	76.39	( +15.4)	76.20	( △5.2)	87.82	( △2.6)

* 연료원별 정산단가('13.12월, 원/kWh) : (원자력)13.26, (유연탄)46.01, (LNG)153.98

* 지역별 SMP('13.12월, 원/kWh) : (육지)149.42, (제주)204.36

* 지역별 정산단가('13.12월, 원/kWh) : (육지)75.31, (제주)225.67

* '13.12월 적용 계통한계가격 정산조정계수(π)
구 분	원자력(πn)		석탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
'12년 12월적용	0.2775	0.0898	0.0001	0.0001	0.0001
'13년 12월적용	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001

□ 연료원별 거래량 및 정산단가

ㅇ 연료원별 전력거래량 및 정산금액

- 원자력, 유연탄, 국내탄 등 기저발전기는 전체 거래량의 66.1%, 전체 정산금액의 33.0%를 차지

- 일반발전기의 거래량은 33.9%, 정산금액은 67.0%를 차지

ㅇ 연료원별 정산단가

- 원자력 13.26(원/kWh), 유연탄 46.01(원/kWh), LNG 153.98(원/kWh), 유류 203.70(원/kWh), 수력 166.12(원/kWh), 부생가스 97.75(원/kWh) 수준으로 정산

<연료원별 거래량 및 정산단가>

발전원	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
원자력	11,400	25.7	1,512	4.5	13.26
유연탄	16,992	38.3	7,818	23.2	46.01
국내탄	618	1.4	436	1.3	70.60
LNG	12,529	28.3	19,292	57.1	153.98
유류	1,219	2.8	2,483	7.4	203.70
수력	185	0.4	308	0.9	166.12
양수	336	0.8	649	1.9	193.00
부생가스	639	1.4	625	1.8	97.75
차압	0.12	0.0	0.18	0.0	146.54
기타	400	0.9	649	1.9	162.39
계	44,318	100.0	33,772	100.0	76.20
일반	15,670	35.4	24,543	72.7	156.62
기저	28,648	64.6	9,229	27.3	32.22
계	44,318	100.0	33,772	100.0	76.20

* 기저는 원자력, 유연탄, 국내탄 중 중앙급전발전기, 일반은 그 밖의 발전기

※ 【참고】 연료원별 정산조정계수1) 적용 현황

구분	원자력	유연탄	국내탄	LNG,유류	수력	부생가스	기타
발전 자회사 (‘13.12.9-)	적용 π=0.0001	적용 π=0.0001	적용 π=0.0001	적용 π=0.0001	간접적용2)	-	간접적용2)
민간, 기타공사	-	적용예정	-	적용안함	적용안함	적용 π=0.1896 ~0.2460	적용안함

1) 정산가격 = 변동비 + (SMP - 변동비) × 정산조정계수(π)

2) 수력, 기타발전에는 정산조정계수를 직접 적용하지는 않으나, 발전자회사 투자보수율 산정시 수력, 기타발전의 이익도 모두 포함하여 산정하므로 정산조정계수가 간접 적용되는 효과 존재

□ 전력판매량 : 한전과 소비자간 거래

ㅇ (전체판매량) 11월 전력판매량은 385.3억㎾h로 전년 동월대비 1.6% 증가

- 조업일수 감소(0.5일) 및 평균기온 상승(0.9℃)에 의한 난방부하 감소 불구 산업용 판매량 증가 영향 전년 동월대비 전력판매량 1.6% 증가

* 월 평균기온(검침일별 판매량 비중 고려) : (‘12.11) 12.3℃ → (‘13.11) 13.2℃ (0.9℃↑)

ㅇ (산업용) 조업일수 감소(0.5일)에도 불구, 수출·생산·소비·투자 등 주요 실물지표가 모두 증가하는 경기회복 영향으로 산업용 4.2% 증가

* 업종별 증감률(%) : 철강 11.8, 반도체 △1.8, 화학제품 10.0, 자동차 2.8, 기계장비 4.4, 섬유 △3.5, 요업 9.4, 석유정제 9.3, 조립금속 3.0, 펄프종이 1.6, 조선 △1.7

ㅇ (주택용, 일반용) 평균기온 상승(0.9℃)에 의한 난방용 전력수요의 감소로 주택용은 1.2% 감소, 일반용도 0.6% 감소

* 소비자심리지수 : (’13.2)102 (3)104 (4)102 (5)104 (6)105 (7)105 (8)105 (9)102 (10)107

* 소매판매액지수 증가율(전년 동월, %) : (’13.5)0.5 (6)0.8 (7)1.0 (8)2.5 (9)△1.2 (10)1.6

ㅇ (교육용) 수업일수 감소와 평균기온 상승에 의한 난방용 전력수요 감소로 3.2%↓ (다만 교육용 고객호수 및 계약전력은 증가)

ㅇ (농사용) 고객호수(2.4%)와 계약전력(8.7%)의 증가율이 높았지만 평균기온 상승에 의한 난방용 전력수요가 감소함에 따라 판매량 증가율(1.5%)은 낮은 편

< ’13. 11월 계약종별별 전력판매량 현황 >

(단위 : 억kWh, %)

구 분	2013년									2012년
	10월			11월			1∼11월			11월			1～11월
산 업 용	224.39		16.53	223.34		9.10	2421.25		62.91	214.24		3.69	2358.34		61.14
		8.0			4.2			2.7			1.8			2.7
교 육 용	4.95		0.08	5.96		-0.20	71.49		1.60	6.16		0.52	69.89		1.76
		1.8			-3.2			2.3			9.3			2.6
주 택 용	49.55		0.09	52.43		-0.64	603.47		4.43	53.07		1.12	599.04		17.59
		0.2			-1.2			0.7			2.2			3.0
일 반 용	72.97		2.14	75.28		-0.49	934.08		8.57	75.77		2.24	925.51		14.67
		3.0			-0.6			0.9			3.0			1.6
농 사 용	9.41		0.93	13.17		0.20	126.03		10.47	12.97		1.81	115.56		13.10
		11.0			1.5			9.1			16.2			12.8
가 로 등	2.69		0.01	2.91		0.01	28.54		0.01	2.90		0.01	28.53		0.09
		0.6			0.6			0.0			0.1			0.3
심야전력	5.69		-1.36	12.24		-1.96	144.70		-8.53	14.20		1.12	153.23		-12.26
		-19.7			-13.8			-5.6			8.6			-7.4
총 계	369.65		18.42	385.33		6.02	4329.56		79.46	379.31		10.51	4250.10		96.09
		5.2			1.6			1.9			2.8			2.3

* 전년 동월(기) 대비 판매량 증감량,  ** 전년 동월(기) 대비 판매량 증감률(%)

2013년 12월 전력시장 운영실적

1. 전력시장현황

□ 시장참여자 및 설비용량

ㅇ 시장참여자 : 540개 사업자 (전월대비 20개사 증가)

ㅇ 참여설비용량 : 8,608.0만kW(전월대비 6.5만kW 증가)

* 신규회원 : 디쏠라에너지(주), 하이패스태양광(주) 한국녹색철도태양광 등 20개 회원사

* 시장참여자 수 및 참여설비용량은 계통병입일 기준임

<발전사업자별 설비용량>

	(30.2%)	(9.5%)	(10.4%)	(10.5%)	(10.7%)	(10.9%)	(17.9%)

* 기타 : 포스코(244만kW), 지역난방공사(163만kW), 포스코에너지(156만kW) 등

<연료원별 설비용량>

	(24.1%)	(28.3%)	(1.3%)	(26.2%)	(5.9%)	(2.0%)	(5.5%)	(4.5%)	(2.3%)

□ 전력거래량

ㅇ 12월 전력거래량은 443.2억kWh(일평균14.3억kWh)이며, 일평균거래량은 전월대비 6.9%증가, 전년동월대비 0.5%증가

- (전월대비) 월 평균기온 하락에 따른 난방용 전기사용 증가에 기인

* 월 평균기온(전력수요예측에 적용되는 8대도시): ('13.11월) 7.6℃ → (’13.12월) 1.5℃ (△6.1℃)

- (전년동월대비) 수출증가(7.1%↑) 하였으나 기온상승 등으로 소폭 증가

* 월 평균기온(전력수요예측에 적용되는 8대도시): (’12.12월) -1.9℃→ (’13.12월) 1.5℃ (+3.4℃)

구분	'12.12월	'13.11월	'13.12월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래량	14.2억kWh	13.4억kWh	14.3억kWh	+6.9	+0.5
(월간 총 거래량)	(441억kWh)	(401억kWh)	(443억kWh)	(+10.5)	(+0.5)

<발전사업자별 거래량>

	(26.6%)	(12.3%)	(12.2%)	(11.9%)	(13.8%)	(11.3%)	(12.0%)

<연료원별 거래량>

	(25.7%)	(38.39%)	(1.4%)	(28.3%)	(2.8%)	(0.4%)	(0.8%)	(1.4%)	(0.0%)	(0.9%)

□ 전력거래금액

ㅇ 일평균 거래금액은 전월대비 10.2% 증가, 전년동월대비 4.7% 감소

- (전월대비) 정산단가 하락(-0.2%) 하였으나 전력거래량 증가에 기인

* 전력거래량 : ('13.11월) 401억kWh → ('13.12월) 443억kWh〔+10.5%〕

- (전년동월대비) 정산단가하락에 기인

* 정산단가 : ('12.12월) 80.40원/kWh → ('13.12월) 76.20원/kWh〔-5.2%〕

구 분	'12.12월	'13.11월	'13.12월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래금액	1,143억원	1,021억원	1,089억원	+6.7	△4.7
(월간 총 거래금액)	(35,445억원)	(30,637억원)	(33,772억원)	(+10.2)	(△4.7)

□ 전력수급운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 7,568.1만kW(12.16(월)11시), 평균전력수요 : 6,311.8만kW

- (전월대비) 평균기온하락에 따른 난방수요 증가로 최대전력수요는 4.1%증가, 평균전력수요는 전월대비 6.7%증가

* 월 평균기온(전력수요예측에 적용되는 8대도시): ('13.11월) 7.5℃ → (’13.12월) 1.5℃ (△6.0℃)

- (전년 동월대비) 평균기온 증가 및 절전운동 등으로 최대전력수요는 0.4% 감소, 평균전력수요는 전년 동월대비 1.0% 감소

* 월 최고기온 : ('12.12월) +2.0℃ → ('13.12월) +5.6℃(+3.6℃)

* 월 평균기온 : ('12.12월) -1.9℃ → ('13.12월) +1.5℃(+3.4℃)

ㅇ 최대전력수요(7,568.1만kW) 발생시, 전력공급능력은 8,127.0만kW로  공급예비력(율)은 558.9만kW(7.4%)를 유지

ㅇ 월 평균부하율(평균전력수요/최대전력수요)은 83.40%로 전월대비 2.0P증가, 전년 동월대비 0.5P감소

(단위:만kW,%)

구분	'12.12월	'13.11월	'13.12월	증감률(%)
	(12월26일(수))	(11월28일(월))	(12월16일(목))	전월대비	전년동월대비
최대전력수요	7,598.7	7,268.6	7,568.1	+4.1	△0.4
평균전력수요 (양수동력 제외)	6,376.1	5,914.2	6,311.8	+6.7	△1.0
전력공급능력	7,997.2	7,887.0	8,127.0	+3.0	+1.6
(공급예비력)	398.5	618.4	558.9	△9.6	+40.3
(공급예비율)	5.2	8.5	7.4	△1.1P	+2.2P
부하율	83.91	81.37	83.40	2.03P	△0.51P

* (  ) : 월중 최대전력 발생일

< 월별 전력수요 추이 >

< 월별 부하율 추이 >

* 평균부하율 : 평균전력수요 / 최대전력수요

< 최대전력수급 현황 >

□ 입찰률 및 발전률

ㅇ 월 누적 설비용량대비 입찰률은 77.94%로 전월대비 6.29P 증가, 전년동월대비 6.23P 증가

- (전월대비) 설비량 증가폭보다 입찰량 더 증가한데 기인

- (전년동월대비) 설비량 증가폭보다 입찰량 더 증가한데 기인

ㅇ 입찰용량대비 발전율은 88.79%로 전월대비 1.60P 하락, 전년동월대비 14.75P 하락

- (전월대비) 발전량 증가폭보다 입찰량 증가폭이 더 큰 데 기인

- (전년동월대비) 발전량 증가폭보다 입찰량 증가폭이 더 큰 데 기인

<입찰률 및 발전율 추이>

구 분	'12.12월	'13.11월	'13.12월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
ㅇ입찰률	71.71	71.65	77.94	+6.29P	+6.23P
-최종입찰량(GWh)	42,580	44,372	49,916	+12.49	+17.23
-월누적설비(GWh)	61,400	61,931	64,046	+3.41	+4.31
ㅇ발전율	103.53	90.39	88.79	△1.60P	△14.75P
-발전량(GWh)	44,085	40,106	44,318	+10.50	+0.53
-최종입찰량(GWh)	42,580	44,372	49,916	+12.49	+17.23

※ 입찰률 : ∑입찰량/(설비용량×총거래시간)*100(%)

※ 발전율 : ∑거래량/∑입찰량×100(%)

2. 전력거래정산

□ 계통한계가격 (System  Marginal  Price : SMP)

ㅇ 계통한계가격(SMP)은 149.90원/kWh로 전월(145.05원/kWh)대비 3.34% 상승, 전년동월(165.46원/kWh) 대비 9.40% 하락

- (전월대비) 유류의 SMP 결정비율 감소(△12.69P)에 기인

- (전년동월대비) 유류의 SMP 결정비율 증가(+3.19P)에 기인

* 전월대비 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	'13.11월		'13.12월	변동비
L N G	71,476	→	75,905	( +6.20%)
유 류	86,626	→	85,048	( △1.82%)
국내탄	23,304	→	23,255	( △0.21%)
유연탄	16,484	→	16,072	( △2.50%)

* 전년동월대비 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	'12.12월		'13.12월	변동비
L N G	71,169	→	75,905	( +6.65%)
유 류	94,874	→	85,048	(△10.36%)
국내탄	24,650	→	23,255	( △5.66%)
유연탄	17,977	→	16,072	(△10.59%)

* SMP결정비율
구 분	'12.12월	'13.11월	'13.12월	전년동월대비			전월대비
L N G	77.15	96.81	88.17	(	+11.02P	)	(	△8.63P	)
유 류	22.85	3.19	11.83	(	△11.02P	)	(	+8.63P	)
무연탄	0.00	0.0	0.0	(	-	)	(	-	)
석탄	0.00	0.0	0.0	(	-	)	(	-	)

<계통한계가격 추이>

구분	'12.12월	'13.11월	'13.12월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
SMP(원/kWh)	165.46	145.05	149.90	+3.34	△9.40

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 149.42원/kWh, 제주 204.36원/kWh로 나타남

ㅇ 최고 계통한계가격은 12.27(금) 10시 인천공항ST#1이 결정한 180.6원/kWh 이며, 최저 계통한계가격은 12.9(월) 3시 부산복합1CC가 결정한 131.03원/kWh

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 202.71원/kWh 이었으며, 12월에는 적용되지 않았음

ㅇ 계통한계가격을 많이 결정한 연료원은 LNG(88.2%), 유류(11.8%) 순서임

- (전월대비) LNG의 SMP결정점유비는 8.63P 감소, 유류는 8.63P 증가, 유연탄 및 국내탄은 변동 없음

- (전년동월대비) LNG의 SMP결정점유비는 11.02P 증가, 유류는 11.02P 감소, 유연탄 및 국내탄은 변동 없음

-  (발전회사별) SMP 결정점유비는 서부 25.0%(186회), 중부 17.5%(130회), 동서 15.9%(118회), 지역난방공사 10.8%(80회), 포스코에너지 7.5%(56회),

- (발전기별) SMP 결정횟수는 일산복합2CC(40회), 안양복합CC(39회), 평택#4 (34회), 평택#2 (30회), 일산복합1CC (29회)

<일일 SMP 변동추이>

□ 정산금액 및 정산단가

ㅇ 12월 총 정산금액은 3조3,772억원으로 전월(3조637억원)대비 10.2% 증가, 전년 동월(3조5,445억원)대비 4.7% 감소

- (전월대비) 정산단가가 하락(△0.2%)하였으나 거래량 증가(+10.5%)에 기인

- (전년동월대비) 거래량이 증가(+0.5%)하였으나 정산단가 하락(△5.2%)에 기인

ㅇ 12월 평균정산단가는 76.20원/kWh로 전월(76.39원/kWh)대비 0.2% 하락, 전년 동월(80.40원/kWh)대비 5.2% 하락

- (전월대비) SMP가 상승(+3.3%)하였으나 원자력에 대한 정산조정계수 하향조정 등으로 전월대비 0.2% 하락

-  (전년동월대비) 거래량은 증가(+0.5%)하였으나 원자력에 대한 정산조정계수 하향조정 등 정산금액 감소로 전년 동월대비 5.2% 하락

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	'12.12월	'13.11월	'13.12월	전년동월대비	전월대비
L N G	71,169	71,476	75,905	( +6.65%)	( +6.20%)
유 류	94,874	86,626	85,048	(△10.36%)	(△1.82%)
국내탄	24,650	23,304	23,255	(△ 5.56%)	(△0.21%)
유연탄	17,977	16,484	16,072	(△10.59%)	(△2.50%)

* 정산조정계수(π)
구 분	원자력(πn)		석탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
‘13년 12월 9일 ∼	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
’13년 11월 7일 ∼	0.0450	0.0450	0.0001	0.0001	0.0001
’12년 12월 적용	0.2775	0.0898	0.0001	0.0001	0.0001

< 정산금액 및 정산단가 >

구 분	'12.12월	'13.11월	'13.12월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균정산금액	1,143억원	1,021억원	1,089억원	+6.7	△4.7
(월간총정산금액)	(35,445억원)	(30,637억원)	(33,772억원)	(+10.2)	(△4.7)
정산단가(원/kWh)	80.40	76.39	76.20	△0.2	△5.2

* 지역별 정산단가(원/kWh) : 육지(75.52), 제주(233.74)

<일일 정산금액 및 단가추이>

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 3조3,772억원 중 전력량정산금이 89.0%, 용량정산금이 10.1%, 기타정산금이 0.9% 점유

구분	전력량정산금	용량정산금	기타정산금	계
금액	30,070억원	3,397억원	306억원	33,772억원
(점유율)	(89.0%)	(10.1%)	(0.9%)	(100.0%)

* 전력량정산금 : 계획발전전력량정산금(SEP), 제약발전전력량정산금(CON) 포함

- SEP(Scheduled Energy Payment)/CON(Constrained-On energy payment)

* 기타정산금 : 계통운영보조서비스정산금, 제약비발전정산금, RPS이행비용(61억) 등

붙임 1. 발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이

2. 2013년 12월 전력거래규모

3. 전력거래소 회원현황

4. 신재생에너지 실적현황

붙임1		발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이

ㅇ ‘13.12월말 현재 정비중인 발전기 : 8대(529.0만kW)

* 신월성원자력#1(‘13.5.29～ ), 한빛원자력#4(‘13.11.14～ ) 등

ㅇ ‘13.12월말 현재 정비완료 발전기 : 11대(216.4만kW)

* 당진화력#8(‘13.11.25～‘13.12.05), 보령화력#6(‘13.10.19～‘13.12.6) 등

<월별발전기 예방정비실적>

※ 당월 정비완료 실적에 한함

붙임2		2013년 12월 전력거래 규모

□ 발전사업자별 규모

발전사	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
한수원	11,781	26.58	2,265	6.7	19.22
남동	5,443	12.28	2,986	8.8	54.87
중부	5,390	12.16	5,018	14.9	93.10
서부	5,273	11.90	4,933	14.6	93.56
남부	6,106	13.78	5,978	17.7	97.90
동서	5,008	11.30	4,431	13.1	88.48
기타	5,317	12.00	8,161	24.2	153.48
합계	44,318	100.0	33,772	100.0	76.20

□ 연료원별 규모

발전원	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
원자력	11,400	25.7	1,512	4.5	13.26
유연탄	16,992	38.3	7,818	23.2	46.01
국내탄	618	1.4	436	1.3	70.60
LNG	12,529	28.3	19,292	57.1	153.98
유류	1,219	2.8	2,483	7.4	203.70
수력	185	0.4	308	0.9	166.12
양수	336	0.8	649	1.9	193.00
부생가스	639	1.4	625	1.8	97.75
차압	0.12	0.0	0.18	0.0	146.54
기타	400	0.9	648	1.9	162.39
계	44,318	100.0	33,772	100.0	76.20
일반	15,670	35.4	24,543	72.7	156.62
기저	28,648	64.6	9,229	27.3	32.22
계	44,318	100.0	33,772	100.0	76.20

* 기저는 원자력, 유연탄, 국내탄 중 중앙급전발전기, 일반은 그 밖의 발전기

붙임3		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수․설비용량

('13.12.31현재)

연도별	‘01	‘02	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13
회원수	13	25	44	51	59	69	97	295	406	420	418	446	540
설비용량 (MW)	47,959	51,467	56,924	58,942	61,553	65,356	68,441	71,254	73,334	77,359	78,826	82,527	86,083

□ 회원사별 분류

('13.12.31현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반 발전회사	신재생 사업자	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	9	473	22	10	19	540
설비용량(MW)	0	70,714	6,221	2,771	3,281	518	2,578	86,083

□ 설비용량별 회원구분

('13.12.31현재)

설비용량(MW)	1MW미만	1~100	100~500	500~1000	1000~5000	5000MW 이상	계
회원수	241	274	10	5	4	6	540

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원 : 디쏠라에너지(주), 하이패스태양광(주) 한국녹색철도태양광 등 20개 회원사

ㅇ 탈퇴회원 : 없음

붙임4		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량

(단위 : MW)

구분	2012년								2013년
	11월				12월				11월				12월
바이오가스	16.0	(	+14.1	)	19.1	(	+14.1	)	68.3	(	+326.5	)	68.3	(	+258.1	)
수력	1,738.2	(	+5.2	)	1,738.2	(	+5.2	)	1,746.0	(	+0.5	)	1,746.0	(	+0.4	)
매립가스	76.2	(	+1.2	)	76.2	(	+1.2	)	70.6	(	△7.3	)	70.6	(	△7.3	)
태양광	423.8	(	+21.7	)	466.2	(	+21.7	)	659.8	(	+55.7	)	727.3	(	+56.0	)
폐기물	3,415.6	(	+1.2	)	3,415.6	(	+1.1	)	4,014.4	(	+17.5	)	4,014.8	(	+17.5	)
풍력	478.0	(	+17.8	)	487.0	(	+17.8	)	558.1	(	+16.8	)	558.1	(	+14.6	)
연료전지	56.1	(	0.0	)	58.9	(	0.0	)	126.4	(	+125.2	)	126.4	(	+114.5	)
해양에너지	255.0	(	0.0	)	255.0	(	0.0	)	255.0	(	0.0	)	255.0	(	0.0	)
총 계	6,458.7	(	+4.5	)	6,516.1	(	+3.9	)	7,498.6	(	+16.1	)	7,566.5	(	+16.1	)

*  총 설비용량(12월 기준) 86,083MW중 약 7.5% 점유, ( )는 전년동월대비 증감률(%)

□ 발전량

(단위 : GWh)

구분	2012년								2013년
	12월				1~12월				11월				12월				1~12월
바이오가스	3.2	(	△22.8	)	45.6	(	+12.4	)	22.3	(	+425.8	)	32.3	(	+926.3	)	154.4	(	+239.0	)
수력	290.0	(	+41.6	)	3,853.6	(	△14.1	)	193.1	(	△27.3	)	185.4	(	△36.1	)	4,216.1	(	+9.4	)
매립가스	28.9	(	△11.3	)	382.3	(	△4.5	)	15.1	(	△58.3	)	22.6	(	△21.7	)	295.6	(	△22.7	)
태양광	29.8	(	+10.8	)	508.0	(	+10.1	)	54.2	(	+57.7	)	50.2	(	+68.5	)	745.9	(	+46.8	)
폐기물	509.9	(	△2.1	)	5,750.6	(	+1.6	)	752.5	(	+55.6	)	673.0	(	+32.0	)	6,390.8	(	+11.1	)
풍력	119.8	(	+13.3	)	908.4	(	+5.9	)	134.4	(	+26.3	)	141.4	(	+18.0	)	1,139.5	(	+25.4	)
연료전지	31.6	(	△3.5	)	374.3	(	+32.5	)	73.7	(	+151.0	)	77.4	(	+145.2	)	560.8	(	+49.8	)
해양에너지	40.3	(	+76.0	)	465.9	(	+790.7	)	39.1	(	+0.4	)	41.7	(	+3.4	)	483.8	(	+3.8	)
총 계	1,053.5	(	+10.8	)	12,288.8	(	+0.4	)	1,284.4	(	+28.6	)	1,224.1	(	+16.2	)	13,986.9	(	+13.8	)

*  총 거래량(12월 기준) 44,318GWh 중 약 2.8% 점유, ( )는 전년동월(기)대비 증감률(%)

□ 정산금

(단위 : 억원)

구분	2012년								2013년
	12월				1~12월				11월				12월				1~12월
바이오가스	5.2	(	△12.7	)	72.3	(	+42.5	)	32.2	(	+454.1	)	48.0	(	+829.6	)	243.6	(	+237.1	)
수력	550.7	(	+64.2	)	6,847.1	(	+13.1	)	309.5	(	△25.6	)	307.9	(	△44.1	)	7,066.3	(	+3.2	)
매립가스	46.3	(	△1.8	)	601.7	(	+20.9	)	21.9	(	△56.1	)	33.6	(	△27.4	)	446.6	(	△25.8	)
태양광	54.7	(	+32.5	)	866.5	(	+43.7	)	82.3	(	+64.0	)	105.3	(	+92.4	)	1,282.4	(	+48.0	)
폐기물	476.7	(	△6.7	)	5,442.8	(	+7.9	)	698.0	(	+68.6	)	1,924.5	(	+303.7	)	6,347.5	(	+16.6	)
풍력	206.5	(	+20.3	)	1,586.1	(	+29.3	)	208.3	(	+22.3	)	226.2	(	+9.6	)	1,854.8	(	+16.9	)
연료전지	51.0	(	+8.1	)	588.0	(	+67.2	)	108.5	(	+171.6	)	123.4	(	+141.7	)	875.1	(	+48.8	)
해양에너지	66.5	(	+99.9	)	720.5	(	+927.6	)	56.1	(	+4.9	)	62.1	(	△6.5	)	712.6	(	△1.1	)
총 계	1,457.6	(	+22.2	)	16,725.0	(	+20.3	)	1,516.7	(	+26.5	)	2,831.0	(	+94.2	)	18,829.0	(	+12.6	)

*  총 거래금액(12월 기준) 33,772억원 중 약 8.4% 점유, ( )는 전년동월(기)대비 증감률(%)