2014년 1월 전력시장운영실적

2014. 2

시 장 운 영 처

시 장 정 산 팀

요   약

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 579개 사업자 (전월 대비 28개사 증가)

* 회원가입일 기준으로 (주)포스코건설, 남원시, 거단산업(주) 등 신규가입

ㅇ 설비용량 : 8,720만kW(전월대비 103만kW 증가)

* 계통병입일 기준으로 영흥#5(87만kW), 포항부생복합#2(13만kW) 등 증가

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 442억kWh

- 평균기온 상승 및 설 연휴 등으로 전년 동월 대비 1.5% 감소

* 월 평균기온(전력수요예측에 적용되는 8대도시): (’13.1월) -1.6℃→ (’14.1월) 1.0℃ (+2.6℃)

ㅇ 월 거래금액 : 4조 2,040억원

- 전력거래량 감소 및 SMP 하락으로 전년 동월 대비 2.2% 감소

* 평균 SMP : (’13.1월) 152.14원 → (’14.1월) 143.16원 (-5.9%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위:억kWh,억원,%)

구 분	2013년				2014년
	1월		12월		1월
일평균거래량	14.5	( +5.6)	14.3	( +0.5)	14.3	( △1.5)
월간거래량	448.7	( +5.6)	443.2	( +0.5)	442.1	( △1.5)
일평균거래금액	1,387	( +0.4)	1,088	(△4.8)	1,356	( △2.2)
월간거래금액	42,986	( +0.4)	33,731	(△4.8)	42,040	( △2.2)

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 7,675만㎾(1.21(화) 11시)로 전년 동월 대비 0.3% 증가

ㅇ 최대전력수요 발생시, 전력공급능력은 8,408만kW로 공급예비력(율)은 733만kW(9.5%)를 유지

<전력수급운영 실적현황>

(단위:만kW,%)

구 분	2013년				2014년
	1월		12월		1월
최대전력수요	7,652.2	( +5.0)	7,568.1	( △0.4)	7,675.1	( +0.3)
전력공급능력	8,071.3	( +6.2)	8,127.0	( +1.6)	8,408.0	( +4.2)
공급예비력	419.1	( △31.3)	558.9	( +40.3)	732.9	( +74.9)
공급예비율	5.5	( △2.9p)	7.4	( +2.2p)	9.5	( +4.0p)

* 공급예비력 = 공급능력 -최대전력수요,  공급예비율(%) = 공급예비력 ÷ 최대전력수요

□ SMP 및 정산단가

ㅇ 월 평균 SMP : 143.16원/kWh

- 설 연휴에 따른 기저발전기의 SMP 결정비율 증가 및 유류연료비 하락에 따라 전년 동월 대비 5.9% 하락

* 1월 SMP결정 : LNG(95.7% : 전년 동월 대비 3.2p↑), 유류(1.5% : 전년 동월 대비 6.0p↓) 무연탄(1.3% : 전년 동월 대비 1.3p↑), 유연탄(1.5% : 전년 동월 대비 1.5p↑)
* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	’13. 1월		’14. 1월	변동비
유 류	89,304	→	84,177	(△5.74%)
LNG	73,546	→	75,132	(+2.16%)
석 탄	17,311	→	16,155	(△6.68%)

- 1월 정산상한가격은 200.60원/kWh이었으나 적용되지 않음

ㅇ 월평균 정산단가 : 95.10원/kWh

- 기저발전기의 정산조정계수는 다소 상승하였으나 SMP 하락으로 전년 동월대비 0.7% 하락

<SMP 및 정산단가 현황>

(단위:원/kWh,%)

구 분	2013년				2014년
	1월		12월		1월
SMP	152.14	( +2.9)	149.90	( △9.4)	143.16	( △5.9)
정산단가	95.79	( △5.0)	76.10	( △5.3)	95.10	( △0.7)

* 지역별 SMP('14.1월, 원/kWh) : (육지)142.61, (제주)201.94

* 지역별 정산단가('14.1월, 원/kWh) : (육지) 94.13, (제주)245.71

* '14.1월 적용 계통한계가격 정산조정계수(π)
구 분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
'14년 1월적용	0.3298	0.3170	0.1565	0.2610	0.3281
'13년 1월적용	0.2977	0.2521	0.1352	0.2505	0.3680

□ 연료원별 거래량 및 정산단가

ㅇ 연료원별 전력거래량 및 정산금액

- 원자력, 유연탄, 국내탄 등 기저발전기는 전체 거래량의 68.1%, 전체 정산금액의 45.3%를 점유

- 일반발전기의 거래량은 31.9%, 정산금액은 54.7%를 점유

ㅇ 연료원별 정산단가

- 원자력 58.89(원/kWh), 유연탄 66.89(원/kWh), LNG 162.32(원/kWh), 유류 226.93(원/kWh), 수력 172.88(원/kWh), 부생가스 94.62(원/kWh) 수준으로 정산

<연료원별 거래량 및 정산단가>

발전원	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
원자력	12,944	29.3	7,623	18.1	58.89
유연탄	16,785	38.0	11,227	26.7	66.89
국내탄	702	1.6	665	1.6	94.74
LNG	11,197	25.3	18,175	43.2	162.32
유 류	922	2.1	2,092	5.0	226.93
수 력	134	0.3	233	0.6	172.88
양 수	358	0.8	683	1.6	190.90
부생가스	732	1.6	692	1.7	94.62
기 타	431	1.0	650	1.5	150.81
계	44,205	100.0	42,040	100.0	95.10
일반	14,104	31.9	22,990	54.7	163.01
기저	30,101	68.1	19,050	45.3	63.29
계	44,205	100.0	42,040	100.0	95.10

* 기저는 원자력, 유연탄, 국내탄 중 중앙급전발전기, 일반은 그 밖의 발전기

※ 【참고】 연료원별 정산조정계수1) 적용 현황

구분	원자력	유연탄	국내탄	일반	수력	부생가스	기타
발전 자회사	적용	적용	적용	적용	간접적용2)	-	간접적용2)
민간, 기타공사	-	적용예정	-	적용안함	적용안함	적용	적용안함

1) 정산가격 = 변동비 + (SMP - 변동비) × 정산조정계수(π)

2) 수력, 기타발전에는 정산조정계수를 직접 적용하지는 않으나, 발전자회사 투자보수율 산정시 수력, 기타발전의 이익도 모두 포함하여 산정하므로 정산조정계수가 간접 적용되는 효과 존재

2014년 1월 전력시장 운영실적

1. 전력시장현황

□ 시장참여자 및 설비용량

ㅇ 시장참여자 : 579개 사업자 (전월 대비 28개사 증가)

* 신규회원 : (주)포스코건설, 남원시, 거단산업(주) 등 28개 회원사

ㅇ 참여설비용량 : 8,720만kW(전월 대비 103만kW 증가)

* 계통병입일 기준으로 남동발전 영흥#5(87만kW), 포스코에너지 포항부생복합#2(13만kW) 등

<발전사업자별 설비용량>

	(29.9%)	(10.4%)	(10.2%)	(10.3%)	(10.6%)	(10.7%)	(17.9%)

* 기타 : 포스코(244만kW), 지역난방공사(163만kW), 포스코에너지(169만kW) 등

<연료원별 설비용량>

	(23.8%)	(28.9%)	(1.3%)	(26.0%)	(5.8%)	(1.8%)	(5.4%)	(4.6%)	(2.4%)

□ 전력거래량

ㅇ 1월 전력거래량은 442억kWh(일평균 14억kWh)이며, 일평균거래량은 전월 대비 0.3%감소, 전년 동월 대비 1.5% 감소

- (전월 대비) 설 연휴에 따른 조업일수 감소에 따라 소폭 감소

* 조업일수 : (’13.12월) 23일 → (’14.1월) 22일

- (전년 동월 대비) 기온상승 및 설 연휴 등으로 소폭 감소

* 월 평균기온(전력수요예측에 적용되는 8대도시): (’13.1월) -1.6℃→ (’14.1월) 1℃ (+2.6℃)

구분	'13.1월	'13.12월	'14.1월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래량	14.5억kWh	14.3억kWh	14.3억kWh	△0.3	△1.5
(월간 총 거래량)	(449억kWh)	(443억kWh)	(442억kWh)	(△0.3)	(△1.5)

<발전사업자별 거래량>

	(30.2%)	(12.4%)	(11.6%)	(10.9%)	(12.8%)	(10.6%)	(11.5%)

<연료원별 거래량>

	(29.3%)	(38.0%)	(1.6%)	(25.3%)	(2.1%)	(0.3%)	(0.8%)	(1.6%)	(1.0%)

□ 전력거래금액

ㅇ 일평균 거래금액은 전월 대비 24.6% 증가, 전년 동월 대비 2.2% 감소

- (전월 대비) 거래량 및 SMP가 전월 대비 다소 감소하였으나 정산조정계수 상향조정에 따라 거래금액 증가

* 정산조정계수 : (원자력)0.0001→0.317∼0.3298 (유연탄)0.0001→0.1565 등

- (전년 동월 대비) 전력거래량 감소에 기인

* 전력거래량 : ('13.1월) 449억kWh → ('14.1월) 442억kWh〔△1.5%〕

구 분	'13.1월	'13.12월	'14.1월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래금액	1,387억원	1,088억원	1,356억원	+24.6	△2.2
(월간 총 거래금액)	(42,986억원)	(33,731억원)	(42,040억원)	(+24.6)	(△2.2)

□ 전력수급운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 7,675만kW(1.21(화) 11시), 평균전력수요 : 6,299만kW

- (전월 대비) 최대전력수요는 1.4% 증가하였으나 대국민 절전 캠페인 등으로 평균전력수요는 전월 대비 0.2% 감소

- (전년 동월 대비) 최대전력수요는 0.3% 증가하였으나 평균기온 증가 및 대국민 절전 캠페인 등으로 평균전력수요는 전년 동월 대비 2.7% 감소

* 월 평균기온 : ('13.1월) -1.6℃ → ('14.1월) +1.0℃(+2.6℃)

ㅇ 최대전력수요(7,675만kW) 발생시, 전력공급능력은 8,408만kW로

공급예비력(율)은 733만kW(9.5%)를 유지

ㅇ 월 평균부하율(평균전력수요/최대전력수요)은 82.1%로 전월 대비 1.3p 감소, 전년 동월 대비 2.5p 감소

(단위:만kW,%)

구분	'13.1월	'13.12월	'14.1월	증감률(%)
	(1월3일(수))	(12월16일(목))	(1월21일(화))	전월대비	전년동월대비
최대전력수요	7,652.2	7,568.1	7,675.1	+1.4	+0.3
평균전력수요 (양수동력 제외)	6,471.3	6,311.8	6,299.4	△0.2	△2.7
전력공급능력	8,071.3	8,127.0	8,408.0	+3.5	+4.2
공급예비력	419.1	558.9	732.9	+31.1	+74.9
공급예비율	5.5	7.4	9.5	+2.1p	+4.0p
부하율	84.6	83.4	82.1	△1.3p	△2.5p

* (  ) : 월중 최대전력 발생일

< 월별 전력수요 추이 >

< 월별 부하율 추이 >

* 평균부하율 : 평균전력수요 / 최대전력수요

< 최대전력수급 현황 >

□ 입찰률 및 발전률

ㅇ 월 누적 설비용량 대비 입찰률은 79.2%로 전월 대비 1.2p 증가, 전년 동월 대비 1.3p 증가

- (전월 대비) 설비량 증가율(+1.3%)보다 입찰량 증가율(+2.9%)이 큰데 기인

- (전년 동월 대비) 설비량 증가율(+5.7%)보다 입찰량 증가율(+7.5%)이 큰데 기인

ㅇ 입찰용량 대비 발전율은 86.1%로 전월 대비 2.3p 하락, 전년 동월 대비 7.8p 하락

- (전월 대비) 발전량 감소(△0.3%)와 입찰량 증가(+2.9%)에 기인

- (전년 동월 대비) 발전량 감소(△1.5%)와 입찰량 증가(+7.5%)에 기인

<입찰률 및 발전율 추이>

구 분	'13.1월	'13.12월	'14.1월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
ㅇ입찰률	77.9	78.0	79.2	+1.2p	+1.3p
-최종입찰량(GWh)	47,797	49,916	51,362	+2.9	+7.5
-월누적설비(GWh)	61,335	64,046	64,878	+4.4	+5.8
ㅇ발전율	93.9	88.8	86.1	△2.7p	△7.8p
-발전량(GWh)	44,874	44,322	44,205	△0.3	△1.5
-최종입찰량(GWh)	47,797	49,916	51,362	+2.9	+7.5

※ 입찰률 : ∑입찰량/(설비용량×총거래시간)*100(%)

※ 발전율 : ∑거래량/∑입찰량×100(%)

2. 전력거래정산

□ 계통한계가격 (System  Marginal  Price : SMP)

ㅇ 계통한계가격(SMP)은 143.16원/kWh로 전월(149.90원/kWh) 대비 4.5% 하락, 전년 동월(152.14원/kWh) 대비 5.9% 하락

- (전월 및 전년 동월 대비) 설연휴에 따른 기저발전기의 SMP 결정비율 증가 및 주요 연료원의 연료비 하락에 기인

* 전월대비 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	'13.12월		'14.1월	변동비
유 류	85,048	→	84,177	( △1.0%)
L N G	75,905	→	75,132	( △1.0%)
국내탄	23,255	→	21,790	( △6.3%)
유연탄	16,072	→	16,155	( +0.5%)

* 전년동월대비 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	'13.1월		'14.1월	변동비
유 류	89,304	→	84,177	( △5.7%)
L N G	73,546	→	75,132	( +2.2%)
국내탄	26,769	→	21,790	(△18.6%)
유연탄	17,311	→	16,155	( △6.7%)

* SMP결정비율
구 분	'13.1월	'13.12월	'14.1월	전년동월대비			전월대비
L N G	92.5	88.2	95.7	(	+3.2p	)	(	+7.5p	)
유 류	7.5	11.8	1.5	(	△6.0p	)	(	△10.3p	)
국내탄	0.0	0.0	1.5	(	+1.5p	)	(	+1.5p	)
유연탄	0.0	0.0	1.3	(	+1.3p	)	(	+1.3p	)

<계통한계가격 추이>

구분	'13.1월	'13.12월	'14.1월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
SMP(원/kWh)	152.14	149.90	143.16	△4.50	△5.90

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 142.61원/kWh, 제주 201.94원/kWh로 나타남

ㅇ 최고 계통한계가격은 1.2(목) 10시 평택#2가 결정한 165.55원/kWh 이며, 최저 계통한계가격은 1.31(금) 12시 태안#6가 결정한 36.05원/kWh

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 200.60원/kWh 이었으며, 1월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정은 LNG(95.7%), 유류와 유연탄(1.5%) 순서임

- (전월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 7.5p 증가, 유류 10.3p 감소, 유연탄 1.5p 및 국내탄 1.3p 증가

- (전년 동월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 3.2p 증가, 유류 6.0p 감소, 유연탄 1.5p 및 국내탄 1.3p 증가

-  (발전회사별) SMP 결정점유비는 서부 24.3%(181회), 동서 16.4%(122회), 중부 12.9%(96회), 지역난방공사 10.9%(81회), GS파워 9.9%(74회) 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 일산복합2CC(59회), 안양복합CC(43회), 판교열병합1CC (37회), 포스코에너지복합1CC(31회) 순서임

<일일 SMP 변동추이>

□ 정산금액 및 정산단가

ㅇ 1월 총 정산금액은 4조 2,040억원으로 전월(3조 3,731억원) 대비 24.6% 증가, 전년 동월(4조 2,986억원) 대비 2.2% 감소

- (전월 대비) 거래량 감소(△0.3%) 및 SMP 하락(△4.5%)에도 불구하고 정산조정계수 상향조정에 기인

- (전년 동월 대비) 정산조정계수는 상승했으나 거래량 감소(△1.5%) 및 SMP 하락(△5.9%)에 의해 다소 감소

ㅇ 1월 평균 정산단가는 95.10원/kWh로 전월(76.20원/kWh) 대비 24.8% 상승, 전년 동월(95.79원/kWh) 대비 0.7% 하락

- (전월 대비) SMP가 하락(△4.5%)하였으나 정산조정계수 상향조정 등으로 전월 대비 24.8% 상승

- (전년 동월대비) 정산조정계수는 상승했으나 거래량 감소(△1.5%)와 SMP 하락(△5.9%)에 의해 다소 감소

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	'13.1월	'13.12월	'14.1월	전년동월대비	전월대비
L N G	73,546	75,905	75,132	( +2.2%)	(△1.0%)
유 류	89,304	85,048	84,177	( △5.7%)	(△1.0%)
국내탄	26,769	23,255	21,790	(△18.6%)	(△6.3%)
유연탄	17,311	16,072	16,155	( △6.7%)	( +0.5%)

* 정산조정계수(π)
구 분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
‘14년 1월 1일 ∼	0.3298	0.3170	0.1565	0.2610	0.3281
’13년 12월 9일 ∼	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
’13년 1월 1일 ∼	0.2977	0.2521	0.1352	0.2505	0.3680

< 정산금액 및 정산단가 >

구 분	'13.1월	'13.12월	'14.1월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균정산금액	1,387억원	1,088억원	1,356억원	(+24.6)	(△2.2)
(월간총정산금액)	(42,986억원)	(33,731억원)	(42,040억원)	(+24.6)	(△2.2)
정산단가(원/kWh)	95.79	76.10	95.10	(+24.8)	(△0.7)

* 지역별 정산단가(원/kWh) : 육지(94.13), 제주(245.71)

<일일 정산금액 및 단가추이>

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 4조 2,040억원 중 전력량정산금이 85.1%, 용량정산금이 13.7%, 기타정산금이 1.2% 점유

구분	전력량정산금	용량정산금	기타정산금	계
금액	35,782억원	5,765억원	493억원	42,040억원
(점유율)	(85.1%)	(13.7%)	(1.2%)	(100.0%)

* 전력량정산금 : 계획발전전력량정산금(SEP), 제약발전전력량정산금(CON) 포함

- SEP(Scheduled Energy Payment), CON(Constrained-On energy payment)

* 기타정산금 : 계통운영보조서비스정산금, 제약비발전정산금, RPS이행비용 등

붙임 1. 발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이 1부

2. 2014년 1월 전력거래규모 1부

3. 전력거래소 회원현황 1부

4. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이

ㅇ ‘14.1월말 현재 정비중인 발전기 : 3대(29만kW)

* 양양양수#3(’13.9.30～ ), 청평수력#1,2(’13.10.1～ )

ㅇ ‘14.1월말 현재 정비완료 발전기 : 3대(202만kW)

* 한빛원자력#4(’13.11.14～’14.1.1), 한빛원자력#5(’13.12.12～’14.1.19), 의암수력#1(’14.1.11～’14.1.25)

<월별발전기 예방정비실적>

※ 당월 정비완료 실적에 한함

붙임2		2014년 1월 전력거래 규모

□ 발전사업자별 규모

발전사	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
한수원	13,348	30.2	8,407	20.0	62.98
남동	5,467	12.4	4,266	10.2	78.02
중부	5,125	11.6	5,475	13.0	106.82
서부	4,809	10.9	5,222	12.4	108.61
남부	5,679	12.8	6,359	15.1	111.98
동서	4,681	10.6	4,586	10.9	97.99
기타	5,096	11.5	7,725	18.4	151.58
합계	44,205	100.0	42,040	100.0	95.10

□ 연료원별 규모

발전원	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
원자력	12,944	29.3	7,623	18.1	58.89
유연탄	16,785	38.0	11,227	26.7	66.89
국내탄	702	1.6	665	1.6	94.74
LNG	11,197	25.3	18,175	43.2	162.32
유류	922	2.1	2,092	5.0	226.93
수력	134	0.3	233	0.6	172.88
양수	358	0.8	683	1.6	190.90
부생가스	732	1.6	692	1.7	94.62
기타	431	1.0	650	1.5	150.81
계	44,205	100.0	42,040	100.0	95.10
일반	14,104	31.9	22,990	54.7	163.01
기저	30,101	68.1	19,050	45.3	63.29
계	44,205	100.0	42,040	100.0	95.10

* 기저는 원자력, 유연탄, 국내탄 중 중앙급전발전기, 일반은 그 밖의 발전기

붙임3		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수․설비용량

('14.1.31현재)

연도별	‘02	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14
회원수	25	44	51	59	69	97	295	406	420	418	446	551	579
설비용량 (MW)	51,467	56,924	58,942	61,553	65,356	68,441	71,254	73,334	77,359	78,826	82,527	86,177	87,202

□ 회원사별 분류

('14.1.31현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반 발전회사	신재생 사업자	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	8	512	24	9	19	579
설비용량(MW)	-	71,585	7,008	2,017	3,740	268	2,584	87,202

□ 설비용량별 회원구분

('14.1.31현재)

설비용량(MW)	1미만	1~100	100~500	500~1000	1000~5000	5000이상	계
회원수	264	291	9	5	4	6	579

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원 : (주)포스코건설, 남원시, 거단산업(주) 등 28개 회원사

ㅇ 탈퇴회원 : 없음

붙임4		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량

(단위 : MW)

구분	2013년								2014년
	1월				12월				1월
바이오가스	19.0		( 35.8)		68.3		(258.1)		68.4		(258.1)
수력	1,738.2		( 1.5)		1,746.0		( 0.4)		1,746.0		( 0.4)
매립가스	72.7		(△3.4)		70.7		(△7.2)		70.7		(△2.8)
태양광	481.0		( 34.2)		727.1		( 56.0)		740.8		( 54.0)
폐기물	3,428.9		( 1.5)		4,014.8		( 17.5)		4,146.4		( 20.9)
풍력	489.0		( 15.9)		558.1		( 14.6)		568.1		( 16.2)
연료전지	62.0		( 10.5)		126.4		(114.5)		126.4		(103.9)
해양에너지	255.0		( 0.0)		255.0		( 0.0)		255.0		( 0.0)
총 계	6,545.8		( 4.4)		7,566.4		( 16.1)		7,721.8		( 18.0)

*  총 설비용량(1월 기준) 87,202MW중 약 8.9% 점유, ( )는 전년동월대비 증감률(%)

□ 발전량

(단위 : GWh)

구분	2013년								2014년
	1월				12월				1월
바이오가스	3.3		( 5.4)		32.4		( 926.3)		26.9		( 713.1)
수력	271.7		( 44.6)		185.4		(△36.1)		172.1		(△36.7)
매립가스	28.6		(△21.5)		22.6		(△21.7)		24.4		(△14.8)
태양광	39.5		( 33.8)		50.2		( 68.5)		67.1		( 69.9)
폐기물	523.7		( △1.8)		673.0		( 32.0)		754.2		( 44.0)
풍력	119.1		( 24.4)		141.4		( 18.0)		132.7		( 11.4)
연료전지	31.7		( △8.2)		77.4		( 145.2)		75.1		( 137.0)
해양에너지	40.6		( 34.2)		41.7		( 3.4)		44.1		( 8.5)
총 계	1,058.2		( 11.3)		1,224.1		( 16.2)		1,296.6		( 22.5)

*  총 거래량(1월 기준) 44,205GWh 중 약 2.9% 점유, ( )는 전년동월(기)대비 증감률(%)

□ 정산금

(단위 : 억원)

구분	2013년								2014년
	1월				12월				1월
바이오가스	5.0		( 7.3)		48.0		( 829.6)		37.8		( 663.1)
수력	469.6		( 43.3)		307.9		(△44.1)		285.6		(△39.2)
매립가스	43.4		(△18.1)		33.6		(△27.4)		34.4		(△20.8)
태양광	63.3		( 46.4)		105.3		( 92.4)		117.8		( 86.1)
폐기물	539.7		( 2.3)		675.1		( 41.6)		2,108.5		( 290.6)
풍력	197.2		( 24.5)		226.2		( 9.6)		203.1		( 3.0)
연료전지	47.6		( △4.7)		123.4		( 141.7)		110.3		( 131.6)
해양에너지	61.5		( 43.6)		62.1		( △6.5)		61.1		( △0.7)
총 계	1,427.3		( 18.2)		1,581.6		( 8.5)		2,958.6		( 107.3)

*  총 거래금액(1월 기준) 42,040억원 중 약 7.0% 점유, ( )는 전년동월(기)대비 증감률(%)