2014년 3월 전력시장운영실적

2014. 4

시 장 운 영 처

시 장 정 산 팀

요   약

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 시장참여자 : 617개 사업자 (전월 대비 21개사 증가)

* 신규회원 : (주)문라이트에너지, 오대양태양광발전소(주) 등 22개

* 탈퇴회원 : 에스디와이에너지(주) 1개

ㅇ 참여설비용량 : 8,810만kW(전월 대비 56만kW 증가)

* 대륜발전 양주열병합(52.4만kW) 상업운전 개시 등

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 417억kWh

- 수출(5.2%) 및 조업일수(0.5일) 증가로 전년 동월 대비 3.1% 증가

ㅇ 월 거래금액 : 4조 1,598억원

- 거래량 증가(3.1%) 및 정산단가 상승(10.7%)으로 전년 동월 대비 14.2% 증가

* 정산단가 : (’13.3월) 90.00원 → (’14.3월) 99.67원 (+10.7%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>       (단위:억kWh,억원,%)

구 분	2013년				2014년
	3월		1∼3월		2월		3월		1∼3월
일평균거래량	13.1	(△0.3)	13.7	(△0.1)	14.0	(+2.6)	13.5	(+3.1)	13.9	(+1.3)
월간거래량	404.7	(△0.3)	1,236.8	(△0.1)	393.3	(+2.6)	417.4	(+3.1)	1,252.7	(+1.3)
일평균거래금액	1,175	(△17.0)	1,266	(△10.6)	1,332	(+8.0)	1,342	(+14.2)	1,344	(+6.1)
월간거래금액	36,418	(△17.0)	113,941	(△10.6)	37,308	(+8.0)	41,598	(+14.2)	120,945	(+6.1)

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 7,217만㎾(3.7(금) 10시)로 전년 동월 대비 3.6% 증가

ㅇ 최대전력수요 발생시, 전력공급능력은 7,802만kW로 공급예비력(율)은 585만kW(8.1%)를 유지

<전력수급운영 실적현황>              (단위:만kW,%)

구 분	2013년				2014년
	3월		1∼3월		2월		3월		1∼3월
최대전력수요	6,965.3	( +0.7)	7,652.2	( +3.6)	7,729.5	( +4.2)	7,216.7	( +3.6)	7,729.5	( +1.0)
전력공급능력	7,652.3	( +1.5)	8,071.3	( +1.5)	8,333.3	( +4.8)	7,801.6	( +2.0)	8,333.3	( +3.2)
공급예비력	687.0	(△10.1)	419.1	(△26.1)	603.8	( +14.2)	584.9	(△14.9)	603.8	( +44.1)
공급예비율	9.9	(+0.9%p)	5.5	(△2.2%p)	7.8	(+0.7%p)	8.1	(△1.8%p)	7.8	(+2.3%p)

* 공급예비력 = 공급능력 -최대전력수요,  공급예비율(%) = 공급예비력 ÷ 최대전력수요

□ SMP 및 정산단가

ㅇ 월 평균 SMP : 163.40원/kWh

- LNG의 SMP 결정비율은 전년 동월 대비 15.5%p 감소하였으나 유류의 결정비율 증가 및 LNG 열량단가 상승으로 SMP는 전년 동월 대비 7.4% 상승

* SMP결정 : LNG(82.5% : 전년 동월 대비 15.5%p↓), 유류(17.5% : 전년 동월 대비 15.5%p↑) * 정산상한가격은 228.09원/kWh이었으나, SMP가 이보다 낮아 적용되지 않았음
* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	<’13. 3월>		<’14. 3월>	변동비
LNG	77,983	→	85,336	( +9.4%)
유 류	86,887	→	85,023	(△2.1%)
석 탄	17,272	→	16,151	(△6.5%)

ㅇ 월평균 정산단가 : 99.67원/kWh

- SMP 상승 및 기저발전기 정산조정계수의 상향 조정으로 전년 동월 대비 10.7% 상승

<SMP 및 정산단가 현황>             (단위:원/kWh,%)

구 분	2013년				2014년
	3월		1∼3월		2월		3월		1∼3월
SMP	152.13	(△14.3)	151.72	(△6.1)	153.63	(+1.9)	163.40	(+7.4)	153.16	(+1.0)
정산단가	90.00	(△16.8)	92.12	(△10.6)	94.86	(+5.3)	99.67	(+10.7)	96.48	(+4.7)

* 지역별 SMP('14.3월, 원/kWh) : (육지) 162.99, (제주) 207.52

* 지역별 정산단가('14.3월, 원/kWh) : (육지) 98.82, (제주) 233.80

<'14.3월 적용 계통한계가격 정산조정계수(π)>
구 분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
'14년 3월 적용	0.3298	0.3170	0.1565	0.2610	0.3281
'13년 3월 적용	0.2977	0.2521	0.1352	0.2505	0.3680

□ 연료원별 거래량 및 정산단가

ㅇ 전체 거래량 중 원자력, 유연탄, 국내탄 등 기저발전기는 66.9%, 일반발전기는 33.1%를 차지하였고, 전체 정산금 중 기저발전기는 42.9%, 일반발전기는 57.1%를 차지

<연료원별 거래량 및 정산단가>

발전원	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
원자력	12,127	29.1	7,443	17.9	61.37
유연탄	15,403	36.9	10,195	24.5	66.19
국내탄	648	1.6	617	1.4	95.15
LNG	10,632	25.4	18,404	44.2	173.09
유 류	1,114	2.7	2,240	5.4	201.13
수 력	178	0.4	330	0.8	185.13
양 수	414	1.0	821	2.0	198.06
부생가스	750	1.8	735	1.8	98.11
기 타	471	1.1	813	2.0	172.71
계	41,737	100.0	41,598	100.0	99.67
기저	27,914	66.9	17,829	42.9	63.87
일반	13,823	33.1	23,769	57.1	171.96
계	41,737	100.0	41,598	100.0	99.67

* 기저는 원자력, 유연탄, 국내탄 중 중앙급전발전기, 일반은 그 밖의 발전기

※ 【참고】 연료원별 정산조정계수1) 적용 현황

구분	원자력	유연탄	국내탄	일반	수력	부생가스	기타
발전 자회사	적용	적용	적용	적용	간접적용2)	-	간접적용2)
민간, 기타공사	-	적용예정	-	적용안함	적용안함	적용	적용안함

1) 정산가격 = 변동비 + (SMP - 변동비) × 정산조정계수(π)

2) 수력, 기타발전에는 정산조정계수를 직접 적용하지는 않으나, 발전자회사 투자보수율 산정시 수력, 기타발전의 이익도 모두 포함하여 산정하므로 정산조정계수가 간접 적용되는 효과 존재

2014년 3월 전력시장 운영실적

1. 전력시장현황

□ 시장참여자 및 설비용량

ㅇ 시장참여자 : 617개 사업자 (전월 대비 21개사 증가)

* 신규회원 : (주)문라이트에너지, 오대양태양광발전소(주) 등 22개

* 탈퇴회원 : 에스디와이에너지(주) 1개

ㅇ 참여설비용량 : 8,810만kW(전월 대비 56만kW 증가)

* 대륜발전 양주열병합(52.4만kW) 상업운전 개시 등

<발전사업자별 설비용량>

	(29.6%)	(10.3%)	(10.1%)	(10.2%)	(10.5%)	(10.6%)	(18.7%)

* 기타 : 포스코(244만kW), 지역난방공사(163만kW), 포스코에너지(169만kW) 등

<연료원별 설비용량>

	(23.5%)	(28.7%)	(1.3%)	(27.2%)	(5.3%)	(1.8%)	(5.3%)	(4.5%)	(2.4%)

□ 전력거래량

ㅇ 전력거래량은 417억kWh(일평균 13억kWh)이며, 일평균 거래량은 전월 대비 4.1% 감소, 전년 동월 대비 3.1% 증가

- (전월 대비) 기온 상승에 따른 전력사용량 감소

* 월 평균기온(8대도시 평균) : (’14.2월) 3.1℃→ (’14.3월) 8.4℃ (+5.3℃)

* 평균 전력수요 : (’14.2월) 6,218만kW→ (’14.3월) 5,948만kW (△270만kW)

- (전년 동월 대비) 수출(5.2%) 및 조업일수(0.5일) 증가에 기인

구분	'13.3월	'14.2월	'14.3월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래량	13.1억kWh	14.0억kWh	13.5억kWh	△4.1	+3.1
(월간 총 거래량)	(405억kWh)	(393억kWh)	(417억kWh)	(+6.1)	(+3.1)

<발전사업자별 거래량>

	(30.2%)	(11.8%)	(10.8%)	(11.7%)	(13.1%)	(10.0%)	(12.4%)

<연료원별 거래량>

	(29.1%)	(36.9%)	(1.6%)	(25.4%)	(2.7%)	(0.4%)	(1.0%)	(1.8%)	(1.1%)

□ 전력거래금액

ㅇ 전력거래금액은 4조 1,598억원(일평균 1,342억원)이며, 일평균 거래금액은 전월 대비 0.7% 증가, 전년 동월 대비 14.2% 증가

- (전월 대비) 전력거래량은 감소(4.1%↓)하였으나 정산단가 상승(5.1%↑)에 기인

- (전년 동월 대비) 정산단가 상승(10.7%↑) 및 전력거래량 증가(3.1%↑)에 기인

* 정산조정계수 : (원자력)0.2521∼0.2977 → 0.3170∼0.3298 (유연탄)0.1352 → 0.1565

구 분	'13.3월	'14.2월	'14.3월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래금액	1,175억원	1,332억원	1,342억원	+0.7	+14.2
(월간 총 거래금액)	(36,418억원)	(37,308억원)	(41,598억원)	(+11.5)	(+14.2)

□ 전력수급운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 7,217만kW(3.7(금) 10시), 평균전력수요 : 5,948만kW

- (전월 대비) 평균기온 상승 등으로 최대전력수요와 평균전력수요는 각 각 6.6%, 4.3% 감소

- (전년 동월 대비) 수출 및 조업일수 증가로 최대전력수요와 평균전력수요는 각 각 3.6%, 2.6% 증가

ㅇ 최대전력수요(7,217만kW) 발생시, 전력공급능력은 7,802만kW로

공급예비력(율)은 585만kW(8.1%)를 유지

ㅇ 월 평균부하율(평균전력수요/최대전력수요)은 82.4%로 전월 대비 2.0%p 증가, 전년 동월 대비 0.8%p 감소

<전력수급운영실적>                (단위:만kW,%)

구분	'13.3월	'14.2월	'14.3월	증감률(%)
	(3월4일(월))	(2월5일(수))	(3월7일(금))	전월대비	전년동월대비
최대전력수요	6,965.3	7,729.5	7,216.7	△6.6	+3.6
평균전력수요 (양수동력 제외)	5,796.3	6,217.2	5,947.8	△4.3	+2.6
전력공급능력	7,652.3	8,333.3	7,801.6	△6.4	+2.0
공급예비력	687.0	603.8	584.9	△3.1	△14.9
공급예비율	9.9	7.8	8.1	+0.3%p	△1.8%p
부하율	83.2	80.4	82.4	+2.0%p	△0.8%p

* (  ) : 월중 최대전력 발생일

< 월별 전력수요 추이 >

< 월별 부하율 추이 >

* 평균부하율 : 평균전력수요 / 최대전력수요

< 최대전력수급 현황 >

□ 입찰률 및 발전률

ㅇ 월 누적 설비용량 대비 입찰률은 70.8%로 전월 대비 6.8%p 하락, 전년 동월 대비 3.9%p 하락

* (전월 대비) 설비량 증가(+11.4%)와 일평균 입찰량 감소(△7.7%)에 기인

* (전년 동월 대비) 설비량 증가(+6.3%)가 입찰량 증가(+0.7%)보다 큰 것에 기인

ㅇ 입찰용량 대비 발전율은 89.9%로 전월 대비 3.3%p 상승, 전년 동월 대비 2.1%p 상승

* (전월 대비) 일평균 입찰량 감소(△7.7%)가 일평균 발전량 감소(△4.1%)보다 더 작은 것에 기인

* (전년 동월 대비) 발전량 증가(+3.1%)가 입찰량 증가(+0.7%)보다 큰 것에 기인

<입찰률 및 발전율 추이>

구 분	'13.3월	'14.2월	'14.3월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
ㅇ입찰률	74.7	77.6	70.8	△6.8%p	△3.9%p
-최종입찰량(GWh)	46,090	45,418	46,416	+2.2	+0.7
-월누적설비(GWh)	61,647	58,826	65,543	+11.4	+6.3
ㅇ발전율	87.8	86.6	89.9	+3.3%p	+2.1%p
-발전량(GWh)	40,466	39,329	41,737	+6.1	+3.1
-최종입찰량(GWh)	46,090	45,418	46,416	+2.2	+0.7

※ 입찰률 : ∑입찰량/(설비용량×총거래시간)*100(%)

※ 발전율 : ∑거래량/∑입찰량×100(%)

2. 전력거래정산

□ 계통한계가격 (System  Marginal  Price : SMP)

ㅇ 계통한계가격(SMP)은 163.40원/kWh로 전월(153.63원/kWh) 대비 6.4% 상승, 전년 동월(152.13원/kWh) 대비 7.4% 상승

- (전월 대비) 유류발전기의 SMP 결정비율 증가 및 주요 연료원의 열량단가 상승에 기인

- (전년 동월 대비) 유류발전기의 SMP 결정비율 증가 및 SMP 결정비율이 가장 높은 LNG의 열량단가 상승에 기인

* 전월대비 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	'14.2월		'14.3월	변동비
L N G	80,065	→	85,336	( +6.6%)
유 류	84,336	→	85,023	( +0.8%)
국내탄	22,723	→	21,668	(△4.6%)
유연탄	16,206	→	16,151	(△0.3%)

* 전년동월대비 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	'13.3월		'14.3월	변동비
L N G	77,983	→	85,336	( +9.4%)
유 류	86,887	→	85,023	(△2.1%)
국내탄	22,379	→	21,668	(△3.2%)
유연탄	17,272	→	16,151	(△6.5%)

* SMP결정비율
구 분	'13.3월	'14.2월	'14.3월	전년동월대비			전월대비
L N G	98.0	86.6	82.5	(	△15.5%p	)	(	△4.1%p	)
유 류	2.0	10.7	17.5	(	+15.5%p	)	(	+6.8%p	)
국내탄	0.0	1.5	0.0	(	0.0%p	)	(	△1.5%p	)
유연탄	0.0	1.2	0.0	(	0.0%p	)	(	△1.2%p	)

<계통한계가격 추이>

구분	'13.3월	'14.2월	'14.3월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
SMP(원/kWh)	152.13	153.63	163.40	+6.4	+7.4

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 162.99원/kWh, 제주 207.52원/kWh

ㅇ 최고 계통한계가격은 3.13(목) 10시 판교열병합1CC가 결정한 187.60원/kWh 이며, 최저 계통한계가격은 3.23(일) 15시 인천복합2CC가 결정한 143.91원/kWh

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 228.09원/kWh 이었으며, 3월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정은 LNG(82.5%), 유류(17.5%)

- (전월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 4.1%p 감소, 유류 6.8%p 증가

- (전년 동월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 15.5%p 감소, 유류 15.5%p 증가

-  (발전회사별) SMP 결정점유비는 서부 25.7%(191회), 동서 19.2%(143회), 남부 12.0%(89회), 포스코에너지 8.5%(63회), 지역난방공사 6.7%(50회)  순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 포스코에너지복합ST#4(41회), 수완열병합CC(40회), 울산#5(40회), 일산복합2CC(38회) 순서임

<일일 SMP 변동추이>

□ 정산금액 및 정산단가

ㅇ 3월 총 정산금액은 4조 1,598억원으로 전월(3조 7,308억원) 대비 11.5% 증가, 전년 동월(3조 6,418억원) 대비 14.2% 증가

- (전월 대비) 거래량 증가(+6.1%) 및 정산단가 상승(+5.1%)에 기인

- (전년 동월 대비) 거래량 증가(+3.1%) 및 정산단가 상승(+10.7%)에 기인

ㅇ 3월 평균 정산단가는 99.67원/kWh로 전월(94.86원/kWh) 대비 5.1% 상승, 전년 동월(90.00원/kWh) 대비 10.7% 상승

- (전월 대비) SMP 상승(+6.4%)에 기인

- (전년 동월대비) SMP 상승(+7.4%) 및 정산조정계수 상향 적용에 기인

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	'13.3월	'14.2월	'14.3월	전년동월대비	전월대비
L N G	77,983	80,065	85,336	( +9.4%)	( +6.6%)
유 류	86,887	84,336	85,023	(△2.1%)	( +0.8%)
국내탄	22,379	22,723	21,668	(△3.2%)	(△4.6%)
유연탄	17,272	16,206	16,151	(△6.5%)	(△0.3%)

* 정산조정계수(π)
구 분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
‘14년 1월 1일 ∼	0.3298	0.3170	0.1565	0.2610	0.3281
’13년 12월 9일 ∼	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
’13년 1월 1일 ∼	0.2977	0.2521	0.1352	0.2505	0.3680

< 정산금액 및 정산단가 >

구 분	'13.3월	'14.2월	'14.3월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균정산금액	1,175억원	1,332억원	1,342억원	( +0.7)	(+14.2)
(월간총정산금액)	(36,418억원)	(37,308억원)	(41,598억원)	(+11.5)	(+14.2)
정산단가(원/kWh)	90.00	94.86	99.67	( +5.1)	(+10.7)

* 지역별 정산단가(원/kWh) : 육지(98.82), 제주(233.80)

<일일 정산금액 및 단가추이>

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 4조 1,598억원 중 전력량정산금이 91.0%, 용량정산금이 7.2%, 기타정산금이 1.8% 차지

구분	전력량정산금	용량정산금	기타정산금	계
금액	37,847억원	2,990억원	761억원	41,598억원
(점유율)	(91.0%)	(7.2%)	(1.8%)	(100.0%)

* 전력량정산금 : 계획발전전력량정산금(SEP), 제약발전전력량정산금(CON) 포함

* 기타정산금 : 계통운영보조서비스정산금, 제약비발전정산금, RPS이행비용 등

붙임 1. 발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이 1부

2. 2014년 3월 전력거래규모 1부

3. 전력거래소 회원현황 1부

4. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이

ㅇ ‘14.3월말 현재 정비중인 발전기 : 49대(1,169.9만kW)

* 원자력 : 고리원자력#1,3 (’14.2.8～), 한울원자력#3(’14.3.8～ )

* 유연탄 : 하동화력#7(’14.3.11～ ), 보령화력#3(’14.3.15～ ) 등

* L N G : 광양복합(’14.3.27～ ), 보령복합GT#1,2(’14.3.8～ ) 등

ㅇ ‘14.3월말 현재 정비완료 발전기 : 12대(697.7만kW)

* 원자력 : 한빛원자력#4,5(’13.11.14～’14.3.9)

* 유연탄 : 영흥화력#4(’14.2.15～’14.3.16) 보령화력#7(’14.3.12～’14.3.19) 등

* L N G : 일산복합GT#2(’14.2.22～’14.3.15), 서인천합GT,ST#4(’14.3.18～’14.3.31) 등

붙임2		2014년 3월 전력거래 규모

□ 발전사업자별 규모

발전사	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
한수원	12,623	30.2	8,412	20.2	66.64
남동	4,910	11.8	3,656	8.8	74.46
중부	4,527	10.8	4,967	11.9	109.72
서부	4,870	11.7	5,284	12.7	108.50
남부	5,458	13.1	6,594	15.9	120.81
동서	4,173	10.0	4,227	10.2	101.30
기타	5,176	12.4	8,458	20.3	163.40
합계	41,737	100.0	41,598	100.0	99.67

□ 연료원별 규모

발전원	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
원자력	12,127	29.1	7,443	17.9	61.37
유연탄	15,403	36.9	10,195	24.5	66.19
국내탄	648	1.6	617	1.4	95.15
LNG	10,632	25.4	18,404	44.2	173.09
유류	1,114	2.7	2,240	5.4	201.13
수력	178	0.4	330	0.8	185.13
양수	414	1.0	821	2.0	198.06
부생가스	750	1.8	735	1.8	98.11
기타	471	1.1	813	2.0	172.71
계	41,737	100.0	41,598	100.0	99.67
기저	27,914	66.9	17,829	42.9	63.87
일반	13,823	33.1	23,769	57.1	171.96
계	41,737	100.0	41,598	100.0	99.67

* 기저는 원자력, 유연탄, 국내탄 중 중앙급전발전기, 일반은 그 밖의 발전기

붙임3		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수․설비용량

('14.3.31현재)

연도별	‘02	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14
회원수	25	44	51	59	69	97	295	406	420	418	446	551	617
설비용량 (MW)	51,467	56,924	58,942	61,553	65,356	68,441	71,254	73,334	77,359	78,826	82,527	86,177	88,096

□ 회원사별 분류

('14.3.31현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반 발전회사	신재생 사업자	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	8	549	25	9	19	617
설비용량(MW)	-	71,603	7,008	2,365	4,265	269	2,586	88,096

□ 설비용량별 회원구분

('14.3.31현재)

설비용량(MW)	1미만	1~100	100~500	500~1000	1000~5000	5000이상	계
회원수	288	303	10	6	4	6	617

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원 : (주)문라이트에너지, 오대양태양광발전소(주) 등 22개

ㅇ 탈퇴회원 : 에스디와이에너지(주) 1개

붙임4		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량 (단위 : MW)

구분	2013년				2014년
	3월				2월				3월
바이오가스	20.5		( 49.6)		68.4		(258.1)		70.3		(242.1)
수력	1,740.1		( 1.1)		1,746.0		( 0.4)		1,746.0		( 0.3)
매립가스	72.7		(△3.4)		70.7		(△2.8)		69.9		(△3.8)
태양광	491.8		( 30.6)		747.5		( 55.0)		759.1		( 54.4)
폐기물	3,428.9		( 1.5)		4,146.4		( 20.9)		4,146.4		( 20.9)
풍력	488.9		( 12.0)		571.1		( 16.8)		574.6		( 17.5)
연료전지	62.0		( 10.5)		126.4		(103.9)		126.4		(103.9)
해양에너지	255.0		( 0.0)		255.0		( 0.0)		255.0		( 0.0)
총 계	6,559.9		( 3.9)		7,731.5		( 18.1)		7,747.7		( 18.1)

*  총 설비용량(3월 기준) 88,096MW중 약 8.8% 점유, ( )는 전년 동월 대비 증감률(%)

□ 발전량 (단위 : GWh)

구분	2013년								2014년
	3월				1~3월				2월				3월				1~3월
바이오가스	6.0	(	46.2	)	13.4	(	25.5	)	20.2	(	392.5	)	29.0	(	388.0	)	76.1	(	470.0	)
수력	361.3	(	41.3	)	971.9	(	50.6	)	194.9	(	△42.5	)	225.2	(	△37.7	)	592.1	(	△39.1	)
매립가스	12.4	(	△58.0	)	73.7	(	△27.1	)	22.2	(	△31.9	)	24.1	(	93.9	)	70.7	(	△4.1	)
태양광	69.1	(	57.8	)	154.6	(	42.5	)	64.6	(	40.4	)	92.0	(	33.1	)	223.7	(	44.7	)
폐기물	427.7	(	△3.3	)	1,400.1	(	△5.1	)	631.1	(	40.6	)	786.6	(	83.9	)	2,171.8	(	55.1	)
풍력	114.3	(	17.1	)	342.6	(	21.4	)	68.9	(	△36.9	)	120.6	(	5.5	)	322.2	(	△6.0	)
연료전지	31.5	(	△3.3	)	91.4	(	△6.9	)	69.9	(	148.0	)	77.0	(	144.6	)	222.1	(	143.0	)
해양에너지	44.9	(	9.3	)	123.9	(	19.8	)	37.0	(	△3.6	)	44.0	(	△2.0	)	125.1	(	1.0	)
총 계	1,067.2	(	12.7	)	3,171.6	(	12.3	)	1,108.8	(	6.0	)	1,398.5	(	31.0	)	3,803.8	(	19.9	)

*  총 거래량(3월 기준) 41,737GWh 중 약 3.4% 점유, ( )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)

□ 정산금 (단위 : 억원)

구분	2013년								2014년
	3월				1~3월				2월				3월				1~3월
바이오가스	9.0	(	26.6	)	20.1	(	17.8	)	30.4	(	392.2	)	70.4	(	683.0	)	138.7	(	588.9	)
수력	593.5	(	15.8	)	1,623.5	(	33.7	)	338.7	(	△39.6	)	406.1	(	△31.6	)	1,030.4	(	△36.5	)
매립가스	18.7	(	△63.3	)	110.6	(	△30.3	)	33.7	(	△30.6	)	39.0	(	108.8	)	107.1	(	△3.2	)
태양광	106.5	(	29.6	)	239.5	(	28.5	)	159.8	(	129.4	)	156.5	(	46.9	)	434.0	(	81.2	)
폐기물	449.5	(	12.0	)	1,454.0	(	7.3	)	632.7	(	36.1	)	795.3	(	77.0	)	2,152.0	(	48.0	)
풍력	188.6	(	0.0	)	565.3	(	10.9	)	116.2	(	△35.2	)	209.7	(	11.2	)	529.0	(	△6.4	)
연료전지	47.5	(	△16.3	)	137.0	(	△11.9	)	105.7	(	152.6	)	130.4	(	174.5	)	346.4	(	152.9	)
해양에너지	67.2	(	△6.3	)	184.7	(	12.6	)	55.2	(	△1.5	)	70.8	(	5.3	)	187.0	(	1.2	)
총 계	1,480.5	(	8.0	)	,4334.7	(	15.3	)	1,472.4	(	86.3	)	1,878.2	(	26.9	)	4,924.6	(	13.6	)

*  총 거래금액(3월 기준) 41,598억원 중 약 4.5% 점유, ( )는 전년동월(기)대비 증감률(%)