2014년 5월 전력시장운영실적

2014. 6

시 장 운 영 처

시 장 정 산 팀

요   약

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 시장참여자 : 646개 사업자 (전월 대비 26개사 증가)

* 신규회원 : 대구그린파워(주) 등 태양광발전사업자 26개사

ㅇ 설비용량 : 9,029만kW(전월 대비 26만kW 증가)

* 포스코복합#7(38만kW) 및 포천파워 포천복합 1ST(25만kW) 계통병입 등

* 울산화력#1,2(40만kW) 폐지(’14.4.3)

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 387억kWh

- 조업일수 및 수출은 감소하였으나 이른 더위에 따른 냉방수요 증가 등으로 전년 동월 대비 3.6% 증가

* 조업일수 : (’13.5)24일 → (’14.5)22.5일,     * 수출 : 0.9%↓

* 최고기온이 적정 냉방온도(26℃)를 초과한 일 수 : (’13년) 9일, (’14년)14일

* 5월 하순(21일∼31일) 평균 최고기온 : (’13년)25.7℃ → (’14년)28.6℃ (+2.9℃)

ㅇ 월 거래금액 : 3조 3,264억원

- SMP 하락(4.3%)으로 전년 동월 대비 1.5% 감소

* SMP : (’13.5월) 151.04원/kWh → (’14.5월) 144.61원/kWh (-4.3%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>       (단위:억kWh,억원,%)

구 분	2013년				2014년
	5월		1∼5월		4월		5월		1∼5월
일평균거래량	12.1	(+2.5)	13.2	(+1.3)	12.7	(+0.4)	12.5	(+3.6)	13.4	(+1.6)
월간거래량	373.7	(+2.5)	1,989.3	(+1.9)	380.3	(+0.4)	387.3	(+3.6)	2,021.7	(+1.6)
일평균거래금액	1,090	(+0.2)	1,222	(-6.7)	1,139	(-7.0)	1,073	(-1.5)	1,249	(+2.2)
월간거래금액	33,784	(+0.2)	184,461	(-6.7)	34,156	(-7.0)	33,264	(-1.5)	188,578	(+2.2)

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대 전력수요 : 6,742만㎾(5.30(금) 15시)로 전년 동월 대비 7.0% 증가

ㅇ 최대 전력수요 발생시, 전력공급능력은 7,457만kW로 공급예비력(율)은 715kW(10.6%)를 유지

<전력수급운영 실적현황>              (단위:만kW,%)

구 분	2013년				2014년
	5월		1∼5월		4월		5월		1∼5월
최대 전력수요	6,302.9	( +3.3)	7,652.2	( +3.6)	6,375.7	( -1.7)	6,742.4	( +7.0)	7,729.5	( +1.0)
전력공급능력	6,891.0	( +5.2)	8,071.3	( +1.5)	7,129.1	( +1.5)	7,457.4	( +8.2)	8,333.3	( +3.2)
공급예비력	588.1	( +30.7)	419.1	(-26.1)	753.4	(+40.7)	715.0	(+21.6)	603.8	( +44.1)
공급예비율	9.3	(+1.9%p)	5.5	(-2.2%p)	11.8	(+3.5%p)	10.6	(+1.3%p)	7.8	(+2.3%p)

* 공급예비력 = 공급능력 -최대전력수요,  공급예비율(%) = 공급예비력 ÷ 최대전력수요

□ SMP 및 정산단가

ㅇ 월 평균 SMP : 144.61원/kWh

- 열량단가가 가장 높은 유류의 SMP 결정비율 감소 및 기저 발전기의 결정비율 증가로 SMP는 전년 동월 대비 4.3% 하락

* SMP결정 : LNG(99.1% : 전년 동월 대비 10.4%p↑), 유류(0.0% : 전년 동월 대비 11.3%p↓) 무연탄(0.4% : 전년 동월 대비 0.4%p↑), 유연탄(0.5% : 전년 동월 대비 0.5%p↑) * 정산상한가격은 210.14원/kWh이었으나, SMP가 이보다 낮아 적용되지 않았음
* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	<’13. 5월>		<’14. 5월>	변동비
유 류	88,674	→	84,632	(-4.6%)
LNG	72,209	→	78,743	(+9.0%)
석 탄	16,651	→	15,651	(-6.0%)

ㅇ 월평균 정산단가 : 85.88원/kWh

- 기저발전기의 정산조정계수는 상향 조정되었으나 SMP 하락으로 전년 동월 대비 5.0% 하락

<SMP 및 정산단가 현황>             (단위:원/kWh,%)

구 분	2013년				2014년
	5월		1∼5월		4월		5월		1∼5월
SMP	151.04	(-11.9)	153.79	(-5.5)	151.09	(-7.5)	144.61	(-4.3)	151.15	(-1.7)
정산단가	90.40	( -2.2)	92.73	(-7.9)	89.82	(-7.4)	85.88	(-5.0)	93.27	(+0.6)

* 지역별 SMP('14.5월, 원/kWh) : (육지) 144.14, (제주) 198.72

* 지역별 정산단가('14.5월, 원/kWh) : (육지) 85.02, (제주) 234.67

<’14.5월 적용 계통한계가격 정산조정계수(π)>
구 분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
'14년 5월 적용	0.3298	0.3170	0.1565	0.2610	0.3281
'13년 5월 적용	0.2977	0.2521	0.1352	0.2505	0.3680

□ 연료원별 거래량 및 정산단가

ㅇ 전체 거래량 중 기저발전기는 72.1%, 일반발전기는 27.9%를 차지하였고, 전체 정산금 중 기저발전기는 48.7%, 일반발전기는 51.3%를 차지

<연료원별 거래량 및 정산단가>

발전원	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
원자력	13,023	33.6	7,209	21.7	55.35
유연탄	14,690	37.9	9,042	27.2	61.55
국내탄	574	1.5	476	1.4	82.87
LNG	7,978	20.6	12,795	38.4	160.38
유 류	612	1.6	1,285	3.9	210.00
수 력	203	0.5	325	1.0	159.95
양 수	392	1.0	676	2.0	172.67
부생가스	764	2.0	731	2.2	95.62
기 타	495	1.3	725	2.2	146.59
계	38,731	100.0	33,264	100.0	85.88
기저	27,911	72.1	16,187	48.7	58.00
일반	10,820	27.9	17,077	51.3	157.82
계	38,731	100.0	33,264	100.0	85.88

* 기저는 원자력, 유연탄, 국내탄 중 중앙급전발전기, 일반은 그 밖의 발전기

※ 【참고】 연료원별 정산조정계수1) 적용 현황

구분	원자력	유연탄	국내탄	일반	수력	부생가스	기타
발전 자회사	적용	적용	적용	적용	간접적용2)	-	간접적용2)
민간, 기타공사	-	적용예정	-	적용안함	적용안함	적용	적용안함

1) 정산가격 = 변동비 + (SMP - 변동비) × 정산조정계수(π)

2) 수력, 기타발전에는 정산조정계수를 직접 적용하지는 않으나, 발전자회사 투자보수율 산정시 수력, 기타발전의 이익도 모두 포함하여 산정하므로 정산조정계수가 간접 적용되는 효과 존재

2014년 5월 전력시장 운영실적

1. 전력시장현황

□ 시장참여자 및 설비용량

ㅇ 시장참여자 : 646개 사업자(전월 대비 26개사 증가)

* 신규회원 : 대구그린파워(주) 등 태양광발전사업자 26개사

ㅇ 설비용량 : 9,029만kW(전월 대비 26만kW 증가)

* 포스코복합#7(38만kW) 및 포천파워 포천복합 1ST(25만kW) 계통병입 등

* 울산화력#1,2(40만kW) 폐지(’14.4.3)

<발전사업자별 설비용량>

	(28.7%)	(10.0%)	(9.9%)	(9.9%)	(10.2%)	(10.3%)	(21.0%)

* 기타 : 포스코(244만kW), 지역난방공사(163만kW), 포스코에너지(207만kW) 등

<연료원별 설비용량>

	(22.9%)	(28.0%)	(1.2%)	(29.3%)	(4.7%)	(1.8%)	(5.2%)	(4.4%)	(2.5%)

□ 전력거래량

ㅇ 전력거래량은 387억kWh(일평균 13억kWh)이며, 일평균 거래량은 전월 대비 1.4% 감소, 전년 동월 대비 3.6% 증가

- (전월 대비) 수출 및 조업일수 감소 등에 기인

* 수출 : (’14.4월) 50,310백만 달러 → (’14.5월) 47,882백만 달러 (-4.8%)

* 조업일수 : (’14.4월) 24일 → (’14.5월) 22.5일 (-1.5일)

- (전년 동월 대비) 조업일수 및 수출은 감소하였으나 이른 더위에 따른 냉방수요 증가에 기인

* 조업일수 : (’13.5)24일 → (’14.5)22.5일,     * 수출 : 0.9%↓

* 최고기온이 적정 냉방온도(26℃)를 초과한 일 수 : (’13년) 9일, (’14년)14일

* 5월 하순(21일∼31일) 평균 최고기온 : (’13년)25.7℃ → (’14년)28.6℃

구분	'13.5월	'14.4월	'14.5월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래량	12.1억kWh	12.7억kWh	12.5억kWh	-1.4	+3.6
(월간 총 거래량)	(374억kWh)	(380억kWh)	(387억kWh)	(+1.9)	(+3.6)

<발전사업자별 거래량>

	(34.9%)	(12.1%)	(9.4%)	(10.6%)	(11.4%)	(9.2%)	(12.4%)

<연료원별 거래량>

	(33.6%)	(37.9%)	(1.5%)	(20.6%)	(1.6%)	(0.5%)	(1.0%)	(2.0%)	(1.3%)

□ 전력거래금액

ㅇ 전력거래금액은 3조 3,264억원(일평균 1,073억원)이며, 일평균 거래금액은 전월 대비 5.8% 감소, 전년 동월 대비 1.5% 감소

- (전월 대비) 일평균 거래량 감소(1.4%↓) 및 SMP 하락(4.3%↓)에 기인

- (전년 동월 대비) 일평균 거래량 증가(3.6%↑) 및 기저발전기의 정산조정계수가 상향 조정되었으나 SMP 하락(4.3%↓)에 기인

* 정산조정계수 : (원자력)0.2521∼0.2977 → 0.3170∼0.3298 (유연탄)0.1352 → 0.1565

구 분	'13.5월	'14.4월	'14.5월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래금액	1,090억원	1,139억원	1,073억원	-5.8	-1.5
(월간 총 거래금액)	(33,784억원)	(34,156억원)	(33,264억원)	(-2.6)	(-1.5)

□ 전력수급운영실적

ㅇ 최대 전력수요 : 6,742만kW(5.30(금) 15시), 평균 전력수요 : 5,449만kW

- (전월 대비) 평균기온 상승 등으로 최대 전력수요는 5.8% 증가하였으나 평균 전력수요는 조업일수 감소 등으로 2.9% 감소

- (전년 동월 대비) 평균기온 상승 등으로 최대 전력수요는 7.0%, 평균 전력수요는 1.9% 증가

ㅇ 최대 전력수요(6,742만kW) 발생시, 전력공급능력은 7,457만kW로

공급예비력(율)은 715만kW(10.6%)를 유지

ㅇ 월 평균부하율(평균 전력수요/최대 전력수요)은 80.8%로 전월 대비 7.2%p, 전년 동월 대비 4.0%p 하락

<전력수급운영실적>                (단위:만kW,%)

구분	'13.5월	'14.4월	'14.5월	증감률(%)
	(5월28일(화))	(4월4일(금))	(5월30일(금))	전월대비	전년동월대비
최대 전력수요	6,302.9	6,375.7	6,742.4	+5.8	+7.0
평균 전력수요 (양수동력 제외)	5,346.0	5,609.9	5,448.9	-2.9	+1.9
전력공급능력	6,891.0	7,129.1	7,457.4	+4.6	+8.2
공급예비력	588.1	753.4	715.0	-5.1	+21.6
공급예비율	9.3	11.8	10.6	-1.2%p	+1.3%p
부하율	84.8	88.0	80.8	-7.2%p	-4.0%p

* (  ) : 월중 최대전력 발생일

< 월별 전력수요 추이 >

< 월별 부하율 추이 >

* 평균부하율 : 평균전력수요 / 최대전력수요

< 최대전력수급 현황 >

□ 입찰률 및 발전율

ㅇ 월 누적 설비용량 대비 입찰률은 66.0%로 전월 대비 0.1%p 하락, 전년 동월과 동일한 수준

* (전월 대비) 월누적설비량 증가(+3.6%)와 입찰량 증가(+3.9%)가 거의 동일함

* (전년 동월 대비) 월누적설비량 증가(+7.7%)와 입찰량 증가(+8.0%)가 거의 동일함

ㅇ 입찰용량 대비 발전율은 87.0%로 전월 대비 1.7%p 하락, 전년 동월 대비 3.6%p 하락

* (전월 대비) 입찰량 증가(+3.9%)가 발전량 증가(+1.9%)보다 더 큰 것에 기인

* (전년 동월 대비) 입찰량 증가(+8.0%)가 발전량 증가(+3.6%)보다 큰 것에 기인

<입찰률 및 발전율 추이>

구 분	'13.5월	'14.4월	'14.5월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
ㅇ입찰률	66.0	66.1	66.0	- 0.1%p	0.0%p
-최종입찰량(GWh)	41,235	42,866	44,525	+3.9	+8.0
-월누적설비(GWh)	62,382	64,819	67,177	+3.6	+7.7
ㅇ발전율	90.6	88.7	87.0	-1.7%p	-3.6%p
-발전량(GWh)	37,373	38,026	38,731	+1.9	+3.6
-최종입찰량(GWh)	41,235	42,866	44,525	+3.9	+8.0

※ 입찰률 : ∑입찰량/(설비용량×총거래시간)*100(%)

※ 발전율 : ∑거래량/∑입찰량×100(%)

2. 전력거래정산

□ 계통한계가격 (System  Marginal  Price : SMP)

ㅇ 계통한계가격(SMP)은 144.61원/kWh로 전월(151.09원/kWh) 및 전년 동월(151.04원/kWh) 대비 각 각 4.3% 하락

- (전월 대비) SMP를 가장 많이 결정한 LNG 열량단가 하락에 기인

- (전년 동월 대비) LNG 열량단가는 상승하였으나 열량단가가 가장 높은 유류발전기의 SMP 결정비율 감소에 기인

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	'13.5월	'14.4월	'14.5월	전년동월대비	전월대비
L N G	72,209	79,794	78,743	( +9.0%)	(-1.3%)
유 류	88,674	85,363	84,632	(-4.6%)	(-0.9%)
국내탄	22,524	20,631	19,234	(-14.6%)	(-6.8%)
유연탄	16,651	15,920	15,651	(-6.0%)	(-1.7%)

* SMP 결정비율
구 분	'13.5월	'14.4월	'14.5월	전년동월대비			전월대비
L N G	88.7	100.0	99.1	(	+10.4%p	)	(	-0.9%p	)
유 류	11.3	0.0	0.0	(	-11.3%p	)	(	0.0%p	)
국내탄	0.0	0.0	0.4	(	+0.4%p	)	(	+0.4%p	)
유연탄	0.0	0.0	0.5	(	+0.5%p	)	(	+0.5%p	)

<계통한계가격 추이>

구분	'13.5월	'14.4월	'14.5월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
SMP(원/kWh)	151.04	151.09	144.61	-4.3	-4.3

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 144.14원/kWh, 제주 198.72원/kWh

ㅇ 최고 계통한계가격은 5.12(월) 17시~20시 일산복합2CC가 결정한 166.53원/kWh 이며, 최저 계통한계가격은 5.5(월) 3시 동해#1가 결정한 40.65원/kWh

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 210.14원/kWh 이었으며, 5월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정은 LNG(99.1%), 국내탄(0.4%), 유연탄(0.5%)

- (전월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 0.9%p 감소, 국내탄 및 유연탄 각 각 0.4%p, 0.5%p 증가

- (전년 동월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 10.4%p 증가, 유류 11.3%p 감소, 국내탄 및 유연탄 각 각 0.4%p, 0.5%p 증가

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 남부 23.5%(175회), 서부 15.3%(114회), 동서 13.7%(102회), GSEPS 9.8%(73회), 중부 9.7%(72회)  순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 일산복합2CC(50회), 부곡복합1CC(40회), 수완열병합CC(32회), 부산복합4CC(31회) 순서임

<일일 SMP 변동추이>

□ 정산금액 및 정산단가

ㅇ 총 정산금액은 3조 3,264억원으로 전월(3조 4,156억원) 대비 2.6%, 전년 동월(3조 3,784억원) 대비 1.5% 감소

- (전월 대비) 거래량은 다소 증가(+1.9%)하였으나 SMP 하락(-4.3%)에 기인

- (전년 동월 대비) 거래량은 증가(+3.6%)하였으나 SMP 하락(-4.3%)에 기인

ㅇ 평균 정산단가는 85.88원/kWh로 전월(89.82원/kWh) 대비 4.4% 하락, 전년 동월(90.40원/kWh) 대비 5.0% 하락

- (전월 및 전년 동월 대비) SMP 하락(-4.3%)에 기인

* 정산조정계수(π)
구 분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
‘14년 1월 1일 ∼	0.3298	0.3170	0.1565	0.2610	0.3281
’13년 12월 9일 ∼	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
’13년 1월 1일 ∼	0.2977	0.2521	0.1352	0.2505	0.3680

< 정산금액 및 정산단가 >

구 분	'13.5월	'14.4월	'14.5월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균정산금액	1,090억원	1,139억원	1,073억원	(-5.8)	(-1.5)
(월간총정산금액)	(33,784억원)	(34,156억원)	(33,264억원)	(-2.6)	(-1.5)
정산단가(원/kWh)	90.40	89.82	85.88	(-4.4)	(-5.0)

* 지역별 정산단가(원/kWh) : 육지(85.02), 제주(234.67)

<일일 정산금액 및 단가추이>

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 3조 3,264억원 중 전력량정산금이 89.6%, 용량정산금이 8.6%, 기타정산금이 1.8% 차지

구분	전력량정산금	용량정산금	기타정산금	계
금액	29,790억원	2,874억원	600억원	33,264억원
(점유율)	(89.6%)	(8.6%)	(1.8%)	(100.0%)

* 전력량정산금 : 계획발전전력량정산금(SEP), 제약발전전력량정산금(CON) 포함

* 기타정산금 : 계통운영보조서비스정산금, 제약비발전정산금, RPS이행비용 등

붙임 1. 발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이 1부

2. 2014년 5월 전력거래규모 1부

3. 전력거래소 회원현황 1부

4. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이

ㅇ ‘14.5월말 현재 정비중인 발전기 : 40대(1,073만kW)

* 원자력 : 한울원자력#3(’14.3.8～ ), 한빛원자력#6 (’14.5.16～) 등

* 유연탄 : 당진화력#3(’14.4.10～ ), 영흥화력#1(’14.5.28～ ) 등

* L N G : 파주열병합(’14.5.8～ ), 인천복합GT#5,6(’14.5.10～ ) 등

ㅇ ‘14.5월중 정비완료 발전기 : 66대(1,230만kW)

* 원자력 : 한울원자력#6(’14.4.7～’14.5.17)

* 유연탄 : 삼천포화력#4(’14.3.22～’14.5.6), 영흥화력#3(’14.4.12～’14.5.24) 등

* L N G : 광양복합#2(’14.5.3～’14.5.7), 부산복합#1(’14.5.12～’14.5.21) 등

붙임2		2014년 5월 전력거래 규모

□ 발전사업자별 규모

발전사	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
한수원	13,502	34.9	8,022	24.1	59.42
남동	4,706	12.1	2,971	8.9	63.13
중부	3,624	9.4	3,475	10.5	95.87
서부	4,121	10.6	3,781	11.4	91.74
남부	4,422	11.4	4,671	14.0	105.65
동서	3,552	9.2	3,239	9.7	91.18
기타	4,804	12.4	7,105	21.4	147.89
합계	38,731	100.0	33,264	100.0	85.88

□ 연료원별 규모

발전원	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
원자력	13,023	33.6	7,209	21.7	55.35
유연탄	14,690	37.9	9,042	27.2	61.55
국내탄	574	1.5	476	1.4	82.87
LNG	7,978	20.6	12,795	38.4	160.38
유류	612	1.6	1,285	3.9	210.00
수력	203	0.5	325	1.0	159.95
양수	392	1.0	676	2.0	172.67
부생가스	764	2.0	731	2.2	95.62
기타	495	1.3	725	2.2	146.59
계	38,731	100.0	33,264	100.0	85.88
기저	27,911	72.1	16,187	48.7	58.00
일반	10,820	27.9	17,077	51.3	157.82
계	38,731	100.0	33,264	100.0	85.88

* 기저는 원자력, 유연탄, 국내탄 중 중앙급전발전기, 일반은 그 밖의 발전기

붙임3		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수․설비용량

('14.5.31현재)

연도별	‘02	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14
회원수	25	44	51	59	69	97	295	406	420	418	446	551	646
설비용량 (MW)	51,467	56,924	58,942	61,553	65,356	68,441	71,254	73,334	77,359	78,826	82,527	86,177	90,292

□ 회원사별 분류

('14.5.31현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반 발전회사	신재생 사업자	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	8	579	24	9	19	646
설비용량(MW)	-	71,203	7,391	4,579	4,265	268	2,586	90,292

□ 설비용량별 회원구분

('14.5.31현재)

설비용량(MW)	1미만	1~100	100~500	500~1000	1000~5000	5000이상	계
회원수	315	305	10	6	4	6	646

□ 5월 중 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원 : 대구그린파워(주) 등 태양광발전사업자 26개사

ㅇ 탈퇴회원 : 없음

붙임4		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량                                            (단위 : MW)

구분	2013년				2014년
	5월				4월				5월
바이오가스	50.5		(238.6)		70.2		(242.1)		70.2		(242.1)
수력	1,741.3		( 0.2)		1,746.7		( 0.3)		1,747.2		( 0.3)
매립가스	69.6		( -8.6)		69.9		( 0.5)		69.9		( 0.5)
태양광	520.0		( 34.0)		779.8		( 54.7)		792.7		( 52.4)
폐기물	3,634.0		( 7.5)		4,146.4		( 17.5)		4,150.9		( 14.2)
풍력	515.0		( 13.2)		585.1		( 19.2)		605.1		( 17.5)
연료전지	123.8		(120.8)		126.4		( 94.2)		126.4		( 2.0)
해양에너지	255.0		( 0.0)		255.0		( 0.0)		255.0		( 0.0)
총 계	6,909.2		( 8.6)		7,779.5		( 16.6)		7,817.4		( 13.1)

*  총 설비용량(’14.5월 기준) 90,292MW중 약 8.7% 점유, ( )는 전년 동월 대비 증감률(%)

□ 발전량                                             (단위 : GWh)

구분	2013년								2014년
	5월				1~5월				4월				5월				1~5월
바이오가스	7.1	(	43.8	)	26.6	(	32.4	)	25.0	(	309.7	)	28.8	(	306.6	)	130.0	(	389.5	)
수력	401.8	(	17.0	)	1,734.5	(	22.5	)	227.4	(	-37.0	)	256.8	(	-36.1	)	1,076.3	(	-37.9	)
매립가스	36.6	(	-1.0	)	144.1	(	-8.5	)	19.7	(	-41.9	)	14.6	(	-60.1	)	105.0	(	-27.2	)
태양광	75.1	(	33.6	)	295.3	(	36.6	)	98.1	(	49.7	)	129.2	(	71.9	)	451.4	(	52.9	)
폐기물	474.5	(	4.1	)	2,347.5	(	-3.3	)	780.2	(	65.0	)	803.2	(	69.3	)	3,755.2	(	60.0	)
풍력	80.1	(	83.0	)	536.7	(	28.8	)	79.5	(	-30.2	)	117.3	(	46.3	)	528.0	(	-1.6	)
연료전지	33.3	(	5.6	)	156.7	(	-2.3	)	73.9	(	131.2	)	73.0	(	119.0	)	369.1	(	135.5	)
해양에너지	41.9	(	-0.4	)	206.7	(	11.9	)	40.6	(	-1.0	)	39.8	(	-4.8	)	205.5	(	-0.6	)
총 계	1,150.4	(	13.4	)	5,448.1	(	9.0	)	1,344.4	(	19.4	)	1,462.7	(	27.1	)	6,620.5	(	21.5	)

*  총 거래량(’14.5월 기준) 38,731GWh 중 약 3.8% 점유, ( )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)

□ 정산금                                              (단위 : 억원)

구분	2013년								2014년
	5월				1~5월				4월				5월				1~5월
바이오가스	10.5	(	25.9	)	40.5	(	24.6	)	37.6	(	282.4	)	41.2	(	290.1	)	217.6	(	436.6	)
수력	665.0	(	3.9	)	2,929.2	(	13.6	)	371.5	(	-42.0	)	401.9	(	-39.6	)	1,803.8	(	-38.4	)
매립가스	54.4	(	-12.7	)	219.7	(	-12.6	)	29.5	(	-46.0	)	21.1	(	-61.2	)	157.7	(	-28.2	)
태양광	118.0	(	16.5	)	468.6	(	26.3	)	164.4	(	48.0	)	193.5	(	64.0	)	792.6	(	69.2	)
폐기물	475.7	(	-0.7	)	2,432.4	(	4.1	)	770.8	(	53.3	)	786.5	(	65.3	)	3,709.2	(	52.5	)
풍력	125.2	(	55.8	)	888.9	(	18.6	)	129.8	(	-34.6	)	176.3	(	40.9	)	848.9	(	-4.5	)
연료전지	49.4	(	-6.7	)	237.8	(	-7.1	)	118.0	(	129.4	)	104.5	(	111.5	)	568.9	(	139.2	)
해양에너지	61.3	(	-11.8	)	311.0	(	5.9	)	60.5	(	-6.9	)	56.6	(	-7.7	)	304.0	(	-2.2	)
총 계	1,559.5	(	4.4	)	7,528.1	(	9.6	)	1,682.1	(	3.0	)	1,781.6	(	14.2	)	8,402.7	(	11.6	)

*  총 거래금액(’14.5월 기준) 33,264억원 중 약 5.4% 점유, ( )는 전년동월(기)대비 증감률(%)