2014년 6월 전력시장운영실적

2014. 7

시 장 운 영 처

시 장 정 산 팀

요   약

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 시장참여자 : 682개 사업자 (전월 대비 36개사 증가)

* 신규회원 : 동두천드림파워 일반발전사업자 1개사 및 대산에너지 등 태양광발전사업자 35개사

ㅇ 설비용량 : 9,123만kW(전월(8,960만kW) 대비 163만kW 증가)

* 영흥#6(87만kW), 울산복합#4 ST(30만kW) 및 대구그린파워열병합(42만kW) 계통병입 등

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 385억kWh

- 수출 증가 등으로 전년 동월 대비 1.9% 증가

* 수출 : (’13년 6월) 467억달러 → (’14년 6월) 478억달러 (+2.5%)

ㅇ 월 거래금액 : 3조 4,896억원

- SMP 하락으로 전년 동월 대비 2.0% 감소

* SMP : (’13.6월) 158.13원/kWh → (’14.6월) 136.35원/kWh (-13.8%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>       (단위:억kWh,억원,%)

구 분	2013년				2014년
	6월		1∼6월		5월		6월		1∼6월
일평균거래량	12.6	(+1.4)	13.1	(+1.3)	12.5	(+3.6)	12.8	(+1.9)	13.3	(+1.7)
월간거래량	378.0	(+1.4)	2,367.3	(+1.3)	387.3	(+3.6)	385.1	(+1.9)	2,406.8	(+1.7)
일평균거래금액	1,187	(+6.3)	1,216	(-4.8)	1,073	(-1.5)	1,163	(-2.0)	1,235	(+1.5)
월간거래금액	35,604	(+6.3)	220,065	(-4.8)	33,265	(-1.5)	34,896	(-2.0)	223,474	(+1.5)

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대 전력수요 : 6,980만㎾(6.30(월) 15시)로 전년 동월 대비 1.9% 증가

ㅇ 최대 전력수요 발생시, 전력공급능력은 7,683만kW로 공급예비력(율)은 703만kW(10.1%)를 유지

<전력수급운영 실적현황>              (단위:만kW,%)

구 분	2013년				2014년
	6월		1∼6월		5월		6월		1∼6월
최대 전력수요	6,847.2	( +1.6)	7,652.2	( +3.6)	6,742.4	( +7.0)	6,980.1	( +1.9)	7,729.5	( +1.0)
전력공급능력	7,356.5	( +2.4)	8,071.3	( +1.5)	7,457.4	( +9.4)	7,683.1	( +4.4)	8,333.3	( +3.2)
공급예비력	509.3	( +14.9)	419.1	( -26.1)	715.0	( +21.6)	703.0	( +38.0)	603.8	( +44.1)
공급예비율	7.4	(+0.8%p)	5.5	(-2.2%p)	10.6	(+1.3%p)	10.1	(+2.7%p)	7.8	(+2.3%p)

* 공급예비력 = 공급능력 -최대전력수요,  공급예비율(%) = 공급예비력 ÷ 최대전력수요

□ SMP 및 정산단가

ㅇ 월 평균 SMP : 136.35원/kWh

- 열량단가가 가장 높은 유류의 SMP 결정비율 감소 및 기저발전기의 결정비율 증가로 SMP는 전년 동월 대비 13.8% 하락

* SMP결정 : LNG(94.8% : 전년 동월 대비 6.7%p↑), 유류(0.0% : 전년 동월 대비 11.9%p↓) 무연탄(2.6% : 전년 동월 대비 2.6%p↑), 유연탄(2.6% : 전년 동월 대비 2.6%p↑) * 정산상한가격은 207.79원/kWh이었으나, SMP가 이보다 낮아 적용되지 않았음
* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	<’13. 6월>		<’14. 6월>	변동비
유 류	91,312	→	83,597	(-8.4%)
LNG	74,444	→	77,913	(+4.7%)
유연탄	17,332	→	15,390	(-11.2%)

ㅇ 월평균 정산단가 : 90.62원/kWh

- 기저발전기의 정산조정계수는 상향 조정되었으나 SMP 하락으로 전년 동월 대비 3.8% 하락

<SMP 및 정산단가 현황>             (단위:원/kWh,%)

구 분	2013년				2014년
	6월		1∼6월		5월		6월		1∼6월
SMP	158.13	(-11.2)	154.47	(-6.5)	144.61	(-4.3)	136.35	(-13.8)	148.81	(-3.7)
정산단가	94.20	(+4.9)	92.96	(-6.0)	85.89	(-5.0)	90.62	(-3.8)	92.85	(-0.1)

* 지역별 SMP('14.6월, 원/kWh) : (육지) 135.85, (제주) 194.58

* 지역별 정산단가('14.6월, 원/kWh) : (육지) 89.94, (제주) 233.13

<’14.6월 적용 계통한계가격 정산조정계수(π)>
구 분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
'14년 6월 적용	0.3298	0.3170	0.1565	0.2610	0.3281
'13년 6월 적용	0.2977	0.2521	0.1352	0.2505	0.3680

□ 연료원별 거래량 및 정산단가

ㅇ 전체 거래량 중 기저발전기는 73.3%, 일반발전기는 26.7%를 차지하였고, 전체 정산금 중 기저발전기는 52.6%, 일반발전기는 47.4%를 차지

<연료원별 거래량 및 정산단가>

발전원	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
원자력	12,042	31.3	6,367	18.3	52.87
유연탄	15,839	41.1	11,874	34.0	74.97
국내탄	682	1.8	572	1.6	83.86
LNG	7,571	19.7	12,058	34.6	159.26
유 류	598	1.6	1,257	3.6	210.17
수 력	207	0.5	317	0.9	153.27
양 수	400	1.0	657	1.9	164.12
부생가스	775	2.0	707	2.0	91.30
기 타	393	1.0	1,087	3.1	276.63
계	38,507	100.0	34,896	100.0	90.62
기저	28,222	73.3	18,354	52.6	65.03
일반	10,285	26.7	16,542	47.4	160.84
계	38,507	100.0	34,896	100.0	90.62

* 기저는 원자력, 유연탄, 국내탄 중 중앙급전발전기, 일반은 그 밖의 발전기

※ 【참고】 연료원별 정산조정계수1) 적용 현황

구분	원자력	유연탄	국내탄	일반	수력	부생가스	기타
발전 자회사	적용	적용	적용	적용	간접적용2)	-	간접적용2)
민간, 기타공사	-	적용예정	-	적용안함	적용안함	적용	적용안함

1) 정산가격 = 변동비 + (SMP - 변동비) × 정산조정계수(π)

2) 수력, 기타발전에는 정산조정계수를 직접 적용하지는 않으나, 발전자회사 투자보수율 산정시 수력, 기타발전의 이익도 모두 포함하여 산정하므로 정산조정계수가 간접 적용되는 효과 존재

2014년 6월 전력시장 운영실적

1. 전력시장 현황

□ 시장참여자 및 설비용량

ㅇ 시장참여자 : 682개 사업자(전월 대비 36개사 증가)

* 신규회원 : 동두천드림파워 일반발전사업자 1개사 및 대산에너지 등 태양광발전사업자 35개사

ㅇ 설비용량 : 9,123만kW(전월(8,960만kW) 대비 163만kW 증가)

* 영흥#6(87만kW), 울산복합#4 ST(30만kW) 및 대구그린파워열병합(42만kW) 계통병입 등

<발전사업자별 설비용량>

	(28.5%)	(10.9%)	(9.3%)	(9.9%)	(10.1%)	(9.9%)	(21.4%)

* 기타 : 포스코(244만kW), 지역난방공사(163만kW), 포스코에너지(207만kW) 등

<연료원별 설비용량>

	(22.7%)	(28.6%)	(1.2%)	(29.2%)	(4.4%)	(1.8%)	(5.2%)	(4.4%)	(2.5%)

□ 전력거래량

ㅇ 전력거래량은 385억kWh(일평균 13억kWh)이며, 일평균 거래량은 전월 대비 2.7% 증가, 전년 동월 대비 1.9% 증가

- (전월 대비) 기온 상승에 따른 냉방부하 증가 등에 기인

* 평균기온 : (’14.5월) 19.0℃ → (’14.6월) 22.6℃

- (전년 동월 대비) 수출 증가 등에 기인

* 수출 : (’13년 6월) 467억달러 → (’14년 6월) 478억달러 (+2.5%)

구분	'13.6월	'14.5월	'14.6월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래량	12.6억kWh	12.5억kWh	12.8억kWh	+2.7	+1.9
(월간 총 거래량)	(378억kWh)	(387억kWh)	(385억kWh)	(-0.6)	(+1.9)

<발전사업자별 거래량>

	(32.5%)	(13.8%)	(9.6%)	(9.9%)	(12.0%)	(9.9%)	(12.3%)

<연료원별 거래량>

	(31.3%)	(41.1%)	(1.8%)	(19.7%)	(1.6%)	(0.5%)	(1.0%)	(2.0%)	(1.0%)

□ 전력거래금액

ㅇ 전력거래금액은 3조 4,896억원(일평균 1,163억원)이며, 일평균 거래금액은 전월 대비 8.4% 증가, 전년 동월 대비 2.0% 감소

- (전월 대비) SMP는 하락(-5.7%)하였으나 일평균 거래량 증가(+2.7%)에 기인

- (전년 동월 대비) 일평균 거래량 증가(+1.9%) 및 기저발전기의 정산조정계수가 상향 조정되었으나 SMP 하락(-13.8%)에 기인

* 정산조정계수 : (원자력)0.2521∼0.2977 → 0.3170∼0.3298, (유연탄)0.1352 → 0.1565

구 분	'13.6월	'14.5월	'14.6월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래금액	1,187억원	1,073억원	1,163억원	+8.4	-2.0
(월간 총 거래금액)	(35,604억원)	(33,265억원)	(34,896억원)	(+4.9)	(-2.0)

□ 전력수급운영실적

ㅇ 최대 전력수요 : 6,980만kW(6.30(월) 15시), 평균 전력수요 : 5,632만kW

- (전월 대비) 평균기온 상승 등으로 최대 전력수요와 평균 전력수요는 각 각 3.5%, 3.4% 증가

* 월 평균기온(8대 도시 평균) : (’14.5월) 19.0℃ → (’14.6월) 22.6℃ (+3.6℃)

- (전년 동월 대비) 평균기온은 소폭 하락(-1℃)하였으나 안정적인 전력공급에 따른 소비증가로 최대 전력수요와 평균 전력수요는 각 각 1.9%, 1.0% 증가

ㅇ 최대 전력수요(6,980만kW) 발생시, 전력공급능력은 7,683만kW로

공급예비력(율)은 703만kW(10.1%)를 유지

ㅇ 월 평균부하율(평균 전력수요/최대 전력수요)은 80.7%로 전월 대비 0.1%p, 전년 동월 대비 0.7%p 하락

<전력수급운영실적>                (단위:만kW,%)

구분	'13.6월	'14.5월	'14.6월	증감률(%)
	(6월27일(목))	(5월30일(금))	(6월30일(월))	전월대비	전년동월대비
최대 전력수요	6,847.2	6,742.4	6,980.1	+3.5	+1.9
평균 전력수요 (양수동력 제외)	5,574.8	5,448.9	5,632.0	+3.4	+1.0
전력공급능력	7,356.5	7,457.4	7,683.1	+3.0	+4.4
공급예비력	509.3	715.0	703.0	-1.7	+38.0
공급예비율	7.4	10.6	10.1	-0.5%p	+2.7%p
부하율	81.4	80.8	80.7	-0.1%p	-0.7%p

* (  ) : 월중 최대전력 발생일

< 월별 전력수요 추이 >

< 월별 부하율 추이 >

* 평균부하율 : 평균전력수요 / 최대전력수요

< 최대전력수급 현황 >

□ 입찰률 및 발전율

ㅇ 월 누적 설비용량 대비 입찰률은 69.4%로 전월 대비 2.6%p, 전년 동월 대비 0.9%p 상승

* (전월 대비) 월 누적설비량은 감소한(-1.5%) 반면 입찰량은 증가(+2.4%)함

* (전년 동월 대비) 월 누적설비량 증가(+7.3%)보다 입찰량 증가(+8.8%)가 더 큰 것에 기인

ㅇ 입찰용량 대비 발전율은 84.5%로 전월 대비 2.5%p 하락, 전년 동월 대비 5.7%p 하락

* (전월 대비) 입찰량 증가(+2.4%)와 발전량 감소(-0.6%)에 기인

* (전년 동월 대비) 입찰량 증가(+8.8%)보다 발전량 증가(+1.9%)가 더 작은 것에 기인

<입찰률 및 발전율 추이>

구 분	'13.6월	'14.5월	'14.6월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
ㅇ입찰률	68.5	66.8	69.4	+2.6%p	+0.9%p
-최종입찰량(GWh)	41,908	44,525	45,597	+2.4	+8.8
-월누적설비(GWh)	61,223	66,661	65,686	-1.5	+7.3
ㅇ발전율	90.2	87.0	84.5	-2.5%p	-5.7%p
-발전량(GWh)	37,798	38,732	38,507	-0.6	+1.9
-최종입찰량(GWh)	41,908	44,525	45,597	+2.4	+8.8

※ 입찰률 : ∑입찰량/(설비용량×총거래시간)*100(%)

※ 발전율 : ∑거래량/∑입찰량×100(%)

2. 전력거래정산

□ 계통한계가격 (System  Marginal  Price : SMP)

ㅇ 계통한계가격(SMP)은 136.35원/kWh로 전월(144.61원/kWh) 및 전년 동월(158.13원/kWh) 대비 각 각 5.7%, 13.8% 하락

- (전월 대비) SMP를 가장 많이 결정한 LNG 열량단가 하락에 기인

- (전년 동월 대비) 열량단가가 가장 높은 유류의 SMP 결정비율 감소 및 기저발전기의 결정비율 증가에 기인

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	'13.6월	'14.5월	'14.6월	전년동월대비	전월대비
L N G	74,444	78,743	77,913	( +4.7%)	( -1.1%)
유 류	91,312	84,632	83,597	( -8.4%)	( -1.2%)
국내탄	22,374	19,234	20,254	( -9.5%)	( +5.3%)
유연탄	17,332	15,651	15,390	(-11.2%)	( -1.7%)

* SMP 결정비율
구 분	'13.6월	'14.5월	'14.6월	전년동월대비			전월대비
L N G	88.1	99.1	94.8	(	+6.7%p	)	(	-4.3%p	)
유 류	11.9	0.0	0.0	(	-11.9%p	)	(	0.0%p	)
국내탄	0.0	0.4	2.6	(	+2.6%p	)	(	+2.2%p	)
유연탄	0.0	0.5	2.6	(	+2.6%p	)	(	+2.1%p	)

<계통한계가격 추이>

구분	'13.6월	'14.5월	'14.6월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
SMP(원/kWh)	158.13	144.61	136.35	-5.7	-13.8

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 135.85원/kWh, 제주 194.58원/kWh

ㅇ 최고 계통한계가격은 6.30(월) 16시~17시 평택복합1CC가 결정한 163.38원/kWh 이며, 최저 계통한계가격은 6.23(월) 4시 태안#5가 결정한 37.16원/kWh

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 207.79원/kWh 이었으며, 6월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정은 LNG(94.8%), 국내탄(2.6%), 유연탄(2.6%)

- (전월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 4.3%p 감소, 국내탄 및 유연탄 각 각 2.2%p, 2.1%p 증가

- (전년 동월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 6.7%p 증가, 유류 11.9%p 감소, 국내탄 및 유연탄 각 각 2.6%p 증가

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 서부 27.8%(200회), 남부 21.0%(151회), 중부 13.1%(94회), 동서 8.9%(64회), 포스코에너지 6.1%(44회)  순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 서인천복합1CC#4(37회), 양주열병합(35회), 서인천복합1CC#8(32회), 서인천복합1CC#7(31회) 순서임

<일일 SMP 변동추이>

* 일요일 또는 월요일 새벽 시간대에 기저발전기가 SMP를 결정하고 있음

□ 정산금액 및 정산단가

ㅇ 총 정산금액은 3조 4,896억원으로 전월(3조 3,265억원) 대비 4.9% 증가, 전년 동월(3조 5,604억원) 대비 2.0% 감소

- (전월 대비) 거래량이 감소(-0.6%)하고 SMP는 하락(-5.7%)하였으나 RPS 이행비용정산금 증가에 기인

* RPS 이행비용정산금 : (’14년 5월) 7억원 → (’14년 6월) 3,148억원

- (전년 동월 대비) 거래량은 증가(+1.9%)하였으나 SMP 하락(-13.8%)에 기인

ㅇ 평균 정산단가는 90.62원/kWh로 전월(85.89원/kWh) 대비 5.5% 상승, 전년 동월(94.20원/kWh) 대비 3.8% 하락

- (전월 대비) SMP는 하락(-5.7%)하였으나 RPS 이행비용정산금 증가에 기인

* RPS 이행비용정산금을 제외할 경우 ’14년 6월 정산단가 : 82.45원/kWh

- (전년 동월 대비) 정산조정계수는 상향 조정되었으나 SMP 하락(-13.8%)에 기인

* 정산조정계수(π)
구 분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
‘14년 1월 1일 ∼	0.3298	0.3170	0.1565	0.2610	0.3281
’13년 12월 9일 ∼	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
’13년 1월 1일 ∼	0.2977	0.2521	0.1352	0.2505	0.3680

< 정산금액 및 정산단가 >

구 분	'13.6월	'14.5월	'14.6월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균정산금액	1,187억원	1,073억원	1,163억원	+8.4	-2.0
(월간총정산금액)	(35,604억원)	(33,265억원)	(34,896억원)	(+4.9)	(-2.0)
정산단가(원/kWh)	94.20	85.89	90.62	(+5.5)	(-3.8)

* 지역별 정산단가(원/kWh) : (육지) 89.94, (제주) 233.13

<일일 정산금액 및 단가추이>

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 3조 4,896억원 중 전력량정산금이 81.1%, 용량정산금이 8.5%, 기타정산금이 10.4% 차지

구분	전력량정산금	용량정산금	기타정산금	계
금액	28,323억원	2,954억원	3,619억원	34,896억원
(점유율)	(81.1%)	(8.5%)	(10.4%)	(100.0%)

* 전력량정산금 : 계획발전전력량정산금(SEP), 제약발전전력량정산금(CON) 포함

* 기타정산금 : 계통운영보조서비스정산금(ASP), 제약비발전정산금(COFF), RPS이행비용 등

붙임 1. 발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이 1부

2. 2014년 6월 전력거래규모 1부

3. 전력거래소 회원현황 1부

4. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이

ㅇ ‘14.6월말 현재 정비중인 발전기 : 20대(621만kW)

* 원자력 : 한울원자력#3(’14.3.8～ ), 한빛원자력#6 (’14.5.16～) 등

* 유연탄 : 호남화력#3(’14.5.9～ )

* L N G : 포스코복합ST#4(’14.5.19～ ), 부산복합#2(’14.6.14～ ) 등

ㅇ ‘14.6월중 정비완료 발전기 : 52대(1,042만kW)

* 유연탄 : 당진화력#3(’14.4.10～’14.6.7), 하동화력#3(’14.5.15～’14.6.12) 등

* L N G : 파주열병합(’14.5.8～’14.6.19), 인천복합#3(’14.5.10～’14.6.13) 등

붙임2		2014년 6월 전력거래 규모

□ 발전사업자별 규모

발전사	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
한수원	12,523	32.5	7,535	21.6	60.17
남동	5,311	13.8	4,120	11.8	77.58
중부	3,715	9.6	3,597	10.3	96.82
서부	3,816	9.9	3,695	10.6	96.80
남부	4,626	12.0	5,064	14.5	109.47
동서	3,793	9.8	3,893	11.2	102.65
기타	4,723	12.3	6,992	20.0	148.07
합계	38,507	100.0	34,896	100.0	90.62

□ 연료원별 규모

발전원	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
원자력	12,042	31.3	6,367	18.3	52.87
유연탄	15,839	41.1	11,874	34.0	74.97
국내탄	682	1.8	572	1.6	83.86
LNG	7,571	19.7	12,058	34.6	159.26
유류	598	1.6	1,257	3.6	210.17
수력	207	0.5	317	0.9	153.27
양수	400	1.0	657	1.9	164.12
부생가스	775	2.0	707	2.0	91.30
기타	393	1.0	1,087	3.1	276.63
계	38,507	100.0	34,896	100.0	90.62
기저	28,222	73.3	18,354	52.6	65.03
일반	10,285	26.7	16,542	47.4	160.84
계	38,507	100.0	34,896	100.0	90.62

* 기저는 원자력, 유연탄, 국내탄 중 중앙급전발전기, 일반은 그 밖의 발전기

붙임3		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수․설비용량

('14.6.30 현재)

연도별	‘02	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14
회원수	25	44	51	59	69	97	295	406	420	418	446	551	682
설비용량 (MW)	51,467	56,924	58,942	61,553	65,356	68,441	71,254	73,334	77,359	78,826	82,527	86,177	91,230

□ 회원사별 분류

('14.6.30 현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반 발전회사	신재생 사업자	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	12	611	24	9	19	682
설비용량(MW)	-	71,679	9,184	2,833	4,680	268	2,586	91,230

□ 설비용량별 회원구분

('14.6.30 현재)

설비용량(MW)	1미만	1~100	100~500	500~1,000	1,000~5,000	5,000이상	계
회원수	338	318	10	6	4	6	682

□ 6월 중 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원 : 동두천드림파워 일반발전사업자 1개사 및 대산에너지 등 태양광발전사업자 35개사

ㅇ 탈퇴회원 : 없음

붙임4		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량                                            (단위 : MW)

구분	2013년				2014년
	6월				5월				6월
바이오가스	50.5		(238.6)		70.2		( 39.0)		70.2		( 39.0)
수력	1,741.2		( 0.2)		1,753.3		( 0.7)		1,753.4		( 0.7)
매립가스	69.6		( -8.6)		69.9		( 0.5)		69.9		( 0.5)
태양광	571.5		( 43.1)		792.7		( 52.4)		841.3		( 47.2)
폐기물	3,632.8		( 7.5)		4,150.9		( 14.2)		4,150.9		( 14.3)
풍력	515.0		( 13.2)		605.1		( 17.5)		605.1		( 17.5)
연료전지	123.6		(120.2)		126.4		( 2.0)		126.4		( 2.3)
해양에너지	255.0		( 0.0)		255.0		( 0.0)		255.0		( 0.0)
총 계	6,959.2		( 9.2)		7,823.5		( 13.2)		7,872.2		( 13.1)

*  총 설비용량(’14.6월 기준) 91,230MW중 약 8.6% 점유, ( )는 전년 동월 대비 증감률(%)

□ 발전량                                             (단위 : GWh)

구분	2013년								2014년
	6월				1~6월				5월				6월				1~6월
바이오가스	8.8	(	127.0	)	35.3	(	47.6	)	28.8	(	306.6	)	26.1	(	198.0	)	156.1	(	342.0	)
수력	385.9	(	59.3	)	2,120.4	(	27.9	)	257.0	(	-36.0	)	259.5	(	-32.7	)	1,336.0	(	-37.0	)
매립가스	34.0	(	17.9	)	178.1	(	-4.4	)	14.6	(	-60.1	)	28.4	(	-16.4	)	133.4	(	-25.1	)
태양광	65.4	(	33.8	)	360.7	(	36.1	)	129.6	(	72.5	)	96.7	(	47.8	)	548.5	(	52.1	)
폐기물	475.7	(	2.5	)	2,823.2	(	-2.3	)	803.2	(	69.3	)	811.4	(	70.6	)	4,566.6	(	61.8	)
풍력	19.7	(	-44.0	)	556.4	(	23.1	)	117.3	(	46.3	)	40.5	(	105.7	)	568.5	(	2.2	)
연료전지	32.6	(	12.6	)	189.4	(	-0.0	)	73.0	(	119.0	)	72.5	(	122.1	)	441.6	(	133.2	)
해양에너지	40.0	(	0.5	)	246.7	(	9.9	)	39.9	(	-4.6	)	39.1	(	-2.3	)	245.2	(	-0.6	)
총 계	1,062.1	(	19.1	)	6,510.2	(	10.5	)	1,463.4	(	27.2	)	1,374.2	(	29.4	)	7,995.9	(	22.8	)

*  총 거래량(’14.6월 기준) 38,507GWh 중 약 3.6% 점유, ( )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)

□ 정산금                                              (단위 : 억원)

구분	2013년								2014년
	6월				1~6월				5월				6월				1~6월
바이오가스	13.5	(	99.9	)	54.1	(	37.5	)	41.2	(	290.1	)	88.1	(	552.4	)	305.7	(	465.6	)
수력	671.6	(	38.7	)	3,600.9	(	17.6	)	402.1	(	-39.5	)	387.9	(	-42.3	)	2,191.9	(	-39.1	)
매립가스	52.7	(	4.7	)	272.4	(	-9.7	)	21.1	(	-61.2	)	38.2	(	-27.5	)	195.8	(	-28.1	)
태양광	109.3	(	18.2	)	577.9	(	24.6	)	194.1	(	64.6	)	582.6	(	432.8	)	1,375.9	(	138.1	)
폐기물	486.9	(	-1.7	)	2,919.2	(	3.1	)	786.5	(	65.3	)	756.7	(	55.4	)	4,465.9	(	53.0	)
풍력	33.7	(	-50.3	)	922.6	(	12.9	)	176.4	(	40.9	)	59.0	(	75.2	)	907.8	(	-1.6	)
연료전지	50.3	(	-0.4	)	288.1	(	-6.0	)	104.5	(	111.5	)	146.7	(	191.9	)	715.6	(	148.4	)
해양에너지	59.7	(	-10.9	)	370.6	(	2.7	)	56.6	(	-7.7	)	51.9	(	-13.0	)	356.9	(	-3.7	)
총 계	1,477.7	(	12.4	)	9,005.8	(	10.1	)	1,782.5	(	14.3	)	2,111.1	(	42.9	)	10,515.5	(	16.8	)

*  총 거래금액(’14.6월 기준) 34,896억원 중 약 6.0% 점유, ( )는 전년동월(기)대비 증감률(%)