2014년 9월 전력시장운영실적

2014. 10

시 장 운 영 처

시 장 정 산 팀

요   약

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 시장참여자 : 768개 사업자 (전월 대비 23개사 증가)

* 신규회원 : 제주김녕풍력발전(주), 서남바이오에너지(주) 등 신재생에너지발전사업자 23개사

ㅇ 설비용량 : 9,180만kW(전월(9,169만kW) 대비 11만kW 증가)

* 평택복합#2(8.9) 용량 증대 등

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 382억kWh

- 평균기온은 하락하였으나 수출 증가 등으로 전년 동월 대비 4.8% 증가

* 월 평균기온(8대 도시 평균) : (’13.9월) 22.5℃ → (’14.9월) 22.2℃ (-0.3℃)

* 수출 실적 : (’13.9월) 447억달러 → (’14.9월) 477억달러 (+6.8%)

ㅇ 월 거래금액 : 3조 2,882억원

- 거래량 증가 및 정산단가 상승 등으로 전년 동월 대비 21.1% 증가

* 정산단가 : (’13.9월) 74.52원/kWh → (’14.9월) 86.13원/kWh (+15.6%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>       (단위:억kWh,억원,%)

구 분	2013년				2014년
	9월		1∼9월		8월		9월		1∼9월
일평균거래량	12.1	(-0.3)	13.1	(+1.8)	13.2	(-2.6)	12.7	(+4.8)	13.3	(+1.6)
월간거래량	364.3	(-0.3)	3,566.7	(+1.4)	410.3	(-2.6)	381.8	(+4.8)	3,624.1	(+1.6)
일평균거래금액	905	(+10.1)	1,189	(-2.4)	1,110	(-6.5)	1,096	(+21.1)	1,210	(+1.7)
월간거래금액	27,150	(+10.1)	324,685	(-2.8)	34,411	(-6.5)	32,882	(+21.1)	330,223	(+1.7)

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대 전력수요 : 6,941만㎾(9.1(월) 15시)로 전년 동월 대비 2.5% 증가

ㅇ 최대 전력수요 발생시, 전력공급능력은 8,104만kW로 공급예비력(율)은 1,163만kW(16.8%)를 유지

<전력수급운영 실적현황>              (단위:만kW,%)

구 분	2013년				2014년
	9월		1∼9월		8월		9월		1∼9월
최대 전력수요	6,768.9	( -0.0)	7,652.2	( +3.6)	7,068.9	( -4.5)	6,940.6	( +2.5)	7,729.5	( +1.0)
전력공급능력	7,633.7	( -1.0)	8,071.3	( +1.5)	8,222.8	( +4.4)	8,103.9	( +6.2)	8,333.3	( +3.2)
공급예비력	864.8	( -8.2)	419.1	( -26.1)	1,153.9	(+144.5)	1,163.3	( +34.5)	603.8	( +44.1)
공급예비율	12.8	(-1.1%p)	5.5	(-2.2%p)	16.3	(+9.9%p)	16.8	(+4.0%p)	7.8	(+2.3%p)

* 공급예비력 = 공급능력 -최대전력수요,  공급예비율(%) = 공급예비력 ÷ 최대전력수요

□ SMP 및 정산단가

ㅇ 월 평균 SMP : 131.45원/kWh

- 열량단가가 가장 높은 유류의 SMP 결정비율 감소 및 기저발전기의 열량단가 하락으로 SMP는 전년 동월 대비 4.0% 하락

* SMP결정 : LNG(90.8% : 전년 동월 대비 +4.3%p), 유류(0.0% : 전년 동월 대비 –2.9%p) 국내탄(2.1% : 전년 동월 대비–0.1%p), 유연탄(7.1% : 전년 동월 대비 –1.2%p) * 정산상한가격은 207.17원/kWh이었으나, 최고 SMP가 이보다 낮아 적용되지 않았음
* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	<’13. 9월>		<’14. 9월>	변동비
유 류	87,733	→	83,517	( -4.8%)
LNG	75,885	→	77,753	( +2.5%)
유연탄	17,891	→	17,881	( -0.1%)

ㅇ 월평균 정산단가 : 86.13원/kWh

- SMP 하락하였으나 정산조정계수는 상향 조정으로 전년 동월 대비 15.6% 상승

<SMP 및 정산단가 현황>             (단위:원/kWh,%)

구 분	2013년				2014년
	9월		1∼9월		8월		9월		1∼9월
SMP	136.88	( +2.1)	152.77	(-6.7)	128.60	(-16.6)	131.45	(-4.0)	144.04	(-5.7)
정산단가	74.52	(+10.5)	91.03	(-4.1)	83.86	( -4.0)	86.13	(+15.6)	91.12	(+0.1)

* 지역별 SMP('14.9월, 원/kWh) : (육지) 130.92, (제주) 189.72

* 지역별 정산단가('14.9월, 원/kWh) : (육지) 85.43, (제주) 237.75

<’14.9월 적용 계통한계가격 정산조정계수(π)>
구 분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
'14년 9월 적용	0.3251	0.3135	0.1666	0.3300	0.8538
'13년 9월 적용	0.2148	0.1087	0.0396	0.2012	0.2378

□ 연료원별 거래량 및 정산단가

ㅇ 전체 거래량 중 기저발전기는 69.8%, 일반발전기는 30.2%를 차지하였고, 전체 정산금 중 기저발전기는 46.8%, 일반발전기는 53.2%를 차지

<연료원별 거래량 및 정산단가>

발전원	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
원자력	11,755	30.8	5,869	17.8	49.92
유연탄	14,658	38.4	9,418	28.6	64.25
국내탄	563	1.5	516	1.6	91.68
LNG	8,826	23.1	13,658	41.5	154.74
유 류	417	1.1	971	3.0	233.19
수 력	193	0.5	277	0.8	143.54
양 수	531	1.4	826	2.5	155.55
부생가스	820	2.1	762	2.3	92.91
기 타	414	1.1	585	1.8	141.27
계	38,177	100.0	32,882	100.0	86.13
기저	26,659	69.8	15,391	46.8	57.73
일반	11,518	30.2	17,491	53.2	151.86
계	38,177	100.0	32,882	100.0	86.13

* 기저는 원자력, 유연탄, 국내탄 중 중앙급전발전기, 일반은 그 밖의 발전기

※ 【참고】 연료원별 정산조정계수1) 적용 현황

구분	원자력	유연탄	국내탄	일반	수력	부생가스	기타
발전 자회사	적용	적용	적용	적용	간접적용2)	-	간접적용2)
민간, 기타공사	-	적용예정	-	적용안함	적용안함	적용	적용안함

1) 정산가격 = 변동비 + (SMP - 변동비) × 정산조정계수(π)

2) 수력, 기타발전에는 정산조정계수를 직접 적용하지는 않으나, 발전자회사 투자보수율 산정시 수력, 기타발전의 이익도 모두 포함하여 산정하므로 정산조정계수가 간접 적용되는 효과 존재

2014년 9월 전력시장 운영실적

1. 전력시장 현황

□ 시장참여자 및 설비용량

ㅇ 시장참여자 : 768개 사업자 (전월 대비 23개사 증가)

* 신규회원 : 제주김녕풍력발전(주), 서남바이오에너지(주) 등 신재생에너지발전사업자 23개사

ㅇ 설비용량 : 9,180만kW(전월(9,169만kW) 대비 11만kW 증가)

* 평택복합#2(8.9) 용량 증대 등

<발전사업자별 설비용량>

	(28.4%)	(10.8%)	(9.2%)	(10.2%)	(10.0%)	(10.0%)	(21.4%)

* 기타 : 포스코(244만kW), 지역난방공사(163만kW), 포스코에너지(246만kW) 등

<연료원별 설비용량>

	(22.6%)	(28.4%)	(1.2%)	(29.5%)	(4.4%)	(1.7%)	(5.1%)	(4.4%)	(2.7%)

□ 전력거래량

ㅇ 전력거래량은 382억kWh(일평균 13억kWh)이며, 일평균 거래량은 전월 대비 3.9% 감소, 전년 동월 대비 4.8% 증가

- (전월 대비) 평균기온 하락 및 추석연휴 등에 기인

* 월 평균기온(8대 도시 평균) : (’14.8월) 24.7℃ → (’14.9월) 22.2℃ (-2.5℃)

- (전년 동월 대비) 평균기온은 하락하였으나 수출 증가 등에 기인

* 월 평균기온(8대 도시 평균) : (’13.9월) 22.5℃ → (’14.9월) 22.2℃ (-0.3℃)

* 수출 실적 : (’13.9월) 447억달러 → (’14.9월) 477억달러 (+6.8%)

구분	'13.9월	'14.8월	'14.9월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래량	12.1억kWh	13.2억kWh	12.7억kWh	-3.9	+4.8
(월간 총 거래량)	(364억kWh)	(410억kWh)	(382억kWh)	(-7.0)	(+4.8)

<발전사업자별 거래량>

	(32.4%)	(12.8%)	(11.0%)	(7.6%)	(10.9%)	(10.6%)	(14.7%)

<연료원별 거래량>

	(30.8%)	(38.4%)	(1.5%)	(23.1%)	(1.1%)	(0.5%)	(1.4%)	(2.1%)	(1.1%)

□ 전력거래금액

ㅇ 전력거래금액은 3조 2,882억원(일평균 1,096억원)이며, 일평균 거래금액은 전월 대비 1.3% 감소, 전년 동월 대비 21.1% 증가

- (전월 대비) SMP는 상승(+2.2%)하였으나 일평균 거래량 감소(-3.9%)에 기인

- (전년 동월 대비) 일평균 거래량 증가(+4.8%) 및 정산조정계수 상향 조정 등에 기인

구 분	'13.9월	'14.8월	'14.9월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래금액	905억원	1,110억원	1,096억원	-1.3	+21.1
(월간 총 거래금액)	(27,150억원)	(34,411억원)	(32,882억원)	(-4.4)	(+21.1)

□ 전력수급운영실적

ㅇ 최대 전력수요 : 6,941만kW(9.1(월) 15시), 평균 전력수요 : 5,492만kW

- (전월 대비) 평균기온 하락 및 추석연휴 등으로 최대 전력수요와 평균 전력수요는 각 각 1.8%, 4.2% 감소

* 월 평균기온(8대 도시 평균) : (’14.8월) 24.7℃ → (’14.9월) 22.2℃ (-2.5℃)

* 조업일수 : (’14.8월) 22.5일 → (’14.9월) 21일 (-1.5일)

- (전년 동월 대비) 평균기온 하락하였으나 수출 증가 등으로 최대 전력수요와 평균 전력수요는 각 각 2.5%, 3.0% 증가

* 월 평균기온(8대 도시 평균) : (’13.9월) 22.5℃ → (’14.9월) 22.2℃ (-0.3℃)

* 수출 실적 : (’13.9월) 447억달러 → (’14.9월) 477억달러 (+6.8%)

ㅇ 최대 전력수요(6,941만kW) 발생시, 전력공급능력은 8,104만kW로

공급예비력(율)은 1,163만kW(16.8%)를 유지

ㅇ 월 평균부하율(평균 전력수요/최대 전력수요)은 79.1%로 전월 대비 1.9%p 하락, 전년 동월 대비 0.3%p 상승

<전력수급운영실적>                (단위:만kW,%)

구분	'13.9월	'14.8월	'14.9월	증감률(%)
	(9월13일(금))	(8월26일(화))	(9월1일(월))	전월대비	전년동월대비
최대 전력수요	6,768.9	7,068.9	6,940.6	-1.8	+2.5
평균 전력수요 (양수동력 제외)	5,334.3	5,730.8	5,492.3	-4.2	+3.0
전력공급능력	7,633.7	8,222.8	8,103.9	-1.4	+6.2
공급예비력	864.8	1,153.9	1,163.3	+0.8	+34.5
공급예비율	12.8	16.3	16.8	+0.5%p	+4.0%p
부하율	78.8	81.1	79.1	-1.9%p	+0.3%p

* (  ) : 월중 최대전력 발생일

< 월별 전력수요 추이 >

< 월별 부하율 추이 >

* 평균부하율 : 평균전력수요 / 최대전력수요

< 최대전력수급 현황 >

□ 입찰률 및 발전율

ㅇ 월 누적 설비용량 대비 입찰률은 71.1%로 전월 대비 6.4%p, 전년 동월 대비 0.8%p 하락

* (전월 대비) 월 누적설비량 증가(+0.1%) 및 입찰량 감소(-11.1%)에 기인

* (전년 동월 대비) 월 누적설비량 증가(+10.5%)이 입찰량 증가(+5.7)보다 더 큰 것에 기인

ㅇ 입찰용량 대비 발전율은 81.2%로 전월 대비 3.6%p 상승, 전년 동월 대비 0.7%p 하락

* (전월 대비) 입찰량 감소(-11.1%)가 발전량 감소(-7.0%)보다 큰 것에 기인

* (전년 동월 대비) 입찰량 증가(+5.7%)가 발전량 증가(+4.8%)보다 큰 것에 기인

<입찰률 및 발전율 추이>

구 분	'13.9월	'14.8월	'14.9월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
ㅇ입찰률	71.9	77.5	71.1	-6.4%p	-0.8%p
-최종입찰량(GWh)	44,463	52,883	47,008	-11.1	+5.7
-월누적설비(GWh)	61,803	68,216	68,302	+0.1	+10.5
ㅇ발전율	81.9	77.6	81.2	+3.6%p	-0.7%p
-발전량(GWh)	36,434	41,035	38,177	-7.0	+4.8
-최종입찰량(GWh)	44,463	52,883	47,008	-11.1	+5.7

※ 입찰률 : ∑입찰량/(설비용량×총거래시간)*100(%)

※ 발전율 : ∑거래량/∑입찰량×100(%)

2. 전력거래정산

□ 계통한계가격 (System  Marginal  Price : SMP)

ㅇ 계통한계가격(SMP)은 131.45원/kWh로 전월(128.60원/kWh) 대비 2.2% 상승, 전년 동월(136.88원/kWh) 대비 4.0% 하락

- (전월 대비) 열량단가가 높은 LNG 결정비율 하락 및 유연탄 결정비율 상승에 기인

- (전년 동월 대비) 열량단가가 가장 높은 유류발전기의 SMP 결정비율 하락 및 기저발전기의 열량단가 하락에 기인

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	'13.9월	'14.8월	'14.9월	전월대비	전년동월대비
L N G	75,885	77,289	77,753	(+0.6%)	(+2.5%)
유 류	87,733	84,706	83,517	(-1.4%)	(-4.8%)
국내탄	21,975	18,463	20,945	(+13.4%)	(-4.7%)
유연탄	17,891	14,799	17,881	(+20.8%)	(-0.1%)

* SMP 결정비율
구 분	'13.9월	'14.8월	'14.9월	전월대비	전년동월대비
L N G	86.5	93.4	90.8	(-2.6%p)	(+4.3%p)
유 류	2.9	0.0	0.0	( 0.0%p)	(-2.9%p)
국내탄	2.2	3.4	2.1	(-1.3%p)	(-0.1%p)
유연탄	8.3	3.2	7.1	(+3.9%p)	(-1.2%p)

<계통한계가격 추이>

구분	'13.9월	'14.8월	'14.9월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
SMP(원/kWh)	136.88	128.60	131.45	+2.2	-4.0

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 130.92원/kWh, 제주 189.72원/kWh

ㅇ 최고 계통한계가격은 9.24(수) 19~21시 별내열병합CC가 결정한 150.61원/kWh 이며, 최저 계통한계가격은 9.9(화) 5시 태안#6가 결정한 39.53원/kWh

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 207.17원/kWh 이었으며, 9월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정은 LNG(90.8%), 유연탄(7.1%), 국내탄(2.1%) 순서임

- (전월 대비) SMP 결정점유비는 유연탄은 3.9%p 증가, 국내탄은 1.3%P 감소함

- (전년 동월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 4.3%p 증가, 유류 2.9%p 감소함

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 중부 23.6%(170회), 남부 19.7%(142회), 서부 17.6%(127회), 동서 7.4%(53회), GSEPS 6.9%(50회)  순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 세종열병합CC(62회), 보령복합2CC(42회), 율촌복합CC(29회), 부산복합4CC(28회) 순서임

<일일 SMP 변동추이>

□ 정산금액 및 정산단가

ㅇ 총 정산금액은 3조 2,882억원으로 전월(3조 4,411억원) 대비 4.4% 감소, 전년 동월(2조 7,150억원) 대비 21.1% 증가

- (전월 대비) SMP는 상승(+2.2%)하였으나 거래량 감소(-7.0%)에 기인

- (전년 동월 대비) SMP는 하락(-4.0%)하였으나 정산조정계수 상향 적용 및 거래량 증가(+4.8%)에 기인

ㅇ 평균 정산단가는 86.13원/kWh로 전월(83.86원/kWh) 대비 2.7% 상승, 전년 동월(74.52원/kWh) 대비 15.6% 상승

- (전월 대비) 정산조정계수는 동일하나 SMP상승(+2.2%)에 기인

- (전년 동월 대비) SMP는 하락(-4.0%)하였으나 정산조정계수 상향 적용에 기인

* 정산조정계수(π)
구 분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
’14년 9월 1일 ∼	0.3251	0.3135	0.1666	0.3300	0.8538
’14년 8월 1일 ∼	0.3251	0.3135	0.1666	0.3300	0.8538
’13년 9월 1일 ∼	0.2148	0.1087	0.0396	0.2012	0.2378
’13년 1월 1일 ∼	0.2977	0.2521	0.1352	0.2505	0.3680

< 정산금액 및 정산단가 >

구 분	'13.9월	'14.8월	'14.9월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균정산금액	905억원	1,110억원	1,096억원	-1.3	+21.1
(월간총정산금액)	(27,150억원)	(34,411억원)	(32,882억원)	(-4.4)	(+21.1)
정산단가(원/kWh)	74.52	83.86	86.13	(+2.7)	(+15.6)

* 지역별 정산단가(원/kWh) : (육지) 85.43, (제주) 237.75

<일일 정산금액 및 단가추이>

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 3조 2,882억원 중 전력량정산금이 87.9%, 용량정산금이 9.2%, 기타정산금이 2.9% 차지

구분	전력량정산금	용량정산금	기타정산금	계
금액	28,915억원	3,019억원	948억원	32,882억원
(점유율)	(87.9%)	(9.2%)	(2.9%)	(100.0%)

* 전력량정산금 : 계획발전전력량정산금(SEP), 제약발전전력량정산금(CON) 포함

* 기타정산금 : 계통운영보조서비스정산금(ASP), 제약비발전정산금(COFF), RPS이행비용 등

붙임 1. 발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이 1부

2. 2014년 9월 전력거래규모 1부

3. 전력거래소 회원현황 1부

4. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이

ㅇ ‘14.9월말 현재 정비중인 발전기 : 31대(810만kW)

* 원자력 : 한울#3(’14.3.8～), 한빛#2(’14.9.6～), 월성#3(’14.9.13～)

* 유연탄 : 태안화력#5, 7(’14.8.23～), 삼천포화력#2(’14.9.11～) 등

* L N G : 울산복합GT#4(’14.9.16∼), 광양복합#2(’14.9.27～) 등

ㅇ ‘14.9월중 정비완료 발전기 : 28대(597.3만kW)

* 원자력 : 고리#4(’14.8.8～9.26)

* 유연탄 : 태안화력#3, 6, 8 (’14.8.29～9.29), 하동화력#5(’14.9.10～9.22) 등

* L N G : 서인천복합#5, 6, 7, 8(’14.9.3～9.19), 포스코파워복합CC#7(’14.9.9～9.14) 등

붙임2		2014년 9월 전력거래 규모

□ 발전사업자별 규모

발전사	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
한수원	12,370	32.4	6,820	20.7	55.13
남동	4,884	12.8	3,159	9.6	64.67
중부	4,196	11.0	3,823	11.6	91.13
서부	2,905	7.6	3,015	9.2	103.78
남부	4,145	10.9	4,488	13.7	108.28
동서	4,062	10.6	3,580	10.9	88.13
기타	5,615	14.7	7,997	24.3	142.42
합계	38,177	100.0	32,882	100.0	86.13

□ 연료원별 규모

발전원	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
원자력	11,755	30.8	5,869	17.8	49.92
유연탄	14,658	38.4	9,418	28.6	64.25
국내탄	563	1.5	516	1.6	91.68
LNG	8,826	23.1	13,658	41.5	154.74
유류	417	1.1	971	3.0	233.19
수력	193	0.5	277	0.8	143.54
양수	531	1.4	826	2.5	155.55
부생가스	820	2.1	762	2.3	92.91
기타	414	1.1	585	1.8	141.27
계	38,177	100.0	32,882	100.0	86.13
기저	26,659	69.8	15,391	46.8	57.73
일반	11,518	30.2	17,491	53.2	151.86
계	38,177	100.0	32,882	100.0	86.13

* 기저는 원자력, 유연탄, 국내탄 중 중앙급전발전기, 일반은 그 밖의 발전기

붙임3		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수․설비용량

('14.9.30 현재)

연도별	‘02	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14
회원수	25	44	51	59	69	97	295	406	420	418	446	551	768
설비용량 (MW)	51,467	56,924	58,942	61,553	65,356	68,441	71,254	73,334	77,359	78,826	82,527	86,177	91,804

□ 회원사별 분류

('14.9.30 현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반 발전회사	신재생 사업자	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	12	697	24	9	19	768
설비용량(MW)	-	72,162	10,403	1,705	4,680	268	2,586	91,804

□ 설비용량별 회원구분

('14.9.30 현재)

설비용량(MW)	1미만	1~100	100~500	500~1,000	1,000~5,000	5,000이상	계
회원수	406	336	10	6	4	6	768

□ 9월 중 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원 : 제주김녕풍력발전(주), 서남바이오에너지(주) 등

신재생에너지발전사업자 23개사

ㅇ 탈퇴회원 : 없음

붙임4		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량                                            (단위 : MW)

구분	2013년				2014년
	9월				8월				9월
바이오가스	50.5	(	215.4	)	70.2	(	39.0	)	72.4	(	43.4	)
수력	1,741.7	(	0.2	)	1,757.2	(	0.9	)	1,760.4	(	1.1	)
매립가스	70.6	(	-7.3	)	69.9	(	-1.0	)	69.9	(	-1.0	)
태양광	606.1	(	49.9	)	929.8	(	55.1	)	948.2	(	56.4	)
폐기물	3,914.4	(	15.8	)	4,150.9	(	6.0	)	4,153.9	(	6.1	)
풍력	556.5	(	17.7	)	605.1	(	17.2	)	605.1	(	8.7	)
연료전지	126.4	(	125.2	)	157.2	(	24.4	)	157.2	(	24.4	)
해양에너지	255.0	(	0.0	)	255.3	(	0.1	)	255.3	(	0.1	)
총 계	7,321.2	(	14.0	)	7,995.6	(	9.9	)	8,022.4	(	9.6	)

*  총 설비용량(’14.9월 기준) 91,804MW중 약 8.7% 점유, ( )는 전년 동월 대비 증감률(%)

□ 거래량                                             (단위 : GWh)

구분	2013년								2014년
	9월				1~9월				8월				9월				1~9월
바이오가스	13.7	(	247.8	)	82.8	(	141.3	)	25.7	(	47.1	)	24.3	(	78.0	)	235.5	(	184.4	)
수력	272.8	(	-44.3	)	3,592.3	(	20.1	)	270.5	(	-50.0	)	258.9	(	-5.1	)	2,089.8	(	-41.8	)
매립가스	16.2	(	-26.9	)	253.8	(	-9.3	)	21.6	(	-28.2	)	16.3	(	0.7	)	185.6	(	-26.8	)
태양광	68.3	(	59.1	)	569.0	(	44.1	)	80.9	(	1.5	)	103.8	(	52.0	)	831.0	(	46.0	)
폐기물	560.7	(	35.7	)	4,300.1	(	0.6	)	804.7	(	89.4	)	857.6	(	52.9	)	7,065.4	(	64.3	)
풍력	40.7	(	-15.1	)	783.4	(	28.1	)	69.4	(	0.8	)	45.4	(	11.7	)	752.1	(	-4.0	)
연료전지	57.5	(	89.2	)	340.6	(	21.7	)	70.6	(	40.7	)	79.7	(	38.6	)	666.2	(	95.6	)
해양에너지	39.8	(	-7.5	)	361.8	(	5.2	)	43.1	(	11.9	)	41.2	(	3.5	)	370.6	(	2.4	)
총 계	1,069.7	(	-2.2	)	10,283.8	(	11.7	)	1,386.5	(	10.9	)	1,427.2	(	33.4	)	12,196.2	(	18.6	)

*  총 거래량(’14.9월 기준) 38,177GWh 중 약 3.7% 점유, ( )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)

□ 정산금                                              (단위 : 억원)

구분	2013년								2014년
	9월				1~9월				8월				9월				1~9월
바이오가스	31.2	(	495.7	)	137.2	(	147.3	)	32.4	(	19.3	)	31.6	(	1.2	)	411.0	(	199.5	)
수력	407.0	(	-42.9	)	6,026.6	(	12.3	)	394.3	(	-56.8	)	361.4	(	-11.2	)	3,317.6	(	-45.0	)
매립가스	22.9	(	-20.5	)	384.7	(	-14.7	)	27.4	(	-39.5	)	20.6	(	-9.9	)	264.0	(	-31.4	)
태양광	151.3	(	155.0	)	960.0	(	40.2	)	118.1	(	-9.3	)	179.9	(	18.9	)	1,922.0	(	100.2	)
폐기물	511.2	(	53.9	)	4,317.1	(	5.5	)	729.7	(	89.8	)	809.6	(	58.4	)	6,798.0	(	57.5	)
풍력	62.8	(	-11.4	)	1,283.9	(	18.1	)	97.3	(	-9.5	)	67.9	(	8.2	)	1,175.4	(	-8.5	)
연료전지	103.6	(	161.8	)	533.6	(	19.1	)	124.4	(	64.1	)	102.3	(	-1.3	)	1,046.4	(	96.1	)
해양에너지	49.1	(	-7.7	)	532.3	(	-1.3	)	52.4	(	-9.9	)	50.6	(	3.1	)	516.1	(	-3.0	)
총 계	1,339.1	(	2.8	)	14,175.4	(	11.4	)	1,576.0	(	-9.5	)	1,623.9	(	21.3	)	15,450.5	(	9.0	)

*  총 거래금액(’14.9월 기준) 32,882억원 중 약 4.9% 점유, ( )는 전년동월(기)대비 증감률(%)