2014년 10월 전력시장운영실적

2014. 11

시 장 운 영 처

시 장 정 산 팀

요   약

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 시장참여자 : 799개 사업자 (전월 대비 31개사 증가)

* 신규회원 : OCI SE(주), 삼척에너지(주), 양산솔라(주) 등 31개사

ㅇ 설비용량 : 9,332만kW(전월(9,301만kW) 대비 31만kW 증가)

* 안산복합ST(28만kW) 계통병입 등

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 397억kWh

- 수출 증가 등으로 전년 동월 대비 3.4% 증가

* 수출 실적 : (’13.10월) 505억달러 → (’14.10월) 518억달러 (+2.5%)

* 월 평균기온(8대 도시 평균) : (’13.10월) 16.6℃ → (’14.10월) 16.1℃ (-0.5℃)

ㅇ 월 거래금액 : 3조 4,196억원

- 거래량 증가 및 정산단가 상승 등으로 전년 동월 대비 6.8% 증가

* 정산단가 : (’13.10월) 83.30원/kWh → (’14.10월) 86.08원/kWh (+3.3%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>       (단위:억kWh,억원,%)

구 분	2013년				2014년
	10월		1∼10월		9월		10월		1∼10월
일평균거래량	12.4	(+4.3)	13.0	(+2.0)	12.7	(+4.8)	12.8	(+3.4)	13.2	(+1.8)
월간거래량	384.3	(+4.3)	3,951.0	(+1.7)	381.9	(+4.8)	397.2	(+3.4)	4,021.4	(+1.8)
일평균거래금액	1,033	(+20.3)	1,173	(-0.7)	1,096	(+21.2)	1,103	(+6.8)	1,199	(+2.2)
월간거래금액	32,009	(+20.3)	356,695	(-1.1)	32,893	(+21.2)	34,196	(+6.8)	364,429	(+2.2)

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대 전력수요 : 6,481만㎾(10.28(화) 19시)로 전년 동월 대비 0.2% 감소

ㅇ 최대 전력수요 발생시, 전력공급능력은 7,875만kW로 공급예비력(율)은 1,394만kW(21.5%)를 유지

<전력수급운영 실적현황>              (단위:만kW,%)

구 분	2013년				2014년
	10월		1∼10월		9월		10월		1∼10월
최대 전력수요	6,491.1	( +5.3)	7,652.2	( +3.6)	6,940.6	( +2.5)	6,481.1	( -0.2)	7,729.5	( +1.0)
전력공급능력	7,007.4	( +2.5)	8,071.3	( +1.5)	8,103.9	( +6.2)	7,875.4	( +12.4)	8,333.3	( +3.2)
공급예비력	516.3	( -23.2)	419.1	( -26.1)	1,163.3	( +34.5)	1,394.3	(+170.1)	603.8	( +44.1)
공급예비율	8.0	(-2.9%p)	5.5	(-2.2%p)	16.8	(+4.0%p)	21.5	(+13.5%p)	7.8	(+2.3%p)

* 공급예비력 = 공급능력 -최대전력수요,  공급예비율(%) = 공급예비력 ÷ 최대전력수요

□ SMP 및 정산단가

ㅇ 월 평균 SMP : 132.22원/kWh

- 열량단가가 가장 높은 유류의 SMP 결정비율 감소 등으로 SMP는 전년 동월 대비 15.1% 하락

* SMP결정 : LNG(100.0% : 전년 동월 대비 +15.9%p), 유류(0.0% : 전년 동월 대비 –15.9%p) 국내탄(0.0% : 전년 동월 대비 0.0%p), 유연탄(0.0% : 전년 동월 대비 0.0%p) * 정산상한가격은 201.24원/kWh이었으나, 최고 SMP가 이보다 낮아 적용되지 않았음
* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	<’13. 10월>		<’14. 10월>	변동비
유 류	87,355	→	83,306	(-4.6%)
LNG	74,365	→	75,738	(+1.8%)
유연탄	17,300	→	17,832	(+3.1%)

ㅇ 월평균 정산단가 : 86.08원/kWh

- SMP는 하락하였으나 정산조정계수 상향 조정으로 전년 동월 대비 3.3% 상승

<SMP 및 정산단가 현황>             (단위:원/kWh,%)

구 분	2013년				2014년
	10월		1∼10월		9월		10월		1∼10월
SMP	155.80	(+3.6)	153.06	(-5.8)	131.45	(-4.0)	132.22	(-15.1)	142.90	(-6.6)
정산단가	83.30	(+15.4)	90.28	(-2.7)	86.14	(+15.6)	86.08	(+3.3)	90.61	(+0.4)

* 지역별 SMP('14.10월, 원/kWh) : (육지) 131.67, (제주) 195.38

* 지역별 정산단가('14.10월, 원/kWh) : (육지) 85.32, (제주) 236.46

<’14.10월 적용 계통한계가격 정산조정계수(π)>
구 분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
'14년 10월 적용	0.3251	0.3135	0.1666	0.3300	0.8538
'13년 10월 적용	0.2148	0.1087	0.0396	0.2012	0.2378

□ 연료원별 거래량 및 정산단가

ㅇ 전체 거래량 중 기저발전기는 69.9%, 일반발전기는 30.1%를 차지하였고, 전체 정산금 중 기저발전기는 47.8%, 일반발전기는 52.2%를 차지

<연료원별 거래량 및 정산단가>

발전원	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
원자력	12,392	31.2	6,583	19.3	53.12
유연탄	15,198	38.3	9,726	28.5	64.00
국내탄	531	1.3	482	1.4	90.65
LNG	9,416	23.7	14,005	41.0	148.74
유 류	248	0.6	696	2.0	280.99
수 력	152	0.4	218	0.6	144.07
양 수	467	1.2	693	2.0	148.25
부생가스	847	2.1	1,032	3.0	121.86
기 타	474	1.2	761	2.2	160.73
계	39,725	100.0	34,196	100.0	86.08
기저	27,772	69.9	16,331	47.8	58.80
일반	11,953	30.1	17,865	52.2	149.46
계	39,725	100.0	34,196	100.0	86.08

* 기저는 원자력, 유연탄, 국내탄 중 중앙급전발전기, 일반은 그 밖의 발전기

※ 【참고】 연료원별 정산조정계수1) 적용 현황

구분	원자력	유연탄	국내탄	일반	수력	부생가스	기타
발전 자회사	적용	적용	적용	적용	간접적용2)	-	간접적용2)
민간, 기타공사	-	적용예정	-	적용안함	적용안함	적용	적용안함

1) 정산가격 = 변동비 + (SMP - 변동비) × 정산조정계수(π)

2) 수력, 기타발전에는 정산조정계수를 직접 적용하지는 않으나, 발전자회사 투자보수율 산정시 수력, 기타발전의 이익도 모두 포함하여 산정하므로 정산조정계수가 간접 적용되는 효과 존재

2014년 10월 전력시장 운영실적

1. 전력시장 현황

□ 시장참여자 및 설비용량

ㅇ 시장참여자 : 799개 사업자 (전월 대비 31개사 증가)

* 신규회원 : OCI SE(주), 삼척에너지(주), 양산솔라(주) 등 31개사

ㅇ 설비용량 : 9,332만kW(전월(9,301만kW) 대비 31만kW 증가)

* 안산복합ST(28만kW) 계통병입 등

<발전사업자별 설비용량>

	(27.9%)	(10.7%)	(9.0%)	(10.0%)	(10.0%)	(10.7%)	(21.7%)

* 기타 : 포스코(244만kW), 지역난방공사(163만kW), 포스코에너지(246만kW) 등

<연료원별 설비용량>

	(22.2%)	(28.1%)	(1.2%)	(30.3%)	(4.3%)	(1.7%)	(5.0%)	(4.3%)	(2.9%)

□ 전력거래량

ㅇ 전력거래량은 397억kWh(일평균 13억kWh)이며, 일평균 거래량은 전월 대비 0.7% 증가, 전년 동월 대비 3.4% 증가

- (전월 대비) 평균기온은 하락하였으나 조업일수 증가 등에 기인

* 월 평균기온(8대 도시 평균) : (’14.9월) 22.2℃ → (’14.10월) 16.1℃ (-6.1℃)

* 월 조업일수 : (’14.9월) 21일 → (’14.10월) 23일

- (전년 동월 대비) 수출 증가 등에 기인

* 수출 실적 : (’13.10월) 505억달러 → (’14.10월) 518억달러 (+2.5%)

* 월 평균기온(8대 도시 평균) : (’13.10월) 16.6℃ → (’14.10월) 16.1℃ (-0.5℃)

구분	'13.10월	'14.9월	'14.10월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래량	12.4억kWh	12.7억kWh	12.8억kWh	+0.7	+3.4
(월간 총 거래량)	(384억kWh)	(382억kWh)	(397억kWh)	(+4.0)	(+3.4)

<발전사업자별 거래량>

	(32.5%)	(13.4%)	(10.1%)	(8.1%)	(10.4%)	(9.7%)	(15.8%)

<연료원별 거래량>

	(31.2%)	(38.3%)	(1.3%)	(23.7%)	(0.6%)	(0.4%)	(1.2%)	(2.1%)	(1.2%)

□ 전력거래금액

ㅇ 전력거래금액은 3조 4,196억원(일평균 1,103억원)이며, 일평균 거래금액은 전월 대비 0.6% 증가, 전년 동월 대비 6.8% 증가

- (전월 대비) SMP 상승(+0.6%) 및 일평균 거래량 증가(+0.7%)에 기인

- (전년 동월 대비) SMP는 하락(-15.1%)하였으나 일평균 거래량 증가(+3.4%) 및 정산조정계수 상향 조정 등에 기인

구 분	'13.10월	'14.9월	'14.10월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래금액	1,033억원	1,096원	1,103억원	+0.6	+6.8
(월간 총 거래금액)	(32,009억원)	(32,893억원)	(34,196억원)	(+4.0)	(+6.8)

□ 전력수급운영실적

ㅇ 최대 전력수요 : 6,481만kW(10.28(화) 19시), 평균 전력수요 : 5,565만kW

- (전월 대비) 평균기온 하락 등으로 최대 전력수요는 6.6% 감소하였으나 조업일수 증가 등으로 평균 전력수요는 1.3% 증가

* 월 평균기온(8대 도시 평균) : (’14.9월) 22.2℃ → (’14.10월) 16.1℃ (-6.1℃)

* 월 조업일수 : (’14.9월) 21일 → (’14.10월) 23일

- (전년 동월 대비) 최대 전력수요는 0.2% 소폭 감소하였으나 수출 증가 등으로 평균 전력수요는 1.4% 증가

* 수출 실적 : (’13.10월) 505억달러 → (’14.10월) 518억달러 (+2.5%)

* 월 평균기온(8대 도시 평균) : (’13.10월) 16.6℃ → (’14.10월) 16.1℃ (-0.5℃)

ㅇ 최대 전력수요(6,481만kW) 발생시, 전력공급능력은 7,875만kW로

공급예비력(율)은 1,394만kW(21.5%)를 유지

ㅇ 월 평균부하율(평균 전력수요/최대 전력수요)은 85.9%로 전월 및 전년동월 대비 각 각 6.8%p, 1.3%p 상승

<전력수급운영실적>                (단위:만kW,%)

구분	'13.10월	'14.9월	'14.10월	증감률(%)
	(10월7일(월))	(9월1일(월))	(10월28일(화))	전월대비	전년동월대비
최대 전력수요	6,491.1	6,940.6	6,481.1	-6.6	-0.2
평균 전력수요 (양수동력 제외)	5,490.5	5,492.3	5,565.4	+1.3	+1.4
전력공급능력	7,007.4	8,103.9	7,875.4	-2.8	+12.4
공급예비력	516.3	1,163.3	1,394.3	+19.9	+170.1
공급예비율	8.0	16.8	21.5	+4.7%p	+13.5%p
부하율	84.6	79.1	85.9	+6.8%p	+1.3%p

* (  ) : 월중 최대전력 발생일

< 월별 전력수요 추이 >

< 월별 부하율 추이 >

* 평균부하율 : 평균전력수요 / 최대전력수요

< 최대전력수급 현황 >

□ 입찰률 및 발전율

ㅇ 월 누적 설비용량 대비 입찰률은 70.4%로 전월 및 전년 동월 대비 각 각 0.1%p, 3.5%p 상승

* (전월 대비) 월 누적설비량 증가율(+3.7%)보다 입찰량 증가율(+3.9%)이 큰데 기인

* (전년 동월 대비) 월 누적설비량 증가율(+12.2%)보다 입찰량 증가율(+14.3%)이 큰데 기인

ㅇ 입찰용량 대비 발전율은 81.3%로 전월 대비 0.1%p 상승, 전년 동월 대비 8.6%p 하락

* (전월 대비) 입찰량 증가율(+3.9%)보다 발전량 증가율(+4.0%)이 큰데 기인

* (전년 동월 대비) 입찰량 증가율(+14.3%)이 발전량 증가율(+3.4%)보다 큰데 기인

<입찰률 및 발전율 추이>

구 분	'13.10월	'14.9월	'14.10월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
ㅇ입찰률	66.9	70.3	70.4	+0.1%p	+3.5%p
-최종입찰량(GWh)	42,751	47,011	48,868	+3.9	+14.3
-월누적설비(GWh)	61,886	66,965	69,433	+3.7	+12.2
ㅇ발전율	89.9	81.2	81.3	+0.1%p	-8.6%p
-발전량(GWh)	38,428	38,186	39,725	+4.0	+3.4
-최종입찰량(GWh)	42,751	47,011	48,868	+3.9	+14.3

※ 입찰률 : ∑입찰량/(설비용량×총거래시간)*100(%)

※ 발전율 : ∑거래량/∑입찰량×100(%)

2. 전력거래정산

□ 계통한계가격 (System  Marginal  Price : SMP)

ㅇ 계통한계가격(SMP)은 132.22원/kWh로 전월(131.45원/kWh) 대비 0.6% 상승, 전년 동월(155.80원/kWh) 대비 15.1% 하락

- (전월 대비) 열량단가가 낮은 석탄발전기의 SMP 결정비율은 하락하였으나 열량단가가 높은 LNG발전기의 SMP 결정비율 상승에 기인

- (전년 동월 대비) 열량단가가 가장 높은 유류발전기의 SMP 결정비율 하락에 기인

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	'13.10월	'14.9월	'14.10월	전월대비	전년동월대비
L N G	74,365	77,753	75,738	(-2.6%)	(+1.8%)
유 류	87,355	83,517	83,306	(-0.3%)	(-4.6%)
국내탄	22,147	20,945	21,055	(+0.5%)	(-4.9%)
유연탄	17,300	17,881	17,832	(-0.3%)	(+3.1%)

* SMP 결정비율
구 분	'13.10월	'14.9월	'14.10월	전월대비	전년동월대비
L N G	84.1	90.8	100.0	(+9.2%p)	(+15.9%p)
유 류	15.9	0.0	0.0	( 0.0%p)	(-15.9%p)
국내탄	0.0	2.1	0.0	(-2.1%p)	( 0.0%p)
유연탄	0.0	7.1	0.0	(-7.1%p)	( 0.0%p)

<계통한계가격 추이>

구분	'13.10월	'14.9월	'14.10월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
SMP(원/kWh)	155.80	131.45	132.22	+0.6	-15.1

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 131.67원/kWh, 제주 195.38원/kWh

ㅇ 최고 계통한계가격은 10.1(수) 21시 서인천복합1CC#1가 결정한 138.41원/kWh 이며, 최저 계통한계가격은 10.20(월) 4시 평택복합2CC가 결정한 106.64원/kWh

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 201.24원/kWh 이었으며, 10월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 중 계통한계가격은 LNG(100%)가 모두 결정함

- (전월 대비) 유연탄 7.1%p, 국내탄 2.1%p 각 각 감소

- (전년 동월 대비) 유류 15.9%p 감소

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 남부 18.1%(135회), 중부 15.3%(114회), 서부 15.1%(112회), 포천파워 11.3%(84회), 지역난방 8.7%(65회)  순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 포천복합2CC(52회), 화성열병합CC#1(47회), 율촌복합CC(41회), 인천복합3CC(34회) 순서임

<일일 SMP 변동추이>

□ 정산금액 및 정산단가

ㅇ 총 정산금액은 3조 4,196억원으로 전월(3조 2,893원) 대비 4.0% 증가, 전년 동월(3조 2,009억원) 대비 6.8% 증가

- (전월 대비) SMP는 상승(+0.6%) 및 거래량 증가(+4.0%)에 기인

- (전년 동월 대비) SMP는 하락(-15.1%)하였으나 정산조정계수 상향 적용 및 거래량 증가(+3.4%)에 기인

ㅇ 평균 정산단가는 86.08원/kWh로 전월(86.14원/kWh) 대비 0.1% 하락, 전년 동월(83.30원/kWh) 대비 3.3% 상승

- (전월 대비) 적용된 정산조정계수는 동일하나 SMP상승(+0.6%)에 기인

- (전년 동월 대비) SMP는 하락(-15.1%)하였으나 정산조정계수 상향 적용에 기인

* 정산조정계수(π)
구 분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
’14년 10월 1일 ∼	0.3251	0.3135	0.1666	0.3300	0.8538
’14년 7월 1일 ∼	0.3251	0.3135	0.1666	0.3300	0.8538
’13년 10월 1일 ∼	0.2148	0.1087	0.0396	0.2012	0.2378
’13년 1월 1일 ∼	0.2977	0.2521	0.1352	0.2505	0.3680

< 정산금액 및 정산단가 >

구 분	'13.10월	'14.9월	'14.10월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균정산금액	1,033억원	1,096억원	1,103억원	+0.6	+6.8
(월간총정산금액)	(32,009억원)	(32,893억원)	(34,196억원)	(+4.0)	(+6.8)
정산단가(원/kWh)	83.30	86.14	86.08	(-0.1)	(+3.3)

* 지역별 정산단가(원/kWh) : (육지) 85.32, (제주) 236.46

<일일 정산금액 및 단가추이>

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 3조 4,196억원 중 전력량정산금이 87.8%, 용량정산금이 9.1%, 기타정산금이 3.1% 차지

구분	전력량정산금	용량정산금	기타정산금	계
금액	30,011억원	3,123억원	1,062억원	34,196억원
(점유율)	(87.8%)	(9.1%)	(3.1%)	(100.0%)

* 전력량정산금 : 계획발전전력량정산금(SEP), 제약발전전력량정산금(CON) 포함

* 기타정산금 : 계통운영보조서비스정산금(ASP), 제약비발전정산금(COFF), RPS이행비용 등

붙임 1. 발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이 1부

2. 2014년 10월 전력거래규모 1부

3. 전력거래소 회원현황 1부

4. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이

ㅇ ‘14.10월말 현재 정비중인 발전기 : 29대(850만kW)

* 원자력 : 한빛#2(’14.9.6～), 월성#3(’14.9.13～), 한울#2(’14.10.23～)

* 유연탄 : 태안화력#2, 4(’14.10.1～), 삼천포화력#5(’14.10.12～) 등

* L N G : 광양복합#2(’14.9.27～), 보령복합GT#5(’14.9.27∼)  등

ㅇ ‘14.10월중 정비완료 발전기 : 55대(1,246만kW)

* 원자력 : 한울#3(’14.3.8～10.3)

* 유연탄 : 영흥화력#5(’14.9.23～10.8), 보령화력#6, 8(’14.10.4～10.19) 등

* L N G : 부곡복합#1, 2, 3(’14.10.1～10.22), 인천복합GT#1, 2(’14.10.10～10.21) 등

붙임2		2014년 10월 전력거래 규모

□ 발전사업자별 규모

발전사	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
한수원	12,905	32.5	7,435	21.7	57.61
남동	5,301	13.4	3,460	10.1	65.27
중부	4,028	10.1	3,702	10.8	91.92
서부	3,216	8.1	3,107	9.1	96.60
남부	4,148	10.4	4,335	12.7	104.50
동서	3,845	9.7	3,242	9.5	84.32
기타	6,282	15.8	8,915	26.1	141.93
합계	39,725	100.0	34,196	100.0	86.08

□ 연료원별 규모

발전원	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
원자력	12,392	31.2	6,583	19.3	53.12
유연탄	15,198	38.3	9,726	28.5	64.00
국내탄	531	1.3	482	1.4	90.65
LNG	9,416	23.7	14,005	41.0	148.74
유류	248	0.6	696	2.0	280.99
수력	152	0.4	218	0.6	144.07
양수	467	1.2	693	2.0	148.25
부생가스	847	2.1	1,032	3.0	121.86
기타	474	1.2	761	2.2	160.73
계	39,725	100.0	34,196	100.0	86.08
기저	27,772	69.9	16,331	47.8	58.80
일반	11,953	30.1	17,865	52.2	149.46
계	39,725	100.0	34,196	100.0	86.08

* 기저는 원자력, 유연탄, 국내탄 중 중앙급전발전기, 일반은 그 밖의 발전기

붙임3		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수․설비용량

('14.10.31 현재)

연도별	‘02	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14
회원수	25	44	51	59	69	97	295	406	420	418	446	551	799
설비용량 (MW)	51,467	56,924	58,942	61,553	65,356	68,441	71,254	73,334	77,359	78,826	82,527	86,177	93,323

□ 회원사별 분류

('14.10.31 현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반 발전회사	신재생 사업자	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	12	729	24	10	17	799
설비용량(MW)	-	73,102	11,068	1,870	4,441	261	2,581	93,323

□ 설비용량별 회원구분

('14.10.31 현재)

설비용량(MW)	1미만	1~100	100~500	500~1,000	1,000~5,000	5,000이상	계
회원수	428	344	11	6	4	6	799

□ 10월 중 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원 : OCI SE(주), 삼척에너지(주), (주)양산솔라 등 31개사

ㅇ 탈퇴회원 : 없음

붙임4		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량                                            (단위 : MW)

구분	2013년				2014년
	10월				9월				10월
바이오가스	50.5	(	215.4	)	69.0	(	36.6	)	75.4	(	49.2	)
수력	1,742.5	(	0.3	)	1,758.4	(	1.0	)	1,758.6	(	0.9	)
매립가스	70.6	(	-7.3	)	70.3	(	-0.5	)	70.3	(	-0.5	)
태양광	620.4	(	50.1	)	1,127.0	(	85.9	)	1,145.0	(	84.6	)
폐기물	4,014.4	(	17.5	)	4,158.7	(	6.2	)	4,161.2	(	3.7	)
풍력	556.5	(	17.7	)	605.1	(	8.7	)	607.8	(	9.2	)
연료전지	126.4	(	125.2	)	157.2	(	24.4	)	159.8	(	26.5	)
해양에너지	255.0	(	0.0	)	255.3	(	0.1	)	255.3	(	0.1	)
총 계	7,436.3	(	15.4	)	8,201.0	(	12.0	)	8,233.4	(	10.7	)

*  총 설비용량(’14.10월 기준) 93,323MW중 약 8.8% 점유, ( )는 전년 동월 대비 증감률(%)

□ 거래량                                             (단위 : GWh)

구분	2013년								2014년
	10월				1~10월				9월				10월				1~10월
바이오가스	17.0	(	341.9	)	99.8	(	161.5	)	24.3	(	78.0	)	27.7	(	63.1	)	263.2	(	163.8	)
수력	245.5	(	-20.3	)	3,837.7	(	16.4	)	259.2	(	-5.0	)	214.8	(	-12.5	)	2,304.9	(	-39.9	)
매립가스	4.0	(	-89.1	)	257.8	(	-18.7	)	16.3	(	0.7	)	19.7	(	385.9	)	205.4	(	-20.3	)
태양광	72.4	(	47.9	)	641.4	(	44.5	)	107.8	(	57.9	)	113.7	(	56.9	)	948.7	(	47.9	)
폐기물	665.2	(	37.9	)	4,965.3	(	4.4	)	859.1	(	53.2	)	877.3	(	31.9	)	7,944.2	(	60.0	)
풍력	80.3	(	13.5	)	863.7	(	26.6	)	45.4	(	11.7	)	93.2	(	16.1	)	845.3	(	-2.1	)
연료전지	69.1	(	106.5	)	409.7	(	30.7	)	79.7	(	38.6	)	84.6	(	22.5	)	750.8	(	83.2	)
해양에너지	41.1	(	-3.8	)	403.0	(	4.2	)	41.2	(	3.7	)	41.2	(	0.2	)	411.9	(	2.2	)
총 계	1,194.6	(	16.3	)	11,478.4	(	12.1	)	1,433.2	(	34.0	)	1,472.2	(	23.2	)	13,674.4	(	19.1	)

*  총 거래량(’14.10월 기준) 39,725GWh 중 약 3.7% 점유, ( )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)

□ 정산금                                              (단위 : 억원)

구분	2013년								2014년
	10월				1~10월				9월				10월				1~10월
바이오가스	26.3	(	350.6	)	163.5	(	166.7	)	31.6	(	1.2	)	36.3	(	38.0	)	447.3	(	173.6	)
수력	422.4	(	-17.6	)	6,448.9	(	9.7	)	361.8	(	-11.1	)	301.5	(	-28.6	)	3,619.5	(	-43.9	)
매립가스	6.4	(	-88.4	)	391.1	(	-22.7	)	20.6	(	-9.9	)	26.1	(	309.7	)	290.1	(	-25.8	)
태양광	134.9	(	75.6	)	1,094.9	(	43.7	)	185.4	(	22.5	)	249.5	(	84.9	)	2,177.0	(	98.8	)
폐기물	657.3	(	42.4	)	4,974.4	(	9.3	)	811.6	(	58.8	)	1,071.9	(	63.1	)	7,871.9	(	58.2	)
풍력	136.3	(	12.0	)	1,420.2	(	17.4	)	67.9	(	8.2	)	135.9	(	-0.3	)	1,311.3	(	-7.7	)
연료전지	109.6	(	123.9	)	643.3	(	29.4	)	102.3	(	-1.3	)	136.6	(	24.6	)	1,183.0	(	83.9	)
해양에너지	62.1	(	1.3	)	594.4	(	-1.0	)	50.6	(	3.1	)	54.0	(	-12.9	)	570.3	(	-4.1	)
총 계	1,555.3	(	15.7	)	15,730.7	(	11.8	)	1,631.8	(	21.9	)	2,011.8	(	29.4	)	17,470.4	(	11.1	)

*  총 거래금액(’14.10월 기준) 34,196억원 중 약 5.9% 점유, ( )는 전년동월(기)대비 증감률(%)