2014년 연간 전력시장운영실적

(12월 실적 포함)

2015. 1

2014년 연간 전력시장 운영실적

□ 회원현황 및 전력시장 참여 설비용량

□ 회원수 : 880개사 (전년 대비 329개사 증가)

- 일반발전사업자 : (주)에스파워, 동두천드림파워(주), OCI SE(주) 3개사

- 집단에너지사업자 등 : 대구그린파워(주), GS E&R 2개사

- 신재생에너지발전사업자 : 고덕그린에너지(주) 등 324개사

□ 설비용량 : 9,367만kW (전년 대비 660만kW 증가)

- 영흥#5,6(87만kW×2), 포천복합(73만kW×2), 포스코복합#7,8(38만kW×2) 등

□ 전력시장 주요동향

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ ‘14년 연간 전력거래량은 4,889억kWh로써 전년 대비 2.0% 증가

- 국내총생산은 3.4% 증가할 것으로 예측되나 최근 에너지절약 및 전기요금 상승 등으로 전력수요 증가율이 감소하는 추세임

- 발전회사별로는 한수원이 총 거래량의 31.7%로 점유율이 가장 높았고,  연료원별로는 원자력 및 석탄(국내탄 포함)이 70.9%를 점유

ㅇ `14년 연간 거래금액은 44조 1,777억원으로 전년 대비 4.9% 증가

- 전력거래량 증가(+2.0%) 및 정산단가 상승(+2.9%)에 기인

- 발전회사별로는 한수원이 9조2,527억원(20.9%), 연료원별로는 LNG가 18조 2,592억원(41.3%)로 점유율이 가장 높았음

<연도별 거래량 및 거래금액 변동 추이>

□ 계통한계가격(SMP) 및 정산단가

ㅇ `14년 평균 SMP는 142.26원/kWh로 전년(152.10원/kWh)대비 6.5% 하락

- 열량단가가 가장 높은 유류의 가격결정비율 감소에 기인

* 연료원별 열량단가 및 가격결정 비율

구분	유류		LNG		무연탄		유연탄
	열량단가 (원/Gcal)	결정비율 (%)	열량단가 (원/Gcal)	결정비율 (%)	열량단가 (원/Gcal)	결정비율 (%)	열량단가 (원/Gcal)	결정비율 (%)
’14년	83,828	2.6	78,662	94.8	20,584	1.1	16,360	1.5
’13년	88,002	10.8	74,897	88.2	23,629	0.2	17,005	0.8

ㅇ ‘14년 연간 평균 정산단가는 90.36원/kWh로 전년(87.81원/kWh)대비 2.9% 상승

- SMP는 하락(-6.5%)하였으나 전년 대비 정산조정계수 상향 조정 및 RPS이행비용 정산금 증가 등에 기인

* RPS이행비용 정산금 : (’13년)587억원 → (’14년)4,909억원

- 연료원별 정산단가(원/kWh) : 원자력 54.88, 유연탄 65.13, LNG 161.10

<SMP 및 정산단가 추이>

구 분	상반기			하반기			연간
	’13년	’14년	증감률	‘’13년	’14년	증감률	’13년	’14년	증감률
SMP	154.6	148.81	-3.7	149.5	135.77	-9.2	152.1	142.26	-6.5
정산단가	92.96	92.85	-0.1	82.80	87.95	6.2	87.81	90.36	2.9

(단위 : 원/kWh, %)

2014년 연간 전력시장 운영 세부내역

1. ‘14년 연간 전력거래실적

□ 회원사 기준

회 사 별	설비용량		거래량		거래금액		정산단가
	만kW	%	억kWh	%	억원	%	원/kWh
한수원	2,604	27.8	1,550	31.7	92,527	20.9	59.68
남동발전	995	10.6	639	13.1	44,168	10.0	69.10
중부발전	843	9.0	502	10.3	49,833	11.3	99.24
서부발전	930	9.9	484	9.9	48,796	11.0	100.82
남부발전	922	9.8	567	11.6	62,674	14.2	110.48
동서발전	913	9.8	482	9.9	44,280	10.0	91.94
기 타	2,160	23.1	665	13.5	99,499	22.6	149.80
합 계	9,367	100.0	4,889	100.0	441,777	100.0	90.36

□ 연료원별 기준

연 료 원		설비용량		거래량		거래금액		정산단가 (원/kWh)
		만kW	%	억kWh	%	억원	%
원 자 력		2,072	22.1	1,492	30.5	81,876	18.5	54.88
유 연 탄		2,611	27.9	1,895	38.8	123,397	27.9	65.13(63.27)
무 연 탄		112	1.2	78	1.6	7,062	1.6	91.10
L N G		2,871	30.6	1,133	23.2	182,592	41.3	161.10(160.86)
유 류		410	4.4	76	1.6	16,805	3.8	221.24
양 수		470	5.0	50	1.0	8,654	2.0	171.63
신재생에너지	수 력	159	1.7	21	0.4	3,331	0.8	160.86
	바이오가스	5	0.1	3	0.1	507	0.1	180.10(140.41)
	부생가스	402	4.3	91	1.9	9,317	2.1	102.14
	소수력	17	0.2	7	0.1	885	0.2	139.24
	매립가스	7	0.1	3	0.1	347	0.1	140.78
	태양광	105	1.1	11	0.2	2,484	0.6	220.82(145.29)
	폐기물	18	0.2	4	0.1	592	0.1	140.09
	풍 력	64	0.7	11	0.2	1,739	0.4	153.17
	연료전지	16	0.2	9	0.2	1,451	0.3	157.83(140.13)
	해양에너지	26	0.3	5	0.1	681	0.2	138.40
	차 압	0	0.0	0	0.0	2	0.0	142.58
	바이오매스	2	0.0	0	0.0	55	0.0	140.68
	소계	821	8.9	165	3.4	21,391	4.9	129.71(122.90)
총 계		9,367	100.0	4,889	100.0	441,777	100.0	90.36(89.36)

* ( )는 RPS 이행비용 정산금을 제외하여 산정한 정산단가

□ 기저 및 일반발전기                                         (단위:%)

구 분	기저발전기	일반발전기	비 고
설비용량	50.2	49.8	·기저 : 원자력, 유연탄, 국내탄중 중앙급전 발전기 ·일반 : 그밖의 발전기
정산금액	46..8	53.2
거 래 량	70.0	30.0

□ 월별 정산금액 추이

ㅇ 정산금액이 가장 많은 달은 1월로 4조 2,116억원, 가장 적은 달은 9월로 3조 2,893억원임

ㅇ 정산금액이 가장 많은 거래일은 3월13일(목)로 1,623억원, 가장 적은 거래일은 추석이었던 9월8일(월)로 511억원이었음

□ 월별 거래량 추이

ㅇ 거래량이 가장 많은 달은 12월로 468억kWh, 가장 적은 달은 4월로 380억kWh

ㅇ 거래량이 가장 많았던 거래일은 12월17일(수)로 165만kWh, 가장 적은 거래일은 추석이었던 9월8일(월)로 96만kWh임

2. 입찰률 및 발전율

□ 회원사 기준

◦ 6개 발전자회사중 설비용량대비 입찰률이 가장 높은 회원사는 남부발전(92.7%)이며, 가장 낮은 회원사는 한수원(68.8%)이었음

◦ 입찰용량 대비 발전율이 가장 높은 회원사는 기저설비가 많은 한수원(98.8%)이며, 가장 낮은 회원사는 서부발전(66.0%)이었음

□ 에너지원 기준

◦ 설비용량 대비 입찰률이 가장 높은 연료원은 유류(85.6%)이며, 가장 낮은 연료원은 양수(13.7%)였음

◦ 입찰용량 대비 발전율이 가장 높은 연료원은 수력(102.0%), 원자력(99.2%) 순 이었고 가장 낮은 연료원은 유류(24.7%)였음

□ 월평균 입찰용량 추이

◦ 평균 입찰량은 동계수급기간인 12월에 7,495만kW(입찰/설비: 80.0%)로 가장 높았으며, 전력수요가 적은 4월에 평균입찰량이 5,952만kW(67.5%)로 가장 낮았음

□ 계통한계가격(SMP) 및 정산단가 추이

◦ SMP는 3월에 163.40원/kWh로 가장 높았고, 8월에 128.60원/kWh로 가장 낮았음

◦ 연중 최고 SMP는 3월13일(목) 10시에 판교열병합1CC가 결정한 187.60원/kWh, 최저 SMP는 8월18일(월) 3시~4시에 태안#4이 결정한 34.51원/kWh 이었음

◦ 정산단가는 3월에 99.68원/kWh로 가장 높았고, 8월에 83.76원/kWh로 가장 낮았음

3. 정산요소별 분석

◦  총 정산금액 44조1,777억원 중 전력량정산금이 87.0%(38조4,215억원),  용량정산금(CP)이 10.1%(4조4,666억원), 기타정산금이 2.9%(1조2,896억원)을 차지

- 전력량정산금은 계획발전량정산금(SEP) 34조16억원, 제약발전량정산금(CON) 4조4,199억원이며, 기타정산금은 계통운영보조서비스정산금 464억원, 제약비발전정산금(COFF) 3,896억원 등으로 구성됨

전력량정산금		용량 정산금	기타정산금
계획발전량 정산금	제약발전 전력량정산금(*)		계통운영보조 서비스정산금	제약비발전 정산금	RPS 이행비용	기타
340,016	44,199	44,666	464	3,896	4,909	3,627

* 제약발전 전력량정산금 중 계통제약발전 전력량정산금(SCON)은 33,877억원이고 발전사업자요구 발전량정산금(GSCON)은 10,322억원이며, SCON 중 에너지정산금 부분(SMP 부분)을 제외한 정산금은 4,105억원임

4. 계통한계가격(SMP) 결정

◦ 연료원별로는 LNG 94.8%(8,309회), 유류 2.6%(228회), 유연탄 1.5%(130회), 무연탄 1.1%(93회)

◦ 발전기별로는 세종열병합CC(316회), 서인천복합1CC#6(292회), 분당복합2CC(271회), 영월복합1CC(226회), 서인천복합1CC#5(208회) 등

◦ 발전회사별로는 서부발전(1,900회), 남부발전(1,488회), 중부발전(1,128회), 동서발전(781회), 지역난방공사(558회) 등

2014년 12월 전력시장 운영실적 요약

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 880개사 (전월 대비 33개사 증가)

* 신규회원 : 에스이에스(주), (주)빛고을신재생발전, 인지솔라(주)등 33개사

ㅇ 설비용량 : 9,367만kW(전월(9,277만kW) 대비 90만kW 증가)

* 동두천복합2CC(86만kW) 및 기타 신재생에너지발전기(4만kW)

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 468억kWh

- 평균기온 하락 및 수출 증가 등으로 전년 동월 대비 5.5% 증가

* 평균 기온 : (’13.12월) 1.5℃ → (’14.12월) -0.8℃ (-2.3℃)

* 수출 실적 : (’13.12월) 480억달러 → (’14.12월) 497억달러 (+3.7%)

ㅇ 월 거래금액 : 4조 2,061억원

- 전력거래량 증가 및 정산단가 상승 등으로 전년 동월 대비 24.7% 증가

* 거래량 : (’13.12월) 443.3억kWh → (’14.12월) 467.9kWh (+5.5%)

* 정산단가 : (’13.12월) 76.13원/kWh → (’14.12월) 89.89원/kWh (+18.1%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>       (단위:억kWh,억원,%)

구 분	2013년				2014년
	12월		1∼12월		11월		12월		1∼12월
일평균거래량	14.3	(+0.6)	13.1	(+1.6)	13.4	(-0.1)	15.1	(+5.5)	13.4	(+2.0)
월간거래량	443.3	(+0.6)	4,795.4	(+1.6)	400.8	(-0.1)	467.9	(+5.5)	4,888.9	(+2.0)
일평균거래금액	1,088	(-4.8)	1,154	(-0.7)	1,182	(+15.7)	1,357	(+24.7)	1,210	(+4.9)
월간거래금액	33,732	(-4.8)	421,082	(-1.0)	35,451	(+15.7)	42,061	(+24.7)	441,777	(+4.9)

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대 전력수요 : 8,015만㎾(12.17(수) 11시)로 전년 동월 대비 5.9% 증가

ㅇ 최대 전력수요 발생시, 전력공급능력은 8,936만kW로 공급예비력(율)은 920만kW(11.5%)를 유지

<전력수급운영 실적현황>              (단위:만kW,%)

구 분	2013년				2014년
	12월		1∼12월		11월		12월		1∼12월
최대 전력수요	7,568.1	( -0.4)	7,652.2	( +3.6)	6,933.4	( -4.6)	8,015.4	( +5.9)	8,015.4	( +4.7)
전력공급능력	8,127.0	( +1.6)	8,071.3	( +1.5)	7,789.9	( -1.2)	8,935.7	( +10.0)	8,935.7	( +10.7)
공급예비력	558.9	( +40.3)	419.1	( -26.1)	856.5	( +38.5)	920.3	( +64.7)	920.3	(+119.6)
공급예비율	7.4	(+2.2%p)	5.5	(-2.2%p)	12.4	( +3.9%p)	11.5	( +4.1%p)	11.5	(+6.0%p)

* 공급예비력 = 공급능력 -최대전력수요,  공급예비율(%) = 공급예비력 ÷ 최대전력수요

□ SMP 및 정산단가

ㅇ 월 평균 SMP : 144.10원/kWh

- 열량단가가 가장 높은 유류의 SMP 결정비율 감소 등으로 SMP는 전년 동월 대비 3.9% 하락

* SMP결정 : LNG(100.0% : 전년 동월 대비 +11.8%p), 유류(0.0% : 전년 동월 대비 –11.8%p) 국내탄(0.0% : 전년 동월 대비 0.0%p), 유연탄(0.0% : 전년 동월 대비 0.0%p) * 정산상한가격은 215.80원/kWh이었으나, 최고 SMP가 이보다 낮아 적용되지 않았음
* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	<’13. 12월>		<’14. 12월>	변동비
유 류	85,048	→	80,294	(-5.6%)
LNG	75,905	→	80,978	(+6.7%)
유연탄	16,072	→	17,625	(+9.7%)

ㅇ 월평균 정산단가 : 89.89원/kWh

- SMP는 하락하였으나 정산조정계수가 상향 조정되어 전년 동월 대비 18.1% 상승

<SMP 및 정산단가 현황>             (단위:원/kWh,%)

구 분	2013년				2014년
	12월		1∼12월		11월		12월		1∼12월
SMP	149.90	(-9.4)	152.10	(-5.4)	133.78	(-7.8)	144.10	(-3.9)	142.26	(-6.5)
정산단가	76.13	(+5.4)	87.81	(-2.6)	88.45	(+15.8)	89.89	(+18.1)	90.36	(+2.9)

* 지역별 SMP('14.12월, 원/kWh) : (육지) 143.86, (제주) 170.59

* 지역별 정산단가('14.12월, 원/kWh) : (육지) 89.24, (제주) 209.65

<’14.12월 적용 계통한계가격 정산조정계수(π)>
구 분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
'14년 12월 적용	0.2392	0.2392	0.1099	0.3300	0.8538
'13년 12월 적용	0.0450	0.0450	0.0001	0.0001	0.0001

□ 연료원별 거래량 및 정산단가

ㅇ 전체 거래량 중 기저발전기는 66.3%, 일반발전기는 33.7%를 차지하였고, 전체 정산금 중 기저발전기는 40.3%, 일반발전기는 59.7%를 차지

<연료원별 거래량 및 정산단가>

발전원	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
원자력	13,061	27.9	5,792	13.8	44.34
유연탄	17,706	37.8	11,136	26.5	62.89
국내탄	702	1.5	651	1.5	92.72
LNG	12,844	27.4	20,434	48.6	159.09
유 류	636	1.4	1,293	3.1	203.29
수 력	144	0.3	230	0.5	159.86
양 수	381	0.8	637	1.5	167.26
부생가스	782	1.7	1,018	2.4	130.23
기 타	537	1.2	870	2.1	162.10
계	46,793	100.0	42,061	100.0	89.89
기저	31,032	66.3	16,951	40.3	54.62
일반	15,761	33.7	25,110	59.7	159.32
계	46,793	100.0	42,061	100.0	89.89

* 기저는 원자력, 유연탄, 국내탄 중 중앙급전발전기, 일반은 그 밖의 발전기

※ 【참고】 연료원별 정산조정계수1) 적용 현황

구분	원자력	유연탄	국내탄	일반	수력	부생가스	기타
발전 자회사	적용	적용	적용	적용	간접적용2)	-	간접적용2)
민간, 기타공사	-	적용예정	-	적용안함	적용안함	적용	적용안함

1) 정산가격 = 변동비 + (SMP - 변동비) × 정산조정계수(π)

2) 수력, 기타발전에는 정산조정계수를 직접 적용하지는 않으나, 발전자회사 투자보수율 산정시 수력, 기타발전의 이익도 모두 포함하여 산정하므로 정산조정계수가 간접 적용되는 효과 존재

2014년 12월 전력시장 운영실적

1. 전력시장 현황

□ 시장참여자 및 설비용량

ㅇ 회원수 : 880개사 (전월 대비 33개사 증가)

* 신규회원 : 에스이에스(주), (주)빛고을신재생발전, 인지솔라(주)등 33개사

ㅇ 설비용량 : 9,367만kW(전월(9,277만kW) 대비 90만kW 증가)

* 동두천복합2CC(86만kW) 및 기타 신재생에너지발전기(4만kW)

<발전사업자별 설비용량>

	(27.8%)	(10.6%)	(9.0%)	(9.9%)	(9.8%)	(9.8%)	(23.1%)

* 기타 : 포스코(244만kW), 지역난방공사(163만kW), 포스코에너지(285만kW) 등

<연료원별 설비용량>

	(22.1%)	(27.9%)	(1.2%)	(30.6%)	(4.4%)	(1.7%)	(5.0%)	(4.3%)	(2.8%)

□ 전력거래량

ㅇ 전력거래량은 468억kWh(일평균 15억kWh)이며, 일평균 거래량은 전월 대비 13.0% 증가, 전년 동월 대비 5.5% 증가

- (전월 대비) 평균기온 하락에 기인

* 월 평균기온(8대 도시 평균) : (’14.11월) 9.9℃ → (’14.12월) -0.8℃ (-10.7℃)

- (전년 동월 대비) 평균기온 하락 및 수출 증가 등에 기인

* 평균 기온 : (’13.12월) 1.5℃ → (’14.12월) -0.8℃ (-2.3℃)

* 수출 실적 : (’13.12월) 480억달러 → (’14.12월) 497억달러 (+3.7%)

구분	'13.12월	'14.11월	'14.12월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래량	14.3억kWh	13.4억kWh	15.1억kWh	+13.0	+5.5
(월간 총 거래량)	(443억kWh)	(401억kWh)	(468억kWh)	(+16.8)	(+5.5)

<발전사업자별 거래량>

	(28.8%)	(13.5%)	(9.6%)	(10.1%)	(10.6%)	(9.5%)	(17.9%)

<연료원별 거래량>

	(27.9%)	(37.8%)	(1.5%)	(27.4%)	(1.4%)	(0.3%)	(0.8%)	(1.7%)	(1.2%)

□ 전력거래금액

ㅇ 전력거래금액은 4조 2,061억원(일평균 1,357억원)이며, 일평균 거래금액은 전월 대비 14.8% 증가, 전년 동월 대비 24.7% 증가

- (전월 대비) 일평균 거래량 증가(+13.0%) 및 정산단가 상승(+1.6%)에 기인

- (전년 동월 대비) 일평균 거래량 증가(+5.5%) 및 정산단가 상승(+18.1%)에 기인

구 분	'13.12월	'14.11월	'14.12월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래금액	1,088억원	1,182억원	1,357억원	+14.8	+24.7
(월간 총 거래금액)	(33,732억원)	(35,451억원)	(42,061억원)	(+18.6)	(+24.7)

□ 전력수급운영실적

ㅇ 최대 전력수요 : 8,015만kW(12.17(수) 11시), 평균 전력수요 : 6,540만kW

- (전월 대비) 평균기온 하락 등으로 최대 전력수요는 15.6% 증가하였으며, 평균 전력수요는 11.4% 증가

* 월 평균기온(8대 도시 평균) : (’14.11월) 9.9℃ → (’14.12월) -0.8℃ (-10.7℃)

- (전년 동월 대비) 평균기온 하락, 수출 증가 등으로 최대 전력수요는 5.9% 증가, 평균 전력수요는 3.6% 증가

* 평균 기온 : (’13.12월) 1.5℃ → (’14.12월) -0.8℃ (-2.3℃)

* 수출 실적 : (’13.12월) 480억달러 → (’14.12월) 497억달러 (+3.7%)

ㅇ 최대 전력수요(8,015만kW) 발생시, 전력공급능력은 8,936만kW로

공급예비력(율)은 920만kW(11.5%)를 유지

ㅇ 월 평균부하율(평균 전력수요/최대 전력수요)은 81.6%로 전월 대비 3.1%p, 전년 동월 대비 1.8%p 하락

<전력수급운영실적>                (단위:만kW,%)

구분	'13.12월	'14.11월	'14.12월	증감률(%)
	(12월16일(월))	(11월19일(수))	(12월17일(수))	전월대비	전년동월대비
최대 전력수요	7,568.1	6,933.4	8,015.4	+15.6	+5.9
평균 전력수요 (양수동력 제외)	6,311.8	5,870.4	6,540.3	+11.4	+3.6
전력공급능력	8,127.0	7,789.9	8,935.7	+14.7	+10.0
공급예비력	558.9	856.5	920.3	+7.4	+64.7
공급예비율	7.4	12.4	11.5	-0.9%p	+4.1%p
부하율	83.4	84.7	81.6	-3.1%p	-1.8%p

* (  ) : 월중 최대전력 발생일

< 월별 전력수요 추이 >

< 월별 부하율 추이 >

* 평균부하율 : 평균전력수요 / 최대전력수요

< 최대전력수급 현황 >

□ 입찰률 및 발전율

ㅇ 월 누적 설비용량 대비 입찰률은 80.0%로 전월 및 전년 동월 대비 각 각 5.9%p, 2.9%p 상승

* (전월 대비) 월 누적설비량 증가율(+4.3%)보다 입찰량 증가율(+12.7%)이 큰데 기인

* (전년 동월 대비) 월 누적설비량 증가율(+7.6%)보다 입찰량 증가율(+11.7%)이 큰데 기인

ㅇ 입찰용량 대비 발전율은 83.9%로 전월 대비 2.9%p 상승, 전년 동월 대비 4.9%p 하락

* (전월 대비) 입찰량 증가율(+12.7%)보다 발전량 증가율(+16.8%)이 큰데 기인

* (전년 동월 대비) 입찰량 증가율(+11.7%)이 발전량 증가율(+5.6%)보다 큰데 기인

<입찰률 및 발전율 추이>

구 분	'13.12월	'14.11월	'14.12월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
ㅇ입찰률	77.1	74.1	80.0	+5.9%p	+2.9%p
-최종입찰량(GWh)	49,937	49,476	55,760	+12.7	+11.7
-월누적설비(GWh)	64,780	66,793	69,692	+4.3	+7.6
ㅇ발전율	88.8	81.0	83.9	+2.9%p	-4.9%p
-발전량(GWh)	44,323	40,079	46,793	+16..8	+5.6
-최종입찰량(GWh)	49,937	49,476	55,760	+12.7	+11.7

※ 입찰률 : ∑입찰량/(설비용량×총거래시간)*100(%)

※ 발전율 : ∑거래량/∑입찰량×100(%)

2. 전력거래정산

□ 계통한계가격 (System  Marginal  Price : SMP)

ㅇ 계통한계가격(SMP)은 144.10원/kWh로 전월(133.78원/kWh) 대비 7.7% 상승, 전년 동월(149.90원/kWh) 대비 3.9% 하락

- (전월 대비) 전체 SMP를 결정한 LNG 열량단가의 상승(+5.6%)에 기인

- (전년 동월 대비) 열량단가가 가장 높은 유류발전기의 SMP 결정비율 감소(-11.8%p)에 기인

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	'13.12월	'14.11월	'14.12월	전월대비	전년동월대비
L N G	75,905	76,663	80,978	(+5.6%)	(+6.7%)
유 류	85,048	83,043	80,294	(-3.3%)	(-5.6%)
국내탄	23,255	20,629	20,051	(-2.8%)	(-13.8%)
유연탄	16,072	17,691	17,625	(-0.4%)	(+9.7%)

* SMP 결정비율
구 분	'13.12월	'14.11월	'14.12월	전월대비	전년동월대비
L N G	88.2	100.0	100.0	( 0.0%p)	(+11.8%p)
유 류	11.8	0.0	0.0	( 0.0%p)	(-11.8%p)
국내탄	0.0	0.0	0.0	( 0.0%p)	( 0.0%p)
유연탄	0.0	0.0	0.0	( 0.0%p)	( 0.0%p)

<계통한계가격 추이>

구분	'13.12월	'14.11월	'14.12월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
SMP(원/kWh)	149.90	133.78	144.10	+7.7	-3.9

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 143.86원/kWh, 제주 170.59원/kWh

ㅇ 최고 계통한계가격은 12.11(목) 10시 일산복합2CC가 결정한

155.85원/kWh 이며, 최저 계통한계가격은 12.1(월) 3시~4시 율촌복합2CC가 결정한 133.41원/kWh

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 215.80원/kWh 이었으며, 12월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 중 계통한계가격은 LNG(100%)가 모두 결정함

- (전월 대비) 유연탄 0.0%p, 국내탄 0.0%p로 변동이 없었음

- (전년 동월 대비) 유류 11.8%p 감소

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 남동 27.7%(206회), 서부 19.5%(145회), 남부 16.1%(120회), 중부 14.7%(109회), 동서 8.9%(66회) 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 분당복합1CC(112회), 분당복합2CC(94회), 일산복합2CC(44회), 세종열병합CC(40회) 순서임

<일일 SMP 변동추이>

□ 정산금액 및 정산단가

ㅇ 총 정산금액은 4조 2,061억원으로 전월(3조 5,451억원) 대비 18.6% 증가, 전년 동월(3조 3,732억원) 대비 24.7% 증가

- (전월 대비) 거래량 증가(+16.8%) 및 정산단가 상승(+1.6%)에 기인

- (전년 동월 대비) 거래량 증가(+5.6%) 및 정산단가 상승(+18.1%)에 기인

ㅇ 평균 정산단가는 89.89원/kWh로 전월(88.45원/kWh) 대비 1.6% 상승, 전년 동월(76.13원/kWh) 대비 18.1% 상승

- (전월 대비) 원자력 및 유연탄의 정산조정계수는 하향 조정되었으나 SMP 상승(+7.7%)에 기인

- (전년 동월 대비) SMP는 하락(-3.9%)하였으나 정산조정계수가 상향 조정된 데에 기인

* 정산조정계수(π)
구 분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
’14년 12월 1일 ∼	0.2392	0.2392	0.1099	0.3300	0.8538
’14년 11월 1일 ∼	0.3251	0.3135	0.1666	0.3300	0.8538
’13년 11월 7일 ∼	0.0450	0.0450	0.0001	0.0001	0.0001
’13년 8월 1일 ∼	0.2148	0.1087	0.0396	0.2012	0.2378

< 정산금액 및 정산단가 >

구 분	'13.12월	'14.11월	'14.12월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균정산금액	1,088억원	1,182억원	1,357억원	+14.8	+24.7
(월간총정산금액)	(33,732억원)	(35,451억원)	(42,061억원)	(+18.6)	(+24.7)
정산단가(원/kWh)	76.13	88.45	89.89	(+1.6)	(+18.1)

* 지역별 정산단가(원/kWh) : (육지) 89.24, (제주) 209.65

<일일 정산금액 및 단가추이>

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 4조 2,061억원 중 전력량정산금이 89.2%, 용량정산금이 8.5%, 기타정산금이 2.3% 차지

구분	전력량정산금	용량정산금	기타정산금	계
금액	37,529억원	3,591억원	941억원	42,061억원
(점유율)	(89.2%)	(8.5%)	(2.3%)	(100.0%)

* 전력량정산금 : 계획발전전력량정산금(SEP), 제약발전전력량정산금(CON) 포함

* 기타정산금 : 계통운영보조서비스정산금(ASP), 제약비발전정산금(COFF), RPS이행비용 등

붙임 1. 발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이 1부

2. 2014년 12월 전력거래규모 1부

3. 전력거래소 회원현황 1부

4. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이

ㅇ ‘14.12월말 현재 정비중인 발전기 : 4대(280만kW)

* 원자력 : 한빛#3(’14.10.26～), 한울#5(’14.11.14～)

* 유연탄 : 울산화력#6(’14.10.13～)

* 양  수 : 예천양수#1(’14.10.19～)

ㅇ ‘14.12월중 정비완료 발전기 : 20대(474만kW)

* 원자력 : 한울#2(’14.10.23～12.17)

* 유연탄 : 당진화력#1(’14.11.1～12.15), 영흥화력#6(’14.11.24～12.15) 등

* L N G : 부산복합GT#2, ST#1(’14.10.31～12.5), 보령복합#2(’14.11.22～12.11) 등

붙임2		2014년 12월 전력거래 규모

□ 발전사업자별 규모

발전사	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
한수원	134,774	28.8	6,532	15.5	48.47
남동	63,235	13.5	4,293	10.2	67.88
중부	44,913	9.6	4,268	10.2	95.02
서부	47,121	10.1	4,740	11.3	100.58
남부	49,561	10.6	5,478	13.0	110.53
동서	44,717	9.5	3,959	9.4	88.53
기타	83,606	17.9	12791	30.4	152.99
합계	467,927	100.0	42,061	100.0	89.89

□ 연료원별 규모

발전원	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
원자력	13,061	27.9	5,792	13.8	44.34
유연탄	17,706	37.8	11,136	26.5	62.89
국내탄	702	1.5	651	1.5	92.72
LNG	12,844	27.4	20,434	48.6	159.09
유류	636	1.4	1,293	3.1	203.29
수력	144	0.3	230	0.5	159.86
양수	381	0.8	637	1.5	167.26
부생가스	782	1.7	1,018	2.4	130.23
기타	537	1.2	870	2.1	162.10
계	46,793	100.0	42,061	100.0	89.89
기저	31,032	66.3	16,951	40.3	54.62
일반	15,761	33.7	25,110	59.7	159.32
계	46,793	100.0	42,061	100.0	89.89

* 기저는 원자력, 유연탄, 국내탄 중 중앙급전발전기, 일반은 그 밖의 발전기

붙임3		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수․설비용량

('14.12.31 현재)

연도별	‘02	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14
회원수	25	44	51	59	69	97	295	406	420	418	446	551	880
설비용량 (MW)	51,467	56,924	58,942	61,553	65,356	68,441	71,254	73,334	77,359	78,826	82,527	86,177	93,672

□ 회원사별 분류

('14.12.31 현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반 발전회사	신재생 사업자	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	12	805	28	9	19	880
설비용량(MW)	-	72,081	11,456	2,834	4,432	261	2,608	93,672

□ 설비용량별 회원구분

('14.12.31 현재)

설비용량(MW)	1미만	1~100	100~500	500~1,000	1,000~5,000	5,000이상	계
회원수	462	387	12	8	5	6	880

□ 12월 중 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원 : 에스이에스(주), (주)빛고을신재생발전, 인지솔라(주)등 33개사

ㅇ 탈퇴회원 : 없음

붙임4		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량                                            (단위 : MW)

구분	2013년				2014년
	12월				11월				12월
바이오가스	68.3	(	258.1	)	81.2	(	18.8	)	81.2	(	18.8	)
수력	1,746.0	(	0.4	)	1,758.6	(	0.7	)	1,758.6	(	0.7	)
매립가스	70.7	(	-7.2	)	69.2	(	-2.0	)	69.2	(	-2.1	)
태양광	727.1	(	56.0	)	1,009.8	(	53.1	)	1,050.4	(	44.5	)
폐기물	4,014.8	(	17.5	)	4,163.5	(	3.7	)	4,193.1	(	4.4	)
풍력	558.1	(	14.6	)	637.8	(	14.3	)	640.8	(	14.8	)
연료전지	126.4	(	114.5	)	159.8	(	26.5	)	164.8	(	30.4	)
해양에너지	255.0	(	0.0	)	255.3	(	0.1	)	255.3	(	0.1	)
총 계	7,566.4	(	16.1	)	8,135.2	(	8.5	)	8,213.4	(	8.6	)

*  총 설비용량(’14.12월 기준) 93,672MW중 약 8.8% 점유, ( )는 전년 동월 대비 증감률(%)

□ 거래량                                             (단위 : GWh)

구분	2013년								2014년
	12월				1~12월				11월				12월				1~12월
바이오가스	32.3	(	926.3	)	154.4	(	264.1	)	28.8	(	29.4	)	28.7	(	-11.2	)	320.8	(	107.7	)
수력	185.4	(	-36.1	)	4,216.1	(	15.0	)	198.6	(	2.9	)	202.4	(	9.2	)	2,705.9	(	-35.8	)
매립가스	22.6	(	-21.7	)	295.6	(	-14.5	)	21.1	(	39.2	)	19.9	(	-11.9	)	246.4	(	-16.6	)
태양광	51.7	(	73.2	)	747.3	(	56.2	)	82.9	(	52.9	)	71.5	(	38.4	)	1,124.8	(	50.5	)
폐기물	673.0	(	32.0	)	6,390.8	(	22.5	)	769.7	(	2.3	)	823.2	(	22.3	)	9,544.7	(	49.4	)
풍력	145.5	(	21.4	)	1,143.6	(	40.7	)	99.5	(	-26.0	)	190.4	(	30.9	)	1,135.2	(	-0.7	)
연료전지	77.4	(	145.2	)	560.8	(	65.0	)	84.1	(	14.2	)	84.7	(	9.4	)	919.6	(	64.0	)
해양에너지	41.7	(	3.4	)	484.0	(	11.1	)	40.4	(	3.4	)	40.9	(	-2.1	)	493.3	(	1.9	)
총 계	1,229.6	(	16.7	)	13,992.6	(	23.4	)	1,325.1	(	3.2	)	1,461.7	(	18.9	)	16,490.7	(	17.9	)

*  총 거래량(’14.12월 기준) 46,793GWh 중 약 3.1% 점유, ( )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)

□ 정산금                                              (단위 : 억원)

구분	2013년								2014년
	12월				1~12월				11월				12월				1~12월
바이오가스	48.0	(	829.6	)	243.6	(	260.1	)	38.3	(	19.1	)	76.8	(	60.1	)	562.4	(	130.8	)
수력	307.9	(	-44.1	)	7,066.3	(	8.4	)	281.8	(	-8.9	)	314.1	(	2.0	)	4,215.4	(	-40.3	)
매립가스	33.6	(	-27.4	)	446.6	(	-18.6	)	28.1	(	28.4	)	28.7	(	-14.6	)	346.9	(	-22.3	)
태양광	107.4	(	96.4	)	1,284.5	(	56.0	)	121.4	(	47.6	)	152.8	(	42.2	)	2,483.8	(	93.4	)
폐기물	675.1	(	41.6	)	6,347.5	(	29.1	)	949.0	(	36.0	)	1,077.6	(	59.6	)	9,909.5	(	56.1	)
풍력	232.4	(	12.5	)	1,860.9	(	30.3	)	143.8	(	-31.0	)	283.7	(	22.1	)	1,738.8	(	-6.6	)
연료전지	123.4	(	141.7	)	875.1	(	62.6	)	143.4	(	32.2	)	125.0	(	1.3	)	1,451.4	(	65.9	)
해양에너지	62.1	(	-6.5	)	712.9	(	5.2	)	53.6	(	-4.6	)	58.5	(	-5.7	)	682.7	(	-4.2	)
총 계	1,589.9	(	9.1	)	18,837.6	(	21.4	)	1,759.4	(	16.0	)	2,117.2	(	33.2	)	21,390.9	(	13.6	)

*  총 거래금액(’14.12월 기준) 42,061억원 중 약 5.0% 점유, ( )는 전년동월(기)대비 증감률(%)