2015년 2월 전력시장운영실적

2015. 3

2015년 2월 전력시장 운영실적 요약

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 934개 사업자 (전월 대비 21개사 증가)

* 신규회원 : 일광발전, 영광백수풍력, 부안그린에너지 등 21개사

ㅇ 설비용량 : 9,559만kW (전월대비 130만kW 증가)

* 신월성#2(100만kW), 동두천복합1CC(29만kW, 57만kW→86만kW), 제주토평바이오매스 및 한백대구태양광 등 신재생발전기(1만kW)

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 398억kWh

- 조업일수는 감소하였으나 평균기온 하락으로 전년 동월 대비 0.9% 증가

* 조업일수 : (’14.2월) 21.5일 → (’15.2월) 19일 (-2.5일)

* 평균기온(8대도시 평균) : (’14.2월) 3.1℃→ (’15.2월) 2.3℃ (-0.8℃)

ㅇ 월 거래금액 : 3조 6,921억원

- 전력거래량은 소폭 증가하였으나 정산단가 하락으로 전년 동월 대비 1.5% 감소

* 정산단가 : (’14.2월) 95.02원/kWh → (’15.2월) 92.74원/kWh (-2.4%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위:억kWh,억원,%)

구 분	2014년				2015년
	2월		1∼2월		1월		2월		1∼2월
일평균거래량	14.1	(+2.9)	14.2	(+0.6)	15.0	(+4.7)	14.2	(+0.9)	14.6	(+2.9)
월간거래량	394.5	(+2.9)	837.1	(+0.6)	463.5	(+4.7)	398.1	(+0.9)	861.6	(+2.9)
일평균거래금액	1,339	(+8.6)	1,349	(+2.7)	1,586	(+16.7)	1,319	(-1.5)	1,459	(+8.1)
월간거래금액	37,490	(+8.6)	79,605	(+2.7)	49,150	(+16.7)	36,921	(-1.5)	86,072	(+8.1)

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 7,879만㎾(2.9(월) 11시)로 전년 동월 대비 1.9% 증가

ㅇ 최대전력수요 발생시, 전력공급능력은 8,793만kW로 공급예비력(율)은
914만kW(11.6%)를 유지

<전력수급운영 실적현황>

(단위:만kW,%)

구 분	2014년				2015년
	2월		1∼2월		1월		2월		1∼2월
최대전력수요	7,729.5	(+4.2)	7,729.5	(+1.0)	7,779.6	(+1.4)	7,879.0	(+1.9)	7,879.0	(+1.9)
전력공급능력	8,333.3	(+4.8)	8,333.3	(+3.3)	9,050.1	(+7.6)	8,792.6	(+5.5)	8,792.6	(+5.5)
공급예비력	603.8	(+14.2)	603.8	(+44.7)	1,270.5	(+73.4)	913.6	(+51.3)	913.6	(+51.3)
공급예비율	7.8	(+0.7%p)	7.8	(+2.3%p)	16.3	(+6.8%p)	11.6	(+3.8%p)	11.6	(+3.8%p)

* 공급예비력 = 공급능력 -최대전력수요,  공급예비율(%) = 공급예비력 ÷ 최대전력수요

□ SMP 및 정산단가

ㅇ 월 평균 SMP : 121.33원/kWh

- 결정비율이 가장 높은 LNG의 열량단가 하락 및 유류의 SMP 결정비율 하락 등에 따라 전년 동월 대비 21% 하락

* SMP결정 : LNG(90.2% : 전년동월대비 3.6%p↑), 유류(0% : 전년동월대비 10.7%p↓) 무연탄(4.2% : 전년동월대비 2.7%p↑), 유연탄(5.6% : 전년동월대비 4.5%p↑)
* 정산상한가격은 193.36원/kWh이었으나, 최고 SMP가 이보다 낮아 적용되지 않았음
* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	’14. 2월		’15. 2월	변동비
유 류	84,336	→	77,725	(-7.8%)
LNG	80,065	→	72,883	(-9.0%)
유연탄	16,206	→	17,503	(+8.0%)

ㅇ 월평균 정산단가 : 92.74원/kWh

- 정산조정계수는 상향조정되었으나 SMP 하락으로 전년 동월 대비 2.4% 하락

<SMP 및 정산단가 현황>

(단위:원/kWh,%)

구 분	2014년				2015년
	2월		1∼2월		1월		2월		1∼2월
S M P	153.63	(+4.3)	147.59	(-2.2)	140.76	(-1.7)	121.33	(-21.0)	131.65	(-10.8)
정산단가	95.02	(+5.5)	95.09	(+2.1)	106.05	(+11.5)	92.74	(-2.4)	99.90	(+5.1)

* 지역별 SMP('15.2월, 원/kWh) : (육지)121.16, (제주)137.15

* 지역별 정산단가('15.2월, 원/kWh) : (육지) 92.15, (제주)196.50

* '15.2월 적용 계통한계가격 정산조정계수(π)
구 분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
'15년 2월 적용	0.4377	0.4377	0.1936	1.0000	1.0000
'14년 2월 적용	0.3298	0.3170	0.1565	0.2610	0.3281

□ 연료원별 거래량 및 정산단가

ㅇ 전체 거래량 중 기저발전기는 69.5%, 일반발전기는 30.5%를 차지하였고, 전체 정산금 중 기저발전기는 50.5%, 일반발전기는 49.5%를 차지

<연료원별 거래량 및 정산단가>

발전원	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
원자력	11,550	29.0	7,497	20.3	64.91
유연탄	15,901	39.9	10,723	29.0	67.44
국내탄	595	1.5	851	2.3	143.15
LNG	9,432	23.7	14,463	39.2	153.34
유 류	714	1.8	1,300	3.5	182.02
수 력	136	0.3	199	0.5	145.73
양 수	304	0.8	487	1.3	160.13
부생가스	702	1.8	673	1.8	95.88
기 타	477	1.2	728	2.1	152.68
계	39,811	100.0	36,921	100	92.74
기저	27,678	69.5	18,633	50.5	67.32
일반	12,133	30.5	18,288	49.5	150.73
계	39,811	100.0	36,921	100.0	92.74

* 기저는 원자력, 유연탄, 국내탄 중 중앙급전발전기, 일반은 그 밖의 발전기

※ 【참고】 연료원별 정산조정계수1) 적용 현황

구분	원자력	유연탄	국내탄	일반	수력	부생가스	기타
발전 자회사	적용	적용	적용	적용	간접적용2)	-	간접적용2)
민간, 기타공사	-	적용예정	-	적용안함	적용안함	적용	적용안함

1) 정산가격 = 변동비 + (SMP - 변동비) × 정산조정계수(π)

＊부생가스발전기의 차액계약제도 적용 : ´15.2.20 거래일부터

2) 수력, 기타발전에는 정산조정계수를 직접 적용하지는 않으나, 발전자회사 투자보수율 산정시 수력, 기타발전의 이익도 모두 포함하여 산정하므로 정산조정계수가 간접 적용되는 효과 존재

2015년 2월 전력시장 운영실적

1. 전력시장 현황

□ 시장참여자 및 설비용량

ㅇ 시장참여자 : 934개 사업자 (전월 대비 21개사 증가)

* 신규회원 : 일광발전, 영광백수풍력, 부안그린에너지 등 21개사

ㅇ 참여설비용량 : 9,559만kW (전월 대비 130만kW 증가)

* 신월성#2(100만kW), 동두천복합1CC(29만kW, 57만kW→86만kW), 제주토평바이오매스 및 한백대구태양광 등 신재생발전기(1만kW)

<발전사업자별 설비용량>

	(28.3%)	(10.4%)	(8.8%)	(9.7%)	(9.6%)	(9.6%)	(23.6%)

* 기타 : 포스코(244만kW), 지역난방공사(149만kW), 포스코에너지(285만kW) 등

<연료원별 설비용량>

	(22.7%)	(27.3%)	(1.2%)	(30.9%)	(4.3%)	(1.7%)	(4.9%)	(4.2%)	(2.8%)

□ 전력거래량

ㅇ 전력거래량은 398억kWh(일평균 14억kWh)이며, 일평균거래량은 전월 대비 4.9% 감소, 전년 동월 대비 0.9% 증가

- (전월 대비) 평균기온 상승 및 조업일수 감소 등에 기인

* 평균기온(8대도시 평균): (’15.1월) 0.7℃→ (’15.2월) 2.3℃ (+1.6℃)

* 조업일수 : (’15.1월) 23.5일 → (’15.2월) 19일 (-4.5일)

- (전년 동월 대비) 조업일수는 감소하였으나 평균기온 하락으로 소폭 증가

* 평균기온(8대도시 평균): (’14.2월) 3.1℃→ (’15.2월) 2.3℃ (-0.8℃)

* 조업일수 : (’14.2월) 21.5일 → (’15.2월) 19일 (-2.5일)

구분	'14.2월	'15.1월	'15.2월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래량	14.1억kWh	15.0억kWh	14.2억kWh	-4.9	+0.9
(월간 총 거래량)	(395억kWh)	(463억kWh)	(398억kWh)	(-14.1)	(+0.9)

<발전사업자별 거래량>

	(29.9%)	(14.9%)	(9.4%)	(10.1%)	(9.7%)	(9.5%)	(16.5%)

<연료원별 거래량>

	(29.0%)	(39.9%)	(1.5%)	(23.7%)	(1.8%)	(0.3%)	(0.8%)	(1.8%)	(1.2%)

□ 전력거래금액

ㅇ 전력거래금액은 3조 6,921억원(일평균 1,319억원)이며, 일평균 거래금액은 전월 대비 17% 감소 및 전년 동월 대비 1.5% 감소

- (전월 대비) 일평균 거래량 감소 및 정산단가 하락에 기인

* 일평균 전력거래량 : (’15.1)1,495GWh → (’15.2)1,422GWh (-4.9%)

* 정산단가 : (’15.1)106.05 → (’15.2)92.74 (-12.6%)

- (전년 동월 대비) 일평균 거래량은 소폭 증가하였으나 정산단가 하락으로 소폭 감소

* 일평균 전력거래량 : (’14.2)1,409GWh → (’15.2)1,422GWh (+0.9%)

* 정산단가 : (’14.2)95.02 → (’15.2)92.74 (-2.4%)

구 분	'14.2월	'15.1월	'15.2월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래금액	1,339억원	1,586억원	1,319억원	-17.0	-1.5
(월간 총 거래금액)	(37,490억원)	(49,150억원)	(36,921억원)	(-24.9)	(-1.5)

□ 전력수급운영실적

ㅇ 최대 전력수요 : 7,879만kW(2.9(월) 11시), 평균 전력수요 : 6,208만kW

- (전월 대비) 최대 전력수요는 1.3% 증가, 평균 전력수요는 4.4% 감소

* 월 평균기온 : ('15.1월) 0.7℃ → ('15.2월) 2.3℃ (+1.6℃)

- (전년 동월 대비) 최대 전력수요는 1.9% 증가, 평균 전력수요는 0.1% 감소

* 월 평균기온 : ('14.2월) 3.1℃ → ('15.2월) 2.3℃ (-0.8℃)

ㅇ 최대전력수요(7,879만kW) 발생시, 전력공급능력은 8,793만kW로
공급예비력(율)은 914만kW(11.6%)를 유지

ㅇ 월 평균부하율(평균전력수요/최대전력수요)은 78.8%로 전월 대비 4.7%p 하락 및 전년 동월 대비 1.6%p 하락

(단위:만kW,%)

구분	'14.2월	'15.1월	'15.2월	증감률(%)
	(2월5일(수))	(1월8일(목))	(2월9일(월))	전월대비	전년동월대비
최대전력수요	7,729.5	7,779.6	7,879.0	+1.3	+1.9
평균전력수요 (양수동력 제외)	6,217.5	6,496.1	6,208.2	-4.4	-0.1
전력공급능력	8,333.3	9,050.1	8,792.6	-2.8	+5.5
공급예비력	603.8	1,270.5	913.6	-28.1	+51.3
공급예비율	7.8	16.3	11.6	-4.7%p	+3.8%p
부하율	80.4	83.5	78.8	-4.7%p	-1.6%p

* (  ) : 월중 최대전력 발생일

< 월별 전력수요 추이 >

< 월별 부하율 추이 >

* 평균부하율 : 평균전력수요 / 최대전력수요

< 최대전력수급 현황 >

□ 입찰률 및 발전률

ㅇ 월 누적 설비용량 대비 입찰률은 71.6%로 전월 대비11.0%p 감소,
전년 동월 대비 1.7%p 증가

- (전월 대비) 설비량 증가(+1.4%) 및 입찰량 감소(-12.1%)에 기인

- (전년 동월 대비) 설비량 증가율(+9.1%)보다 입찰량 증가율(+11.8%)이 큰데 기인

ㅇ 입찰용량 대비 발전율은 78.2%로 전월 대비 1.8%p 하락, 전년 동월 대비 8.4%p 하락

- (전월 대비) 입찰량 감소율(-12.1%)보다 발전량 감소율(-14.1%)이 큰데 기인

- (전년 동월 대비) 발전량 증가율(+0.9%)보다 입찰량 증가율(+11.8%)이 큰데 기인

<입찰률 및 발전율 추이>

구 분	'14.2월	'15.1월	'15.2월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
ㅇ입찰률	69.8	82.6	71.6	-11.0%p	+1.7%p
-최종입찰량(GWh)	45,519	57,921	50,892	-12.1	+11.8
-월누적설비(GWh)	65,187	70,147	71,116	+1.4	+9.1
ㅇ발전율	86.7	80.0	78.2	-1.8%p	-8.4%p
-발전량(GWh)	39,454	46,347	39,811	-14.1	+0.9
-최종입찰량(GWh)	45,519	57,921	50,892	-12.1	+11.8

※ 입찰률 : ∑입찰량/(설비용량×총거래시간)*100(%)

※ 발전율 : ∑거래량/∑입찰량×100(%)

2. 전력거래정산

□ 계통한계가격 (System  Marginal  Price : SMP)

ㅇ 계통한계가격(SMP)은 121.33원/kWh로 전월(140.76원/kWh) 대비
13.8% 하락, 전년 동월(153.63원/kWh) 대비 21.0% 하락

- (전월 대비) LNG 및 유류의 열량단가 하락과 LNG의 SMP 결정비율 하락 등에 기인

- (전년 동월 대비) SMP 결정비율이 가장 높은 LNG의 열량단가 하락 및 유류의 SMP 결정비율 하락 등에 기인

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	'14.2월	'15.1월	'15.2월	전월대비			전년동월대비
유 류	84,336	79,317	77,725	(	-2.0%	)	(	-7.8%	)
L N G	80,065	82,833	72,883	(	-12.0%	)	(	-9.0%	)
국내탄	22,723	19,772	19,511	(	-1.3%	)	(	-14.1%	)
유연탄	16,206	17,537	17,503	(	-0.2%	)	(	+8.0%	)

* SMP 결정비율
구 분	'14.2월	'15.1월	'15.2월	전월대비			전년동월대비
L N G	86.6	100.0	90.2	(	-9.8%p	)	(	+3.6%p	)
유 류	10.7	0.0	0.0	(	0.0%p	)	(	-10.7%p	)
국내탄	1.5	0.0	4.2	(	+4.2%p	)	(	+2.7%p	)
유연탄	1.2	0.0	5.6	(	+5.6%p	)	(	+4.5%p	)

<계통한계가격 추이>

구분	'14.2월	'15.1월	'15.2월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
SMP(원/kWh)	153.63	140.76	121.33	-13.8	-21.0

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 121.16원/kWh, 제주 137.15원/kWh

ㅇ 최고 계통한계가격은 2.9(월) 21시 일산복합2CC가 결정한 135.35원/kWh 이며,
최저 계통한계가격은 2.19(목) 15시 당진#6가 결정한 37.19원/kWh

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 193.36원/kWh 이었으며,
2월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 90.2%, 국내탄 4.2%, 유연탄 5.6%임

- (전월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 9.8%p 감소, 국내탄 4.2%p 증가, 유연탄 5.6%p 증가

- (전년 동월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 3.6%p 증가, 유류 10.7%p 감소, 국내탄 2.7%p 증가, 유연탄 4.4%p 증가

-  (발전회사별) SMP 결정점유비는 남동 29.76%(200회), 남부 17.11%(115회), 서부 12.8%(86회), 중부 10.12%(68회), 포스코에너지 7.89%(53회), 동서 7.74%(52회) 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 분당복합1CC(103회), 분당복합2CC(85회), 부산복합1CC(29회) 및 인천복합2CC(25회) 순서임

<일일 SMP 변동추이>

□ 정산금액 및 정산단가

ㅇ 총 정산금액은 3조 6,921억원으로 전월(4조 9,150억원)대비 24.9% 하락 및 전년 동월(3조 7,490억원) 대비 1.5% 감소

- (전월 대비) 거래량 감소(-14.1%) 및 정산단가 하락(-12.6%)에 기인

- (전년 동월 대비) 거래량은 증가하였으나(+0.9%) 정산단가 하락(-2.4%)으로 소폭 감소

ㅇ 평균 정산단가는 92.74원/kWh로 전월(106.05원/kWh) 대비 12.6% 하락, 전년 동월(95.02원/kWh) 대비 2.4% 하락

- (전월 대비) SMP 하락(-13.8%) 등에 기인

- (전년 동월 대비) 정산조정계수는 상향조정되었으나 SMP 하락(-21.0%) 등에 기인

* 정산조정계수(π)
구 분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
‘15년 2월 ∼	0.4377	0.4377	0.1936	1.0000	1.0000
’15년 1월 ∼	0.4377	0.4377	0.1936	1.0000	1.0000
’14년 2월 ∼	0.3298	0.3170	0.1565	0.2610	0.3281

< 정산금액 및 정산단가 >

구 분	'14.2월	'15.1월	'15.2월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균정산금액	1,339억원	1,586억원	1,319억원	(-17.0)	(-1.5)
(월간총정산금액)	(37,490억원)	(49,150억원)	(36,921억원)	(-24.9)	(-1.5)
정산단가(원/kWh)	95.02	106.05	92.74	(-12.6)	(-2.4)

* 지역별 정산단가(원/kWh) : 육지(92.15), 제주(196.50)

<일일 정산금액 및 단가추이>

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 3조 6,921억원 중 전력량정산금이 83.7%, 용량정산금이 14.1%, 기타정산금이 2.2% 점유

구분	전력량정산금		용량 정산금	기타 정산금	계
	계획발전전력량 정산금	제약발전전력량정산금(*)
금액	26,260억원	4,653억원	5,215억원	793억원	36,921억원
(점유율)	(71.1%)	(12.6%)	(14.1%)	(2.2%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 1,995억원이고, 발전 사업자요구발전량정산금(GSCON)은 2,658억원임

* 기타정산금 : 계통운영보조서비스정산금(ASP), 제약비발전정산금(COFF), RPS이행비용 등

붙임 1. 발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이 1부

2. 2015년 2월 전력거래규모 1부

3. 전력거래소 회원현황 1부

4. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이

ㅇ ‘15.2월말 현재 정비중인 발전기 : 12대(535만kW)

* 원자력 : 한빛#3(’14.10.17～), 고리#2(’15.1.2～), 한울#4(’15.1.27～), 신고리#2(’15.2.23～)

* 화  력 : 하동#5(’15.2.11～)

* 양  수 : 예천양수#1,2(’14.10.19～)

* 수  력 : 팔당수력#3(’15.2.20～), 소양강수력#2(’15.2.2～), 의암수력#1(’15.2.1～)

* L N G : 분당복합GT#7(’15.2.28∼), 율촌복합GT#2(’15.2.28∼)

ㅇ ‘15.2월중 정비완료 발전기 : 9대(189만kW)

* 화  력 : 태안#2(’15.2.17～’15.2.26)

* 수  력 : 섬진강수력#3(’15.1.22～’15.2.15), 팔당수력#2(’15.2.6～’15.2.17)

* 양  수 : 양양양수#1(’15.1.21∼’15.2.4)

* L N G : 포천복합GT#2(’15.1.30∼’15.2.11), 포천복합ST#1(’15.1.27∼’15.2.12) 등

붙임2		2015년 2월 전력거래 규모

□ 발전사업자별 규모

발전사	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
한수원	11,897	29.9	8,168	22.1	68.66
남동	5,944	14.9	4,327	11.7	72.80
중부	3,747	9.4	3,566	9.7	95.19
서부	4,040	10.1	4,144	11.2	102.56
남부	3,857	9.7	4,018	10.9	104.17
동서	3,784	9.5	3,516	9.5	92.91
기타	6,542	16.5	9,182	24.9	140.35
합계	39,811	100.0	36,921	100.0	92.74

□ 연료원별 규모

발전원	발전거래량		정산금액		정산단가 (원/kWh)
	거래량(GWh)	점유율(%)	금액(억원)	점유율(%)
원자력	11,550	29.0	7,497	20.3	64.91
유연탄	15,901	39.9	10,723	29.0	67.44
국내탄	595	1.5	851	2.3	143.15
LNG	9,432	23.7	14,463	39.2	153.34
유류	714	1.8	1,300	3.5	182.02
수력	136	0.3	199	0.5	145.73
양수	304	0.8	487	1.3	160.13
부생가스	702	1.8	673	1.8	95.88
기타	476	1.2	727	2.0	152.68
계	39,811	100.0	36,921	100.0	92.74
기저	27,678	69.5	18,633	50.5	67.32
일반	12,133	30.5	18,288	49.5	150.73
계	39,811	100.0	36,921	100.0	92.74

* 기저는 원자력, 유연탄, 국내탄 중 중앙급전발전기, 일반은 그 밖의 발전기

붙임3		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수․설비용량

('15.2.28현재)

연도별	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14	’15.2월
회원수	69	97	295	406	420	418	446	551	880	934
설비용량 (MW)	65,356	68,441	71,254	73,334	77,359	78,826	82,527	86,177	93,672	95,586

□ 회원사별 분류

('15.2.28현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반 발전회사	신재생 사업자	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	12	861	25	10	19	934
설비용량(MW)	-	73,086	12,029	3,170	4,432	261	2,608	95,586

□ 설비용량별 회원구분

('15.2.28현재)

설비용량(MW)	1미만	1~100	100~500	500~1000	1000~5000	5000이상	계
회원수	514	389	12	8	5	6	934

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원 : 일광발전, 영광백수풍력, 부안그린에너지 등 21개 회원사

ㅇ 탈퇴회원 : 없음

붙임4		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량

(단위 : MW)

구분	2014년				2015년
	2월				1월				2월
바이오가스	68.3	(	258.1	)	86.2	(	26.1	)	89.1	(	30.4	)
수력	1,746.0	(	0.4	)	1,758.7	(	0.7	)	1,758.7	(	0.7	)
매립가스	69.9	(	-3.8	)	69.2	(	-1.0	)	69.2	(	-1.0	)
태양광	768.2	(	59.3	)	1,077.2	(	41.5	)	1,088.5	(	41.7	)
폐기물	4,152.0	(	21.1	)	4,196.1	(	1.1	)	4,196.1	(	1.1	)
풍력	591.1	(	20.9	)	645.5	(	9.8	)	647.8	(	9.6	)
연료전지	126.4	(	103.9	)	164.8	(	30.4	)	164.8	(	30.4	)
해양에너지	255.0	(	0.0	)	255.3	(	0.1	)	255.3	(	0.1	)
총 계	7,777.0	(	18.8	)	8,252.9	(	6.3	)	8,269.5	(	6.3	)

*  총 설비용량(’15. 2월 기준) 95,586MW중 약 8.7% 점유, ( )는 전년동월대비 증감률(%)

□ 거래량

(단위 : GWh)

구분	2014년								2015년
	2월				1~2월				1월				2월				1~2월
바이오가스	20.2	(	392.5	)	47.1	(	535.9	)	32.2	(	19.6	)	19.8	(	-1.6	)	52.0	(	10.5	)
수력	194.9	(	-42.5	)	367.0	(	-39.9	)	200.6	(	16.6	)	182.4	(	-6.4	)	383.0	(	4.4	)
매립가스	22.2	(	-31.9	)	46.6	(	-23.9	)	23.8	(	-2.5	)	16.9	(	-23.9	)	40.7	(	-12.7	)
태양광	66.3	(	44.1	)	135.0	(	57.8	)	90.5	(	31.8	)	98.0	(	47.8	)	188.5	(	39.7	)
폐기물	632.0	(	40.8	)	1,387.0	(	42.6	)	875.5	(	16.0	)	737.7	(	16.7	)	1,613.2	(	16.3	)
풍력	71.8	(	-34.3	)	207.4	(	-9.1	)	157.5	(	16.1	)	136.7	(	90.5	)	294.2	(	41.8	)
연료전지	69.9	(	148.0	)	145.1	(	142.1	)	90.8	(	20.8	)	83.3	(	19.1	)	174.1	(	20.0	)
해양에너지	37.0	(	-3.6	)	81.3	(	2.9	)	41.5	(	-5.8	)	40.0	(	7.9	)	81.7	(	0.4	)
총 계	1,114.3	(	6.5	)	2,416.5	(	14.8	)	1,512.5	(	16.2	)	1,314.9	(	18.0	)	2,827.5	(	17.0	)

*  총 거래량(’15. 2월 기준) 39,811GWh 중 약 3.3% 점유, ( )는 전년동월(기)대비 증감률(%)

□ 정산금

(단위 : 억원)

구분	2014년								2015년
	2월				1~2월				1월				2월				1~2월
바이오가스	30.4	(	392.2	)	68.2	(	512.9	)	45.1	(	19.3	)	51.3	(	68.8	)	96.4	(	41.3	)
수력	338.7	(	-39.6	)	624.3	(	-39.4	)	322.8	(	13.0	)	253.5	(	-25.2	)	576.3	(	-7.7	)
매립가스	33.7	(	-30.6	)	68.1	(	-26.0	)	33.4	(	-2.8	)	19.8	(	-41.2	)	53.2	(	-21.8	)
태양광	162.5	(	133.3	)	282.7	(	112.7	)	139.8	(	16.2	)	241.3	(	48.5	)	381.0	(	34.8	)
폐기물	634.0	(	36.4	)	1,359.2	(	35.3	)	932.7	(	28.6	)	715.3	(	12.8	)	1,647.9	(	21.2	)
풍력	120.5	(	-32.9	)	327.9	(	-13.0	)	231.2	(	11.5	)	174.3	(	44.7	)	405.5	(	23.7	)
연료전지	105.8	(	152.6	)	216.0	(	141.4	)	153.8	(	39.4	)	98.7	(	-6.7	)	252.4	(	16.9	)
해양에너지	55.2	(	-1.5	)	116.6	(	-0.8	)	58.2	(	-4.7	)	44.9	(	-18.5	)	103.4	(	-11.3	)
총 계	1,480.7	(	3.8	)	3,063.0	(	7.3	)	1,916.9	(	21.2	)	1,599.1	(	8.0	)	3,516.2	(	14.8	)

*  총 거래금액(’15. 2월 기준) 36,921억원 중 약 4.3% 점유, ( )는 전년동월(기)대비 증감률(%)