2015년 4월 전력시장운영실적

2015. 5

2015년 4월 전력시장 운영실적 요약

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 1,026개 사업자 (전월 대비 50개사 증가)

* 신규회원 : 삼양제넥스, 코오롱플라스틱, 해광태양광 등

ㅇ 설비용량 : 9,593만kW (전월대비 29만kW 증가)

* 추가 발전기 : 태안IGCC, 제주김녕풍력, 원주그린열병합 등

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 392억kWh

- 평균기온 하락으로 전년 동월 대비 2.2% 증가

* 평균기온 : (’14.4월) 14.2℃ → (’15.4월) 13.4℃ (-0.8℃)

* 조업일수 : (’14.4월) 24일 → (’15.4월) 24일 (-)

ㅇ 월 거래금액 : 2조 7,756억원

- 전력거래량은 증가하였으나 정산단가 하락으로 전년 동월 대비 20.0% 감소

* 정산단가 : (’14.4월) 90.37원/kWh → (’15.4월) 70.71원/kWh (-21.8%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위:억kWh,억원,%)

구 분	2014년				2015년
	4월		1∼4월		3월		4월		1∼4월
일평균거래량	12.8	(+1.4)	13.7	(+1.5)	14.0	(+3.1)	13.1	(+2.2)	14.1	(+2.8)
월간거래량	383.8	(+1.4)	1,640.4	(+1.5)	432.7	(+3.1)	392.4	(+2.2)	1,686.6	(+2.8)
일평균거래금액	1,156	(-5.6)	1,302	(+3.7)	1,238	(-8.5)	925	(-20.0)	1,268	(-2.6)
월간거래금액	34,686	(-5.6)	156,240	(+3.7)	38,373	(-8.5)	27,756	(-20.0)	152,202	(-2.6)

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 6,658만㎾(4.8(수) 10시)로 전년 동월 대비 4.4% 증가

ㅇ 최대전력수요 발생시, 전력공급능력은 7,964만kW로 공급예비력(율)은
1,305만kW(19.6%)를 유지

<전력수급운영 실적현황>

(단위:만kW,%)

구 분	2014년				2015년
	4월		1∼4월		3월		4월		1∼4월
최대전력수요	6,375.7	(-1.7)	7,729.5	(+1.0)	7,537.5	(+4.5)	6,658.2	(+4.4)	7,879.0	(+1.9)
전력공급능력	7,129.1	(+1.5)	8,333.3	(+3.3)	8,491.0	(+8.8)	7,963.5	(+11.7)	8,792.6	(+5.5)
공급예비력	753.4	(+40.7)	603.8	(+44.7)	953.5	(+63.0)	1,305.3	(+73.3)	913.6	(+51.3)
공급예비율	11.8	(+3.5%p)	7.8	(+2.3%p)	12.7	(+4.6%p)	19.6	(+7.8%p)	11.6	(+3.8%p)

* 공급예비력 = 공급능력 -최대전력수요,  공급예비율(%) = 공급예비력 ÷ 최대전력수요

□ SMP 및 정산단가

ㅇ 월 평균 SMP : 103.72원/kWh

- 결정비율이 가장 높은 LNG와 유류의 열량단가 하락 및 기저발전기의 입찰량 증가에 따라 전년 동월 대비 31.0% 하락

* SMP결정 : LNG(76.0% : 전년동월대비 24.0%p↓), 유류(24.0% : 전년동월대비 24.0%p↑) 무연탄(0% : 변동없음), 유연탄(0% : 변동없음)
* 정산상한가격은 159.77원/kWh이었으나, 최고 SMP가 이보다 낮아 적용되지 않았음
* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	’14. 4월		’15. 4월	변동비
유 류	85,363	→	59,656	(-30.1%)
LNG	79,794	→	60,468	(-24.2%)
유연탄	15,920	→	16,440	(+3.3%)
* 기저발전기 입찰량 : (’14. 4월) 272억kWh → (’15. 4월) 283억kWh (+4.0%)

ㅇ 월평균 정산단가 : 70.71원/kWh

- 정산조정계수는 상향조정되었으나 SMP 하락으로 전년 동월 대비 21.8% 하락

<SMP 및 정산단가 현황>

(단위:원/kWh,%)

구 분	2014년				2015년
	4월		1∼4월		3월		4월		1∼4월
S M P	151.09	(-7.5)	152.18	(-1.1)	118.35	(-27.6)	103.72	(-31.4)	121.63	(-20.1)
정산단가	90.37	(-6.8)	95.24	(+2.1)	88.69	(-11.3)	70.71	(-21.8)	90.24	(-5.3)

* 지역별 SMP('15.4월, 원/kWh) : (육지)103.45, (제주)132.08

* 지역별 정산단가('15.4월, 원/kWh) : (육지) 70.24, (제주)150.54

* '15.4월 적용 정산조정계수(π)
구 분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
'15년 4월 적용	0.4377	0.4377	0.1936	1.0000	1.0000
'14년 4월 적용	0.3298	0.3170	0.1565	0.2610	0.3281

2015년 4월 전력시장 운영실적

1. 전력시장 현황

□ 시장참여자 및 설비용량

ㅇ 시장참여자 : 1,026개 사업자 (전월 대비 50개사 증가)

* 신규회원 : 삼양제넥스, 코오롱플라스틱, 해광태양광 등

ㅇ 참여설비용량 : 9,593만kW (전월 대비 29만kW 증가)

* 추가 발전기 : 태안IGCC, 제주김녕풍력, 원주그린열병합 등

<발전사업자별 설비용량>

	(28.2%)	(10.4%)	(8.8%)	(9.9%)	(9.6%)	(9.5%)	(23.6%)

* 기타 : 포스코(244만kW), 지역난방공사(149만kW), 포스코에너지(285만kW) 등

□ 전력거래량

ㅇ 전력거래량은 392억kWh(일평균 13억kWh)이며, 일평균거래량은 전월 대비 6.3% 감소, 전년 동월 대비 2.2% 증가

- (전월 대비) 평균기온 상승에 기인

* 평균기온(8대도시 평균): (’15.3월) 7.2℃→ (’15.4월) 13.4℃ (+6.2℃)

* 조업일수 : (’15.3월) 24일 → (’15.4월) 24일 (-)

- (전년 동월 대비) 평균기온 하락에 기인

* 평균기온(8대도시 평균): (’14.4월) 14.2℃→ (’15.4월) 13.4℃ (-0.8℃)

* 조업일수 : (’14.4월) 24일 → (’15.4월) 24일 (-)

구분	'14.4월	'15.3월	'15.4월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래량	12.8억kWh	14.0억kWh	13.1억kWh	-6.3	+2.2
(월간 총 거래량)	(383.8억kWh)	(432.7억kWh)	(392.4억kWh)	(-9.3)	(+2.2)

<발전사업자별 거래량>

	(32.3%)	(14.1%)	(6.9%)	(9.5%)	(9.0%)	(10.0%)	(18.2%)

□ 전력거래금액

ㅇ 전력거래금액은 2조 7,756억원(일평균 925억원)이며, 일평균 거래금액은 전월 대비 25.3% 감소 및 전년 동월 대비 20.0% 감소

- (전월 대비) 일평균 거래량 감소 및 정산단가 하락에 기인

* 일평균 전력거래량 : (’15.3)1,396GWh → (’15.4)1,308GWh (-6.3%)

* 정산단가 : (’15.3)88.69 → (’15.4)70.71 (-20.3%)

- (전년 동월 대비) 일평균 거래량은 소폭 증가하였으나 정산단가 하락으로 감소

* 일평균 전력거래량 : (’14.4)1,279GWh → (’15.4)1,308GWh (+2.2%)

* 정산단가 : (’14.4)90.37 → (’15.4)70.71 (-21.8%)

구 분	'14.4월	'15.3월	'15.4월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래금액	1,156억원	1,238억원	925억원	-25.3	-20.0
(월간 총 거래금액)	(34,686억원)	(38,373억원)	(27,756억원)	(-27.7)	(-20.0)

<발전사업자별 거래금액>

	(23.5%)	(11.3%)	(6.8%)	(10.4%)	(9.5%)	(9.8%)	(28.6%)

□ 전력수급운영실적

ㅇ 최대 전력수요 : 6,658만kW(4.8(수) 10시), 평균 전력수요 : 5,748만kW

- (전월 대비) 최대 전력수요는 11.7% 감소, 평균 전력수요는 5.7% 감소

* 월 평균기온 : (’15.3월) 7.2℃→ (’15.4월) 13.4℃ (+6.2℃)

- (전년 동월 대비) 최대 전력수요는 4.4% 증가, 평균 전력수요는 2.5% 증가

* 월 평균기온 : (’14.4월) 14.2℃→ (’15.4월) 13.4℃ (-0.8℃)

ㅇ 최대전력수요(6,658만kW) 발생시, 전력공급능력은 7,964만kW로
공급예비력(율)은 1,305만kW(19.6%)를 유지

ㅇ 월 평균부하율(평균전력수요/최대전력수요)은 86.3%로 전월 대비 5.5%p 상승 및 전년 동월 대비 1.7%p 하락

(단위:만kW,%)

구분	'14.4월	'15.3월	'15.4월	증감률(%)
	(4월4일(금))	(3월10일(화))	(4월8일(수))	전월대비	전년동월대비
최대전력수요	6,375.7	7,537.5	6,658.2	-11.7	+4.4
평균전력수요 (양수동력 제외)	5,609.9	6,093.2	5,748.3	-5.7	+2.5
전력공급능력	7,129.1	8,491.0	7,963.5	-6.2	+11.7
공급예비력	753.4	953.5	1,305.3	+36.9	+73.3
공급예비율	11.8	12.7	19.6	+6.9%p	+7.8%p
부하율	88.0	80.8	86.3	+5.5%p	-1.7%p

* (  ) : 월중 최대전력 발생일

< 월별 전력수요 추이 >

< 월별 부하율 추이 >

* 평균부하율 : 평균전력수요 / 최대전력수요

< 최대전력수급 현황 >

□ 입찰률 및 발전률

ㅇ 월 누적 설비용량 대비 입찰률은 69.8%로 전월 대비6.5%p 하락,
전년 동월 대비 2.3%p 증가

- (전월 대비) 설비량 증가(+0.3%) 및 입찰량 감소(-8.2%)에 기인

- (전년 동월 대비) 설비량 증가율(+12.5%)보다 입찰량 증가율(+16.3%)이 큰데 기인

ㅇ 입찰용량 대비 발전율은 78.8%로 전월 대비 0.9%p 하락, 전년 동월 대비 10.0%p 하락

- (전월 대비) 입찰량 감소율(-8.2%)보다 발전량 감소율(-9.3%)이 큰데 기인

- (전년 동월 대비) 발전량 증가율(+2.2%)보다 입찰량 증가율(+16.3%)이 큰데 기인

<입찰률 및 발전율 추이>

구 분	'14.4월	'15.3월	'15.4월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
ㅇ입찰률	67.5	76.3	69.8	-6.5%p	+2.3%p
-최종입찰량(GWh)	42,856	54,293	49,837	-8.2	+16.3
-월누적설비(GWh)	63,453	71,156	71,370	+0.3	+12.5
ㅇ발전율	89.6	79.7	78.8	-0.9%p	-10.8%p
-발전량(GWh)	38,382	43,265	39,253	-9.3	+2.2
-최종입찰량(GWh)	42,856	54,293	49,837	-8.2	+16.3

※ 입찰률 : ∑입찰량/(설비용량×총거래시간)*100(%)

※ 발전율 : ∑거래량/∑입찰량×100(%)

2. 전력거래정산

□ 계통한계가격 (System  Marginal  Price : SMP)

ㅇ 계통한계가격(SMP)은 103.72원/kWh로 전월(118.35원/kWh) 대비
12.4% 하락, 전년 동월(151.09원/kWh) 대비 31.4% 하락

- (전월 대비) SMP 결정비율이 가장 높은 LNG와 유류의 열량단가 하락에 기인

- (전년 동월 대비) SMP 결정비율이 가장 높은 LNG와 유류의 열량단가 하락 및 기저발전기의 입찰량 증가에 기인

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동
구 분	'14.4월	'15.3월	'15.4월	전월대비			전년동월대비
유 류	85,363	65,624	59,656	(	-9.1%	)	(	-30.1%	)
L N G	79,794	68,353	60,468	(	-11.5%	)	(	-24.2%	)
국내탄	20,631	19,582	19,041	(	-2.8%	)	(	-7.7%	)
유연탄	15,920	17,221	16,440	(	-4.5%	)	(	+3.3%	)

* SMP 결정비율
구 분	'14.4월	'15.3월	'15.4월	전월대비			전년동월대비
L N G	100.0	96.4	76.0	(	-20.4%p	)	(	-24.0%p	)
유 류	0.0	3.6	24.0	(	+20.4%p	)	(	+24.0%p	)
국내탄	0.0	0.0	0.0	(	0.0%p	)	(	0.0%p	)
유연탄	0.0	0.0	0.0	(	0.0%p	)	(	0.0%p	)

* 기저발전기 입찰량 : (’14. 4월) 272억kWh → (’15. 4월) 283억kWh (+4.0%)

<계통한계가격 추이>

구분	'14.4월	'15.3월	'15.4월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
SMP(원/kWh)	151.09	118.35	103.72	-12.4	-31.4

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 103.45원/kWh, 제주 132.08원/kWh

ㅇ 최고 계통한계가격은 4.26(일) 1시 GS당진복합1CC가 결정한 108.22원/kWh이며,
최저 계통한계가격은 4.26(일) 4시 동두천복합1CC가 결정한 95.34원/kWh

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 159.77원/kWh 이었으며,
4월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 76.0%, 유류 24.0%임

- (전월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 20.4%p 감소, 유류 20.4%p 증가, 국내탄 및 유연탄은 변동없음

- (전년 동월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 24.0%p 감소, 유류 24.0%p 증가, 국내탄 및 유연탄은 변동없음

-  (발전회사별) SMP 결정점유비는 남부 32.36%(233회), 서부 30.69%(221회), GS EPS 6.81%(49회), 중부 6.25%(45회), 포천파워 6.11%(44회) 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 부산복합4CC(88회), 평택#3(76회), GS당진복합1CC(43회) 순서임

<일일 SMP 변동추이>

□ 정산금액 및 정산단가

ㅇ 총 정산금액은 2조 7,756억원으로 전월(3조 8,373억원)대비 27.7% 감소 및 전년 동월(3조 4,686억원) 대비 20.0% 감소

- (전월 대비) 거래량 감소(-9.3%) 및 정산단가 하락(-20.3%)에 기인

- (전년 동월 대비) 거래량은 증가(+2.2%)하였으나 정산단가 하락(-21.8%)에 기인

ㅇ 평균 정산단가는 70.71원/kWh로 전월(88.69원/kWh) 대비 20.3% 하락, 전년 동월(90.37원/kWh) 대비 21.8% 하락

- (전월 대비) SMP 하락(-12.4%) 등에 기인

- (전년 동월 대비) 정산조정계수는 상향조정되었으나 SMP 하락(-31.4%) 등에 기인

* 정산조정계수(π)
구 분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
‘15년 4월 ∼	0.4377	0.4377	0.1936	1.0000	1.0000
’15년 3월 ∼	0.4377	0.4377	0.1936	1.0000	1.0000
’14년 4월 ∼	0.3298	0.3170	0.1565	0.2610	0.3281

< 정산금액 및 정산단가 >

구 분	'14.4월	'15.3월	'15.4월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균정산금액	1,156억원	1,238억원	925억원	(-25.3)	(-20.0)
(월간총정산금액)	(34,686억원)	(38,373억원)	(27,756억원)	(-27.7)	(-20.0)
정산단가(원/kWh)	90.37	88.69	70.71	(-20.3)	(-21.8)

* 지역별 정산단가(원/kWh) : 육지(70.24), 제주(150.54)

<일일 정산금액 및 단가추이>

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 2조 7,756억원 중 전력량정산금이 93.1%, 용량정산금이 4.4%, 기타정산금이 2.5% 점유

구분	전력량정산금		용량 정산금	기타 정산금	계
	계획발전전력량 정산금	제약발전전력량정산금(*)
금액	22,803억원	3,041억원	1,229억원	683억원	27,756억원
(점유율)	(82.1%)	(11.0%)	(4.4%)	(2.5%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 1,822억원이고, 발전 사업자요구발전량정산금(GSCON)은 1,219억원임

* 기타정산금 : 계통운영보조서비스정산금(ASP), 제약비발전정산금(COFF), RPS이행비용 등

붙임 1. 발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이 1부

2. 전력거래소 회원현황 1부

3. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이

ㅇ ‘15.4월말 현재 정비중인 발전기 : 30대(733만kW)

* 원자력 : 신월성#1(’15.4.2～), 한울#1(’15.4.29～), 고리#1(’15.4.25～)

* 화  력 : 보령#1/#4(’15.4.4～), 태안#8(’15.4.18～), 울산#4(’15.4.4～) 등

* 수  력 : 합천수력#1(’15.4.6～), 안동수력#1(’15.4.1～) 등

* L N G : 화성복합ST#1(’15.4.11∼), 율촌복합ST#1(’15.4.25∼)

ㅇ ‘15.4월중 정비완료 발전기 : 27대(448만kW)

* 화  력 : 영흥#4(’15.4.10～4.18), 하동#1(’15.4.2～4.15) 등

* 수  력 : 청평수력#4(’15.4.7～4.18), 화천수력#2(’15.4.13～4.24) 등

* 양  수 : 청송양수#2(’15.4.6∼4.19), 청평양수#2(’15.4.20∼4.25)

* L N G : GS당진복합ST#2,GT#3/#4(’15.4.21∼4.23) 등

붙임2		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수․설비용량

('15.4.30현재)

연도별	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14	’15.4월
회원수	69	97	295	406	420	418	446	551	880	1,026
설비용량 (MW)	65,356	68,441	71,254	73,334	77,359	78,826	82,527	86,177	93,672	95,927

□ 회원사별 분류

('15.4.30현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반 발전회사	신재생 사업자	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	12	953	25	10	19	1,026
설비용량(MW)	-	73,086	12,029	3,511	4,432	261	2,608	95,927

□ 설비용량별 회원구분

('15.4.30현재)

설비용량(MW)	1미만	1~100	100~500	500~1000	1000~5000	5000이상	계
회원수	583	411	13	8	5	6	1,026

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원 : 삼양제넥스, 코오롱플라스틱, 해광태양광 등 50개사

ㅇ 탈퇴회원 : 없음

붙임3		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량

(단위 : MW)

구분	2014년				2015년
	4월				3월				4월
바이오가스	69.0	(	236.3	)	93.2	(	35.0	)	325.9	(	372.1	)
수력	1,746.7	(	0.3	)	1,761.0	(	0.9	)	1,761.0	(	0.8	)
매립가스	69.2	(	-0.5	)	69.2	(	0.0	)	69.2	(	0.0	)
태양광	803.6	(	59.5	)	1,119.7	(	43.2	)	1,133.6	(	41.1	)
폐기물	4,152.0	(	17.7	)	4,212.6	(	1.5	)	4,222.6	(	1.7	)
풍력	605.1	(	23.3	)	647.8	(	8.9	)	677.8	(	12.0	)
연료전지	126.4	(	94.2	)	164.8	(	30.4	)	164.8	(	30.4	)
해양에너지	255.0	(	0.0	)	255.3	(	0.1	)	255.3	(	0.1	)
총 계	7,827.0	(	17.3	)	8,323.6	(	6.8	)	8,610.2	(	10.0	)

*  총 설비용량(’15. 4월 기준) 95,927MW중 약 9.0% 점유, ( )는 전년동월대비 증감률(%)

□ 거래량

(단위 : GWh)

구분	2014년								2015년
	4월				1~4월				3월				4월				1~4월
바이오가스	25.0	(	309.7	)	101.2	(	738.7	)	20.9	(	-28.2	)	36.6	(	46.1	)	109.5	(	8.2	)
수력	227.4	(	-37.0	)	819.5	(	13.5	)	194.7	(	-13.5	)	230.8	(	1.5	)	808.5	(	-1.3	)
매립가스	19.7	(	-41.9	)	90.4	(	95.3	)	7.6	(	-68.4	)	18.9	(	-3.9	)	67.2	(	-25.6	)
태양광	101.2	(	54.4	)	330.7	(	145.6	)	155.3	(	64.2	)	125.0	(	23.6	)	468.9	(	41.8	)
폐기물	780.7	(	65.1	)	2,955.5	(	228.2	)	858.0	(	8.9	)	820.8	(	5.1	)	3,292.0	(	11.4	)
풍력	79.5	(	-30.2	)	410.8	(	79.9	)	130.8	(	5.6	)	106.8	(	34.4	)	531.8	(	29.5	)
연료전지	74.0	(	131.2	)	296.1	(	366.5	)	91.4	(	18.7	)	87.8	(	18.7	)	353.3	(	19.3	)
해양에너지	40.6	(	-1.0	)	166.1	(	93.4	)	41.7	(	-5.3	)	38.3	(	-5.7	)	161.6	(	-2.7	)
총 계	1,348.0	(	19.7	)	5,170.2	(	135.7	)	1,500.3	(	6.7	)	1,465.0	(	8.7	)	5,792.8	(	12.0	)

*  총 거래량(’15. 4월 기준) 39,253GWh 중 약 3.7% 점유, ( )는 전년동월(기)대비 증감률(%)

□ 정산금

(단위 : 억원)

구분	2014년								2015년
	4월				1~4월				3월				4월				1~4월
바이오가스	37.6	(	282.4	)	176.3	(	836.2	)	24.6	(	-65.1	)	63.2	(	68.0	)	184.2	(	4.5	)
수력	371.5	(	-42.0	)	1,401.9	(	13.6	)	254.0	(	-37.5	)	251.9	(	-32.2	)	1,082.2	(	-22.8	)
매립가스	29.5	(	-46.0	)	136.6	(	86.3	)	9.0	(	-76.9	)	19.5	(	-33.7	)	81.8	(	-40.1	)
태양광	169.2	(	52.2	)	612.6	(	181.4	)	237.7	(	47.9	)	182.5	(	7.9	)	801.2	(	30.8	)
폐기물	771.6	(	53.5	)	3,488.1	(	266.4	)	854.8	(	7.2	)	814.3	(	5.5	)	3,317.0	(	-4.9	)
풍력	129.8	(	-34.6	)	672.5	(	73.8	)	154.7	(	-28.0	)	116.5	(	-10.2	)	676.7	(	0.6	)
연료전지	118.0	(	129.4	)	464.4	(	369.4	)	112.9	(	-13.4	)	106.3	(	-9.9	)	471.6	(	1.6	)
해양에너지	60.5	(	-6.9	)	248.1	(	87.7	)	49.3	(	-30.4	)	39.5	(	-34.6	)	192.2	(	-22.5	)
총 계	1,687.6	(	3.3	)	7,200.5	(	131.2	)	1,697.0	(	-10.2	)	1,593.8	(	-5.6	)	6,807.0	(	-5.5	)

*  총 거래금액(’15. 4월 기준) 27,756억원 중 약 5.7% 점유, ( )는 전년동월(기)대비 증감률(%)