2015년 5월 전력시장운영실적

2015. 6

2015년 5월 전력시장 운영실적 요약

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 1,058개 사업자 (전월 대비 32개사 증가)

* 신규회원 : 원호태양광, 썬테이태양광, 한라2호태양광 등

ㅇ 설비용량 : 9,613만kW (전월 대비 20만kW 증가)

* 추가발전기 : GS당진바이오매스, 영광백수풍력, 장가네태양광 등

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 385억kWh

- 조업일수 감소로 전년 동월 대비 0.7% 감소

* 조업일수 : (’14.5월) 22.5일 → (’15.5월) 21.5일 (-1일)

* 평균기온 : (’14.5월) 19.0℃ → (’15.5월) 19.0℃ (-)

ㅇ 월 거래금액 : 2조 5,175억원

- 거래량 감소 및 정산단가 하락으로 전년 동월 대비 24.4% 감소

* 정산단가 : (’14.5월) 85.90원/kWh → (’15.5월) 65.46원/kWh (-23.8%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위:억kWh,억원,%)

구분	2014년				2015년
	5월		1∼5월		4월		5월		1∼5월
일평균거래량	12.5	(+3.7)	13.4	(+1.9)	13.1	(+2.3)	12.4	(-0.7)	13.7	(+2.1)
월간거래량	387.4	(+3.7)	2,027.8	(+1.9)	392.5	(+2.3)	384.6	(-0.7)	2,071.4	(+2.1)
일평균거래금액	1,074	(-1.5)	1,255	(+2.7)	925	(-20.0)	812	(-24.4)	1,175	(-6.4)
월간거래금액	33,280	(-1.5)	189,520	(+2.7)	27,756	(-20.0)	25,175	(-24.4)	177,378	(-6.4)

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 6,407만㎾(5.15(금)15시)로 전년 동월 대비 5.0% 하락

ㅇ 최대전력수요 발생시, 전력공급능력은 7,831만kW로 공급예비력(율)은
1,424만kW(22.2%)를유지

<전력수급운영 실적현황>

(단위:만kW,%)

구분	2014년				2015년
	5월		1∼5월		4월		5월		1∼5월
최대전력수요	6,742.4	(+7.0)	7,729.5	(+1.0)	6,658.2	(+4.4)	6,406.9	(-5.0)	7,879.0	(+1.9)
전력공급능력	7,457.4	(+8.2)	8,333.3	(+3.3)	7,963.5	(+11.7)	7,830.7	(+5.0)	8,792.6	(+5.5)
공급예비력	715.0	(+21.6)	603.8	(+44.1)	1,305.3	(+73.3)	1,423.8	(+99.1)	913.6	(+51.3)
공급예비율	10.6	(+1.3%p)	7.8	(+2.3%p)	19.6	(+7.8%p)	22.2	(+11.6%p)	11.6	(+3.8%p)

*  공급예비력 = 공급능력-최대전력수요, 공급예비율(%) = 공급예비력÷최대전력수요

□ SMP 및 정산단가

ㅇ월 평균 SMP : 96.62원/kWh

- 결정비율이 가장 높은 LNG와 유류의 열량단가 하락으로 전년 동월 대비33.0% 하락

* SMP결정 : LNG 95.3%(3.76%p↓), 유류4.3%(4.3%p↑), 무연탄0.27%(0.13%p↓),
유연탄0.13%(0.4%p↓)

* 정산상한가격은 149.90원/kWh이었으나, 최고 SMP가 이보다 낮아 적용되지 않았음

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동

구 분	’14.5월		’15.5월	변동비
유 류	84,632	→	58,350	(-31.1%)
LNG	78,743	→	56,727	(-28.0%)
유연탄	15,651	→	16,407	(+4.8%)

ㅇ월 평균 정산단가 : 65.46원/kWh

- 정산조정계수는 상향조정되었으나 SMP 하락으로 전년 동월 대비 23.8% 하락

<SMP 및 정산단가 현황>

(단위:원/kWh,%)

구분	2014년				2015년
	5월		1∼5월		4월		5월		1∼5월
SMP	144.61	(-4.3)	150.66	(-1.7)	103.72	(-31.4)	96.62	(-33.2)	116.91	(-22.4)
정산단가	85.90	(-5.0)	93.46	(+0.8)	70.60	(-21.9)	65.46	(-23.8)	85.63	(-8.3)

* 지역별 SMP('15.5월,원/kWh) : (육지)96.31, (제주)130.94

* 지역별 정산단가('15.5월,원/kWh) : (육지)64.91, (제주)145.29

* '15.5월 적용 정산조정계수(π)

구분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
'15년 5월 적용	0.4377	0.4377	0.1936	1.0000	1.0000
'14년 5월 적용	0.3298	0.3170	0.1565	0.2610	0.3281

2015년 5월 전력시장 운영실적

1. 전력시장 현황

□ 시장참여자 및 설비용량

ㅇ 시장참여자 : 1,058개 사업자 (전월 대비 32개사 증가)

* 신규회원 : 원호태양광, 썬테이태양광, 한라2호태양광 등

ㅇ 참여설비용량 : 9,613만kW (전월 대비 20만kW 증가)

* 추가발전기 : GS당진바이오매스, 영광백수풍력, 장가네태양광 등

<발전사업자별 설비용량>

	(28.1%)	(10.4%)	(8.8%)	(9.9%)	(9.6%)	(9.5%)	(23.7%)

*기타 : 포스코에너지(285만kW), 포스코(244만kW), 지역난방공사(149만kW)등

□ 전력거래량

ㅇ 전력거래량은 385억kWh(일평균12.4억kWh)이며, 일평균거래량은 전월 대비 5.0% 감소, 전년 동월 대비 0.7% 감소

- (전월 대비) 평균기온 상승 및 조업일수 감소에 기인

* 평균기온(8대도시평균) : (’15.4월)13.4℃ → (’15.5월)19.0℃ (+5.6℃)

* 조업일수 : (’15.4월)24일 → (’15.5월)21.5일 (-2.5일)

- (전년 동월 대비) 조업일수 감소에 기인

* 평균기온(8대도시평균) : (’14.5월)19.0℃ → (’15.5월)19.0℃ (-)

* 조업일수 : (’14.5월)22.5일 → (’15.5월)21.5일 (-1일)

구분	'14.5월	'15.4월	'15.5월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래량	12.5억kWh	13.1억kWh	12.4억kWh	-5.0	-0.7
(월간 총 거래량)	(387.4억kWh)	(391.6억kWh)	(384.6억kWh)	(-1.8)	(-0.7)

<발전사업자별 거래량>

	(31.9%)	(14.5%)	(8.2%)	(9.4%)	(9.9%)	(9.5%)	(16.6%)

□ 전력거래금액

ㅇ 전력거래금액은 2조 5,175억원(일평균 812억원)이며, 일평균 거래금액은 전월 대비 12.2% 감소 및 전년 동월 대비 24.4% 감소

- (전월 대비) 일평균 거래량 감소 및 정산단가 하락에 기인

* 일평균 전력거래량 : (’15.4)1,305GWh → (’15.5)1,241GWh (-5.0%)

* 정산단가 : (’15.4)70.60 → (’15.5) 65.46 (-7.3%)

- (전년 동월 대비) 일평균 거래량 감소 및 정산단가 하락에 기인

* 일평균 전력거래량 : (’14.5)1,250GWh → (’15.5)1,241GWh (-0.7%)

* 정산단가 : (’14.5)85.90 → (’15.5)65.46 (-23.8%)

구분	'14.5월	'15.4월	'15.5월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래금액	1,074억원	925억원	812억원	-12.2	-24.4
(월간 총 거래금액)	(33,280억원)	(27,756억원)	(25,175억원)	(-9.3)	(-24.4)

<발전사업자별 거래금액>

	(23.2%)	(11.7%)	(9.1%)	(10.0%)	(10.6%)	(9.3%)	(26.1%)

□ 전력수급운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 6,407만kW(5.15(금)15시), 평균전력수요 : 5,443만kW

- (전월 대비) 최대전력수요는 3.8% 감소, 평균전력수요는 5.3% 감소

* 월 평균기온 : (’15.4월)13.4℃ → (’15.5월)19.0℃ (+5.6℃)

- (전년 동월 대비) 최대전력수요는 5.0% 감소, 평균전력수요는 0.1% 감소

* 월 평균기온: (’14.5월)19.0℃ → (’15.5월)19.0℃ (-)

ㅇ 최대전력수요(6,407만kW) 발생시, 전력공급능력은 7,831만kW로
공급예비력(율)은 1,424만kW(22.2%)를 유지

ㅇ 월평균부하율(평균전력수요/최대전력수요)은 85.0%로 전월 대비 1.3%p
하락 및 전년 동월 대비 4.2%p 상승

(단위:만kW,%)

구분	'14.5월	'15.4월	'15.5월	증감률(%)
	(5월30일(금))	(4월8일(수))	(5월15일(금))	전월대비	전년동월대비
최대전력수요	6,742.4	6,658.2	6,406.9	-3.8	-5.0
평균전력수요 (양수동력 제외)	5,448.9	5,748.3	5,443.3	-5.3	-0.1
전력공급능력	7,457.4	7,963.5	7,830.7	-1.7	+5.0
공급예비력	715.0	1,305.3	1,423.8	+9.1	+99.1
공급예비율	10.6	19.6	22.2	+2.6%p	+11.6%p
부하율	80.8	86.3	85.0	-1.3%p	+4.2%p

* (  ) : 월중 최대전력 발생일

<월별 전력수요 추이>

<월별 부하율 추이>

* 평균부하율 : 평균전력수요 / 최대전력수요

<최대전력수급 현황>

□ 입찰률 및 발전률

ㅇ 월 누적 설비용량 대비 입찰률은 67.7%로 전월 대비 4.5%p 하락,
전년 동월 대비 0.9%p 증가

- (전월 대비) 설비량 증가(+3.6%) 및 입찰량 감소(-2.9%)에 기인

- (전년 동월 대비) 설비량 증가율(+7.4%)보다 입찰량 증가율(+8.7%)이 큰데 기인

ㅇ 입찰용량 대비 발전율은 79.5%로 전월 대비 0.9%p 상승, 전년 동월 대비 7.5%p 하락

- (전월 대비) 입찰량 감소율(-2.9%)이 발전량 감소율(-1.8%)보다 큰데 기인

- (전년 동월 대비) 발전량 감소(-0.7%) 및 입찰량 증가(+8.7%)에 기인

<입찰률 및 발전율 추이>

구분	'14.5월	'15.4월	'15.5월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
ㅇ입찰률	66.8	72.2	67.7	-4.5%p	+0.9%p
-최종입찰량(GWh)	44,530	49,837	48,383	-2.9	+8.7
-월누적설비(GWh)	66,622	69,067	71,520	+3.6	+7.4
ㅇ발전율	87.0	78.6	79.5	+0.9%p	-7.5%p
-발전량(GWh)	38,742	39,156	38,460	-1.8	-0.7
-최종입찰량(GWh)	44,530	49,837	48,383	-2.9	+8.7

※ 입찰률 : ∑입찰량/(설비용량×총거래시간)*100(%)

※ 발전율 : ∑거래량/∑입찰량×100(%)

2. 전력거래정산

□ 계통한계가격 (System Marginal Price:SMP)

ㅇ 계통한계가격(SMP)은 96.62원/kWh로 전월(103.72원/kWh) 대비
6.9% 하락, 전년 동월(144.61원/kWh) 대비 33.2% 하락

- (전월 대비) SMP 결정비율이 가장 높은 LNG와 유류의 열량단가 하락에 기인

- (전년 동월 대비) SMP 결정비율이 가장 높은 LNG와 유류의 열량단가하락에 기인

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동

구분	'14.5월	'15.4월	'15.5월	전월대비			전년동월대비
유 류	84,632	59,656	58,350	(	-2.2%	)	(	-31.1%	)
LNG	78,743	60,468	56,727	(	-6.2%	)	(	-28.0%	)
국내탄	19,234	19,041	19,155	(	+0.6%	)	(	-0.4%	)
유연탄	15,651	16,440	16,407	(	-0.2%	)	(	+4.8%	)

* SMP 결정비율

구분	'14.5월	'15.4월	'15.5월	전월대비			전년동월대비
LNG	99.1	76.0	95.3	(	+19.3%p	)	(	-3.8%p	)
유 류	0.0	24.0	4.3	(	-19.7%p	)	(	+4.3%p	)
국내탄	0.4	0.0	0.3	(	+0.3%p	)	(	-0.1%p	)
유연탄	0.5	0.0	0.1	(	+0.1%p	)	(	-0.4%p	)

<계통한계가격 추이>

구분	'14.5월	'15.4월	'15.5월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
SMP(원/kWh)	144.61	103.72	96.62	-6.9	-33.2

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 96.31원/kWh, 제주 130.94원/kWh

ㅇ 최고 계통한계가격은 5.23(토) 14시 일산복합2CC가 결정한 104.29원/kWh이며,
최저 계통한계가격은 5.26(화) 4시 삼천포#1가 결정한 40.34원/kWh

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 149.90원/kWh이었으며,
5월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 95.3%, 유류 4.3%, 국내탄 0.3%,
유연탄 0.1%임

- (전월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 19.3%p 증가, 유류 19.7%p 감소, 국내탄 0.3%p 증가, 유연탄 0.1%p 증가

- (전년 동월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 3.8%p 감소, 유류 4.3%p 증가, 국내탄 0.1%p 감소, 유연탄 0.4%p 감소

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 남부 32.39%(241회), 서부 12.23%(91회), GS EPS 9.27%(69회), 포스코에너지·포천파워 각각 8.33%(각각62회) 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 신인천복합CC#2(65회), 영월복합1CC(41회),안동복합CC(40회) 순서임

<일일 SMP 변동추이>

□ 정산금액 및 정산단가

ㅇ 총 정산금액은 2조 5,175억원으로 전월(2조7,756억원) 대비 9.3% 감소 및 전년 동월(3조3,280억원) 대비 24.4% 감소

- (전월 대비) 거래량 감소(-1.8%) 및 정산단가 하락(-7.3%)에 기인

- (전년 동월 대비) 거래량 감소(-0.7%) 및 정산단가 하락(-23.8%)에 기인

ㅇ 평균 정산단가는 65.46원/kWh로 전월(70.60원/kWh) 대비 7.3% 하락,
전년 동월(85.90원/kWh) 대비 23.8% 하락

- (전월 대비) SMP 하락(-6.9%) 등에 기인

- (전년 동월 대비) 정산조정계수는 상향조정되었으나 SMP 하락(-33.2%)등에 기인

* SMP 결정비율

구분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
‘15년5월∼	0.4377	0.4377	0.1936	1.0000	1.0000
’15년4월∼	0.4377	0.4377	0.1936	1.0000	1.0000
’14년5월∼	0.3298	0.3170	0.1565	0.2610	0.3281

<정산금액 및 정산단가>

구분	'14.5월	'15.4월	'15.5월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일 평균 정산금액	1,074억원	925억원	812억원	(-12.2)	(-24.4)
(월간 총 정산금액)	(33,280억원)	(27,756억원)	(25,175억원)	(-9.3)	(-24.4)
정산단가(원/kWh)	85.90	70.60	65.46	(-7.3)	(-23.8)

* 지역별 정산단가(원/kWh) : 육지(64.91), 제주(145.29)

<일일 정산금액 및 단가 추이>

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 2조5,175억원 중 전력량정산금이 95.4%, 용량정산금이 3.4%,
기타정산금이 1.2% 점유

구분	전력량정산금		용량 정산금	기타 정산금	계
	계획발전전력량 정산금	제약발전전력량정산금(*)
금액	21,498억원	2,517억원	846억원	314억원	25,175억원
(점유율)	(85.4%)	(10.0%)	(3.4%)	(1.2%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 1,916억원이고, 발전 사업자요구발전량정산금(GSCON)은 601억원임

* 기타정산금 : 계통운영보조서비스정산금(ASP), 제약비발전정산금(COFF), RPS이행비용 등

붙임 1. 발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이 1부

2. 전력거래소 회원현황 1부

3. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이

ㅇ ‘15.5월말 현재 정비중인 발전기 : 37대(1,003만kW)

* 원자력 : 신월성#1(’15.4.2～), 한울#1(’15.4.29～), 고리#1(’15.4.25～)

* 화  력 : 영흥#2(’15.5.23～), 당진#6(’15.5.19～), 보령#2(’15.5.27～) 등

* 수  력 : 합천수력#1(’15.4.6～), 안동수력#1(’15.4.1～) 등

* L N G : 포천복합ST#1(’15.5.26∼), 일산복합ST#1(’15.5.26∼) 등

ㅇ ‘15.5월중 정비완료 발전기 : 52대(1,140만kW)

*원자력 : 한빛#1(’15.3.13～5.13)

*화  력 : 삼천포#4(’15.5.1～5.20), 하동#2(’15.3.20～5.20) 등

*수  력 : 충주수력#3(’15.5.26～5.29), 합천수력#2(’15.5.4～5.9) 등

*양  수 : 산청양수#2(’15.5.14∼5.30)

*L N G : 광양복합CC#1/#2(’15.5.23∼5.27), 포스코파워복합ST#6(’15.5.1∼5.10) 등

붙임2		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수․설비용량

('15.5.31현재)

연도별	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14	’15.5월
회원수	69	97	295	406	420	418	446	551	880	1,058
설비용량 (MW)	65,356	68,441	71,254	73,334	77,359	78,826	82,527	86,177	93,672	96,129

□ 회원사별 분류

('15.5.31현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반 발전회사	신재생 사업자	집단에너지사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	13	983	26	10	19	1,058
설비용량(MW)	-	73,330	13,284	2,112	4,409	378	2,616	96,129

□ 설비용량별 회원 구분

('15.5.31현재)

설비용량(MW)	1미만	1~100	100~500	500~1000	1000~5000	5000이상	계
회원수	579	445	15	7	6	6	1,058

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원 : 원호태양광, 썬테이태양광, 한라2호태양광 등 32개사

ㅇ 탈퇴회원 : 없음

붙임3		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량

(단위:MW)

구분	2014년				2015년
	5월				4월				5월
바이오가스	74.0	(	46.5	)	325.9	(	340.2	)	432.7	(	484.4	)
수력	1,753.2	(	0.7	)	1,761.0	(	0.8	)	1,761.0	(	0.4	)
매립가스	69.2	(	-0.5	)	69.2	(	-	)	69.2	(	-	)
태양광	816.6	(	56.8	)	1,133.6	(	41.0	)	1,157.4	(	41.7	)
폐기물	4,156.5	(	14.4	)	4,222.6	(	1.7	)	4,224.3	(	1.6	)
풍력	605.1	(	17.5	)	677.8	(	12.0	)	747.8	(	23.6	)
연료전지	126.4	(	2.0	)	164.8	(	30.4	)	164.8	(	30.4	)
해양에너지	255.3	(	0.1	)	255.3	(	-	)	255.3	(	-	)
총계	7,856.3	(	13.7	)	8,610.2	(	9.9	)	8,812.5	(	12.2	)

*  총 설비용량(’15.5월기준) 96,129MW 중 약 9.2% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

□ 거래량

(단위:GWh)

구분	2014년								2015년
	5월				1~5월				4월				5월				1~5월
바이오가스	28.8	(	306.6	)	130.5	(	391.3	)	36.6	(	43.5	)	50.86	(	76.4	)	160.34	(	22.9	)
수력	257.0	(	-36.0	)	1,076.5	(	-37.9	)	230.8	(	1.5	)	281.10	(	9.4	)	1,089.66	(	1.2	)
매립가스	14.6	(	-60.1	)	105.0	(	-27.2	)	18.9	(	-3.9	)	28.31	(	93.9	)	95.53	(	-9.0	)
태양광	133.6	(	77.8	)	464.2	(	57.2	)	125.1	(	23.7	)	177.32	(	32.8	)	646.59	(	39.3	)
폐기물	804.3	(	69.5	)	3,759.7	(	60.2	)	820.8	(	5.1	)	777.06	(	-3.4	)	4,069.09	(	8.2	)
풍력	117.2	(	46.3	)	528.0	(	-1.6	)	106.8	(	34.4	)	96.67	(	-17.5	)	628.56	(	19.0	)
연료전지	73.0	(	111.9	)	369.1	(	133.8	)	87.8	(	18.7	)	89.61	(	22.7	)	443.31	(	20.1	)
해양에너지	39.9	(	-4.6	)	206.0	(	-0.3	)	38.3	(	-5.8	)	41.25	(	3.3	)	202.89	(	-1.5	)
총계	1,468.4	(	27.5	)	6,639.1	(	21.8	)	1,465.1	(	8.6	)	1,542.19	(	5.0	)	7,335.96	(	10.5	)

*  총 거래량(’15.5월기준) 38,460GWh 중 약 4.0% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)

□ 정산금

(단위:억원)

구분	2014년								2015년
	5월				1~5월				4월				5월				1~5월
바이오가스	41.3	(	290.1	)	218.3	(	438.4	)	63.2	(	65.1	)	54.8	(	32.7	)	239.0	(	9.5	)
수력	402.1	(	-39.5	)	1,804.0	(	-38.4	)	251.9	(	-32.2	)	285.4	(	-29.0	)	1,367.7	(	-24.2	)
매립가스	21.1	(	-61.2	)	157.7	(	-28.2	)	19.5	(	-33.7	)	27.2	(	29.1	)	109.0	(	-30.9	)
태양광	200.1	(	69.6	)	812.7	(	73.4	)	182.6	(	7.9	)	177.0	(	-11.6	)	978.7	(	20.4	)
폐기물	788.1	(	65.7	)	3,716.1	(	52.8	)	814.3	(	5.5	)	765.1	(	-2.9	)	4,082.1	(	9.9	)
풍력	176.4	(	40.9	)	848.8	(	-4.5	)	116.5	(	-10.2	)	100.2	(	-43.2	)	777.0	(	-8.5	)
연료전지	104.5	(	104.6	)	568.9	(	137.6	)	106.3	(	-9.9	)	88.3	(	-15.5	)	560.4	(	-1.5	)
해양에너지	56.7	(	-7.4	)	304.8	(	-2.0	)	39.5	(	-34.8	)	39.4	(	-30.6	)	231.6	(	-24.0	)
총계	1,790.2	(	14.7	)	8,431.3	(	12.0	)	1,593.9	(	-5.6	)	1,537.3	(	-14.1	)	8,345.5	(	-1.0	)

*  총 거래금액(’15.5월기준) 25,175억원 중 약 6.1% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)