2015년 6월 전력시장운영실적

2015. 7

2015년 6월 전력시장 운영실적 요약

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 1,095개 사업자 (전월 대비 37개사 증가)

* 신규회원 : ㈜장성솔라, 제1호서울시민햇빛발전소, ㈜스마트솔라 등

ㅇ 설비용량 : 9,670만kW (전월 대비 57만kW 증가)

* 추가발전기 : GS영양풍력, 오태2수상태양광, 지평2수상태양광 등

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 393억kWh

- 조업일수 증가 및 평균기온 상승으로 전년 동월 대비 1.1% 증가

* 조업일수 : (’14.6월) 21.0일 → (’15.6월) 23.5일 (+2.5일)

* 평균기온 : (’14.6월) 22.6℃ → (’15.6월) 22.7℃ (+0.1℃)

ㅇ 월 거래금액 : 3조 42억원

- 거래량은 소폭 증가하였으나 정산단가 하락으로 전년 동월 대비 14.9% 감소

* 정산단가 : (’14.6월) 90.99원/kWh → (’15.6월) 76.54원/kWh (-15.9%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위:억kWh,억원,%)

구분	2014년								2015년
	6월				1~6월				5월				6월				1~6월
일평균 거래량	12.9	(	+2.7	)	13.3	(	+2.1	)	12.4	(	-0.7	)	13.1	(	+1.1	)	13.6	(	+2.0	)
월간 거래량	388.1	(	+2.7	)	2,415.9	(	+2.1	)	384.6	(	-0.7	)	392.5	(	+1.1	)	2,463.9	(	+2.0	)
일평균 거래금액	1,177	(	-0.8	)	1,242	(	+2.2	)	812	(	-24.4	)	1,001	(	-14.9	)	1,146	(	-7.7	)
월간 거래금액	35,310	(	-0.8	)	224,830	(	+2.2	)	25,175	(	-24.4	)	30,042	(	-14.9	)	207,421	(	-7.7	)

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 6,988만㎾(6.24(수)15시)로 전년 동월 대비 0.1% 상승

ㅇ 최대전력수요 발생시, 전력공급능력은 8,405만kW로 공급예비력(율)은
1,417만kW(20.3%)를 유지

<전력수급운영 실적현황>

(단위:만kW,%)

구분	2014년								2015년
	6월				1~6월				5월				6월				1~6월
최대전력수요	6,980.1	(	+1.9	)	7,729.5	(	+1.0	)	6,406.9	(	-5.0	)	6,988.2	(	+0.1	)	7,879.0	(	+1.9	)
전력공급능력	7,683.1	(	+4.4	)	8,333.3	(	+3.3	)	7,830.7	(	+5.0	)	8,404.7	(	+9.4	)	8,792.6	(	+5.5	)
공급예비력	703.0	(	+38.0	)	603.8	(	+44.1	)	1,423.8	(	+99.1	)	1,416.5	(	+101.5	)	913.6	(	+51.3	)
공급예비율	10.1	(	+2.7%p	)	7.8	(	+2.3%p	)	22.2	(	+11.6%p	)	20.3	(	+10.2%p	)	11.6	(	+3.8%p	)

*  공급예비력 = 공급능력-최대전력수요, 공급예비율(%) = 공급예비력÷최대전력수요

□ SMP 및 정산단가

ㅇ 월 평균 SMP : 84.54원/kWh

- 결정비율이 가장 높은 LNG의 열량단가 하락으로 전년 동월 대비 38.0% 하락

* SMP결정 : LNG 94.5%(-0.3%p), 유류0%(-), 무연탄2.2%(-0.4%p), 유연탄3.3%(+0.7%p)

* 정산상한가격은 132.97원/kWh이었으나, 최고 SMP가 이보다 낮아 적용되지 않았음

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동

(단위:원/Gcal,%)

구 분	’14.6월		’15.6월	증감율
L N G	77,913	→	50,616	-35.0
유 류	83,597	→	55,781	-33.3
무연탄	20,254	→	19,916	-1.7
유연탄	15,390	→	16,095	+4.6

ㅇ 월 평균 정산단가 : 76.54원/kWh (66.19원/kWh)

- 정산조정계수는 상향조정되었으나 SMP 하락으로 전년 동월 대비
15.9% (20.1%) 하락

※ (    ) : RPS이행비용 제외시 정산단가 및 변동율

<SMP 및 정산단가 현황>

(단위:원/kWh,%)

구분	2014년								2015년
	6월				1~6월				5월				6월				1~6월
SMP	136.35	(	-13.8	)	148.81	(	-3.7	)	96.62	(	-33.2	)	84.54	(	-38.0	)	111.91	(	-24.8	)
정산단가	90.99	(	-3.4	)	93.06	(	+0.1	)	65.46	(	-23.8	)	76.54	(	-15.9	)	84.18	(	-9.5	)
정산단가 (RPS제외)	82.87	(	-12.0	)	91.55	(	-1.5	)	65.40	(	-23.8	)	66.19	(	-20.1	)	82.04	(	-10.4	)

* 지역별 SMP('15.6월,원/kWh) : (육지)84.13, (제주)131.79

* 지역별 정산단가('15.6월,원/kWh) : (육지)76.05(65.65), (제주)175.19(175.19)

* '15.6월 적용 정산조정계수(π)

구분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
'15년 6월 적용	0.4377	0.4377	0.1936	1.0000	1.0000
'14년 6월 적용	0.3298	0.3170	0.1565	0.2610	0.3281

2015년 6월 전력시장 운영실적

1. 전력시장 현황

□ 시장참여자 및 설비용량

ㅇ 시장참여자 : 1,095개 사업자 (전월 대비 37개사 증가)

* 신규회원 : ㈜장성솔라, 제1호서울시민햇빛발전소, ㈜스마트솔라 등

ㅇ 참여설비용량 : 9,670만kW (전월 대비 57만kW 증가)

* 추가발전기 : GS영양풍력, 오태2수상태양광, 지평2수상태양광 등

<발전사업자별 설비용량>

	(28.0%)	(10.3%)	(8.7%)	(9.9%)	(9.5%)	(9.5%)	(24.1%)

*기타 : 포스코에너지(285만kW), 포스코(244만kW), 지역난방공사(149만kW)등

□ 전력거래량

ㅇ 전력거래량은 393억kWh(일평균13.1억kWh)이며, 일평균거래량은 전월 대비 5.5% 증가, 전년 동월 대비 1.1% 증가

- (전월 대비) 평균기온 상승 및 조업일수 증가에 기인

* 평균기온(8대도시평균) : (’15.5월)19.0℃ → (’15.6월)22.7℃ (+3.7℃)

* 조업일수 : (’15.5월)21.5일 → (’15.6월)23.5일 (+2일)

- (전년 동월 대비) 평균기온 상승 및 조업일수 증가에 기인

* 평균기온(8대도시평균) : (’14.6월)22.6℃ → (’15.6월)22.7℃ (+0.1℃)

* 조업일수 : (’14.6월)21.0일 → (’15.6월)23.5일 (+2.5일)

구분	'14.6월	'15.5월	'15.6월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래량	12.9억kWh	12.4억kWh	13.1억kWh	+5.5	+1.1
(월간 총 거래량)	(388.1억kWh)	(384.6억kWh)	(392.5억kWh)	(+2.1)	(+1.1)

<발전사업자별 거래량>

	(33.4%)	(12.0%)	(9.3%)	(9.5%)	(9.6%)	(9.7%)	(16.5%)

□ 전력거래금액

ㅇ 전력거래금액은 3조 42억원(일평균 1,001억원)이며, 일평균 거래금액은 전월
대비 23.3% 증가 및 전년 동월 대비 14.9% 감소

- (전월 대비) 일평균 거래량 증가 및 정산단가 상승에 기인

* 일평균 전력거래량 : (’15.5)1,241GWh → (’15.6)1,308GWh (+5.5%)

* 정산단가 : (’15.5)65.46 → (’15.6) 76.54 (+16.9%)

* 정산단가(RPS제외시) : (’15.5)65.40 → (’15.6) 66.19 (+1.2%)

- (전년 동월 대비) 일평균 거래량 증가하였으나 정산단가 하락으로 거래금액은 감소

* 일평균 전력거래량 : (’14.6)1,294GWh → (’15.6)1,308GWh (+1.1%)

* 정산단가 : (’14.6)90.99 → (’15.6)76.54 (-15.9%)

* 정산단가(RPS제외시) : (’14.6)82.87 → (’15.6)66.19 (-20.1%)

구분	'14.6월	'15.5월	'15.6월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래금액	1,177억원	812억원	1,001억원	+23.3	-14.9
(월간 총 거래금액)	(35,310억원)	(25,175억원)	(30,042억원)	(+19.3)	(-14.9)

<발전사업자별 거래금액>

	(22.5%)	(11.1%)	(10.5%)	(11.0%)	(11.5%)	11.3%)	(22.1%)

□ 전력수급운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 6,988만kW(6.24(수)15시), 평균전력수요 : 5,753만kW

- (전월 대비) 최대전력수요는 9.1% 증가, 평균전력수요는 5.7% 증가

* 월 평균기온 : (’15.5월)19.0℃ → (’15.6월)22.7℃ (+3.7℃)

- (전년 동월 대비) 최대전력수요는 0.1% 증가, 평균전력수요는 2.2% 증가

* 월 평균기온: (’14.6월)22.6℃ → (’15.6월)22.7℃ (+0.1℃)

ㅇ 최대전력수요(6,988만kW) 발생시, 전력공급능력은 8,405만kW로
공급예비력(율)은 1,417만kW(20.3%)를 유지

ㅇ 월평균부하율(평균전력수요/최대전력수요)은 82.3%로 전월 대비 2.7%p
하락 및 전년 동월 대비 1.6%p 상승

(단위:만kW,%)

구분	'14.6월	'15.5월	'15.6월	증감률(%)
	(6월30일(월))	(5월15일(금))	(6월24일(수))	전월대비	전년동월대비
최대전력수요	6,980.1	6,406.9	6,988.2	+9.1	+0.1
평균전력수요 (양수동력 제외)	5,632.0	5,443.3	5,753.3	+5.7	+2.2
전력공급능력	7,683.1	7,830.7	8,404.7	+7.3	+9.4
공급예비력	703.0	1,423.8	1,416.5	-0.5	+101.5
공급예비율	10.1	22.2	20.3	-1.9%p	+10.2%p
부 하 율	80.7	85.0	82.3	-2.7%p	+1.6%p

* (    ) : 월중 최대전력 발생일

<월별 전력수요 추이>

<월별 부하율 추이>

* 평균부하율 : 평균전력수요 / 최대전력수요

<최대전력수급 현황>

□ 입찰률 및 발전률

ㅇ 월 누적 설비용량 대비 입찰률은 72.1%로 전월 대비 4.4%p 상승, 전년 동월 대비 1.8%p 증가

- (전월 대비) 설비량 감소(-2.7%) 및 입찰량 증가(+3.8%)에 기인

- (전년 동월 대비) 설비량 증가율(+6.5%)보다 입찰량 증가율(+9.4%)이 큰데 기인

ㅇ 입찰용량 대비 발전율은 78.2%로 전월 대비 1.3%p 하락, 전년 동월 대비 6.3%p 하락

- (전월 대비) 입찰량 증가율(+3.8%)이 발전량 증가율(+2.1%)보다 큰데 기인

- (전년 동월 대비) 입찰량 증가율(+9.4%)이 발전량 증가율(+1.1%)보다 큰데 기인

<입찰률 및 발전율 추이>

구분	'14.6월	'15.5월	'15.6월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
ㅇ입찰률	70.3	67.7	72.1	+4.4%p	+1.8%p
-최종입찰량(GWh)	45,923	48,383	50,225	+3.8	+9.4
-월누적설비(GWh)	65,370	71,520	69,621	-2.7	+6.5
ㅇ발전율	84.5	79.5	78.2	-1.3%p	-6.3%p
-발전량(GWh)	38,808	38,460	39,252	+2.1	+1.1
-최종입찰량(GWh)	45,923	48,383	50,225	+3.8	+9.4

※ 입찰률 : ∑입찰량/(설비용량×총거래시간)*100(%)

※ 발전율 : ∑거래량/∑입찰량×100(%)

2. 전력거래정산

□ 계통한계가격 (System Marginal Price:SMP)

ㅇ 계통한계가격(SMP)은 84.54원/kWh로 전월(96.62원/kWh) 대비 12.5%
하락, 전년 동월(136.35원/kWh) 대비 38.0% 하락

- (전월 대비) SMP 결정비율이 가장 높은 LNG의 열량단가 하락에 기인

- (전년 동월 대비) SMP 결정비율이 가장 높은 LNG의 열량단가 하락에 기인

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동

구분	'14.6월	'15.5월	'15.6월	전월대비			전년동월대비
LNG	77,913	56,727	50,616	(	-10.8%	)	(	-35.0%	)
유 류	83,597	58,350	55,781	(	-4.4%	)	(	-33.3%	)
국내탄	20,254	19,155	19,916	(	+4.0%	)	(	-1.7%	)
유연탄	15,390	16,407	16,095	(	-1.9%	)	(	+4.6%	)

* SMP 결정비율

구분	'14.6월	'15.5월	'15.6월	전월대비			전년동월대비
LNG	94.8	95.3	94.5	(	-0.8%p	)	(	-0.3%p	)
유 류	0.0	4.3	0.0	(	-4.3%p	)	(	-	)
국내탄	2.6	0.3	2.2	(	+1.9%p	)	(	-0.4%p	)
유연탄	2.6	0.1	3.3	(	+3.2%p	)	(	+0.7%p	)

<계통한계가격 추이>

구분	'14.6월	'15.5월	'15.6월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
SMP(원/kWh)	136.35	96.62	84.54	-12.5	-38.0

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 84.13원/kWh, 제주 131.79원/kWh

ㅇ 최고 계통한계가격은 6.1(월) 19시·20시 서인천복합1CC#3가 결정한 91.46원/kWh이며,
최저 계통한계가격은 6.29(월) 03시·04시 태안#7가 결정한 37.75원/kWh

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 132.97원/kWh이었으며, 6월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 94.5%, 유류 0%, 국내탄 2.2%, 유연탄 3.3%임

- (전월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 0.8%p 감소, 유류 4.3%p 감소, 국내탄 1.9%p 증가, 유연탄 3.2%p 증가

- (전년 동월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 0.3%p 감소, 유류 변동없음, 국내탄 0.4%p 감소, 유연탄 0.7%p 증가

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 남부 23.8%(171회), 서부 18.5%(133회), GS EPS 8.8%(63회), 중부 7.4%(53회), 지역난방공사 6.9%(50회) 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 서인천복합1CC#6(63회), 영월복합1CC(40회), 화성열병합CC#1(38회), 대구그린파워CC(30회) 순서임

<SMP 변동추이>

□ 정산금액 및 정산단가

ㅇ 총 정산금액은 3조 42억원으로 전월(2조5,175억원) 대비 19.3% 증가 및 전년 동월(3조5,310억원) 대비 14.9% 감소

- (전월 대비) 거래량 증가(+2.1%) 및 정산단가 상승(+16.9%)에 기인

- (전년 동월 대비) 거래량 증가(+1.1%)하였으나 정산단가 하락(-15.9%)으로 거래금액 감소

ㅇ 평균 정산단가는 76.54원/kWh로 전월(65.46원/kWh) 대비 16.9% 상승, 전년 동월(90.99원/kWh) 대비 15.9% 하락

- (전월 대비) SMP 하락(-12.5%) 등에 기인

- (전년 동월 대비) 정산조정계수는 상향조정되었으나 SMP 하락(-38.0%) 등에 기인

* 정산조정계수

구분	원자력(πn)		유연탄(πc)	국내탄(πdc)	일반(πp)
	중수	경수
‘15년6월∼	0.4377	0.4377	0.1936	1.0000	1.0000
’15년5월∼	0.4377	0.4377	0.1936	1.0000	1.0000
’14년6월∼	0.3298	0.3170	0.1565	0.2610	0.3281

<정산금액 및 정산단가>

구분	'14.6월	'15.5월	'15.6월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일 평균 정산금액	1,177억원	812억원	1,001억원	(+23.3)	(-14.9)
(월간 총 정산금액)	(35,310억원)	(25,175억원)	(30,042억원)	(+19.3)	(-14.9)
정산단가(원/kWh)	90.99	65.46	76.54	(+16.9)	(-15.9)

* 지역별 정산단가(원/kWh) : 육지(76.05), 제주(175.19)

<일일 정산금액 및 단가 추이>

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 3조42억원 중 전력량정산금이 72.8%, 용량정산금이 12.1%,
기타정산금이 15.1% 점유

구분	전력량정산금		용량 정산금	기타 정산금	계
	계획발전전력량정산금	제약발전전력량정산금(*)
금액	19,743억원	2,143억원	3,635억원	4,521억원	25,175억원
(점유율)	(65.7%)	(7.1%)	(12.1%)	(15.1%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 1,703억원이고,
발전 사업자요구발전량정산금(GSCON)은 440억원임

* 기타정산금 : 계통운영보조서비스정산금(ASP), 제약비발전정산금(COFF), RPS이행비용 등

붙임 1. 발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이 1부

2. 전력거래소 회원현황 1부

3. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이

ㅇ ‘15.6월말 현재 정비중인 발전기 : 9대(291만kW)

* 원자력 : 신월성#1(’15.4.2～)

* 화  력 : 영흥#2(’15.5.23～), 삼천포#6(’15.5.29～)

* 수  력 : 의암수력#1(’15.4.6～)

* L N G : 인천복합ST#2(’15.6.16∼), 인천복합GT#3(’15.5.25∼) 등

* 유  류 : 제주내연#1(’15.6.11∼)

ㅇ ‘15.6월중 정비완료 발전기 : 53대(1,140만kW)

* 원자력 : 한울#1(’15.4.29～6.10), 고리#1(’15.4.25～6.26)

* 화  력 : 영흥#6(’15.6.6～6.30), 보령#2(’15.5.27～6.3) 등

* 수  력 : 충주수력#4(’15.6.1～6.3), 안동수력#2(’15.4.1～6.4) 등

* 양  수 : 산청양수#2(’15.6.1∼6.30), 청송양수#1(’15.6.1∼6.12) 등

* L N G : 포천복합GT#2(’15.5.23∼6.11), 일산복합ST#1(’15.5.26∼6.21) 등

붙임2		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수․설비용량

('15.6.30현재)

연도별	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14	’15.5월
회원수	69	97	295	406	420	418	446	551	880	1,095
설비용량 (MW)	65,356	68,441	71,254	73,334	77,359	78,826	82,527	86,177	93,672	96,699

□ 회원사별 분류

('15.6.30현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반 발전회사	신재생 사업자	집단에너지사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	13	1020	26	10	19	1,095
설비용량(MW)	-	73,352	13,275	2,172	4,809	475	2,616	96,699

□ 설비용량별 회원 구분

('15.6.30현재)

설비용량(MW)	1미만	1~100	100~500	500~1000	1000~5000	5000이상	계
회원수	598	463	15	7	6	6	1,095

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원 : ㈜장성솔라, 제1호서울시민햇빛발전소, ㈜스마트솔라 등 37개사

ㅇ 탈퇴회원 : 없음

붙임3		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량

(단위:MW)

구분	2014년				2015년
	6월				5월				6월
바이오가스	74.0	(	46.5	)	432.7	(	484.4	)	427.2	(	477.0	)
수력	1,753.4	(	0.7	)	1,761.0	(	0.4	)	1,761.6	(	0.5	)
매립가스	69.2	(	-0.5	)	69.2	(	-	)	69.2	(	-	)
태양광	873.8	(	52.7	)	1,157.4	(	41.7	)	1,189.7	(	36.1	)
폐기물	4,156.5	(	14.4	)	4,224.3	(	1.6	)	4,226.2	(	1.7	)
풍력	605.1	(	17.5	)	747.8	(	23.6	)	807.2	(	33.4	)
연료전지	126.4	(	2.3	)	164.8	(	30.4	)	164.8	(	30.4	)
해양에너지	255.3	(	0.1	)	255.3	(	-	)	255.3	(	-	)
총계	7,913.8	(	13.7	)	8,812.5	(	12.2	)	8,901.1	(	12.5	)

*  총 설비용량(’15.6월기준) 96,699MW 중 약 9.2% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

□ 거래량

(단위:GWh)

구분	2014년								2015년
	6월				1~6월				5월				6월				1~6월
바이오가스	26.4	(	201.2	)	156.9	(	344.1	)	50.9	(	76.4	)	82.7	(	213.4	)	243.0	(	54.9	)
수력	259.5	(	-32.7	)	1,336.0	(	-37.0	)	281.1	(	9.4	)	217.1	(	-16.4	)	1,306.7	(	-2.2	)
매립가스	28.4	(	-16.4	)	133.4	(	-25.1	)	28.3	(	93.9	)	19.7	(	-30.6	)	115.3	(	-13.6	)
태양광	99.9	(	52.8	)	564.2	(	56.4	)	177.4	(	32.8	)	137.6	(	37.7	)	784.3	(	39.0	)
폐기물	812.4	(	70.8	)	4,572.2	(	62.0	)	777.1	(	-3.4	)	837.5	(	3.1	)	4,906.6	(	7.3	)
풍력	40.5	(	105.7	)	568.5	(	2.2	)	96.7	(	-17.5	)	54.0	(	33.2	)	682.5	(	20.0	)
연료전지	72.5	(	108.6	)	441.6	(	129.3	)	89.6	(	22.7	)	86.4	(	19.2	)	529.7	(	20.0	)
해양에너지	39.1	(	-2.1	)	245.2	(	-0.6	)	41.3	(	3.3	)	39.4	(	0.6	)	242.3	(	-1.2	)
총 계	1,378.8	(	29.6	)	8,017.9	(	23.1	)	1,542.3	(	5.0	)	1,474.3	(	6.9	)	8,810.3	(	9.9	)

*  총 거래량(’15.6월기준) 39,252GWh 중 약 3.8% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)

□ 정산금

(단위:억원)

구분	2014년								2015년
	6월				1~6월				5월				6월				1~6월
바이오가스	88.5	(	555.2	)	306.8	(	467.6	)	54.8	(	32.7	)	91.4	(	3.2	)	330.4	(	7.7	)
수력	387.8	(	-42.3	)	2,191.9	(	-39.1	)	285.4	(	-29.0	)	208.2	(	-46.3	)	1,575.9	(	-28.1	)
매립가스	38.2	(	-27.5	)	195.9	(	-28.1	)	27.2	(	29.1	)	16.6	(	-56.5	)	125.6	(	-35.9	)
태양광	587.3	(	437.1	)	1,400.1	(	142.3	)	177.1	(	-11.5	)	632.9	(	7.8	)	1,611.7	(	15.1	)
폐기물	758.0	(	55.7	)	4,474.1	(	53.3	)	765.1	(	-2.9	)	814.3	(	7.4	)	4,896.4	(	9.4	)
풍력	59.0	(	75.2	)	907.8	(	-1.6	)	100.2	(	-43.2	)	51.4	(	-12.9	)	828.3	(	-8.8	)
연료전지	146.7	(	173.8	)	715.6	(	144.2	)	88.3	(	-15.5	)	115.8	(	-21.1	)	676.2	(	-5.5	)
해양에너지	52.0	(	-12.8	)	356.9	(	-3.7	)	39.4	(	-30.6	)	32.4	(	-37.8	)	263.9	(	-26.0	)
총계	2,117.6	(	43.0	)	10,549.0	(	17.1	)	1,537.4	(	-14.1	)	1,962.9	(	-7.3	)	10,308.5	(	-2.3	)

*  총 거래금액(’15.6월기준) 30,042억원 중 약 6.5% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)