2015년 10월 전력시장운영실적

2015. 11

2015년 10월 전력시장 운영실적 요약

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 1,182개 사업자 (전월 대비 11개사 증가)

* 신규회원(17) : ㈜지에스동해전력, 그린리빙주식회사 등 17개사

* 탈퇴회원(6) : 현영태양광발전소, 그린태양광발전소 등 6개사

ㅇ 설비용량 : 9,856만kW (전월 대비 60만kW 증가)

* 추가발전기 : 신오산열병합, 새만금열병합 등

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 393억kWh

- PPA거래량 증가로 인해 전년 동월 대비 1.1% 감소

* PPA거래량 : (’14.10월) 633,734MWh → (’15.10월) 961,830MWh (+328,096MWh)

ㅇ 월 거래금액 : 3조 2,522억원

- 거래량 감소 및 정산단가 하락으로 전년 동월 대비 4.7% 감소

* 정산단가 : (’14.10월) 85.84원/kWh → (’15.10월) 82.71원/kWh (-3.6%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위:억kWh,억원,%)

구분	2014년								2015년
	10월				1~10월				9월				10월				1~10월
일평균 거래량	12.8	(	+3.5	)	13.3	(	+2.1	)	12.8	(	+0.8	)	12.7	(	-1.1	)	13.5	(	+1.6	)
월간 거래량	397.7	(	+3.5	)	4,034.9	(	+2.1	)	384.8	(	+0.8	)	393.2	(	-1.1	)	4,100.4	(	+1.6	)
일평균 거래금액	1,101	(	+6.6	)	1,205	(	+2.7	)	1,045	(	-4.7	)	1,049	(	-4.7	)	1,119	(	-7.1	)
월간 거래금액	34,135	(	+6.6	)	366,288	(	+2.7	)	31,343	(	-4.7	)	32,522	(	-4.7	)	340,302	(	-7.1	)

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 6,532만㎾(10.1(목) 17시)로 전년 동월 대비 0.8% 상승

ㅇ 최대전력수요 발생시, 전력공급능력은 8,060만kW로 공급예비력(율)은
1,528만kW(23.4%)를 유지

<전력수급운영 실적현황>

(단위:만kW,%)

구분	2014년								2015년
	10월				1~10월				9월				10월				1~10월
최대전력수요	6,481.1	(	-0.2	)	7,729.5	(	+1.0	)	7,299.1	(	+5.2	)	6,532.2	(	+0.8	)	7,879.0	(	+1.9	)
전력공급능력	7,875.4	(	+12.4	)	8,333.3	(	+3.3	)	8,510.2	(	+5.0	)	8,060.4	(	+2.3	)	8,792.6	(	+5.5	)
공급예비력	1,394.3	(	+170.1	)	603.8	(	+44.1	)	1,211.1	(	+4.1	)	1,528.2	(	+9.6	)	913.6	(	+51.3	)
공급예비율	21.5	(	+13.5p	)	7.8	(	+2.3p	)	16.6	(	-0.2p	)	23.4	(	+1.9p	)	11.6	(	+3.8p	)

*  공급예비력 = 공급능력-최대전력수요, 공급예비율(%) = 공급예비력÷최대전력수요

□ SMP 및 정산단가

ㅇ 월 평균 SMP : 98.34원/kWh

- 결정비율이 가장 높은 LNG의 열량단가 하락으로 전년 동월 대비 25.6% 하락

* SMP결정 : LNG 87.2%(-12.8p), 유류 12.2%(+12.2p), 유연탄 0.3%(+0.3p), 무연탄 0.3%(+0.3p)

* 정산상한가격은 149.71원/kWh이었으나, 최고 SMP가 이보다 낮아 적용되지 않았음

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동

(단위:원/Gcal,%)

구 분	’14.10월		’15.10월	증감율
L N G	75,738	→	56,620	-25.2
유 류	83,306	→	57,295	-31.2
유연탄	17,832	→	16,320	-8.5
무연탄	21,055	→	20,570	-2.3

ㅇ 월 평균 정산단가 : 82.71원/kWh

- SMP 하락 등으로 전년 동월 대비 3.6% 하락

<SMP 및 정산단가 현황>

(단위:원/kWh,%)

구분	2014년								2015년
	10월				1~10월				9월				10월				1~10월
SMP	132.22	(	-15.1	)	142.90	(	-6.6	)	90.98	(	-30.8	)	98.34	(	-25.6	)	103.12	(	-27.8	)
정산단가	85.84	(	+3.1	)	90.78	(	+0.6	)	81.46	(	-5.4	)	82.71	(	-3.6	)	82.99	(	-8.6	)

* 지역별 SMP('15.10월,원/kWh) : (육지)98.29, (제주)103.99

* 지역별 정산단가('15.10월,원/kWh) : (육지)82.45, (제주)123.25

2015년 10월 전력시장 운영실적

1. 전력시장 현황

□ 시장참여자 및 설비용량

ㅇ 시장참여자 : 1,182개 사업자 (전월 대비 11개사 증가)

* 신규회원(17) : ㈜지에스동해전력, 그린리빙주식회사 등 17개사

* 탈퇴회원(6) : 현영태양광발전소, 그린태양광발전소 등 6개사

ㅇ 설비용량 : 9,856만kW (전월 대비 60만kW 증가)

* 추가발전기 : 신오산열병합, 새만금열병합 등

<발전사업자별 설비용량>

	(27.4%)	(10.1%)	(8.6%)	(9.8%)	(9.4%)	(10.3%)	(24.4%)

*기타 : 포스코에너지(285만kW), 포스코(244만kW), 지역난방공사(149만kW)등

□ 전력거래량

ㅇ 전력거래량은 393억kWh(일평균12.7억kWh)이며, 일평균거래량은 전월 대비 1.1% 감소, 전년 동월 대비 1.1% 감소

- (전월 대비) 평균기온 하락(냉방수요의 감소)에 기인

* 평균기온(8대도시평균) : (’15.9월)22.0℃ → (’15.10월)16.2℃ (-5.8℃)

- (전년 동월 대비) PPA거래량 증가에 기인

* PPA거래량 : (’14.10월) 633,734MWh → (’15.10월) 961,830MWh (+328,096MWh)

구분	'14.10월	'15.9월	'15.10월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래량	12.8억kWh	12.8억kWh	12.7억kWh	-1.1	-1.1
(월간 총 거래량)	(397.7억kWh)	(384.8억kWh)	(393.2억kWh)	(+2.2)	(-1.1)

<발전사업자별 거래량>

	(35.7%)	(11.5%)	(7.9%)	(8.8%)	(9.1%)	(8.9%)	(18.1%)

□ 전력거래금액

ㅇ 전력거래금액은 3조 2,522억원(일평균 1,049억원)이며, 일평균 거래금액은
전월 대비 0.4% 증가 및 전년 동월 대비 4.7% 감소

- (전월 대비) 일평균 거래량은 소폭 감소하였으나 정산단가 상승에 기인

* 일평균 전력거래량 : (’15.9월)1,283GWh → (’15.10월)1,268GWh (-1.1%)

* 정산단가 : (’15.9월)81.46원/kWh → (’15.10월)82.71원/kWh (+1.5%)

- (전년 동월 대비) 일평균 거래량 감소 및 정산단가 하락에 기인

* 일평균 전력거래량 : (’14.10월)1,283GWh → (’15.10월)1,268GWh (-1.1%)

* 정산단가 : (’14.10월)85.84원/kWh → (’15.10월)82.71원/kWh (-3.6%)

구분	'14.10월	'15.9월	'15.10월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래금액	1,101억원	1,045억원	1,049억원	+0.4	-4.7
(월간 총 거래금액)	(34,135억원)	(31,343억원)	(32,522억원)	(+3.8)	(-4.7)

<발전사업자별 거래금액>

	(30.0%)	(10.5%)	(8.0%)	(9.4%)	(10.1%)	(8.9%)	(23.0%)

□ 전력수급운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 6,532만kW(10.1(목)17시), 평균전력수요 : 5,578만kW

- (전월 대비) 최대전력수요는 10.5% 감소, 평균전력수요는 0.9% 감소

* 월 평균기온 : (’15.9월)22.0℃ → (’15.10월)16.2℃ (-5.8℃)

- (전년 동월 대비) 최대전력수요는 0.8% 증가, 평균전력수요는 0.2% 증가

* 월 평균기온: (’14.10월)16.1℃ → (’15.10월)16.2℃ (+0.1℃)

ㅇ 최대전력수요(6,532만kW) 발생시, 전력공급능력은 8,060만kW로
공급예비력(율)은 1,528만kW(23.4%)를 유지

ㅇ 월평균부하율(평균전력수요/최대전력수요)은 85.4%로 전월 대비 8.3%p
상승 및 전년 동월 대비 0.5%p 하락

(단위:만kW,%)

구분	'14.10월	'15.9월	'15.10월	증감률(%)
	(10월28일(화))	(9월1일(화))	(10월1일(목))	전월대비	전년동월대비
최대전력수요	6,481.1	7,299.1	6,532.2	-10.5	+0.8
평균전력수요 (양수동력 제외)	5,565.4	5,627.8	5,578.1	-0.9	+0.2
전력공급능력	7,875.4	8,510.2	8,060.4	-5.3	+2.3
공급예비력	1,394.3	1,211.1	1,528.2	+26.2	+9.6
공급예비율	21.5	16.6	23.4	+6.8p	+1.9p
부 하 율	85.9	77.1	85.4	+8.3p	-0.5p

* (    ) : 월중 최대전력 발생일

<월별 전력수요 추이>

<월별 부하율 추이>

* 평균부하율 : 평균전력수요 / 최대전력수요

<최대전력수급 현황>

□ 입찰률 및 발전률

ㅇ 월 누적 설비용량 대비 입찰률은 66.8%로 전월 대비 2.0%p 하락, 전년 동월 대비 3.7%p 하락

- (전월 대비) 설비량 증가율(+4.0%)이 입찰량 증가율(+0.9%)보다 큰데 기인

- (전년 동월 대비) 설비량 증가율(+6.1%)이 입찰량 증가율(+0.6%)보다 큰데 기인

ㅇ 입찰용량 대비 발전률은 80.2%로 전월 대비 1.1%p 상승, 전년 동월 대비 1.5%p 하락

- (전월 대비) 입찰량 증가율(+0.9%)이 발전량 증가율(+2.2%)보다 작은데 기인

- (전년 동월 대비) 발전량 감소(-1.1%) 및 입찰량 증가(+0.6%)에 기인

<입찰률 및 발전률 추이>

구분	'14.10월	'15.9월	'15.10월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
ㅇ입찰률	70.5	68.8	66.8	-2.0p	-3.7p
-최종입찰량(GWh)	48,691	48,550	49,005	+0.9	+0.6
-월누적설비(GWh)	69,102	70,531	73,331	+4.0	+6.1
ㅇ발전률	81.7	79.3	80.2	+0.9p	-1.5p
-발전량(GWh)	39,767	38,476	39,321	+2.2	-1.1
-최종입찰량(GWh)	48,691	48,550	49,005	+0.9	+0.6

※ 입찰률 : ∑입찰량/(설비용량×총거래시간)*100(%)

※ 발전률 : ∑거래량/∑입찰량×100(%)

2. 전력거래정산

□ 계통한계가격 (System Marginal Price:SMP)

ㅇ 계통한계가격(SMP)은 98.34원/kWh로 전월(90.98원/kWh) 대비 8.1%
상승, 전년 동월(132.22원/kWh) 대비 25.6% 하락

- (전월 대비) SMP 결정비율이 가장 높은 LNG의 열량단가 상승 및 열량단가가 가장 높은 유류의 결정비율 증가에 기인

- (전년 동월 대비) SMP 결정비율이 가장 높은 LNG의 열량단가 하락에 기인

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동

구분	'14.10월	'15.9월	'15.10월	전월대비			전년동월대비
LNG	75,738	54,839	56,620	(	+3.2%	)	(	-25.2%	)
유 류	83,306	58,314	57,295	(	-1.7%	)	(	-31.2%	)
무연탄	21,055	19,743	20,570	(	+4.2%	)	(	-2.3%	)
유연탄	17,832	16,307	16,320	(	+0.1%	)	(	-8.5%	)

* SMP 결정비율(%)

구분	'14.10월	'15.9월	'15.10월	전월대비			전년동월대비
LNG	100.0	87.4	87.2	(	-0.2p	)	(	-12.8p	)
유 류	0.0	0.0	12.2	(	+12.2p	)	(	+12.2p	)
무연탄	0.0	3.3	0.3	(	-3.0p	)	(	+0.3p	)
유연탄	0.0	9.3	0.3	(	-9.0p	)	(	+0.3p	)

<계통한계가격 추이>

구분	'14.10월	'15.9월	'15.10월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
SMP(원/kWh)	132.22	90.98	98.34	+8.1	-25.6

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 98.29원/kWh, 제주 103.99원/kWh

ㅇ 최고 계통한계가격은 10.19(월) 18시 및 10.26(월) 16시에 제주화력#2가 결정한 118.77원/kWh이며, 최저 계통한계가격은 10.5(월) 03시에 태안#5가 결정한 39.7원/kWh

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 149.71원/kWh이었으며, 10월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 87.2%, 유류 12.2%, 무연탄
0.3%, 유연탄 0.3%임

- (전월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 0.2%p 감소, 유류 12.2%p 증가, 무연탄 3.0%p 감소, 유연탄 9.0%p 감소

- (전년 동월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 12.8%p 감소, 유류 12.2%p 증가, 무연탄 0.3%p 증가, 유연탄 0.3%p 증가

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 남부 27.7%(206회), 중부 16.7%(124회), GS EPS 12.6%(94회), 서부 11.6%(86회) 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 남제주#1(44회), GS당진복합2CC(43회), 화성열병합CC#1(39회), 파주열병합1CC(37회) 순서임

<SMP 변동추이>

□ 정산금액 및 정산단가

ㅇ 총 정산금액은 3조2,522억원으로 전월(3조1,343억원) 대비 3.8% 증가, 전년 동월(3조4,135억원) 대비 4.7% 감소

- (전월 대비) 거래량 증가(+2.2%) 및 정산단가 상승(+1.5%)에 기인

- (전년 동월 대비) 거래량 감소(-1.1%) 및 정산단가 하락(-3.6%)에 기인

ㅇ 평균 정산단가는 82.71원/kWh로 전월(81.46원/kWh) 대비 1.5% 상승, 전년 동월(85.84원/kWh) 대비 3.6% 하락

- (전월 대비) 용량정산금은 감소(-4.8%)하였으나, SMP 상승(+8.1%)에 기인

- (전년 동월 대비) SMP 하락(-25.6%) 등에 기인

<정산금액 및 정산단가>

구분	'14.10월	'15.9월	'15.10월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일 평균 정산금액	1,101억원	1,045억원	1,049억원	(+0.4)	(-4.7)
(월간 총 정산금액)	(34,135억원)	(31,343억원)	(32,522억원)	(+3.8)	(-4.7)
정산단가(원/kWh)	85.84	81.46	82.71	(+1.5)	(-3.6)

* 지역별 정산단가(원/kWh) : 육지 82.45, 제주 123.25

<일일 정산금액 및 단가 추이>

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 3조 2,522억원 중 전력량정산금이 92.2%, 용량정산금이 3.8%,
기타정산금이 4.0% 점유

구분	전력량정산금		용량 정산금	기타 정산금	계
	계획발전전력량정산금	제약발전전력량정산금(*)
금액	27,872억원	2,098억원	1,229억원	1,323억원	32,522억원
(점유율)	(85.7%)	(6.5%)	(3.8%)	(4.0%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 1,558억원이고,
발전사업자요구발전량정산금(GSCON)은 540억원임

* 기타정산금 : 계통운영보조서비스정산금(ASP), 제약비발전정산금(COFF), RPS이행비용 등

붙임 1. 발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이 1부

2. 전력거래소 회원현황 1부

3. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이

ㅇ ‘15.10월말 현재 정비중인 발전기 : 43대 (1,314.4만kW)

* 원자력 : 한울#6(’15.9.9～), 한빛#4(’15.8.6～), 월성#2(’15.10.1～)

* 화  력 : 영흥#3(’15.10.9～), 삼천포#3(’15.10.7～), 태안#1(’15.9.1～) 등

* L N G : 울산복합ST#4(’15.9.30～), 울산복합ST#2(’15.10.30～) 등

* 양  수 : 예천#1(’15.10.1～), 양양#1(’15.10.31～) 등

ㅇ ‘15.10월중 정비완료 발전기 : 47대 (1,113.2만kW)

* 원자력 : 한빛#5(’15.8.10～’15.10.17), 월성#4(’15.8.18～’15.10.4)

* 화  력 : 영흥#5(’15.9.1～’15.10.29), 하동#7(’15.9.5～’15.10.15) 등

* L N G : 율촌복합CC#2(’15.9.26～’15.10.25), 포천복합ST#2(’15.10.3～’15.10.18) 등

<일평균 정비용량과 SMP>

붙임2		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수․설비용량

('15.10.31현재)

연도별	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14	’15.10
회원수	69	97	295	406	420	418	446	551	880	1,182
설비용량 (MW)	65,356	68,441	71,254	73,334	77,359	78,826	82,527	86,177	93,672	98,563

□ 회원사별 분류

('15.10.31현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반 발전회사	신재생 사업자	집단에너지사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	14	1,106	26	10	19	1,182
설비용량(MW)	-	74,521	13,468	2,242	5,245	475	2,612	98,563

□ 설비용량별 회원 구분

('15.10.31현재)

설비용량(MW)	1미만	1~100	100~500	500~1,000	1,000~5,000	5,000이상	계
회원수	671	478	13	7	7	6	1,182

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원(17) : ㈜지에스동해전력, 그린리빙주식회사 등 17개사

ㅇ 탈퇴회원(6) : 현영태양광발전소, 그린태양광발전소 등 6개사

붙임3		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량

(단위:MW)

구분	2014년				2015년
	10월				9월				10월
바이오가스	80.4	(	59.0	)	577.7	(	680.3	)	197.5	(	145.7	)
수력	1,758.6	(	0.9	)	1,761.6	(	0.2	)	1,761.7	(	0.2	)
매립가스	69.2	(	-2.0	)	69.2	(	-	)	69.2	(	-	)
태양광	995.9	(	60.4	)	1,273.7	(	30.3	)	1,282.7	(	28.8	)
폐기물	4,161.3	(	4.4	)	4,225.0	(	1.6	)	4,223.3	(	1.5	)
풍력	607.8	(	9.2	)	814.6	(	34.6	)	812.1	(	33.6	)
연료전지	159.8	(	26.5	)	164.8	(	4.9	)	170.8	(	6.9	)
해양에너지	255.3	(	-	)	257.8	(	1.0	)	257.8	(	1.0	)
기 타	-		-		-		-		384.9		-
총계	8,088.2	(	9.2	)	9,144.33	(	13.5	)	9,159.98	(	13.3	)

*  총 설비용량(’15.10월기준) 98,563MW 중 약 9.3% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

□ 거래량

(단위:GWh)

구분	2014년								2015년
	10월				1~10월				9월				10월				1~10월
바이오가스	27.7	(	63.1	)	264.0	(	164.6	)	86.3	(	254.7	)	102.3	(	270.1	)	632.3	(	139.5	)
수력	214.9	(	-12.5	)	2,304.9	(	-39.9	)	136.0	(	-47.5	)	129.6	(	-39.7	)	1,932.6	(	-16.2	)
매립가스	19.7	(	385.9	)	205.4	(	-20.3	)	23.7	(	44.9	)	24.0	(	21.3	)	207.4	(	1.0	)
태양광	114.2	(	57.6	)	970.4	(	51.3	)	153.5	(	42.3	)	152.7	(	33.7	)	1,379.5	(	42.2	)
폐기물	877.3	(	31.9	)	7,951.9	(	60.1	)	865.6	(	0.8	)	874.4	(	-0.3	)	8,335.4	(	4.8	)
풍력	93.2	(	16.1	)	845.3	(	-2.1	)	69.8	(	53.7	)	131.1	(	40.6	)	1,045.3	(	23.7	)
연료전지	84.6	(	22.5	)	750.8	(	81.8	)	86.8	(	8.9	)	89.5	(	5.8	)	882.0	(	17.5	)
해양에너지	41.3	(	0.5	)	411.9	(	2.2	)	43.6	(	5.8	)	46.4	(	12.2	)	417.7	(	1.4	)
기 타	-		-		-		-		-		-		0.6		-		0.6		-
총 계	1,472.9	(	23.3	)	13,704.6	(	19.4	)	1,465.2	(	2.2	)	1,550.5	(	5.3	)	14,832.9	(	8.2	)

*  총 거래량(’15.10월기준) 39,321GWh 중 약 3.9% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)

□ 정산금

(단위:억원)

구분	2014년								2015년
	10월				1~10월				9월				10월				1~10월
바이오가스	36.3	(	38.0	)	448.4	(	174.3	)	75.8	(	139.9	)	100.3	(	176.4	)	676.9	(	50.9	)
수력	301.6	(	-28.6	)	3,619.5	(	-43.9	)	136.3	(	-62.3	)	137.8	(	-54.3	)	2,203.3	(	-39.1	)
매립가스	26.1	(	309.7	)	290.1	(	-25.8	)	21.1	(	2.3	)	23.5	(	-10.0	)	207.3	(	-28.5	)
태양광	250.2	(	85.5	)	2,209.6	(	101.8	)	143.4	(	-22.6	)	324.1	(	29.5	)	2,346.6	(	6.2	)
폐기물	1,071.9	(	63.1	)	7,882.9	(	58.5	)	846.0	(	4.2	)	862.9	(	-19.5	)	8,243.2	(	4.6	)
풍력	135.9	(	-0.3	)	1,311.3	(	-7.7	)	69.6	(	2.4	)	130.1	(	-4.3	)	1,179.5	(	-10.0	)
연료전지	136.6	(	24.6	)	1,183.0	(	82.5	)	86.7	(	-15.2	)	87.6	(	-35.9	)	1,014.6	(	-14.2	)
해양에너지	54.2	(	-12.7	)	570.3	(	-4.1	)	37.0	(	-27.1	)	45.4	(	-16.2	)	416.2	(	-27.0	)
기 타	-		-		-		-		-		-		0.6		-		0.6		-
총계	2,012.8	(	29.4	)	17,515.1	(	11.3	)	1,415.9	(	-13.2	)	1,712.2	(	-14.9	)	16,287.6	(	-7.0	)

*  총 거래금액(’15.10월기준) 32,522억원 중 약 5.3% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)