2015년 11월 전력시장운영실적

2015. 12

2015년 11월 전력시장 운영실적 요약

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 1,200개 사업자 (전월 대비 18개사 증가)

* 신규회원(25) : ㈜삼양사 울산공장, ㈜이에쓰 등 25개사

* 탈퇴회원(7) : ㈜엘지솔라에너지, ㈜원광 등 7개사

ㅇ 설비용량 : 9,875만kW (전월 대비 19만kW 증가)

* 추가발전기 : 새만금열병합#2, 화순풍력 등

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 401억kWh

- 조업일수 증가로 인해 전년 동월 대비 0.1% 증가

* 조업일수 : (’14.11월) 22.5일 → (’15.11월) 23일 (+0.5일)

ㅇ 월 거래금액 : 3조 4,127억원

- 거래량은 소폭 증가하였으나 정산단가 하락으로 전년 동월 대비 3.3% 감소

* 정산단가 : (’14.11월) 88.07원/kWh → (’15.11월) 85.03원/kWh (-3.5%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위:억kWh,억원,%)

구분	2014년								2015년
	11월				1~11월				10월				11월				1~11월
일평균 거래량	13.4	(	-0.1	)	13.3	(	+1.9	)	12.7	(	-1.1	)	13.4	(	+0.1	)	13.5	(	+1.5	)
월간 거래량	400.8	(	-0.1	)	4,435.7	(	+1.9	)	393.3	(	-1.1	)	401.4	(	+0.1	)	4,501.8	(	+1.5	)
일평균 거래금액	1,177	(	+15.2	)	1,202	(	+3.7	)	1,049	(	-4.7	)	1,138	(	-3.3	)	1,121	(	-6.8	)
월간 거래금액	35,300	(	+15.2	)	401,589	(	+3.7	)	32,526	(	-4.7	)	34,127	(	-3.3	)	374,433	(	-6.8	)

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 7,397만㎾(11.27(금) 11시)로 전년 동월 대비 6.7% 상승

ㅇ 최대전력수요 발생시, 전력공급능력은 8,718만kW로 공급예비력(율)은
1,322만kW(17.9%)를 유지

<전력수급운영 실적현황>

(단위:만kW,%)

구분	2014년								2015년
	11월				1~11월				10월				11월				1~11월
최대전력수요	6,933.4	(	-4.6	)	7,729.5	(	+1.0	)	6,532.2	(	+0.8	)	7,396.5	(	+6.7	)	7,879.0	(	+1.9	)
전력공급능력	7,789.9	(	-1.2	)	8,333.3	(	+3.3	)	8,060.4	(	+2.3	)	8,718.0	(	+11.9	)	8,792.6	(	+5.5	)
공급예비력	856.5	(	+38.5	)	603.8	(	+44.1	)	1,528.2	(	+9.6	)	1,321.5	(	+54.3	)	913.6	(	+51.3	)
공급예비율	12.4	(	+3.9%p	)	7.8	(	+2.3%p	)	23.4	(	+1.9%p	)	17.9	(	+5.5%p	)	11.6	(	+3.8%p	)

*  공급예비력 = 공급능력-최대전력수요, 공급예비율(%) = 공급예비력÷최대전력수요

□ SMP 및 정산단가

ㅇ 월 평균 SMP : 94.93원/kWh

- 결정비율이 가장 높은 LNG의 열량단가 하락으로 전년 동월 대비 29% 하락

* SMP결정 : LNG 86.1%(-13.9%p), 유류 12.8%(+12.8%p), 유연탄 0.1%(+0.1%p), 무연탄 1.0%(+1.0%p)

* 정산상한가격은 149.06원/kWh이었으나, 최고 SMP가 이보다 낮아 적용되지 않았음

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동

(단위:원/Gcal,%)

구 분	’14.11월		’15.11월	증감율
L N G	76,663	→	56,273	-26.6
유 류	83,043	→	46,559	-43.9
유연탄	17,691	→	16,443	-7.1
무연탄	20,629	→	19,704	-4.5

ㅇ 월 평균 정산단가 : 85.03원/kWh

- SMP 하락 등으로 전년 동월 대비 3.5% 하락

<SMP 및 정산단가 현황>

(단위:원/kWh,%)

구분	2014년								2015년
	11월				1~11월				10월				11월				1~11월
SMP	133.78	(	-7.8	)	142.07	(	-6.7	)	98.34	(	-25.6	)	94.93	(	-29.0	)	102.39	(	-27.9	)
정산단가	88.07	(	+15.3	)	90.54	(	+1.7	)	82.71	(	-3.6	)	85.03	(	-3.5	)	83.17	(	-8.1	)

* 지역별 SMP('15.11월,원/kWh) : (육지)94.89, (제주)99.28

* 지역별 정산단가('15.11월,원/kWh) : (육지)84.72, (제주)136.58

2015년 11월 전력시장 운영실적

1. 전력시장 현황

□ 시장참여자 및 설비용량

ㅇ 시장참여자 : 1,200개 사업자 (전월 대비 18개사 증가)

* 신규회원(25) : ㈜삼양사 울산공장, ㈜이에쓰 등 25개사

* 탈퇴회원(7) : ㈜엘지솔라에너지, ㈜원광 등 7개사

ㅇ 설비용량 : 9,875만kW (전월 대비 19만kW 증가)

* 추가발전기 : 새만금열병합#2, 화순풍력 등

<발전사업자별 설비용량>

	(27.4%)	(10.1%)	(8.6%)	(9.8%)	(9.3%)	(10.3%)	(24.5%)

*기타 : 포스코에너지(285만kW), 포스코(244만kW), 지역난방공사(149만kW)등

□ 전력거래량

ㅇ 전력거래량은 401억kWh(일평균13.4억kWh)이며, 일평균거래량은 전월 대비 5.5% 증가, 전년 동월 대비 0.1% 증가

- (전월 대비) 평균기온 하락(난방수요의 증가)에 기인

* 평균기온(8대도시평균) : (’15.10월)16.2℃ → (’15.11월)10.4℃ (-5.8℃)

- (전년 동월 대비) 조업일수 증가에 기인

* 조업일수 : (’14.11월) 22.5일 → (’15.11월) 23일 (+0.5일)

구분	'14.11월	'15.10월	'15.11월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래량	13.4억kWh	12.7억kWh	13.4억kWh	+5.5	+0.1
(월간 총 거래량)	(400.8억kWh)	(393.3억kWh)	(401.4억kWh)	(+2.1)	(+0.1)

<발전사업자별 거래량>

	(35.9%)	(12.4%)	(7.8%)	(8.2%)	(8.2%)	(10.1%)	(17.5%)

□ 전력거래금액

ㅇ 전력거래금액은 3조 4,127억원(일평균 1,138억원)이며, 일평균 거래금액은
전월 대비 8.4% 증가 및 전년 동월 대비 3.3% 감소

- (전월 대비) 일평균 거래량 증가 및 정산단가 상승에 기인

* 일평균 전력거래량 : (’15.10월)1,269GWh → (’15.11월)1,338GWh (+5.5%)

* 정산단가 : (’15.10월)82.71원/kWh → (’15.11월)85.03원/kWh (+2.8%)

- (전년 동월 대비) 일평균 거래량은 소폭 증가하였으나 정산단가 하락에 기인

* 일평균 전력거래량 : (’14.11월)1,336GWh → (’15.11월)1,338GWh (+0.1%)

* 정산단가 : (’14.11월)88.07원/kWh → (’15.11월)85.03원/kWh (-3.5%)

구분	'14.11월	'15.10월	'15.11월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래금액	1,177억원	1,049억원	1,138억원	+8.4	-3.3
(월간 총 거래금액)	(35,300억원)	(32,526억원)	(34,127억원)	(+4.9)	(-3.3)

<발전사업자별 거래금액>

	(29.7%)	(11.6%)	(8.2%)	(8.7%)	(9.0%)	(10.6%)	(22.2%)

□ 전력수급운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 7,397만kW(11.27(금)11시), 평균전력수요 : 5,891만kW

- (전월 대비) 최대전력수요는 13.2% 증가, 평균전력수요는 5.6% 증가

* 월 평균기온 : (’15.10월)16.2℃ → (’15.11월)10.4℃ (-5.8℃)

- (전년 동월 대비) 최대전력수요는 6.7% 증가, 평균전력수요는 0.3% 증가

* 월 평균기온 : (’14.11월)9.9℃ → (’15.11월)10.4℃ (+0.5℃)

ㅇ 최대전력수요(7,397만kW) 발생시, 전력공급능력은 8,718만kW로
공급예비력(율)은 1,322만kW(17.9%)를 유지

ㅇ 월평균부하율(평균전력수요/최대전력수요)은 79.6%로 전월 대비 5.8%p
하락 및 전년 동월 대비 5.1%p 하락

(단위:만kW,%)

구분	'14.11월	'15.10월	'15.11월	증감률(%)
	(11월19일(수))	(10월1일(목))	(11월27일(금))	전월대비	전년동월대비
최대전력수요	6,933.4	6,532.2	7,396.5	+13.2	+6.7
평균전력수요 (양수동력 제외)	5,870.4	5,578.1	5,890.6	+5.6	+0.3
전력공급능력	7,789.9	8,060.4	8,718.0	+8.2	+11.9
공급예비력	856.5	1,528.2	1,321.5	-13.5	+54.3
공급예비율	12.4	23.4	17.9	-5.5%p	+5.5%p
부 하 율	84.7	85.4	79.6	-5.8%p	-5.1%p

* (    ) : 월중 최대전력 발생일

<월별 전력수요 추이>

<월별 부하율 추이>

* 평균부하율 : 평균전력수요 / 최대전력수요

<최대전력수급 현황>

□ 입찰률 및 발전률

ㅇ 월 누적 설비용량 대비 입찰률은 72.9%로 전월 대비 6.1%p 상승, 전년 동월 대비 0.2%p 하락

- (전월 대비) 설비량 감소(-3.0%) 및 입찰량 증가(+5.7%)에 기인

- (전년 동월 대비) 설비량 증가율(+5.8%)이 입찰량 증가율(+5.4%)보다 큰데 기인

ㅇ 입찰용량 대비 발전률은 77.5%로 전월 대비 2.7%p 하락, 전년 동월 대비 4.0%p 하락

- (전월 대비) 입찰량 증가율(+5.7%)이 발전량 증가율(+2.1%)보다 큰데 기인

- (전년 동월 대비) 입찰량 증가율(+5.4%)이 발전량 증가율(+0.1%)보다 큰데 기인

<입찰률 및 발전률 추이>

구분	'14.11월	'15.10월	'15.11월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
ㅇ입찰률	73.1	66.8	72.9	+6.1%p	-0.2%p
-최종입찰량(GWh)	49,151	49,004	51,809	+5.7	+5.4
-월누적설비(GWh)	67,210	73,331	71,098	-3.0	+5.8
ㅇ발전률	81.5	80.2	77.5	-2.7%p	-4.0%p
-발전량(GWh)	40,080	39,325	40,136	+2.1	+0.1
-최종입찰량(GWh)	49,151	49,004	51,809	+5.7	+5.4

※ 입찰률 : ∑입찰량/(설비용량×총거래시간)*100(%)

※ 발전률 : ∑거래량/∑입찰량×100(%)

2. 전력거래정산

□ 계통한계가격 (System Marginal Price:SMP)

ㅇ 계통한계가격(SMP)은 94.93원/kWh로 전월(98.34원/kWh) 대비 3.5%
하락, 전년 동월(133.78원/kWh) 대비 29.0% 하락

- (전월 대비) SMP 결정비율이 가장 높은 LNG와 유류의 열량단가 하락에 기인

- (전년 동월 대비) SMP 결정비율이 가장 높은 LNG의 열량단가 하락에 기인

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동

구분	'14.11월	'15.10월	'15.11월	전월대비			전년동월대비
LNG	76,663	56,620	56,273	(	-0.6%	)	(	-26.6%	)
유 류	83,043	57,295	46,559	(	-18.7%	)	(	-43.9%	)
무연탄	20,629	20,570	19,704	(	-4.2%	)	(	-4.5%	)
유연탄	17,691	16,320	16,443	(	+0.8%	)	(	-7.1%	)

* SMP 결정비율(%)

구분	'14.11월	'15.10월	'15.11월	전월대비			전년동월대비
LNG	100.0	87.2	86.1	(	-1.1%p	)	(	-13.9%p	)
유 류	0.0	12.2	12.8	(	+0.6%p	)	(	+12.8%p	)
무연탄	0.0	0.3	1.0	(	+0.7%p	)	(	+1.0%p	)
유연탄	0.0	0.3	0.1	(	-0.2%p	)	(	+0.1%p	)

<계통한계가격 추이>

구분	'14.11월	'15.10월	'15.11월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
SMP(원/kWh)	133.78	98.34	94.93	-3.5	-29.0

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 94.89원/kWh, 제주 99.28원/kWh

ㅇ 최고 계통한계가격은 11.28(토) 15시·17시·18시에 제주화력#3가 결정한
119.38원/kWh이며, 최저 계통한계가격은 11.2(월) 04시에 태안#5가 결정한 40.34원/kWh

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 149.06원/kWh이었으며, 11월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 86.1%, 유류 12.8%, 무연탄
1.0%, 유연탄 0.1%임

- (전월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 1.1%p 감소, 유류 0.6%p 증가, 무연탄 0.7%p 증가, 유연탄 0.2%p 감소

- (전년 동월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 13.9%p 감소, 유류 12.8%p 증가, 무연탄 1.0%p 증가, 유연탄 0.1%p 증가

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 남부 20.8%(150회), 중부 14.3%(103회), 포스코에너지(주) 11.9%(86회), 남동 11.4%(82회) 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 분당복합2CC(82회), 부산복합1CC(63회), 제주화력#3(48회), 양주열병합CC(43회) 순서임

<SMP 변동추이>

□ 정산금액 및 정산단가

ㅇ 총 정산금액은 3조4,127억원으로 전월(3조2,526억원) 대비 4.9% 증가, 전년 동월(3조5,300억원) 대비 3.3% 감소

- (전월 대비) 거래량 증가(+2.1%) 및 정산단가 상승(+2.8%)에 기인

- (전년 동월 대비) 거래량은 소폭 증가(+0.1%)하였으나 정산단가 하락(-3.5%)에 기인

ㅇ 평균 정산단가는 85.03원/kWh로 전월(82.71원/kWh) 대비 2.8% 상승, 전년 동월(88.07원/kWh) 대비 3.5% 하락

- (전월 대비) SMP는 하락(-3.5%)하였으나 용량정산금 증가(+7.0%)에 기인

- (전년 동월 대비) SMP 하락(-29.0%) 등에 기인

<정산금액 및 정산단가>

구분	'14.11월	'15.10월	'15.11월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일 평균 정산금액	1,177억원	1,049억원	1,138억원	(+8.4)	(-3.3)
(월간 총 정산금액)	(35,300억원)	(32,526억원)	(34,127억원)	(+4.9)	(-3.3)
정산단가(원/kWh)	88.07	82.71	85.03	(+2.8)	(-3.5)

* 지역별 정산단가(원/kWh) : 육지 84.72, 제주 136.58

<일일 정산금액 및 단가 추이>

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 3조4,127억원 중 전력량정산금이 86.4%, 용량정산금이 10.8%,
기타정산금이 2.8% 점유

구분	전력량정산금		용량 정산금	기타 정산금	계
	계획발전전력량정산금	제약발전전력량정산금(*)
금액	26,743억원	2,743억원	3,699억원	942억원	34,127억원
(점유율)	(78.4%)	(8.0%)	(10.8%)	(2.8%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 1,124억원이고,
발전사업자요구발전량정산금(GSCON)은 1,619억원임

* 기타정산금 : 계통운영보조서비스정산금(ASP), 제약비발전정산금(COFF), RPS이행비용 등

붙임 1. 발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이 1부

2. 전력거래소 회원현황 1부

3. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		발전기 계획예방정비 현황 및 SMP 변동추이

ㅇ ‘15.11월말 현재 정비중인 발전기 : 19대 (613.2만kW)

* 원자력 : 한울#6(’15.9.9～), 한빛#4(’15.8.6～)

* 화  력 : 당진#6(’15.10.30～), 하동#3(’15.10.2～), 태안#3(’15.11.9～) 등

* L N G : 안동복합GT#1(’15.10.31～), 군산복합ST#1(’15.9.3～) 등

* 수  력 : 충주#1(’15.10.1～), 청평#3(’15.10.5～) 등

* 양  수 : 예천#1(’15.10.1～), 청송#1(’15.9.14～) 등

ㅇ ‘15.11월중 정비완료 발전기 : 39대 (1,010.4만kW)

* 원자력 : 월성#2(’15.10.1～’15.11.5)

* 화  력 : 영흥#3(’15.10.9～’15.11.21), 삼천포#3(’15.10.7～’15.11.27) 등

* L N G : 울산복합ST#4(’15.9.30～’15.11.1), 평택복합ST#2(’15.10.30～’15.11.30) 등

* 수  력 : 소양강#1(’15.11.3～’15.11.16), 팔당#2(’15.10.2～’15.11.6) 등

* 양  수 : 양양#1(’15.10.31～’15.11.24)

<일평균 정비용량과 SMP>

붙임2		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수․설비용량

('15.11.30현재)

연도별	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14	’15.11
회원수	69	97	295	406	420	418	446	551	880	1,200
설비용량 (MW)	65,356	68,441	71,254	73,334	77,359	78,826	82,527	86,177	93,672	98,748

□ 회원사별 분류

('15.11.30현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반 발전회사	신재생 사업자	집단에너지사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	14	1,124	26	10	19	1,200
설비용량(MW)	-	74,537	13,621	2,258	5,245	475	2,612	98,748

□ 설비용량별 회원 구분

('15.11.30현재)

설비용량(MW)	1미만	1~100	100~500	500~1,000	1,000~5,000	5,000이상	계
회원수	667	499	14	6	8	6	1,200

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원(25) : ㈜삼양사 울산공장, ㈜이에쓰 등 25개사

ㅇ 탈퇴회원(7) : ㈜엘지솔라에너지, ㈜원광 등 7개사

붙임3		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량

(단위:MW)

구분	2014년				2015년
	11월				10월				11월
바이오가스	86.2	(	26.1	)	197.5	(	145.7	)	197.5	(	129.2	)
수력	1,758.6	(	0.7	)	1,761.7	(	0.2	)	1,761.7	(	0.2	)
매립가스	69.2	(	-2.0	)	69.2	(	-	)	69.2	(	-	)
태양광	1,016.7	(	54.0	)	1,282.7	(	28.8	)	1,295.3	(	27.4	)
폐기물	4,190.5	(	4.3	)	4,223.3	(	1.5	)	4,223.3	(	0.8	)
풍력	637.8	(	14.3	)	812.1	(	33.6	)	832.8	(	30.6	)
연료전지	159.8	(	26.5	)	170.8	(	6.9	)	170.8	(	6.9	)
해양에너지	255.3	(	-	)	257.8	(	1.0	)	257.8	(	1.0	)
기 타	-		-		384.9		-		384.9		-
총계	8,174.1	(	9.0	)	9,159.98	(	13.3	)	9,193.20	(	12.5	)

*  총 설비용량(’15.11월기준) 98,748MW 중 약 9.3% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

□ 거래량

(단위:GWh)

구분	2014년								2015년
	11월				1~11월				10월				11월				1~11월
바이오가스	28.9	(	29.4	)	292.9	(	139.9	)	102.3	(	270.1	)	98.4	(	240.9	)	730.7	(	149.5	)
수력	198.6	(	2.9	)	2,503.5	(	-37.9	)	129.6	(	-39.7	)	90.8	(	-54.3	)	2,023.4	(	-19.2	)
매립가스	21.1	(	39.2	)	226.4	(	-17.0	)	24.0	(	21.3	)	19.2	(	-9.0	)	226.6	(	0.1	)
태양광	82.9	(	52.9	)	1,053.3	(	51.4	)	152.9	(	33.9	)	66.3	(	-20.0	)	1,446.0	(	37.3	)
폐기물	769.7	(	2.3	)	8,721.6	(	52.5	)	877.8	(	0.1	)	810.9	(	5.4	)	9,149.6	(	4.9	)
풍력	99.5	(	-26.0	)	944.8	(	-5.3	)	128.9	(	38.3	)	122.0	(	22.6	)	1,165.1	(	23.3	)
연료전지	84.1	(	14.2	)	834.9	(	71.6	)	89.5	(	5.8	)	90.7	(	7.7	)	972.7	(	16.5	)
해양에너지	40.4	(	3.2	)	452.3	(	2.3	)	46.4	(	12.2	)	42.6	(	5.4	)	460.3	(	1.8	)
기 타	-		-		-		-		-		-		2.2		-		5.0		-
총 계	1,325.1	(	3.2	)	15,029.7	(	17.7	)	1,554.2	(	5.5	)	1,343.0	(	1.3	)	16,179.6	(	7.7	)

*  총 거래량(’15.11월기준) 40,136GWh 중 약 3.3% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)

□ 정산금

(단위:억원)

구분	2014년								2015년
	11월				1~11월				10월				11월				1~11월
바이오가스	38.3	(	19.2	)	486.8	(	148.8	)	100.3	(	176.4	)	93.3	(	143.3	)	770.1	(	58.2	)
수력	281.8	(	-8.9	)	3,901.4	(	-42.3	)	137.8	(	-54.3	)	93.1	(	-67.0	)	2,296.4	(	-41.1	)
매립가스	28.1	(	28.4	)	318.2	(	-23.0	)	23.5	(	-10.0	)	18.1	(	-35.5	)	225.5	(	-29.1	)
태양광	121.4	(	47.6	)	2,331.0	(	98.0	)	324.2	(	29.6	)	65.2	(	-46.3	)	2,412.0	(	3.5	)
폐기물	949.0	(	35.9	)	8,832.0	(	55.7	)	866.1	(	-19.2	)	697.0	(	-26.6	)	8,943.4	(	1.3	)
풍력	143.8	(	-31.0	)	1,455.0	(	-10.7	)	128.0	(	-5.8	)	118.0	(	-17.9	)	1,295.5	(	-11.0	)
연료전지	143.4	(	32.2	)	1,326.4	(	75.3	)	87.6	(	-35.9	)	124.4	(	-13.2	)	1,139.0	(	-14.1	)
해양에너지	53.7	(	-4.4	)	624.0	(	-4.1	)	45.4	(	-16.2	)	40.8	(	-24.0	)	457.0	(	-26.8	)
기 타	-		-		-		-		-		-		2.0		-		4.8		-
총계	1,759.6	(	16.0	)	19,274.7	(	11.7	)	1,715.8	(	-14.8	)	1,252.0	(	-28.8	)	17,538.9	(	-9.0	)

*  총 거래금액(’15.11월기준) 34,127억원 중 약 3.7% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)