2016년 3월 전력시장운영실적

2016. 4

2016년 3월 전력시장 운영실적 요약

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 1,258개 사업자 (전월 대비 23개사 증가)

* 신규회원(23) : 피엠피㈜, 포천민자발전㈜, 위례에너지서비스㈜ 등 23개사

(태양광17, 일반발전2, 집단에너지2, 연료전지1, 바이오1)

* 탈퇴회원(0)

ㅇ 설비용량 : 10,149만kW (전월 대비 95만kW 증가)

* 신규발전기 : 북평화력#1(59만kW), 여수화력#1(34만kW) 등

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 432억kWh

- 평균기온 상승(난방수요 감소)의 영향으로 전년 동월대비 0.3% 감소

* 평균기온 : (΄15.3월) 6.7℃ → (΄16.3월) 7.2℃  (0.5℃)

ㅇ 월 거래금액 : 3조 7,363억원

- 전력시장가격 하락 및 거래량 감소 등으로 전년 동월대비 2.7% 감소

* 전력시장가격(SMP) : (΄15.3월) 118.35원/kWh → (΄16.3월) 87.31원/kWh  (△26.2%)

* 전력거래량 : (΄15.3월) 432.7억kWh → (΄16.3월) 431.6억kWh  (△0.3%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위: 억kWh, 억원, %)

구분	2015년		2016년
	3월		2월		3월
일평균 거래량	14.0	(3.1)	14.4	(1.3)	13.9	(△0.3)
월간 거래량	432.7	(3.1)	417.9	(5.0)	431.6	(△0.3)
일평균 거래금액	1,238	(△8.5)	1,287	(△2.4)	1,205	(△2.7)
월간 거래금액	38,392	(△8.5)	37,324	(1.0)	37,363	(△2.7)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 7,570만㎾(3.2(수) 10시)로 전년 동월대비 0.4% 증가

ㅇ 최대전력수요 발생시, 전력공급능력은 8,510만kW로 공급예비력(율)은
940만kW(12.4%)를 유지

<전력수급운영 실적현황>

(단위: 만kW, %)

구분	2015년		2016년
	3월(3.10(화) 1시)		2월(2.2(화) 10시)		3월(3.2(수) 10시)
최대전력수요(A)	7,538	(4.4)	8,002	(1.6)	7,570	(0.4)
전력공급능력(B)	8,491	(8.8)	9,381	(6.7)	8,510	(0.2)
공급예비력(B-A)	954	(63.0)	1,379	(50.9)	940	(△1.4)
공급예비율[(B-A)/A]	12.7	(4.6%p)	17.2	(5.6%p)	12.4	(△0.3%p)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

□ 전력시장가격

ㅇ 월 평균 SMP : 87.31원/kWh

- LNG와 유류의 열량단가 하락 등으로 전년 동월대비 26.2% 하락

* SMP 결정비율 : LNG 85.1%, 유류 14.7%, 석탄 0.2%

* 정산상한가격은 136.52원/kWh이었으나, 최고 SMP가 이보다 낮아 적용되지 않았음

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동

(단위: 원/Gcal, %)

구 분	΄15.3월		΄16.3월	증감률
L N G	68,353	→	51,746	△24.3
유 류	65,624	→	38,967	△40.6
석 탄	17,221	→	15,331	△11.0

<SMP 현황>

(단위: 원/kWh, %)

구 분	2015년		2016년
	3월		2월		3월
S M P	118.35	(△27.6)	87.62	(△27.8)	87.31	(△26.2)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

* 지역별 SMP(΄16.3월, 원/kWh) : (육지) 87.34, (제주) 84.26

2016년 3월 전력시장 운영실적

1. 전력시장 현황

□ 시장참여자 및 설비용량

ㅇ 회원수 : 1,258개 사업자 (전월 대비 23개사 증가)

* 신규회원(23) : 피엠피㈜, 포천민자발전㈜, 위례에너지서비스㈜ 등 9개사

(태양광17, 일반발전2, 집단에너지2, 연료전지1, 바이오1)

* 탈퇴회원(0)

ㅇ 설비용량 : 10,149만kW (전월 대비 95만kW 증가)

* 신규발전기 : 북평화력#1(59만kW), 여수화력#1(34만kW) 등

<발전사업자별 설비용량>

* 기타 : 포스코에너지(285만kW), 포스코(244만kW), 동두천드림파워(172만kW) 등

□ 전력거래량

ㅇ 전력거래량은 432억kWh(일평균13.9억kWh)이며, 총거래량은 전월 대비 3.3% 증가, 전년 동월대비 0.3% 감소

- (전월 대비) 조업일수 증가에 기인

* 조업일수 : (΄16.2월) 20.0일 → (΄16.3월) 24일 (4일)

- (전년 동월대비) 평균기온 상승(난방수요 감소)에 기인

* 평균기온 : (΄15.3월) 6.7℃ → (΄16.3월) 7.2℃ (0.5℃)

구분	΄15.3월	΄16.2월	΄16.3월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래량	14.0억kWh	14.4억kWh	13.9억kWh	△3.4	△0.3
월간 총 거래량	432.7억kWh	417.9억kWh	431.6억kWh	3.3	△0.3

<발전사업자별 거래량>

□ 전력거래금액

ㅇ 전력거래금액은 3조 7,363억원(일평균 1,205억원)이며, 총 거래금액은 전월 대비 0.1% 증가 및 전년 동월대비 2.7% 감소

- (전월 대비) 조업일수 증가로 인한 거래량 증가 등에 기인

* 조업일수 : (΄16.2월) 20.0일 → (΄16.3월) 24일 (4일)

* 월간 총거래량 : (΄16.2월) 4,179GWh → (΄16.3월) 4,316GWh (3.3%)

- (전년 동월대비) 전력시장가격 하락 및 거래량 감소 등으로 인해 감소

* 전력시장가격(SMP) : (΄15.3월) 118.35원/kWh → (΄16.3월) 87.31원/kWh (△26.2%)

* 전력거래량 : (΄15.3월) 432.7kWh → (΄16.3월) 431.6억kWh (△0.3%)

구분	΄15.3월	΄16.2월	΄16.3월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래금액	1,238억원	1,287억원	1,205억원	△6.4	△2.7
월간 총 거래금액	38,392억원	37,324억원	37,363억원	0.1	△2.7

<발전사업자별 거래금액>

□ 전력수급운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 7,570만kW(3.2(수)10시),  평균전력수요 : 6,106만kW

- (전월 대비) 최대전력수요는 5.4% 감소, 평균전력수요는 3.4% 감소

* 월 평균기온 : (΄16.2월) 1.7℃ → (΄16.3월) 7.2℃ (5.5℃)

- (전년 동월대비) 최대전력수요는 0.4% 증가, 평균전력수요는 0.2% 증가

* 월 평균기온 : (΄15.3월) 6.7℃ → (΄16.3월) 7.2℃ (0.5℃)

ㅇ 최대전력수요(7,570만kW) 발생시, 전력공급능력은 8,510만kW로 공급예비력(율)은 940만kW(12.4%)를 유지

(단위: 만kW, %)

구분	΄15.3월	΄16.2월	΄16.3월	증감률(%)
	(3.10(화) 1시)	(2.2(화) 10시)	(3.2(수) 10시)	전월대비	전년동월대비
최대전력수요	7,537.5	8,002.0	7,569.7	△5.4	0.4
평균전력수요 (양수동력제외)	6,093.2	6,322.2	6,106.3	△3.4	0.2
전력공급능력	8,491.0	9,380.9	8,509.7	△9.3	0.2
공급예비력	953.5	1,378.9	940.0	△31.8	△1.4
공급예비율	12.7	17.2	12.4	△4.8%p	△0.3%p

* (    ) : 월중 최대전력 발생일

<월별 전력수요 추이>

<최대전력수급 현황>

2. 전력거래정산

□ 계통한계가격(SMP : System Marginal Price)

ㅇ 계통한계가격(SMP)은 87.31원/kWh로 전월(87.62원/kWh) 대비 0.4% 하락, 전년 동월(118.35원/kWh) 대비 26.2% 하락

- (전월 대비) LNG와 유류의 열량단가 하락 등에 기인

- (전년 동월대비) LNG와 유류의 열량단가 하락 등에 기인

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동

구분	΄15.3월	΄16.2월	΄16.3월	전월대비			전년동월대비
LNG	68,353	53,022	51,746	(	△2.4%	)	(	△24.3%	)
유 류	65,624	44,351	38,967	(	△12.1%	)	(	△40.6%	)
석 탄	17,221	15,580	15,331	(	△1.6%	)	(	△11.0%	)

* SMP 결정비율(%)

구분	΄15.3월	΄16.2월	΄16.3월	전월대비			전년동월대비
LNG	96.4	73.1	85.1	(	12.0%p	)	(	△11.3%p	)
유 류	3.6	21.0	14.7	(	△6.3%p	)	(	11.1%p	)
석 탄	0.0	5.9	0.2	(	△5.7%p	)	(	0.2%p	)

<계통한계가격>

구분	΄15.3월	΄16.2월	΄16.3월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
SMP(원/kWh)	118.35	87.62	87.31	△0.4	△26.2

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 87.34원/kWh, 제주 84.26원/kWh

ㅇ 최고 계통한계가격은 3.8(화) 9시에 서인천복합1CC#6가 결정한 92.35원/kWh이며,
최저 계통한계가격은 3.28(월) 3시에 서천#2가 결정한 52.03원/kWh

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 136.52원/kWh이었으며, 3월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 85.1%, 유류 14.7%, 석탄 0.2%

- (전월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 12.0%p 증가, 유류 6.3%p 감소, 석탄 5.7%p 감소

- (전년 동월대비) SMP 결정점유비는 LNG 11.3%p 감소, 유류 11.1%p 증가, 유연탄 0.2%p 증가

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 남부 20.2%(150회), 한국지역난방공사 16.1%(120회), 중부 14.9%(111회), 남동 10.2%(76회) 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 대구열병합#1(88회), 인천복합2CC(53회), 분당복합1CC(49회), 부산복합1CC(38회), 포천복합1CC(37회) 순서임

<당월 SMP 변동추이>

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 3조 7,363억원 중 전력량정산금이 86.0%, 용량정산금이 12.4%,
기타정산금이 1.6% 점유

구분	전력량정산금		용량 정산금	기타 정산금	계
	계획발전전력량정산금	제약발전전력량정산금(*)
금액	29,836억원	2,289억원	4,623억원	615억원	37,363억원
(점유율)	(79.9%)	(6.1%)	(12.4%)	(1.6%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 883억원이고,
발전사업자요구발전량정산금(GSCON)은 1,406억원임

* 기타정산금 : 계통운영보조서비스정산금(ASP), 제약비발전정산금(COFF) 등

붙임 1. 전력거래소 회원현황 1부

2. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수 ․ 설비용량

(΄16.3.31현재)

연도별	΄08년	΄09년	΄10년	΄11년	΄12년	΄13년	΄14년	΄15년	΄16.1월	΄16.2월	΄16.3월
회원수	295	406	420	418	446	551	880	1,222	1,229	1,235	1,258
설비용량 (MW)	71,254	73,334	77,359	78,826	82,527	86,177	93,672	98,812	100,133	100,538	101,492

□ 회원사별 분류

(΄16.3.31현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반발전 사업자	신재생 사업자	집단에너지사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	16	1,178	28	10	19	1,258
설비용량(MW)	-	76,139	14,224	2,401	5,640	475	2,613	101,492

□ 설비용량별 회원 구분

(΄16.3.31현재)

설비용량(MW)	1미만	1~100	100~500	500~1,000	1,000~5,000	5,000이상	계
회원수	708	511	17	7	9	6	1,258

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원(23) : 피엠피㈜, 포천민자발전㈜, 위례에너지서비스㈜ 등 23개사

(태양광17, 일반발전2, 집단에너지2, 연료전지1, 바이오1)

ㅇ 탈퇴회원(0)

붙임2		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량

(단위: MW)

구분	2015년		2016년
	3월		2월		3월
수 력**	1,761.0	(0.9)	1,766.7	(0.5)	1,766.7	(0.3)
태양광	1,120.6	(43.2)	1,372.6	(26.0)	1,392.2	(24.2)
풍 력	647.8	(8.9)	876.8	(35.4)	876.8	(35.4)
연료전지	164.8	(30.4)	170.8	(3.6)	170.8	(3.6)
폐기물**	4,212.6	(1.5)	4,223.3	(0.6)	4,193.8	(△0.4)
해양에너지	255.0	(0.0)	255.0	(0.0)	255.0	(0.0)
바이오**	162.4	(13.4)	269.4	(70.1)	269.4	(65.9)
IGCC	-	(-)	380.7	(-)	380.7	(-)
기 타**	0.3	(0.0)	10.6	(3,440.0)	40.1	(13,273.3)
총 계	8,324.4	(6.7)	9,325.8	(12.8)	9,345.5	(12.3)

* 총 설비용량(΄16.3월기준) 101,492MW 중 약 9.2% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

** 수력 : 수력, 소수력  /  폐기물 : 부생가스, 폐가스, 폐기물
바이오 : 바이오가스, 매립가스, 바이오매스  /  기타 : 가스압 등

□ 거래량

(단위: GWh)

구분	2015년		2016년
	3월		2월		3월
수 력**	194.7	(△13.5)	85.3	(△53.2)	150.2	(△22.9)
태양광	155.3	(64.3)	135.1	(37.8)	178.8	(15.1)
풍 력	130.8	(5.6)	212.8	(55.6)	143.5	(9.8)
연료전지	91.7	(19.0)	89.0	(6.6)	95.7	(4.4)
폐기물**	858.0	(8.9)	763.8	(3.5)	781.6	(△8.9)
해양에너지	41.6	(△5.5)	40.4	(1.2)	42.1	(1.1)
바이오**	38.5	(△46.4)	116.9	(218.3)	127.6	(348.2)
IGCC	(-)	(-)	0.0	(-)	(-)	(-)
기 타**	0.1	(△9.2)	3.9	(3,748.6)	8.5	(8,287.2)
총 계	1,500.6	(6.8)	1,447.3	(10.0)	1,527.9	(1.8)

* 총 거래량(΄16.3월기준) 43,156GWh 중 약 3.5% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)

□ 정산금

(단위: 억원)

구분	2015년		2016년
	3월		2월		3월
수 력**	254.0	(△37.5)	87.2	(△65.6)	147.1	(△42.1)
태양광	237.7	(47.9)	117.1	(△51.5)	159.5	(△32.9)
풍 력	154.7	(△28.0)	185.1	(6.1)	124.6	(△19.5)
연료전지	113.2	(△13.2)	89.3	(△9.7)	127.4	(12.5)
폐기물**	869.4	(9.1)	740.0	(1.2)	759.1	(△12.7)
해양에너지	49.1	(△30.6)	34.1	(△24.2)	36.7	(△25.2)
바이오**	33.6	(△69.3)	100.9	(42.0)	111.1	(230.6)
IGCC	-	(-)	0.0	(-)	-	(-)
기 타**	0.1	(△34.0)	3.5	(2,824.0)	7.4	(6,083.4)
총 계	1,712.0	(△9.4)	1,357.1	(△16.0)	1,473.0	(△14.0)

* 총 거래금액(΄16.3월기준) 37,363억원 중 약 3.9% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)