2016년 4월 전력시장운영실적

2016. 5

2016년 4월 전력시장 운영실적 요약

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 1,274개 사업자 (전월 대비 16개사 증가)

* 신규회원(18) : 진양쏠라㈜, 대원그린에너지㈜ 등  (태양광16, 풍력1, 폐기물1)

* 탈퇴회원(2)  : 티에스에너지1호㈜, 국민3태양광발전소  (태양광2)

ㅇ 설비용량 : 10,246만kW (전월 대비 97만kW 증가)

* 신규발전기 : 당진#10(93만kW), 의령풍력(1.9만kW) 등

* 증설발전기 : 서인천연료전지(0.5만kW)

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 390억kWh

- 평균기온 상승 및 조업일수 감소 등의 영향으로 전년 동월대비 0.8% 감소

* 평균기온 : (΄15.4월) 12.7℃ → (΄16.4월) 13.8℃   (1.1℃)

* 조업일수 : (΄15.4월) 24일 → (΄16.4월) 22.5일     (△1.5일)

ㅇ 월 거래금액 : 2조 6,749억원

- 전력시장가격 하락 및 거래량 감소 등으로 전년 동월대비 3.6% 감소

* 전력시장가격(SMP) : (΄15.4월) 103.72원/kWh → (΄16.4월) 75.38원/kWh  (△27.3%)

* 전력거래량 : (΄15.4월) 392.5억kWh → (΄16.4월) 389.5억kWh  (△0.8%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위: 억kWh, 억원, %)

구분	2015년		2016년
	4월		3월		4월
일평균 거래량	13.1	(2.3)	13.9	(△0.3)	13.0	(△0.8)
월간 거래량	392.5	(2.3)	431.6	(△0.3)	389.5	(△0.8)
일평균 거래금액	925	(△20.0)	1,205	(△2.7)	892	(△3.6)
월간 거래금액	27,760	(△20.0)	37,363	(△2.7)	26,749	(△3.6)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 6,577만㎾(4.7(목) 10시)로 전년 동월대비 1.2% 감소

ㅇ 최대전력수요 발생시, 전력공급능력은 8,605만kW로 공급예비력(율)은
2,028만kW(30.8%)를 유지

<전력수급운영 실적현황>

(단위: 만kW, %)

구분	2015년		2016년
	4월(4.8(수) 10시)		3월(3.2(수) 10시)		4월(4.7(목) 10시)
최대전력수요(A)	6,658	(4.4)	7,570	(0.4)	6,577	(△1.2)
전력공급능력(B)	7,964	(11.7)	8,510	(0.2)	8,605	(8.1)
공급예비력(B-A)	1,305	(73.3)	940	(△1.4)	2,028	(55.4)
공급예비율[(B-A)/A]	19.6	(7.8%p)	12.4	(△0.3%p)	30.8	(11.2%p)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

□ 전력시장가격

ㅇ 월 평균 SMP : 75.38원/kWh

- LNG와 유류의 열량단가 하락 및 기저발전기 입찰량 증가 등으로 전년 동월대비 27.3% 하락

* SMP 결정비율 : LNG 84.0%, 유류 13.1%, 석탄 2.9%

* 정산상한가격은 118.97원/kWh이었으나, 최고 SMP가 이보다 낮아 적용되지 않았음

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동

(단위: 원/Gcal, %)

구 분	΄15.4월		΄16.4월	증감률
L N G	60,468	→	45,023	△25.5
유 류	59,656	→	40,294	△32.5
석 탄	16,440	→	15,402	△6.3

* 기저발전기 입찰량 : (΄15.4월) 283.2억kWh → (΄16.4월) 294.1억kWh  (3.8%)

<SMP 현황>

(단위: 원/kWh, %)

구 분	2015년		2016년
	4월		3월		4월
S M P	103.72	(△31.4)	87.31	(△26.2)	75.38	(△27.3)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

* 지역별 SMP(΄16.4월, 원/kWh) : [육지] 75.37, [제주] 77.25

2016년 4월 전력시장 운영실적

1. 전력시장 현황

□ 시장참여자 및 설비용량

ㅇ 회원수 : 1,274개 사업자 (전월 대비 16개사 증가)

* 신규회원(18) : 진양쏠라㈜, 대원그린에너지㈜ 등  (태양광16, 풍력1, 폐기물1)

* 탈퇴회원(2)  : 티에스에너지1호㈜, 국민3태양광발전소  (태양광2)

ㅇ 설비용량 : 10,246만kW (전월 대비 97만kW 증가)

* 신규발전기 : 당진#10(93만kW), 의령풍력(1.9만kW) 등

* 증설발전기 : 서인천연료전지(0.5만kW)

<발전사업자별 설비용량>

* 기타 : 포스코에너지(285만kW), 포스코(244만kW), 동두천드림파워(172만kW) 등

□ 전력거래량

ㅇ 전력거래량은 390억kWh(일평균13.0억kWh)이며, 총거래량은 전월 대비 9.7% 감소, 전년 동월대비 0.8% 감소

- (전월 대비) 평균기온 상승(난방수요 감소) 및 조업일수 감소 등에 기인

* 평균기온 : (΄16.3월) 7.2℃ → (΄16.4월) 13.8℃    (6.6℃)

* 조업일수 : (΄16.3월) 24일 → (΄16.4월) 22.5일     (△1.5일)

- (전년 동월대비) 평균기온 상승(난방수요 감소) 및 조업일수 감소 등에 기인

* 평균기온 : (΄15.4월) 12.7℃ → (΄16.4월) 13.8℃   (1.1℃)

* 조업일수 : (΄15.4월) 24일 → (΄16.4월) 22.5일     (△1.5일)

구 분	΄15.4월	΄16.3월	΄16.4월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래량	13.1억kWh	13.9억kWh	13.0억kWh	△6.7	△0.8
월간 총 거래량	392.5억kWh	431.6억kWh	389.5억kWh	△9.7	△0.8

<발전사업자별 거래량>

□ 전력거래금액

ㅇ 전력거래금액은 2조 6,749억원(일평균 892억원)이며, 총 거래금액은 전월 대비 28.4% 감소 및 전년 동월대비 3.6% 감소

- (전월 대비) 전력시장가격 하락 및 거래량 감소 등에 기인

* 전력시장가격(SMP) : (΄16.3월) 87.31원/kWh → (΄16.4월) 75.38원/kWh  (△13.7%)

* 월간 전력거래량 : (΄16.3월) 431.6억kWh → (΄16.4월) 389.5억kWh  (△9.7%)

- (전년 동월대비) 전력시장가격 하락 및 거래량 감소 등에 기인

* 전력시장가격(SMP) : (΄15.4월) 103.72원/kWh → (΄16.4월) 75.38원/kWh  (△27.3%)

* 월간 전력거래량 : (΄15.4월) 392.5억kWh → (΄16.4월) 389.5억kWh  (△0.8%)

구분	΄15.4월	΄16.3월	΄16.4월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
일평균 거래금액	925억원	1,205억원	892억원	△26.0	△3.6
월간 총 거래금액	27,760억원	37,363억원	26,749억원	△28.4	△3.6

<발전사업자별 거래금액>

□ 전력수급운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 6,577만kW(4.7(목)10시),  평균전력수요 : 5,670만kW

- (전월 대비) 최대전력수요는 13.1% 감소, 평균전력수요는 7.1% 감소

* 월 평균기온 : (΄16.3월) 7.2℃ → (΄16.4월) 13.8℃    (6.6℃)

- (전년 동월대비) 최대전력수요는 1.2% 감소, 평균전력수요는 1.4% 감소

* 월 평균기온 : (΄15.4월) 12.7℃ → (΄16.4월) 13.8℃     (1.1℃)

* 월 평균최저기온 : (΄15.4월) 7.4℃ → (΄16.4월) 8.2℃   (0.8℃)

ㅇ 최대전력수요(6,577만kW) 발생시, 전력공급능력은 8,605만kW로 공급예비력(율)은 2,028만kW(30.8%)를 유지

(단위: 만kW, %)

구분	΄15.4월	΄16.3월	΄16.4월	증감률(%)
	(4.8(수) 10시)	(3.2(수) 10시)	(4.7(목) 10시)	전월대비	전년동월대비
최대전력수요	6,658.2	7,569.7	6,576.5	△13.1	△1.2
평균전력수요 (양수동력제외)	5,748.3	6,106.3	5,670.3	△7.1	△1.4
전력공급능력	7,963.5	8,509.7	8,604.8	1.1	8.1
공급예비력	1,305.3	940.0	2,028.3	115.8	55.4
공급예비율	19.6	12.4	30.8	18.4%p	11.2%p

* (    ) : 월중 최대전력 발생일

<월별 전력수요 추이>

<최대전력수급 현황>

2. 전력거래정산

□ 계통한계가격(SMP : System Marginal Price)

ㅇ 계통한계가격(SMP)은 75.38원/kWh로 전월(87.31원/kWh) 대비 13.7% 하락, 전년 동월(103.72원/kWh) 대비 27.3% 하락

- (전월 대비) LNG의 열량단가 하락 등에 기인

- (전년 동월대비) LNG와 유류의 열량단가 하락 및 기저발전기 입찰량 증가 등에 기인

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동

구분	΄15.4월	΄16.3월	΄16.4월	전월대비			전년동월대비
LNG	60,468	51,746	45,023	(	△13.0%	)	(	△25.5%	)
유 류	59,656	38,967	40,294	(	3.4%	)	(	△32.5%	)
석 탄	16,440	15,331	15,402	(	0.5%	)	(	△6.3%	)

* SMP 결정비율(%)

구분	΄15.4월	΄16.3월	΄16.4월	전월대비			전년동월대비
LNG	76.0	85.1	84.0	(	△1.1%p	)	(	8.0%p	)
유 류	24.0	14.7	13.1	(	△1.6%p	)	(	△10.9%p	)
석 탄	0.0	0.2	2.9	(	2.7%p	)	(	2.9%p	)

* 기저발전기 입찰량 : (΄15.4월) 283.2억kWh → (΄16.4월) 294.1억kWh  (3.8%)

<계통한계가격>

구분	΄15.4월	΄16.3월	΄16.4월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
SMP(원/kWh)	103.72	87.31	75.38	△13.7	△27.3

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 75.37원/kWh, 제주 77.25원/kWh

ㅇ 최고 계통한계가격은 4.3(일) 17·18시에 제주화력#2가 결정한 97.43원/kWh이며,
최저 계통한계가격은 4.24(일) 13시에 태안#3가 결정한 36.55원/kWh

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 118.97원/kWh이었으며, 4월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 84.0%, 유류 13.1%, 석탄 2.9%

- (전월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 1.1%p 감소, 유류 1.6%p 감소, 석탄 2.7%p 증가

- (전년 동월대비) SMP 결정점유비는 LNG 8.0%p 증가, 유류 10.9%p 감소, 석탄 2.9%p 증가

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 중부 23.5%(169회, LNG85회/유류77회/석탄7회), 남부 22.6%(163회, LNG149회,유류14회), 서부 9.6%(69회, LNG58회/석탄9회/유류2회), 남동 8.5%(61회, LNG59회/석탄2회) 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 분당복합2CC(48회), 하남열병합1CC(44회), 군산복합화력1CC(40회), 인천복합2CC(39회), 인천복합1CC(38회) 순서임

<당월 SMP 변동추이>

75.38원/kWh

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 2조 6,749억원 중 전력량정산금이 92.4%, 용량정산금이 4.2%,
기타정산금이 3.4% 점유

구분	전력량정산금		용량 정산금	기타 정산금	계
	계획발전전력량정산금	제약발전전력량정산금(*)
금액	22,687억원	2,024억원	1,127억원	911억원	26,749억원
(점유율)	(84.8%)	(7.6%)	(4.2%)	(3.4%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 923억원이고,
발전사업자요구발전량정산금(GSCON)은 1,101억원임

* 기타정산금 : 계통운영보조서비스정산금(ASP), 제약비발전정산금(COFF) 등

붙임 1. 전력거래소 회원현황 1부

2. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수 ․ 설비용량

(΄16.4.30 현재)

연도별	΄08년	΄09년	΄10년	΄11년	΄12년	΄13년	΄14년	΄15년	΄16.2월	΄16.3월	΄16.4월
회원수	295	406	420	418	446	551	880	1,222	1,235	1,258	1,274
설비용량 (만kW)	7,125	7,333	7,736	7,883	8,253	8,618	9,367	9,881	10,054	10,149	10,246

□ 회원사별 분류

(΄16.4.30 현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반발전 사업자	신재생 사업자	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	16	1,194	28	10	19	1,274
설비용량(만kW)	-	7,707	1,423	243	564	48	261	10,246

□ 설비용량별 회원 구분

(΄16.4.30 현재)

설비용량(만kW)	0.1미만	0.1~10	10~50	50~100	100~500	500이상	계
회원수	722	514	15	8	9	6	1,274

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원(18) : 진양쏠라㈜, 대원그린에너지㈜ 등  (태양광16, 풍력1, 폐기물1)

ㅇ 탈퇴회원(2)  : 티에스에너지1호, 국민3태양광발전소  (태양광2)

붙임2		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량

(단위: 만kW)

구분	2015년		2016년
	4월		3월		4월
수 력**	176.1	(0.8)	176.7	(0.3)	176.7	(0.3)
태양광	113.4	(41.0)	139.2	(24.2)	140.1	(23.6)
풍 력	67.8	(12.0)	87.7	(35.4)	89.6	(32.1)
연료전지	16.5	(30.4)	17.1	(3.6)	17.6	(6.7)
폐기물**	422.3	(1.7)	419.4	(△0.4)	419.7	(△0.6)
해양에너지	25.5	(0.0)	25.5	(0.0)	25.5	(0.0)
바이오**	39.5	(175.8)	26.9	(65.9)	27.1	(△31.5)
IGCC	-	(-)	38.1	(-)	38.1	(-)
기 타**	0.0	(0.0)	4.0	(13,273.3)	4.0	(13,273.3)
총 계	861.0	(9.9)	934.5	(12.3)	938.2	(9.0)

* 총 설비용량(΄16.4월기준) 10,246만kW 중 약 9.2% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

** 수력 : 수력, 소수력  /  폐기물 : 부생가스, 폐가스, 폐기물
바이오 : 바이오가스, 매립가스, 바이오매스  /  기타 : 가스압 등

□ 거래량

(단위: GWh)

구분	2015년		2016년
	4월		3월		4월
수 력**	230.8	(1.5)	150.2	(△22.9)	223.5	(△3.2)
태양광	125.1	(23.7)	178.8	(15.1)	172.0	(37.5)
풍 력	106.8	(34.4)	143.5	(9.8)	132.8	(24.3)
연료전지	87.8	(18.7)	95.7	(4.4)	90.4	(3.0)
폐기물**	820.8	(5.1)	781.6	(△8.9)	836.7	(1.9)
해양에너지	38.2	(△5.9)	42.1	(1.1)	40.0	(4.8)
바이오**	55.5	(22.9)	127.6	(348.2)	123.2	(121.8)
IGCC	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
기 타**	0.1	(16.8)	8.5	(8,287.2)	19.8	(22,251.3)
총 계	1,465.1	(8.6)	1,527.9	(1.8)	1,638.3	(11.8)

* 총 거래량(΄16.4월기준) 38,954GWh 중 약 4.2% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)

□ 정산금

(단위: 억원)

구분	2015년		2016년
	4월		3월		4월
수 력**	251.9	(△32.2)	147.1	(△42.1)	181.0	(△28.2)
태양광	182.6	(7.9)	159.6	(△32.9)	129.4	(△29.1)
풍 력	116.5	(△10.2)	124.8	(△19.5)	100.5	(△13.7)
연료전지	106.3	(△9.9)	127.4	(12.5)	114.6	(7.8)
폐기물**	814.3	(5.5)	759.1	(△12.7)	803.9	(△1.3)
해양에너지	39.4	(△34.8)	36.7	(△25.2)	29.9	(△24.1)
바이오**	82.7	(22.1)	111.1	(230.6)	92.3	(11.5)
IGCC	-	(-)	-	(-)	-	(-)
기 타**	0.1	(△19.1)	7.4	(6,083.4)	14.8	(16,195.7)
총 계	1,593.9	(△5.6)	1,473.4	(△14.0)	1,466.4	(△8.0)

* 총 거래금액(΄16.4월기준) 26,749억원 중 약 5.5% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)