2016년 6월 전력시장운영실적

2016. 7

2016년 6월 전력시장 운영실적 요약

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 1,305개 사업자 (전월 대비 16개사 증가)

* 신규회원(16) : 대구그린에너지센터, 전주리싸이클링에너지 등 (태양광14, 바이오1, 자가용1)

ㅇ 설비용량 : 10,257만kW (전월 대비 110만kW 증가)

* 신규발전기 : 태안#9(105만kW), 고원풍력(2만kW) 등

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 401.2억kWh

- 평균기온 상승에 따른 냉방수요 증가 및 조업일수 증가 등으로 인해 전년 동월대비 2.2% 증가

* 평균기온 : (΄15.6월) 21.7℃ → (΄16.6월) 22.3℃   (0.6℃)

* 조업일수 : (΄15.6월) 23.5일 → (΄16.6월) 24일    (0.5일)

ㅇ 월 거래금액 : 3조 4,632억원

- 거래량 증가 및 RPS 의무이행비용 정산금 증가 등의 영향으로 전년 동월대비 15.3% 증가

* 전력거래량 : (΄15.6월) 392.5억kWh → (΄16.6월) 401.2억kWh  (2.2%)

* RPS 의무이행비용 정산금 : (΄15.6월) 4,062억원 → (΄16.6월) 7,950억원  (95.7%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위: 억kWh, 억원, %)

구 분	2015년		2016년
	6월		5월		6월
일평균 거래량	13.1	(1.1)	12.8	(3.2)	13.4	(2.2)
월간 거래량	392.5	(1.1)	396.8	(3.2)	401.2	(2.2)
일평균 거래금액	1,001	(△14.9)	810	(△0.3)	1,154	(15.3)
월간 거래금액	30,043	(△14.9)	25,108	(△0.3)	34,632	(15.3)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 7,282만㎾(6.23(목) 15시)로 전년 동월대비 4.2% 증가

ㅇ 최대전력수요 발생 시, 전력공급능력은 8,096만kW로 공급예비력은
814만kW를 유지 (공급예비율 : 11.2%)

<전력수급운영 실적현황>

(단위: 만kW, %)

구 분	2015년		2016년
	6월(6.24(수) 15시)		5월(5.31(화) 15시)		6월(6.23(목) 15시)
최대전력수요(A)	6,988	(0.1)	6,801	(6.2)	7,282	(4.2)
전력공급능력(B)	8,405	(9.4)	8,009	(2.3)	8,096	(△3.7)
공급예비력(B-A)	1,417	(101.5)	1,208	(△15.2)	814	(△42.5)
공급예비율[(B-A)/A]	20.3	(10.2%p)	17.8	(△4.4%p)	11.2	(△9.1%p)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

□ SMP

ㅇ 월 평균 SMP : 65.31원/kWh

- LNG와 유류의 열량단가 하락 및 기저발전기 입찰량 증가 등으로 전년 동월대비 22.7% 하락

* SMP 결정비율 : LNG 75.1%, 유류 22.4%, 석탄 2.5%

* 주요연료원별 결정비율 및 열량단가 변동

(단위: %, 원/Gcal)

연료원	결정비율(%)			열량단가(원/Gcal)
	΄15.6월	΄16.6월	증감	΄15.6월	΄16.6월	증감률
LNG	94.5	75.1	(△19.4%p)	50,616	38,267	(△24.4%)
유 류	0.0	22.4	(22.4%p)	55,781	41,467	(△25.7%)
석 탄	5.5	2.5	(△3.0%p)	16,095	15,014	(△6.7%)

* 기저발전기 입찰량 : (΄15.6월) 297.0억kWh → (΄16.6월) 299.1억kWh  (0.7%)

<SMP 현황>

(단위: 원/kWh, %)

구 분	2015년		2016년
	6월		5월		6월
S M P	84.54	(△38.0)	68.78	(△28.8)	65.31	(△22.7)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

* 지역별 SMP(΄16.6월, 원/kWh) : [육지] 65.15, [제주] 82.62

2016년 6월 전력시장 운영실적

1. 전력시장 현황

□ 시장참여자 및 설비용량

ㅇ 회원수 : 1,305개 사업자 (전월 대비 16개사 증가)

* 신규회원(16) : 대구그린에너지센터, 전주리싸이클링에너지 등 (태양광14, 바이오1, 자가용1)

ㅇ 설비용량 : 10,257만kW (전월 대비 110만kW 증가)

* 신규발전기 : 태안#9(105만kW), 고원풍력(2만kW) 등

<발전사업자별 설비용량>

* 기타 : 포스코에너지(284만kW), 동두천드림파워(172만kW), 한국지역난방공사(149만kW) 등

□ 전력거래량

ㅇ 전력거래량은 401.2억kWh(일평균 13.4억kWh)이며, 전월 대비 1.1% 증가, 전년 동월대비 2.2% 증가

- (전월 대비) 조업일수 증가 등에 기인

* 조업일수 : (΄16.5월) 21.5일 → (΄16.6월) 24일    (2.5일)

- (전년동월 대비) 평균기온 상승(냉방수요 증가) 및 조업일수 증가 등에 기인

* 평균기온 : (΄15.6월) 21.7℃ → (΄16.6월) 22.3℃  (0.6℃)

* 조업일수 : (΄15.6월) 23.5일 → (΄16.6월) 24일    (0.5일)

구 분	΄15.6월	΄16.5월	΄16.6월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
월간 총 거래량	392.5억kWh	396.8억kWh	401.2억kWh	1.1	2.2
일평균 거래량	13.1억kWh	12.8억kWh	13.4억kWh	4.5	2.2

<발전사업자별 거래량>

□ 전력거래금액

ㅇ 전력거래금액은 3조 4,632억원(일평균 1,154억원)이며, 전월 대비 37.9% 증가,  전년 동월대비 15.3% 증가

- (전월 대비) 거래량 증가 및 RPS 의무이행비용 정산금 증가 등의 영향

* 월간 전력거래량 : (΄16.5월) 396.8억kWh → (΄16.6월) 401.2억kWh  (1.1%)

* RPS 의무이행비용 정산금 : (΄16.5월) 263억원 → (΄16.6월) 7,950억원  (2,921.5%)

- (전년 동월대비) 거래량 증가 및 RPS 의무이행비용 정산금 증가 등의 영향

* 월간 전력거래량 : (΄15.6월) 392.5억kWh → (΄16.6월) 401.2억kWh  (2.2%)

* RPS 의무이행비용 정산금 : (΄15.6월) 4,062억원 → (΄16.6월) 7,950억원  (95.7%)

구분	΄15.6월	΄16.5월	΄16.6월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
월간 총 거래금액	30,043억원	25,108억원	34,632억원	37.9	15.3
일평균 거래금액	1,001억원	810억원	1,154억원	42.5	15.3

<발전사업자별 거래금액>

□ 전력수급운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 7,282만kW(6.23(목)15시), 평균전력수요 : 5,881만kW

- (전월 대비) 최대전력수요는 7.1% 증가, 평균전력수요는 5.2% 증가

* 월 평균기온 : (΄16.5월) 18.6℃ → (΄16.6월) 22.3℃  (3.7℃)

- (전년 동월대비) 최대전력수요는 4.2% 증가, 평균전력수요는 2.2% 증가

* 월 평균기온 : (΄15.6월) 21.7℃ → (΄16.6월) 22.3℃  (0.6℃)

ㅇ 최대전력수요(7,282만kW) 발생시, 전력공급능력은 8,096만kW로 공급예비력(율)은 814만kW(11.2%)를 유지

(단위: 만kW, %)

구분	΄15.6월	΄16.5월	΄16.6월	증감률(%)
	(6.24(수) 15시)	(5.31(화) 15시)	(6.23(목) 15시)	전월대비	전년동월대비
최대전력수요	6,988.2	6,801.1	7,281.6	7.1	4.2
평균전력수요	5,753.3	5,592.6	5,881.2	5.2	2.2
전력공급능력	8,404.7	8,008.7	8,095.6	1.1	△3.7
공급예비력	1,416.5	1,207.6	814.0	△32.6	△42.5
공급예비율	20.3	17.8	11.2	△6.6%p	△9.1%p

* 월중 최대전력 발생일 기준이며, 평균전력수요는 양수동력 제외

<월별 전력수요 추이>

<최대전력수급 현황>

2. 전력거래정산

□ 계통한계가격(System Marginal Price : SMP)

ㅇ 계통한계가격(SMP)은 65.31원/kWh로 전월(68.78원/kWh) 대비 5.0% 하락, 전년 동월(84.54원/kWh) 대비 22.7% 하락

- (전월 대비) LNG와 유류의 열량단가 하락 등에 기인

- (전년 동월대비) LNG와 유류의 열량단가 하락 및 기저발전기 입찰량 증가 등에 기인

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동

구 분	΄15.6월	΄16.5월	΄16.6월	전월대비			전년동월대비
LNG	50,616	41,484	38,267	(	△7.8%	)	(	△24.4%	)
유 류	55,781	42,123	41,467	(	△1.6%	)	(	△25.7%	)
석 탄	16,095	15,555	15,014	(	△3.5%	)	(	△6.7%	)

* SMP 결정비율(%)

구 분	΄15.6월	΄16.5월	΄16.6월	전월대비			전년동월대비
LNG	94.5	82.4	75.1	(	△7.3%p	)	(	△19.4%p	)
유 류	0.0	13.8	22.4	(	8.6%p	)	(	22.4%p	)
석 탄	5.5	3.8	2.5	(	△1.3%p	)	(	△3.0%p	)

* 기저발전기 입찰량 : (΄15.6월) 297.0억kWh → (΄16.6월) 299.1억kWh  (0.7%)

<계통한계가격>

(단위: 원/kWh)

구 분	΄15.6월	΄16.5월	΄16.6월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
SMP(계통한계가격)	84.54	68.78	65.31	△5.0	△22.7

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 65.15원/kWh, 제주 82.62원/kWh

ㅇ 최고 계통한계가격은 6.25(토) 17시에 서인천복합1CC#2가 결정한 69.39원/kWh이며,
최저 계통한계가격은 6.7(화) 4시에 태안#5가 결정한 37.66원/kWh임

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 100.70원/kWh이었으며, 6월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 75.1%, 유류 22.4%, 석탄 2.5%

- (전월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 7.3%p 감소, 유류 8.6%p 증가, 석탄 1.3%p 감소

- (전년 동월대비) SMP 결정점유비는 LNG 19.4%p 감소, 유류 22.4%p 증가, 석탄 3.0%p 감소

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 서부 32.5%(234회, 유류158회/LNG73회/석탄3회), 남부 30.6%(220회, LNG220회), 중부 9.9%(71회, LNG62회/석탄9회),  GS EPS 6.1%(44회, LNG44회), 포스코에너지 4.2%(30회, LNG30회) 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 평택#2(112회), 신인천복합CC#2(52회), 신인천복합CC#1(43회), 신인천복합CC#4(34회), GS당진복합1CC(30회) 순서임

<당월 SMP 변동추이>

65.31원/kWh

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 3조 4,632억원 중 전력량정산금이 63.6%, 용량정산금이 9.4%,
기타정산금이 27.0% 점유

구 분	전력량정산금		용량 정산금	기타 정산금	계
	계획발전전력량정산금	제약발전전력량정산금(*)
금액	20,625억원	1,401억원	3,245억원	9,361억원	34,632억원
(점유율)	(59.6%)	(4.0%)	(9.4%)	(27.0%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 1,120억원이고,
발전사업자요구발전량정산금(GSCON)은 281억원임

* 기타정산금 : 계통운영보조서비스정산금(ASP), 제약비발전정산금(COFF) 등

* 기타정산금 중 RPS 의무이행비용 정산금으로 7,950억원 지급

붙임 1. 전력거래소 회원현황 1부

2. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수 ․ 설비용량

(΄16.6.30 현재)

연도별	΄08년	΄09년	΄10년	΄11년	΄12년	΄13년	΄14년	΄15년	΄16.4월	΄16.5월	΄16.6월
회원수	295	406	420	418	446	551	880	1,222	1,274	1,289	1,305
설비용량 (만kW)	7,125	7,333	7,736	7,883	8,253	8,618	9,367	9,881	10,246	10,146	10,257

□ 회원사별 분류

(΄16.6.30 현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반발전 사업자	신재생 사업자	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	16	1,224	28	10	20	1,305
설비용량(만kW)	-	7,814	1,419	253	564	47	160	10,257

□ 설비용량별 회원 구분

(΄16.6.30 현재)

설비용량(만kW)	0.1미만	0.1~10	10~50	50~100	100~500	500이상	계
회원수	740	527	15	8	9	6	1,305

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원(16) : 대구그린에너지센터, 전주리싸이클링에너지 등

(태양광14, 바이오1, 자가용1)

붙임2		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량

(단위: 만kW)

구분	2015년		2016년
	6월		5월		6월
수 력**	176.2	(0.5)	176.7	(0.4)	176.9	(0.4)
태양광	119.0	(36.1)	141.2	(22.0)	142.7	(20.0)
풍 력	80.7	(33.4)	89.6	(19.8)	91.6	(13.5)
연료전지	16.5	(30.4)	17.3	(5.2)	17.3	(5.2)
폐기물**	422.6	(1.7)	319.2	(△24.4)	319.2	(△24.5)
해양에너지	25.5	(0.0)	25.5	(0.0)	25.5	(0.0)
바이오**	49.6	(246.5)	27.1	(△46.1)	27.1	(△45.5)
IGCC	-	(-)	38.1	(-)	38.1	(-)
기 타**	0.0	(0.0)	4.0	(18,953.3)	5.7	(18,953.3)
총 계	890.1	(12.5)	838.7	(△4.8)	844.2	(△5.2)

* 총 설비용량(΄16.6월기준) 10,257만kW 중 약 8.2% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

** 수력 : 수력, 소수력  /  폐기물 : 부생가스, 폐가스, 폐기물
바이오 : 바이오가스, 매립가스, 바이오매스  /  기타 : 가스압 등

□ 거래량

(단위: GWh)

구분	2015년		2016년
	6월		5월		6월
수 력**	217.1	(△16.4)	343.9	(22.3)	286.6	(32.0)
태양광	137.7	(37.8)	206.3	(16.3)	167.1	(21.4)
풍 력	54.0	(33.2)	132.1	(36.6)	67.0	(24.2)
연료전지	86.4	(19.2)	86.2	(△3.8)	87.4	(1.2)
폐기물**	837.5	(3.1)	810.8	(4.3)	691.6	(△17.4)
해양에너지	39.2	(0.4)	40.9	(△0.5)	40.0	(2.0)
바이오**	102.4	(86.8)	95.3	(20.4)	111.3	(8.6)
IGCC	-	(-)	0.0	(-)	1.0	(-)
기 타**	0.1	(71.4)	18.5	(13,825.3)	20.0	(16,256.9)
총 계	1,474.4	(6.9)	1,734.0	(12.4)	1,472.0	(△0.2)

* 총 거래량(΄16.6월기준) 40,125GWh 중 약 3.7% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)

□ 정산금

(단위: 억원)

구분	2015년		2016년
	6월		5월		6월
수 력**	208.2	(△46.3)	253.3	(21.6)	223.2	(7.2)
태양광	633.0	(7.8)	245.7	(△61.2)	1,923.2	(203.8)
풍 력	51.4	(△12.9)	91.5	(78.0)	46.5	(△9.5)
연료전지	115.8	(△21.1)	63.4	(△45.3)	151.2	(30.6)
폐기물**	814.3	(7.4)	773.3	(△5.0)	657.8	(△19.2)
해양에너지	32.3	(△37.9)	27.9	(△13.5)	25.7	(△20.4)
바이오**	108.0	(△14.8)	64.9	(△39.9)	242.5	(124.5)
IGCC	-	(-)	0.0	(-)	0.7	(-)
기 타**	0.1	(0.5)	12.6	(12,350.5)	12.9	(12,697.9)
총 계	1,963.0	(△7.3)	1,532.5	(△21.9)	3,283.6	(67.3)

* 총 거래금액(΄16.6월기준) 34,632억원 중 약 9.5% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)