2017년 10월 전력시장운영실적

2017. 11

2017년 10월 전력시장 운영실적

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 1,707개 사업자 (전월 대비 35개사 증가)

* 신규회원(40) : 태양광(40)

* 탈퇴회원(5) : 태양광(4), 폐기물(1)

ㅇ 설비용량 : 11,338만kW (전월 대비 11만kW 증가)

* 군장열병합#2(9.9만kW) 등 시장참여

* 영남파워1CC 상업운전 개시 이후 사용전검사필증의 설비용량 적용 (47.6만kW → 44.3만kW)

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 398.4억kWh

- 추석연휴(’17.10.2(월)~9(월))가 10월에 포함되어 9월에 추석연휴가 포함된 ’16년에 비해 조업일수 감소(△4.5일) 효과 등의 영향으로 전년 동월대비 0.7% 감소

* ’16년 추석연휴 : ΄16.9.14(수) ~ 9.16(금)

* ’17년 추석연휴 : ΄17.10.2(월) ~ 10.9(월)

※ ’17년 누계 거래량 : 4,285.4억kWh (전년 동기 4,209.7억kWh 대비 1.8% 증가)

ㅇ 월 거래금액 : 2조 7,866억원

- 전력시장가격 하락, 전력거래량 감소 등으로 전년 동월대비 8.1% 감소

* 전력시장가격(SMP) : (΄16.10월) 73.48원/kWh → (΄17.10월) 72.84원/kWh  (0.9%↓)

* 전력거래량 : (΄16.10월) 401.3억kWh → (΄17.10월) 398.4억kWh  (0.7%↓)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위: 억kWh, 억원, %)

구 분	2016년		2017년
	10월		9월		10월
월간 거래량	401.3	(+2.1)	415.3	(+5.4)	398.4	(△0.7)
월간 거래금액	30,312	(△6.8)	31,396	(+4.6)	27,866	(△8.1)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ SMP

ㅇ 월 평균 통합SMP : 72.84원/kWh

- 열량단가 상승에도 불구하고, 기저발전기 입찰량 증가 등의 영향으로 전년 동월대비 0.9% 하락

* 주요연료원별 열량단가 및 SMP 결정비율 변동

구 분	열량단가(원/Gcal)			SMP 결정비율(%)
	́16.10월	́17.10월	증감률(%)	́16.10월	́17.10월	증감(%p)
L N G	42,178	48,097	+14.0%	78.8	63.8	△15.0
석 탄	15,115	20,959	+38.7%	0.0	36.2	+36.2
유 류	45,099	50,282	+11.5%	21.2	0.0	△21.2

* 기저발전기 입찰량 : (΄16.10월) 27,308GWh → (΄17.10월) 32,799GWh  (20.1%↑)

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 72.41원/kWh, 제주 115.98원/kWh

ㅇ 최저 육지SMP는 10.7(토) 4~5시에 보령#1이 결정한 45.97원/kWh이며, 최고 육지SMP는 10.19(목) 12시에 분당복합2CC가 결정한 86.84원/kWh임

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 129.00원/kWh 이었으며, 10월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 63.8%, 석탄 36.2%

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 남동 23.9%(178회, LNG106회/석탄72회), 서부 13.2%(98회, 석탄76회/LNG22회), 동서 8.6%(64회, 석탄55회/LNG9회) 등의 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 분당복합2CC(106회), 태안#7(30회), 삼척그린파워#2(27회), GS당진복합4CC(27회), 영동#2(27회) 등의 순서임

<SMP 현황>

(단위: 원/kWh, %)

구 분	2016년		2017년
	10월		9월		10월
S M P(통합)	73.48	(△25.3)	73.21	(+2.3)	72.84	(△0.9)
S M P(육지)	73.27	(△25.5)	72.82	(+2.1)	72.41	(△1.2)
S M P(제주)	95.96	(△7.7)	111.87	(+15.0)	115.98	(+20.9)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ 전력수급실적

ㅇ 최대전력수요 : 7,011만㎾(10.10(화) 17시)로 전년 동월대비 2.7% 증가

ㅇ 최대전력수요 발생 시, 전력공급능력은 8,874만kW로 공급예비력은
1,862만kW를 유지 (공급예비율 : 26.6%)

<전력수급운영 실적현황>

(단위: 만kW, %)

구 분	2016년		2017년
	10월(10.31(월) 18시)		9월(9.19(화) 16시)		10월(10.10(화) 17시)
최대전력수요(A)	6,828	(+4.5)	7,312	(△2.9)	7,011	(+2.7)
전력공급능력(B)	7,856	(△2.5)	9,267	(+8.9)	8,874	(+12.9)
공급예비력(B-A)	1,028	(△32.7)	1,955	(+99.3)	1,862	(+81.1)
공급예비율[(B-A)/A]	15.1	(△8.3%p)	26.7	(+13.7%p)	26.6	(+11.5%p)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률, 전력수급실적은 발전단 기준임

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 2조 7,866억원 중 전력량정산금이 86.5%, 용량정산금이 8.8%,
기타정산금이 4.7% 점유

구 분	전력량정산금		용량 정산금	기타 정산금	계
	계획발전전력량정산금	제약발전전력량정산금(*)
금액	20,438억원	3,676억원	2,449억원	1,303억원	27,866억원
(점유율)	(73.3%)	(13.2%)	(8.8%)	(4.7%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 3,058억원이고,
발전사업자요구발전량정산금(GSCON)은 618억원임

* 기타정산금 : RPS의무이행비용정산금, 제약비발전정산금(COFF), 시운전발전량정산금(EBCO) 등

붙임 1. 전력거래소 회원현황 1부

2. 신재생에너지 전력시장 거래현황 1부

붙임1		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수 ․ 설비용량

(΄17.10.31 현재)

연도별	΄09년	΄10년	΄11년	΄12년	΄13년	΄14년	΄15년	΄16년	΄17.8월	΄17.9월	΄17.10월
회원수	406	420	418	446	551	880	1,222	1,387	1,640	1,672	1,707
설비용량 (만kW)	7,333	7,736	7,883	8,253	8,618	9,367	9,881	10,825	11,309	11,327	11,338

□ 회원사별 분류

(΄17.10.31 현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반발전 사업자	신재생 및 기타	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	18	1,622	30	10	20	1,707
설비용량(만kW)	-	8,188	1,913	333	686	56	161	11,338

□ 설비용량별 회원 구분

(΄17.10.31 현재)

설비용량(만kW)	0.1미만	0.1~10	10~50	50~100	100~500	500이상	계
회원수	937	728	19	8	9	6	1,707

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규(40) : 태양광(40)

ㅇ 탈퇴(5) : 태양광(4), 폐기물(4)

붙임2		신재생에너지 전력시장 거래현황

□ 설비용량

(단위: 만kW)

구분		2016년		2017년
		10월		9월		10월
신 에너지	연료전지	17.9	(4.9)	23.6	(31.7)	23.9	(33.2)
	IGCC	34.6	(-)	34.6	(-)	34.6	(-)
재생 에너지	태양에너지	149.0	(16.1)	188.1	(27.1)	189.3	(27.0)
	풍력에너지	101.8	(25.3)	116.0	(19.7)	118.9	(16.8)
	수력에너지	178.2	(1.1)	178.4	(0.4)	178.4	(0.1)
	해양에너지	25.5	(-)	25.5	(-)	25.5	(-)
	바이오에너지	31.6	(18.3)	48.7	(55.4)	48.7	(54.2)
	폐기물에너지	319.1	(△24.4)	321.1	(0.6)	321.3	(0.7)
총 계		857.7	(△6.0)	936.0	(9.9)	940.5	(9.2)

* 총 시장등록 설비용량(΄17.10월말 기준) 11,338만kW 중 약 8.3% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

** 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제2조의 기준에 따라서 분류

□ 거래량

(단위: GWh)

구분		2016년		2017년
		10월		9월		10월
신 에너지	연료전지	95.0	(6.1)	119.1	(28.4)	124.8	(31.5)
	IGCC	60.5	(-)	143.9	(-)	-	(-)
재생 에너지	태양에너지	118.2	(△22.7)	220.3	(64.8)	189.3	(60.1)
	풍력에너지	126.1	(△2.2)	118.1	(68.7)	140.6	(11.5)
	수력에너지	173.5	(33.8)	250.1	(25.5)	201.3	(16.0)
	해양에너지	43.2	(△3.9)	40.2	(△6.0)	40.3	(△6.8)
	바이오에너지	139.1	(10.7)	226.2	(92.8)	247.0	(77.6)
	폐기물에너지	821.0	(△6.5)	868.7	(1.9)	879.9	(7.2)
총 계		1,576.5	(1.7)	1,986.5	(31.7)	1,823.3	(15.7)

* 총 거래량(΄17.10월말 기준) 39,845GWh 중 약 4.6% 점유

□ 정산금

(단위: 억원)

구분		2016년		2017년
		10월		9월		10월
신 에너지	연료전지	69.5	(△20.7)	85.2	(30.1)	88.4	(27.2)
	IGCC	44.0	(-)	103.8	(-)	-	(-)
재생 에너지	태양에너지	89.0	(△42.0)	173.6	(76.5)	143.6	(61.4)
	풍력에너지	101.0	(△21.0)	98.9	(77.8)	122.4	(21.1)
	수력에너지	139.3	(1.0)	219.7	(33.1)	161.8	(16.2)
	해양에너지	31.6	(△28.3)	28.4	(△4.0)	28.0	(△11.2)
	바이오에너지	102.0	(△17.6)	163.2	(93.7)	175.6	(72.1)
	폐기물에너지	789.1	(△8.9)	833.0	(1.7)	838.6	(6.3)
총 계		1,365.5	(△11.4)	1,705.8	(29.5)	1,558.3	(14.1)

* 총 거래금액(΄17.10월말 기준) 27,866억원 중 약 5.6% 점유, RPS 의무이행비용 정산금은 제외됨