2017년 11월 전력시장운영실적

2017. 12

2017년 11월 전력시장 운영실적

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 1,761개 사업자 (전월 대비 54개사 증가)

* 신규회원(57) : 태양광(55), 풍력(2)

* 탈퇴회원(3) : 태양광(3)

ㅇ 설비용량 : 11,352만kW (전월 대비 5만kW 증가)

* 신보령연료전지(0.7만kW), 평산태양광(0.3만kW) 등 시장참여

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 434.4억kWh

- 평균기온 하락 등에 의한 난방수요 증가 등의 영향으로 전년 동월대비 3.8% 증가

* 평균기온 : (’16.11월) 7.8℃ → (’17.11월) 6.8℃   (△1.0℃)

※ ’17년 누계 거래량 : 4,719.8억kWh (전년 동기 4,628.2억kWh 대비 2.0% 증가)

ㅇ 월 거래금액 : 3조 5,261억원

- 거래량 증가(+3.8%)에도 불구하고, 정산단가 하락 등으로 전년 동월대비 1.4% 감소

* 전력거래량 : (΄16.11월) 418.5억kWh → (΄17.11월) 434.4억kWh   (3.8%↑)

* 정산단가 : (΄16.11월) 84.91원/kWh → (΄17.11월) 80.05원/kWh   (△5.7%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위: 억kWh, 억원, %)

구 분	2016년		2017년
	11월		10월		11월
월간 거래량	418.5	(+4.3)	398.4	(△0.7)	434.4	(+3.8)
월간 거래금액	35,772	(+4.8)	27,866	(△8.1)	35,261	(△1.4)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ SMP

ㅇ 월 평균 통합SMP : 81.48원/kWh

- LNG 및 석탄의 열량단가 상승 등의 영향으로 전년 동월대비 8.6% 상승

* 주요연료원별 열량단가 및 SMP 결정비율 변동

구 분	열량단가(원/Gcal)			SMP 결정비율(%)
	́16.11월	́17.11월	증감률(%)	́16.11월	́17.11월	증감(%p)
L N G	43,298	47,990	+10.8%	89.2	93.6	+4.4
석 탄	15,577	21,412	+37.5%	0.0	6.4	+6.4
유 류	45,342	50,541	+11.5%	10.8	0.0	△10.8

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 81.15원/kWh, 제주 116.55원/kWh

ㅇ 최저 육지SMP는 11.12(일) 4시에 영동#2이 결정한 56.81원/kWh이며, 최고 육지SMP는 11.29(수) 10~12시에 분당복합2CC가 결정한 86.62원/kWh임

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 128.67원/kWh 이었으며, 11월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 93.6%, 석탄 6.4%

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 남동 17.4%(125회, LNG109회/석탄16회), 포스코에너지 15.3%(110회, LNG110회), GS EPS(주) 10.8%(78회, LNG78회) 등의 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 분당복합2CC(109회), 포스코에너지복합5CC(51회), 하남열병합1CC(39회), 포스코에너지복합6CC(32회), 동해#1(29회) 등의 순서임

<SMP 현황>

(단위: 원/kWh, %)

구 분	2016년		2017년
	11월		10월		11월
S M P(통합)	75.04	(△21.0)	72.84	(△0.9)	81.48	(+8.6)
S M P(육지)	74.83	(△21.1)	72.41	(△1.2)	81.15	( +8.4)
S M P(제주)	98.21	(△1.1)	115.98	(+20.9)	116.55	(+18.7)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ 전력수급실적

ㅇ 최대전력수요 : 7,761만㎾(11.24(금) 10시)로 전년 동월대비 3.5% 증가

ㅇ 최대전력수요 발생 시, 전력공급능력은 9,281만kW로 공급예비력은
1,520만kW를 유지 (공급예비율 : 19.6%)

<전력수급운영 실적현황>

(단위: 만kW, %)

구 분	2016년		2017년
	11월(11.30(수) 11시)		10월(10.10(화) 17시)		11월(11.24(금) 10시)
최대전력수요(A)	7,496	(+1.3)	7,011	(+2.7)	7,761	(+3.5)
전력공급능력(B)	8,502	(△2.5)	8,874	(+12.9)	9,281	(+9.2)
공급예비력(B-A)	1,007	(△23.8)	1,862	(+81.1)	1,520	(+51.0)
공급예비율[(B-A)/A]	13.4	(△4.5%p)	26.6	(+11.5%p)	19.6	(+6.2%p)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률, 전력수급실적은 발전단 기준임

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 3조 5,261억원 중 전력량정산금이 84.8%, 용량정산금이 11.7%,
기타정산금이 3.6% 점유

구 분	전력량정산금		용량 정산금	기타 정산금	계
	계획발전전력량정산금	제약발전전력량정산금(*)
금액	26,028억원	3,865억원	4,115억원	1,253억원	35,261억원
(점유율)	(73.8%)	(11.0%)	(11.7%)	(3.6%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 2,402억원이고,
발전사업자요구발전량정산금(GSCON)은 1,464억원임

* 기타정산금 : RPS의무이행비용정산금, 제약비발전정산금(COFF), 시운전발전량정산금(EBCO) 등

붙임 1. 전력거래소 회원현황 1부

2. 신재생에너지 전력시장 거래현황 1부

붙임1		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수 ․ 설비용량

(΄17.11.30 현재)

연도별	΄09년	΄10년	΄11년	΄12년	΄13년	΄14년	΄15년	΄16년	΄17.9월	΄17.10월	΄17.11월
회원수	406	420	418	446	551	880	1,222	1,387	1,672	1,707	1,761
설비용량 (만kW)	7,333	7,736	7,883	8,253	8,618	9,367	9,881	10,825	11,336	11,347	11,352

□ 회원사별 분류

(΄17.11.30 현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반발전 사업자	신재생 및 기타	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	18	1,676	30	10	20	1,761
설비용량(만kW)	-	8,189	1,913	346	687	56	161	11,352

□ 설비용량별 회원 구분

(΄17.11.30 현재)

설비용량(만kW)	0.1미만	0.1~10	10~50	50~100	100~500	500이상	계
회원수	987	732	19	8	9	6	1,761

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규(57) : 태양광(55), 풍력(2)

ㅇ 탈퇴(3) : 태양광(3)

붙임2		신재생에너지 전력시장 거래현황

□ 설비용량

(단위: 만kW)

구분		2016년		2017년
		11월		10월		11월
신 에너지	연료전지	21.5	(25.6)	23.9	(33.2)	24.6	(14.7)
	IGCC	34.6	(-)	34.6	(-)	34.6	(-)
재생 에너지	태양에너지	152.3	(17.5)	189.3	(27.0)	193.1	(26.8)
	풍력에너지	105.1	(26.2)	118.9	(16.8)	118.9	(13.1)
	수력에너지	178.2	(1.1)	178.4	(0.1)	178.4	(0.1)
	해양에너지	25.5	(-)	25.5	(-)	25.5	(-)
	바이오에너지	31.6	(18.3)	48.7	(54.2)	48.7	(54.3)
	폐기물에너지	319.1	(△24.4)	321.3	(0.7)	325.5	(2.0)
총 계		867.8	(△5.6)	940.5	(9.2)	949.3	(9.4)

* 총 시장등록 설비용량(΄17.11월말 기준) 11,352만kW 중 약 8.4% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

** 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제2조의 기준에 따라서 분류

□ 거래량

(단위: GWh)

구분		2016년		2017년
		11월		10월		11월
신 에너지	연료전지	97.1	(7.1)	124.8	(31.5)	126.8	(30.5)
	IGCC	40.3	(-)	-	(-)	105.0	(160.5)
재생 에너지	태양에너지	121.4	(82.7)	189.3	(60.1)	178.1	(46.7)
	풍력에너지	174.3	(42.9)	140.6	(11.5)	247.9	(42.3)
	수력에너지	161.0	(75.5)	201.3	(16.0)	169.6	(5.3)
	해양에너지	39.6	(△4.1)	40.3	(△6.8)	39.7	(0.1)
	바이오에너지	128.5	(9.3)	247.0	(77.6)	209.8	(63.3)
	폐기물에너지	838.6	(3.4)	879.9	(7.2)	843.6	(0.6)
총 계		1,600.9	(19.4)	1,823.3	(15.7)	1,920.5	(20.0)

* 총 거래량(΄17.11월말 기준) 43,437GWh 중 약 4.4% 점유

□ 정산금

(단위: 억원)

구분		2016년		2017년
		11월		10월		11월
신 에너지	연료전지	72.6	(△15.2)	88.4	(27.2)	102.3	(41.0)
	IGCC	30.1	(-)	-	(-)	85.2	(183.2)
재생 에너지	태양에너지	93.0	(45.8)	143.6	(61.4)	147.7	(58.9)
	풍력에너지	142.8	(21.0)	122.4	(21.1)	217.0	(52.0)
	수력에너지	140.5	(49.5)	161.8	(16.2)	156.1	(11.1)
	해양에너지	29.6	(△25.4)	28.0	(△11.2)	32.0	(8.4)
	바이오에너지	96.3	(△13.6)	175.6	(72.1)	170.5	(77.1)
	폐기물에너지	805.5	(15.6)	838.6	(6.3)	807.6	(0.3)
총 계		1,410.3	(16.6)	1,558.4	(14.1)	1,718.5	(21.9)

* 총 거래금액(΄17.11월말 기준) 35,261억원 중 약 4.9% 점유, RPS 의무이행비용 정산금은 제외됨