2017년 12월 전력시장운영실적

2018. 1

본 전력시장 운영실적은 잠정 통계치로 작성되었으며, 향후 발표되는 공식통계인 ‘전력시장 통계’의 수치와 일치하지 않을 수 있음을 알려드립니다.

2017년 12월 전력시장 운영실적

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 1,816개 사업자 (전월 대비 55개사 증가)

* 신규회원(59) : 태양광(58), 수력(1)

* 탈퇴회원(4) : 태양광(4)

ㅇ 설비용량 : 11,365만kW (전월 대비 18만kW 증가)

* 포승바이오발전(4.3만kW), 경주풍력2단계(2.1만kW) 등 시장참여

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 489.4억kWh

- 조업일수 감소에도 불구하고, 평균기온 하락 등에 의한 난방수요 증가 등의 영향으로 전년 동월대비 5.4% 증가

* 조업일수 : (’16.12월) 24.5일 → (’17.12월) 22.5일   (△2.0일)

* 평균기온 : (’16.12월) +3.1℃ → (’17.12월) -0.2℃   (△3.3℃)

※ ’17년 누계 거래량 : 5,209.1억kWh (전년 동기 5,092.3억kWh 대비 2.3% 증가)

ㅇ 월 거래금액 : 4조 7,427억원

- 거래량 증가(+5.4%)에도 불구하고, 정산단가 하락 등으로 전년 동월대비 1.1% 감소

* 전력거래량 : (΄16.12월) 464.1억kWh → (΄17.12월) 489.4억kWh   (5.4%↑)

* 정산단가 : (΄16.12월) 102.28원/kWh → (΄17.12월) 93.76원/kWh   (△8.3%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위: 억kWh, 억원, %)

구 분	2016년		2017년
	12월		11월		12월
월간 거래량	464.1	(+4.3)	434.4	(+3.8)	489.4	(+5.4)
월간 거래금액	47,974	(+14.6)	35,261	(△1.4)	47,427	(△1.1)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ SMP

ㅇ 월 평균 통합SMP : 90.77원/kWh

- LNG 및 석탄의 열량단가 상승 등의 영향으로 전년 동월대비 4.4% 상승

* 주요연료원별 열량단가 및 SMP 결정비율 변동

구 분	열량단가(원/Gcal)			SMP 결정비율(%)
	́16.12월	́17.12월	증감률(%)	́16.12월	́17.12월	증감(%p)
L N G	51,188	52,289	+2.2%	87.4	80.4	△7.0
석 탄	16,215	22,028	+35.9%	0.1	0.0	△0.1
유 류	47,378	50,779	+7.2%	12.5	19.6	+7.1

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 90.41원/kWh, 제주 126.93원/kWh

ㅇ 최저 육지SMP는 12.31(월) 13시에 GS당진복합4CC가 결정한 70.93원/kWh이며, 최고 육지SMP는 12.23(토) 24시에 분당복합2CC가 결정한 97.39원/kWh임

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 140.63원/kWh 이었으며, 12월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 80.4%, 유류 19.6%

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 서부 23.5%(175회, 유류123회/LNG52회), 남동 21.5%(160회, LNG160회), 남부 12.8%(95회, LNG95회), GS EPS 8.1%(60회, LNG60회) 등의 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 분당복합2CC(160회), 평택#3(58회), 평택#2(52회), 신인천복합CC#2(34회), GS당진복합1CC(33회) 등의 순서임

<SMP 현황>

(단위: 원/kWh, %)

구 분	2016년		2017년
	12월		11월		12월
S M P(통합)	86.93	(△8.9)	81.48	(+8.6)	90.77	(+4.4)
S M P(육지)	86.76	(△9.1)	81.15	( +8.4)	90.41	( +4.2)
S M P(제주)	103.91	(+2.9)	116.55	(+18.7)	126.93	(+22.2)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ 전력수급실적

ㅇ 최대전력수요 : 8,513만㎾(12.12(화) 10시)로 전년 동월대비 6.5% 증가

ㅇ 최대전력수요 발생 시, 전력공급능력은 9,610만kW로 공급예비력은
1,096만kW를 유지 (공급예비율 : 12.9%)

<전력수급운영 실적현황>

(단위: 만kW, %)

구 분	2016년		2017년
	12월(12.16(금) 10시)		11월(11.24(금) 10시)		12월(12.12(화) 10시)
최대전력수요(A)	7,997	(+3.5)	7,761	(+3.5)	8,513	(+6.5)
전력공급능력(B)	9,303	(+4.3)	9,281	(+9.2)	9,610	(+3.3)
공급예비력(B-A)	1,307	(+9.7)	1,520	(+51.0)	1,096	(△16.1)
공급예비율[(B-A)/A]	16.3	(+0.9%p)	19.6	(+6.2%p)	12.9	(△3.4%p)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률, 전력수급실적은 발전단 기준임

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 4조 7,427억원 중 전력량정산금이 79.1%, 용량정산금이 16.0%,
기타정산금이 4.9% 점유

구 분	전력량정산금		용량 정산금	기타 정산금	계
	계획발전전력량정산금	제약발전전력량정산금(*)
금액	32,178억원	5,331억원	7,610억원	2,309억원	47,427억원
(점유율)	(67.8%)	(11.2%)	(16.0%)	(4.9%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 3,095억원이고,
발전사업자요구발전량정산금(GSCON)은 2,236억원임

* 기타정산금 : RPS의무이행비용정산금, 제약비발전정산금(COFF), 시운전발전량정산금(EBCO) 등

붙임 1. 전력거래소 회원현황 1부

2. 신재생에너지 전력시장 거래현황 1부

붙임1		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수 ․ 설비용량

(΄17.12.31 현재)

연도별	΄09년	΄10년	΄11년	΄12년	΄13년	΄14년	΄15년	΄16년	΄17.10월	΄17.11월	΄17.12월
회원수	406	420	418	446	551	880	1,222	1,387	1,707	1,761	1,816
설비용량 (만kW)	7,333	7,736	7,883	8,253	8,618	9,367	9,881	10,825	11,342	11,347	11,365

□ 회원사별 분류

(΄17.12.31 현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반발전 사업자	신재생 및 기타	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	18	1,731	30	10	20	1,816
설비용량(만kW)	-	8,200	1,914	353	686	51	161	11,365

□ 설비용량별 회원 구분

(΄17.12.31 현재)

설비용량(만kW)	0.1미만	0.1~10	10~50	50~100	100~500	500이상	계
회원수	1,018	756	19	8	9	6	1,816

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규(59) : 태양광(58), 수력(1)

ㅇ 탈퇴(4) : 태양광(4)

붙임2		신재생에너지 전력시장 거래현황

□ 설비용량

(단위: 만kW)

구분		2016년		2017년
		12월		11월		12월
신 에너지	연료전지	21.5	(25.6)	24.6	(14.7)	25.2	(17.4)
	IGCC	34.6	(-)	34.6	(-)	34.6	(-)
재생 에너지	태양에너지	161.3	(20.4)	193.1	(26.8)	204.6	(26.8)
	풍력에너지	104.8	(23.8)	118.9	(13.1)	121.5	(15.9)
	수력에너지	178.2	(1.1)	178.4	(0.1)	178.5	(0.2)
	해양에너지	25.5	(-)	25.5	(-)	25.5	(-)
	바이오에너지	35.3	(31.5)	48.7	(54.3)	53.0	(49.9)
	폐기물에너지	319.1	(△24.4)	325.5	(2.0)	325.1	(1.9)
총 계		880.4	(△4.9)	949.3	(9.4)	968.0	(10.0)

* 총 시장등록 설비용량(΄17.12월말 기준) 11,365만kW 중 약 8.5% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

** 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제2조의 기준에 따라서 분류

□ 거래량

(단위: GWh)

구분		2016년		2017년
		12월		11월		12월
신 에너지	연료전지	111.9	(17.6)	126.8	(30.5)	136.3	(21.8)
	IGCC	82.5	(-)	105.0	(160.5)	99.8	(21.0)
재생 에너지	태양에너지	113.2	(30.1)	178.4	(46.9)	155.7	(37.6)
	풍력에너지	240.4	(40.8)	247.9	(42.3)	318.6	(32.5)
	수력에너지	164.8	(99.7)	169.6	(5.3)	176.0	(6.8)
	해양에너지	41.2	(△1.3)	39.7	(0.1)	41.5	(0.6)
	바이오에너지	108.3	(28.8)	209.8	(63.3)	227.3	(110.0)
	폐기물에너지	845.2	(△6.4)	843.6	(0.6)	886.2	(4.8)
총 계		1,707.5	(16.6)	1,920.8	(20.0)	2,041.4	(19.6)

* 총 거래량(΄17.12월말 기준) 48,936GWh 중 약 4.2% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

□ 정산금

(단위: 억원)

구분		2016년		2017년
		12월		11월		12월
신 에너지	연료전지	96.9	(7.1)	102.3	(41.0)	122.9	(26.8)
	IGCC	71.8	(-)	85.2	(183.2)	90.1	(25.6)
재생 에너지	태양에너지	100.2	(20.0)	148.0	(59.1)	144.3	(44.0)
	풍력에너지	220.9	(33.5)	217.0	(52.0)	312.0	(41.2)
	수력에너지	170.9	(88.2)	156.1	(11.1)	195.1	(14.2)
	해양에너지	35.8	(△9.5)	32.0	(8.4)	37.3	(4.3)
	바이오에너지	94.1	(17.9)	170.5	(77.1)	206.0	(118.8)
	폐기물에너지	820.2	(△7.6)	807.6	(0.3)	862.0	(5.1)
총 계		1,610.8	(12.1)	1,718.7	(21.9)	1,969.8	(22.3)

* 총 거래금액(΄17.12월말 기준) 47,427억원 중 약 4.2% 점유, RPS 의무이행비용 정산금은 제외됨