2018년 2월 전력시장운영실적

2018. 3

본 전력시장 운영실적은 잠정 통계치로 작성되었으며, 향후 발표되는 공식통계인 ‘전력시장 통계’의 수치와 일치하지 않을 수 있음을 알려드립니다.

2018년 2월 전력시장 운영실적

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 1,924개 사업자 (전월 대비 43개사 증가)

* 신규회원(43) : 태양광(42), 바이오(1)

ㅇ 설비용량 : 11,364만kW (전월 대비 35만kW 증가)

* 안양열병합2-1CC GT(32만kW) 등 시장참여

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 435.7억kWh

- 설 연휴에 따른 조업일수 감소 효과에도 불구하고, 평균기온 하락 등에 의한 난방수요 증가 등의 영향으로 전년 동월대비 2.3% 증가

* 평균기온 : (’17.2월) +1.6℃ → (’18.2월) -0.2℃   (△1.8℃)

* 조업일수 : (’17.2월) 22.0일 → (’18.2월) 19.5일   (△2.5일)

* ’18년 설 연휴 : ’18.2.15(목)∼2.18(일),   ’17년 설 연휴 : ’17.1.27(금)∼1.30(월)

※ ’18년 누계 거래량 : 939.0억kWh (전년 동기 889.8억kWh 대비 5.5% 증가)

ㅇ 월 거래금액 : 4조 2,687억원

- 거래량 증가(+2.3%) 등으로 전년 동월대비 3.4% 증가

* 전력거래량 : (΄17.2월) 425.8억kWh → (΄18.2월) 435.7억kWh   (2.3%↑)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위: 억kWh, 억원, %)

구 분	2017년		2018년
	2월		1월		2월
월간 거래량	425.8	(+1.9)	503.3	(+8.5)	435.7	(+2.3)
월간 거래금액	41,277	(+10.6)	51,507	(+18.5)	42,687	(+3.4)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ SMP

ㅇ 월 평균 통합SMP : 90.75원/kWh

- LNG 열량단가 하락, 설 연휴 기간 전력수요 감소 등의 영향으로 전년 동월대비 0.4% 하락

* 주요 연료원별 열량단가 및 SMP 결정비율 변동

구 분	열량단가(원/Gcal)			SMP 결정비율(%)
	́17.2월	́18.2월	증감률(%)	́17.2월	́18.2월	증감(%p)
L N G	55,461	53,807	△3.0%	74.9	97.2	+22.3
석 탄	19,608	22,390	+14.2%	0.0	2.8	+2.8
유 류	51,107	54,756	+7.1%	25.1	0.0	△25.1

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 90.30원/kWh, 제주 131.32원/kWh

ㅇ 최저 육지SMP는 2.16(금) 13시에 여수#2가 결정한 51.12원/kWh이며, 최고 육지SMP는 2.17(토) 24시에 수완열병합CC가 결정한 111.78원/kWh임

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 143.00원/kWh 이었으며, 2월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 97.2%, 석탄 2.8%

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 남동 26.0%(174회, LNG172회/석탄2회), 남부 13.9%(93회, LNG93회), 서부 9.6%(64회, LNG54회/석탄10회), 중부 8.7%(58회, LNG52회/석탄6회) 등의 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 분당복합2CC(172회), 세종천연가스CC(23회), GS당진복합3CC(22회), 안산복합CC(18회), 신인천복합CC#2(18회) 등의 순서임

<SMP 현황>

(단위: 원/kWh, %)

구 분	2017년		2018년
	2월		1월		2월
S M P(통합)	91.07	(+3.9)	92.23	(+6.9)	90.75	(△0.4)
S M P(육지)	90.76	(+3.6)	91.80	(+6.6)	90.30	(△0.5)
S M P(제주)	121.17	(+37.6)	133.46	(+25.8)	131.32	(+8.4)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ 전력수급실적

ㅇ 최대전력수요 : 8,824만㎾(2.6(화) 10시)로 전년 동월대비 8.6% 증가

ㅇ 최대전력수요 발생 시, 전력공급능력은 10,115만kW로 공급예비력은
1,291만kW를 유지 (공급예비율 : 14.6%)

<전력수급운영 실적현황>

(단위: 만kW, %)

구 분	2017년		2018년
	2월(2.10(금) 11시)		1월(1.25(목) 17시)		2월(2.6(화) 10시)
최대전력수요(A)	8,127	(+1.6)	8,725	(+4.3)	8,824	(+8.6)
전력공급능력(B)	9,592	(+2.3)	9,915	(+3.9)	10,115	(+5.5)
공급예비력(B-A)	1,465	(+6.2)	1,190	(+1.0)	1,291	(△11.9)
공급예비율[(B-A)/A]	18.0	(+0.8%p)	13.6	(△0.5%p)	14.6	(△3.4%p)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률, 전력수급실적은 발전단 기준임

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 4조 2,687억원 중 전력량정산금 79.1%, 용량정산금 15.7%,
계통운영보조서비스정산금 0.1%, 기타정산금 5.2% 점유

구 분	전력량정산금		용량 정산금	계통운영 보조서비스 정산금	기타 정산금	계
	계획발전 전력량정산금	제약발전 전력량정산금(*)
금액	29,197억원	4,551억원	6,711억원	32억원	2,196억원	42,687억원
(점유율)	(68.4%)	(10.7%)	(15.7%)	(0.1%)	(5.1%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 2,309억원, 발전사업자요구발전량정산금(GSCON)은 2,242억원이며, 제약발전전력량정산금에는 시장가격으로 정산되는 금액도 포함됨

* 기타정산금 : RPS의무이행비용정산금, 제약비발전정산금(COFF), 지역자원시설세정산금 등

붙임 1. 전력시장 참여회원 현황 1부

2. 신재생에너지 전력시장 거래 현황 (PPA 제외) 1부

붙임1		전력시장 참여회원 현황

□ 연도별 회원수 ․ 설비용량

(΄18.2.28 현재)

연도별	΄10년	΄11년	΄12년	΄13년	΄14년	΄15년	΄16년	΄17년	΄17.12월	΄17.1월	΄17.2월
회원수	420	418	446	551	880	1,222	1,387	1,818	1,816	1,881	1,924
설비용량 (만kW)	7,736	7,883	8,253	8,618	9,367	9,881	10,825	10,825	11,367	11,329	11,364

□ 회원사별 분류

(΄18.2.28 현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반발전 사업자	신재생 및 기타	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	19	1,837	29	11	21	1,924
설비용량(만kW)	-	8,153	1,947	366	674	64	161	11,364

□ 신규 및 탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규(43) : 태양광(42), 바이오(1)

붙임2		신재생에너지 전력시장 거래현황 (PPA 제외)

□ 설비용량

(단위: 만kW)

구분		2017년		2018년
		2월		1월		2월
신 에너지	연료전지	21.5	(25.6)	25.2	(17.4)	25.7	(19.8)
	IGCC	34.6	(-)	34.6	(-)	34.6	(-)
재생 에너지	태양에너지	162.9	(18.7)	211.3	(30.5)	213.7	(31.2)
	풍력에너지	107.6	(22.7)	126.6	(17.6)	126.6	(17.6)
	수력에너지	178.2	(0.9)	178.5	(0.2)	178.5	(0.2)
	해양에너지	25.5	(-)	25.5	(-)	25.5	(-)
	바이오에너지	35.6	(32.0)	52.8	(49.1)	52.8	(48.6)
	폐기물에너지	317.7	(△24.8)	325.5	(2.5)	325.5	(2.5)
총 계		883.5	(△5.2)	980.1	(11.1)	983.0	(11.3)

* 총 시장등록 설비용량(΄18.2월말 기준) 11,364만kW 중 약 8.7% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

** 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제2조의 기준에 따라서 분류

□ 전력거래량

(단위: GWh)

구분		2017년		2018년
		2월		1월		2월
신 에너지	연료전지	103.7	(16.5)	133.7	(17.9)	119.5	(15.3)
	IGCC	16.9	(-)	165.0	(272.2)	109.2	(546.1)
재생 에너지	태양에너지	180.6	(33.7)	171.4	(19.7)	206.8	(14.5)
	풍력에너지	255.6	(19.9)	299.7	(16.1)	257.9	(0.9)
	수력에너지	154.9	(81.5)	185.5	(9.5)	168.1	(8.5)
	해양에너지	37.4	(△7.4)	42.5	(△0.1)	36.7	(△1.9)
	바이오에너지	131.7	(12.6)	253.7	(63.4)	205.7	(56.2)
	폐기물에너지	752.4	(△1.5)	884.9	(1.1)	760.4	(1.1)
총 계		1,633.2	(13.1)	2,136.5	(18.6)	1,864.3	(14.1)

* 총 전력거래량(΄18.2월) 43,573GWh 중 약 4.3% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

□ 정산금

(단위: 억원)

구분		2017년		2018년
		2월		1월		2월
신 에너지	연료전지	93.9	(21.9)	122.3	(26.4)	106.9	(13.8)
	IGCC	15.4	(-)	151.1	(286.6)	96.9	(527.9)
재생 에너지	태양에너지	167.3	(46.8)	160.6	(31.2)	186.3	(11.4)
	풍력에너지	254.3	(37.2)	305.4	(28.4)	254.6	(0.1)
	수력에너지	167.8	(92.4)	213.6	(19.5)	186.4	(11.1)
	해양에너지	33.9	(△0.5)	38.8	(7.7)	32.5	(△4.0)
	바이오에너지	120.0	(18.8)	233.1	(75.1)	185.2	(54.4)
	폐기물에너지	733.3	(△0.9)	929.0	(9.5)	771.2	(5.2)
총 계		1,585.9	(18.5)	2,153.9	(27.3)	1,819.8	(14.8)

* 총 거래금액(΄18.2월) 42,687억원 중 약 4.3% 점유, RPS의무이행비용 및 배출권거래비용 정산금은 제외