2017년 연간 전력시장운영실적

2018. 7

2017년 연간 전력시장 운영실적 요약

□ 회원현황 및 전력시장 참여 설비용량

ㅇ 회원수 : 1,816개 사업자 (’16년말 대비 429개사 증가)

* 가입(461) : 코스포영남파워, 성림에너지, 서울에너지공사 등

(일반발전1, 집단에너지3, 폐기물6, 풍력8, 연료전지1, 수력1, 태양광441)

* 탈퇴(32) : 광주환경공단, 윈에코에너지 등 (자가용1, 풍력1, 폐기물1, 바이오1, 태양광28)

ㅇ 설비용량 : 113,667MW (’16년말 대비 5,421MW 증가)

* 시장참여 : 태안#10(105만kW), 삼척그린파워#2(102만kW), 신보령#2(95.5만kW), 북평#2(59.5만kW) 등

* 폐지 : 고리#1(58.7만kW), 서울#5(25만kW), 서천#1(20만kW), 서천#2(20만kW) 등

<연도별 회원현황 및 설비용량 변동>

□ 전력시장 주요 동향

□ 계통한계가격(SMP)

ㅇ 평균 SMP : 81.77원/kWh  (전년 77.06원/kWh 대비 6.1% 상승)

구 분	열량단가(원/Gcal)			SMP 결정비율(%)
	́16년 연간	́17년 연간	증감률(%)	́16년 연간	́17년 연간	증감(%p)
L N G	45,143	49,497	+9.6	84.5	81.7	△2.8
석 탄	15,433	21,260	+37.8	2.5	12.8	+10.3
유 류	44,094	52,283	+18.6	13.0	5.5	△7.5

- SMP를 주로 결정한 LNG 및 석탄의 열량단가 상승 등의 영향

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 전력거래량 : 520,917GWh  (전년 509,233GWh 대비 2.3% 증가)

- 7월 냉방수요 및 11~12월 난방수요의 증가, 산업용 전력수요 증가 등으로 인한 영향

※ 전력거래량 및 계약종별 전력판매량

구 분	‘17년 전력거래량												‘17년 전력판매량(한전)*
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	산업용	전체
전년동기대비 증감율(%)	△1.5	+1.9	+2.4	+1.1	+1.3	+2.5	+6.1	△0.1	+5.4	△0.7	+3.8	+5.5	+2.6	+2.2

※ ’17년 월별 평균기온

◾  (΄16.7월) 25.4℃ → (΄17.7월) 26.4℃  (1.0℃↑)
◾  (΄16.11월) 7.8℃ → (΄17.11월) 6.8℃  (△1.0℃)

◾  (΄16.12월) 3.1℃ → (΄17.12월) -0.2℃  (△3.3℃)

ㅇ 거래금액 : 44조 7,714억원  (전년 41조 7,085억원 대비 7.3% 증가)

- SMP 상승, 전력거래량 증가 등의 영향

※ SMP : (΄16년 연간) 77.06원/kWh → (΄17년 연간) 81.77원/kWh  (6.1%↑)

※ 전력거래량 : (΄16년 연간) 509,233GWh → (΄17년 연간) 520,917GWh  (2.3%↑)

- 연료원별로는 석탄이 18조 551억원으로 점유율(40.3%)이 가장 높았음

<전력거래량 및 거래금액 변동 추이>

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 8,513만㎾(‘17.12.12(화) 10시)로 전년 대비 0.1% 감소

ㅇ 최대전력수요 발생 시, 전력공급능력은 9,610만kW로 공급예비력은
1,096만kW를 유지 (공급예비율 : 12.9%)

<전력수급운영 실적현황>

(단위: 만kW, %)

구 분	2016년 연간		2017년 연간
	8월(8.12(금) 17시)		12월(12.12(화) 10시)
최대전력수요(A)	8,518	(8.1)	8,513	(△0.1)
전력공급능력(B)	9,240	(5.1)	9,610	(4.0)
공급예비력(B-A)	721	(△21.1)	1,096	(52.0)
공급예비율[(B-A)/A]	8.5	(△3.1%p)	12.9	(4.4%p)

※ (   )는 전년동기간 최대전력수요 발생일과의 비교 증감률임

※ 전력수급 운영실적은 발전단 기준임

※ ’17년말 현재 기준 역대 최대전력수요 : 8,518만kW (’16.8.12(금) 17시)

<월별 최대전력 추이>

2017년 연간 전력시장 운영실적 세부내역

1. 전력거래 실적

□ 회원사 기준

회 사 별	설비용량		거래량		거래금액
	만kW	%	억kWh	%	억원	%
발전사A	2,786	24.5	1,464	28.1	92,911	20.8
발전사B	1,035	9.1	667	12.8	54,033	12.1
발전사C	955	8.4	503	9.7	46,860	10.5
발전사D	1,179	10.4	455	8.7	43,536	9.7
발전사E	1,127	9.9	477	9.2	45,483	10.2
발전사F	1,119	9.8	484	9.3	46,272	10.3
기 타	3,167	27.9	1,158	22.2	118,618	26.5
합 계	11,367	100.0	5,209	100.0	447,714	100.0

□ 연료원별 기준

연료원		설비용량		거래량		거래금액
		만kW	%	억kWh	%	억원	%
원자력		2,253	19.8	1,413	27.1	85,723	19.1
석 탄		3,710	32.6	2,291	44.0	180,551	40.3
L N G		3,561	31.4	1,176	22.6	131,286	29.3
유 류		395	3.5	57	1.1	9,483	2.1
양 수		470	4.1	42	0.8	4,494	1.0
신재생에너지	연료전지	25	0.2	14	0.3	1,160	0.3
	IGCC	38	0.3	10	0.2	770	0.2
	태양에너지	204	1.8	25	0.5	2,072	0.5
	풍력에너지	123	1.1	22	0.4	1,971	0.4
	수력에너지	179	1.6	28	0.5	2,598	0.6
	해양에너지	26	0.2	5	0.1	390	0.1
	바이오에너지	53	0.4	23	0.5	1,884	0.4
	폐기물에너지	325	2.9	100	1.9	9,616	2.2
기 타		8	0.1	3	0.1	272	0.1
RPS의무이행비용 정산금		-	-	-	-	14,631	3.3
배출권거래비용 정산금		-	-	-	-	813	0.2
합 계		11,367	100.0	5,209	100.0	447,714	100.0

□ 기저 및 일반발전기

구 분	설비용량		거래량		거래금액
	만kW	%	억kWh	%	억원	%
기 저	5,784	50.9	3,581	68.7	267,966	59.9
일 반	5,582	49.1	1,628	31.3	179,748	40.1
합 계	11,367	100.0	5,209	100.0	447,714	100.0

※ 기저는 원자력, 석탄 중 중앙급전발전기이며, 일반은 그 외 발전기

□ 계통한계가격(SMP) 추이

ㅇ 월별 통합SMP는 3월에 92.06원/kWh로 가장 높았고, 10월에 72.84원/kWh로 가장 낮았음

ㅇ 최고 육지SMP는 5월 21일(일) 21시에 별내열병합GT가 결정한 128.68원/kWh, 최저 육지SMP는 1월 28일(토, 설날) 11~16시에 보령#7가 결정한 44.11원/kWh임

□ 월별 전력거래 추이

ㅇ 거래량이 가장 많은 달은 12월로 489억kWh, 가장 적은 달은 4월로 394억kWh임

ㅇ 거래금액이 가장 많은 달은 12월로 4조 7,430억원, 가장 적은 달은 10월로 2조 7,866억원임

(단위: 원/kWh, 억kWh, 억원)

구 분	통합SMP		전력거래량		전력거래금액
1월	86.31	(△4.9)	464.0	(△1.5)	43,568	(△2.5)
2월	91.07	(+3.9)	425.8	(+1.9)	41,277	(+10.6)
3월	92.06	(+5.4)	441.9	(+2.4)	40,871	(+9.4)
4월	75.35	(△0.04)	394.0	(+1.1)	28,914	(+8.0)
5월	79.14	(+15.1)	401.9	(+1.3)	30,575	(+21.3)
6월	82.71	(+26.6)	411.3	(+2.5)	43,610	(+25.6)
7월	76.79	(+14.5)	470.4	(+6.1)	38,648	(+21.1)
8월	76.40	(+6.5)	462.4	(△0.1)	38,296	(+9.5)
9월	73.21	(+2.3)	415.3	(+5.4)	31,396	(+4.6)
10월	72.84	(△0.9)	398.4	(△0.7)	27,866	(△8.1)
11월	81.48	(+8.6)	434.4	(+3.8)	35,262	(△1.4)
12월	90.77	(+4.4)	489.4	(+5.5)	47,430	(△1.1)
2017년 연간	81.77	(+6.1)	5,209.1	(+2.3)	447,714	(+7.3)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

2. 계통한계가격(SMP) 결정

ㅇ 연료원별로는 LNG(81.7%, 7,160회), 석탄(12.8%, 1,121회), 유류(5.5%, 479회)

ㅇ 발전기별로는 분당복합CC#2(8.9%, 776회), 포스코복합5CC(3.4%, 299회), 하남열병합1CC(3.0%, 262회), 포천복합2CC(3.0%, 261회) 등

ㅇ 발전사별로는 남동(13.8%, 1,211회), 남부(12.6%, 1,104회), 서부(12.3%, 1,077회), 포스코에너지(8.6%, 754회), 중부(8.0%, 704회) 등

3. 정산요소별 분석

ㅇ 총 정산금 44조 7,714억원 중 전력량정산금 78.6%, 용량정산금 13.7%, 기타정산금 7.7% 점유

전력량정산금		용량 정산금	기타 정산금(**)	계
계획발전 전력량정산금	제약발전 전력량정산금(*)
31조 8,74억원	4조 1,085억원	6조 1,500억원	3조 4,255억원	44조 7,714억원
(69.4%)	(9.2%)	(13.7%)	(7.7%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 28,539억원, 발전사업자요구발전량정산금(GSCON)은 12,546억원이며, 제약발전전력량정산금에는 시장가격으로 정산되는 금액분도 포함됨

** 기타정산금 : RPS의무이행비용정산금, 시운전발전량정산금, 제약비발전정산금, 차액정산금, 배출권거래비용정산금 등

붙임 1. 전력거래소 회원 현황 (’17년 연간) 1부

2. 신재생에너지 실적 현황 (’17년 연간) 1부

붙임1		전력거래소 회원 현황 (’17년 연간)

□ 연도별 회원수 ․ 설비용량

(΄17.12.31 현재)

연도별	΄08년	΄09년	΄10년	΄11년	΄12년	΄13년	΄14년	΄15년	΄16년	΄17년
회원수	295	406	420	418	446	551	880	1,222	1,387	1,816
설비용량 (만kW)	7,125	7,333	7,736	7,883	8,253	8,618	9,367	9,881	10,825	11,367

□ 회원사별 분류

(΄17.12.31 현재)

구 분	판매 사업자	한전 자회사	일반발전 사업자	신재생 및 기타[eqn: {} ^{*}]	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	18	1,731	30	10	20	1,816
설비용량(만kW)	-	8,200	1,914	355	649	89	161	11,367

* 기타는 가스압, 폐열회수 등

□ 설비용량별 회원 구분

(΄17.12.31 현재)

설비용량(만kW)	0.1미만	0.1~10	10~50	50~100	100~500	500이상	계
회원수	1,017	757	19	8	9	6	1,816

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원(461) : 코스포영남파워, 성림에너지, 서울에너지공사 등

(일반발전1, 집단에너지3, 폐기물6, 풍력8, 연료전지1, 수력1, 태양광441)

ㅇ 탈퇴회원(32) : 광주환경공단, 원에코에너지 등

(자가용1, 풍력1, 폐기물1, 바이오1, 태양광28)

붙임2		신재생에너지 실적 현황 (’17년 연간)

□ 설비용량

(단위: 만kW)

구분		2016년		2017년
		연간		상반기		연간
신 에너지	연료전지	21.5	(25.6)	23.6	(36.1)	25.2	(17.4)
	IGCC	38.1	(-)	38.1	(-)	34.6	(-)
재생 에너지	태양에너지	161.3	(20.4)	181.6	(27.2)	204.4	(26.7)
	풍력에너지	104.8	(23.8)	107.6	(17.5)	123.4	(17.7)
	수력에너지	178.2	(1.1)	178.1	(0.7)	178.5	(0.2)
	해양에너지	25.5	(-)	25.5	(-)	25.5	(-)
	바이오에너지	35.5	(32.1)	48.6	(79.6)	53.0	(49.9)
	폐기물에너지	318.6	(△24.6)	317.7	(△0.5)	325.1	(1.9)
총 계		883.4	(△4.5)	920.8	(9.8)	969.7	(10.2)

* (  )는 전년 동월 대비 증감률(%), IGCC의 경우 사용전검사 후 32℃ 기준의 설비용량으로 변경

** 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제2조의 기준에 따라서 분류

□ 거래량

(단위: GWh)

구분		2016년		2017년
		연간		상반기		연간
신 에너지	연료전지	1,120.6	(4.9)	687.0	(26.9)	1,443.6	(28.8)
	IGCC	298.5	(-)	439.4	(42,845.2)	961.6	(222.1)
재생 에너지	태양에너지	1,807.0	(17.9)	1,310.7	(37.0)	2,461.9	(36.2)
	풍력에너지	1,673.9	(25.6)	1,102.8	(22.0)	2,161.6	(29.1)
	수력에너지	2,756.9	(30.8)	1,125.8	(△4.7)	2,772.6	(0.6)
	해양에너지	495.5	(△0.2)	249.2	(2.2)	489.5	(△1.2)
	바이오에너지	1,441.7	(38.8)	1,004.8	(47.5)	2,347.1	(62.8)
	폐기물에너지	9,759.3	(△2.9)	4,740.7	(0.7)	9,966.7	(2.1)
총 계		19,353.2	(9.8)	10,660.3	(15.6)	22,604.6	(16.8)

* IGCC는 ’16년 상반기에 시운전

□ 정산금

(단위: 억원)

구분		2016년		2017년
		연간		상반기		연간
신 에너지	연료전지	856.8	(△20.0)	573.5	(34.2)	1,159.5	(35.3)
	IGCC	227.2	(-)	361.5	(52,978.6)	770.0	(238.9)
재생 에너지	태양에너지	1,388.0	(△11.2)	1,121.8	(51.2)	2,072.2	(49.3)
	풍력에너지	1,386.0	(△4.9)	1,025.9	(37.5)	1,971.2	(42.2)
	수력에너지	2,320.9	(△2.8)	1,089.1	(9.8)	2,597.9	(11.9)
	해양에너지	375.0	(△23.6)	206.8	(8.2)	390.3	(4.1)
	바이오에너지	1,099.4	(10.5)	842.5	(56.6)	1,884.3	(71.4)
	폐기물에너지	9,389.0	(△4.8)	4,589.2	(1.1)	9,616.3	(2.4)
총 계		17,042.2	(△4.4)	9,810.3	(20.0)	20,461.8	(20.1)

* IGCC는 ’16년 상반기에 시운전

** RPS의무이행비용정산금, 배출권거래비용정산금, REC거래대금은 제외됨