2018년 7월 전력시장운영실적

2018. 8

본 전력시장 운영실적은 잠정 통계치로 작성되었으며, 향후 발표되는 공식통계인 ‘전력시장 통계’의 수치와 일치하지 않을 수 있음을 알려드립니다.

2018년 7월 전력시장 운영실적

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 2,286개 사업자 (전월 대비 64개사 증가)

* 가입(64) : 태양광(63). 풍력(1)

ㅇ 설비용량 : 11,387만kW (전월 대비 17만kW 증가)

* 신보령#1 사용전검사 재실시 후 용량증설 반영 (92.6만kW → 101.9만kW)

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 489.9억kWh

- 폭염일수, 열대야일수 증가 등에 의한 냉방수요 증가 등의 영향으로 전년 동기대비 4.1% 증가

* 폭염일수 : (’17.7월) 6.4일 → (’18.7월) 15.5일   (9.1일↑)

* 열대야일수 : (’17.7월) 6.4일 → (’18.7월) 7.8일   (1.4일↑)

※ ’18년 누계 거래량 : 3,115.2억kWh (전년 동기 3,009.3억kWh 대비 3.5% 증가)

ㅇ 월 거래금액 : 4조 6,670억원

- SMP 상승, 거래량 증가 등의 영향으로 전년 동기대비 20.8% 증가

* 통합SMP : (’17.7월) 76.79원/kWh → (’18.7월) 87.27원/kWh   (13.6%↑)

* 전력거래량 : (’17.7월) 470.4억kWh → (’18.7월) 489.9억kWh   (4.1%↑)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위: 억kWh, 억원, %)

구 분	2017년		2018년
	7월		6월		7월
월간 거래량	470.4	(+6.1)	418.8	(+1.8)	489.9	(+4.1)
월간 거래금액	38,648	(+21.1)	36,580	(△16.1)	46,670	(+20.8)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ SMP

ㅇ 월 평균 통합SMP : 87.27원/kWh

- LNG 열량단가 상승 등의 영향으로 전년 동월대비 8.5% 상승

* 주요 연료원별 열량단가 및 SMP 결정비율 변동

구 분	열량단가(원/Gcal)			SMP 결정비율(%)
	́17.7월	́18.7월	증감률(%)	́17.7월	́18.7월	증감(%p)
L N G	45,601	52,771	+15.7%	84.5	82.7	△1.8
석 탄	21,786	24,719	+13.5%	15.5	17.3	+1.8
유 류	53,215	60,791	+14.2%	0.0	0.0	-

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 86.58원/kWh, 제주 153.18원/kWh

ㅇ 최저 육지SMP는 7.16(월) 4시에 보령#6가 결정한 55.14원/kWh이며, 최고 육지SMP는 7.26(목) 15,17,18시에 별내열병합CC가 결정한 106.61원/kWh임

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 142.07원/kWh 이었으며, 7월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 82.7%, 석탄 17.3%

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 남부 12.2%(91회, LNG87회/석탄4회), 한국지역난방공사 11.3%(84회, LNG84회), 동서 9.9%(74회, LNG44회/석탄30회), 남동 9.3%(69회, 석탄69회) 등의 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 여수화력#1(51회), 동탄열병합1CC(35회), 파주문산복합2CC(29회), 화성열병합CC#1(25회), 위례열병합CC(24회), 태안#7(23회) 등의 순서임

<SMP 현황>

(단위: 원/kWh, %)

구 분	2017년		2018년
	7월		6월		7월
S M P(통합)	76.79	(+14.5)	89.79	(+8.6)	87.27	(+13.6)
S M P(육지)	76.30	(+14.2)	89.29	(+8.5)	86.58	(+13.5)
S M P(제주)	123.87	(+32.0)	140.34	(+13.6)	153.18	(+23.7)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 4조 6,670억원 중 전력량정산금 78.7%, 용량정산금 16.1%,
계통운영보조서비스정산금 0.1%, 기타정산금 5.1% 점유

구 분	전력량정산금		용량 정산금	계통운영 보조서비스 정산금	기타 정산금 (**)	계
	계획발전 전력량정산금	제약발전 전력량정산금(*)
금액	31,256억원	5,481억원	7,520억원	37억원	2,376억원	46,670억원
(점유율)	(67.0%)	(11.7%)	(16.1%)	(0.1%)	(5.1%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 5,140억원, 발전사업자요구발전량정산금(GSCON)은 340억원이며, 제약발전전력량정산금에는 시장가격으로 정산되는 금액분도 포함됨

** 기타정산금 : RPS의무이행비용정산금, 제약비발전정산금(COFF), 차액정산금 등

붙임 1. 전력시장 참여회원 현황 1부

2. 전력수급 운영실적 (’18.7월) 1부

3. 신재생에너지 전력시장 거래 현황 (PPA 제외) 1부

붙임1		전력시장 참여회원 현황

□ 연도별 회원수 ․ 설비용량

(΄18.7.31 현재)

연도별	΄10년	΄11년	΄12년	΄13년	΄14년	΄15년	΄16년	΄17년	΄18.5월	΄18.6월	΄18.7월
회원수	420	418	446	551	880	1,222	1,387	1,816	2,127	2,222	2,286
설비용량 (만kW)	7,736	7,883	8,253	8,618	9,367	9,881	10,825	11,367	11,423	11,370	11,387

□ 회원사별 분류

(΄18.7.31 현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반발전 사업자	신재생 및 기타	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	19	2,200	29	11	20	2,286
설비용량(만kW)	-	8,117	1,962	394	690	64	161	11,387

□ 신규 및 탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규(64) : 태양광(63), 풍력(1)

붙임2		전력수급 운영실적 (’18.7월)

ㅇ 최대전력수요 : 9,248만㎾(7.24(화) 17시)로 전년 동월대비 9.3% 증가

ㅇ 최대전력수요 발생 시, 전력공급능력은 9,957만kW로 공급예비력은
709만kW를 유지 (공급예비율 : 7.7%)

<전력수급운영 실적현황>

(단위: 만kW, %)

구 분	2017년		2018년
	7월(7.21(금) 17시)		6월(6.25(월) 17시)		7월(7.24(화) 17시)
최대전력수요(A)	8,459	(+4.3)	7,661	(+1.6)	9,248	(+9.3)
전력공급능력(B)	9,499	(+6.8)	8,726	(△0.7)	9,957	(+4.8)
공급예비력(B-A)	1,040	(+33.1)	1,065	(△14.6)	709	(△31.8)
공급예비율[(B-A)/A]	12.3	(+2.7%p)	13.9	(△2.6%p)	7.7	(△4.6%p)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률(%) 또는 증감(%p), 전력수급실적은 발전단 기준임

※ ’18년 7월말 기준 역대 최대전력수요 : 9,248만kW (’18.7.24(화) 17시)

<월별 최대전력 추이>

붙임3		신재생에너지 전력시장 거래현황 (PPA 제외)

□ 설비용량

(단위: 만kW)

구분		2017년		2018년
		7월		6월		7월
신 에너지	연료전지	23.6	(31.7)	29.4	(24.7)	29.4	(24.7)
	IGCC	34.6	(-)	34.6	(-)	34.6	(-)
재생 에너지	태양에너지	184.6	(27.9)	230.3	(27.0)	239.8	(30.0)
	풍력에너지	107.9	(15.2)	128.2	(19.2)	128.2	(18.8)
	수력에너지	178.1	(0.5)	178.5	(0.2)	178.5	(0.2)
	해양에너지	25.5	(-)	25.5	(-)	25.5	(-)
	바이오에너지	48.6	(80.6)	52.9	(8.8)	52.9	(8.8)
	폐기물에너지	318.0	(△0.7)	325.5	(2.4)	325.5	(2.5)
총 계		920.9	(9.2)	1,005.1	(9.6)	1,015.0	(10.2)

* 총 시장등록 설비용량(΄18.7월말 기준) 11,387만kW 중 약 8.9% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

** 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제2조의 기준에 따라서 분류

□ 전력거래량

(단위: GWh)

구분		2017년		2018년
		7월		6월		7월
신 에너지	연료전지	126.0	(37.1)	140.5	(11.9)	143.7	(14.1)
	IGCC	17.7	(△31.8)	-	(-)	-	(-)
재생 에너지	태양에너지	187.6	(13.0)	292.1	(16.9)	314.8	(67.8)
	풍력에너지	127.2	(51.1)	103.1	(23.9)	131.8	(3.6)
	수력에너지	323.7	(△46.1)	406.0	(102.3)	408.2	(26.1)
	해양에너지	39.3	(△5.4)	38.1	(△2.3)	38.6	(△1.6)
	바이오에너지	192.7	(47.2)	264.2	(29.7)	229.9	(19.3)
	폐기물에너지	866.5	(8.3)	847.0	(6.9)	923.4	(6.6)
총 계		1,880.5	(△3.1)	2,091.1	(19.9)	2,190.5	(16.5)

* 총 전력거래량(΄18.7월) 48,990GWh 중 약 4.5% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

□ 전력시장 정산금 (REC거래대금 제외)

(단위: 억원)

구분		2017년		2018년
		7월		6월		7월
신 에너지	연료전지	94.6	(55.5)	124.7	(21.5)	121.9	(28.9)
	IGCC	12.5	(△27.6)	-	(-)	-	(-)
재생 에너지	태양에너지	157.3	(34.6)	272.8	(26.2)	299.1	(90.2)
	풍력에너지	104.4	(71.3)	100.8	(32.2)	129.1	(23.7)
	수력에너지	298.7	(△36.5)	405.8	(107.6)	419.5	(40.4)
	해양에너지	29.0	(7.2)	33.4	(7.3)	31.9	(10.1)
	바이오에너지	146.0	(67.2)	235.3	(40.6)	196.6	(34.6)
	폐기물에너지	836.9	(10.1)	870.4	(13.4)	968.0	(15.7)
총 계		1,679.4	(4.9)	2,043.2	(27.9)	2,166.2	(29.0)

* 총 거래금액(΄18.7월) 46,670억원 중 약 4.6% 점유, RPS의무이행비용 및 배출권거래비용 정산금은 제외