2018년 8월 전력시장운영실적

2018. 9

본 전력시장 운영실적은 잠정 통계치로 작성되었으며, 향후 발표되는 공식통계인 ‘전력시장 통계’의 수치와 일치하지 않을 수 있음을 알려드립니다.

2018년 8월 전력시장 운영실적

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 2,364개 사업자 (전월 대비 78개사 증가)

* 가입(78) : 태양광(77). 수력(1)

ㅇ 설비용량 : 11,393만kW (전월 대비 5만kW 증가)

* 평창노동풍력(0.2만kW) 등 신재생 설비 시장참여 반영

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 500.3억kWh

- 폭염일수, 열대야일수 증가 등에 의한 냉방수요 증가 등의 영향으로 전년 동기대비 8.2% 증가

* 폭염일수 : (’17.8월) 5.8일 → (’18.8월) 14.3일   (8.5일↑)

* 열대야일수 : (’17.8월) 4.3일 → (’18.8월) 9.9일   (5.6일↑)

※ ’18년 누계 거래량 : 3,615.6억kWh (전년 동기 3,471.7억kWh 대비 4.1% 증가)

ㅇ 월 거래금액 : 5조 1,100억원

- SMP 상승, 거래량 증가 등의 영향으로 전년 동기대비 33.4% 증가

* 통합SMP : (’17.8월) 76.40원/kWh → (’18.8월) 91.02원/kWh   (19.1%↑)

* 전력거래량 : (’17.8월) 462.4억kWh → (’18.8월) 500.3억kWh   (8.2%↑)

※ ’18년 8월 RPS의무이행비용정산금 연간정산 지급액(6,249억원) 포함

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위: 억kWh, 억원, %)

구 분	2017년		2018년
	8월		7월		8월
월간 거래량	462.4	(△0.1)	489.9	(+4.2)	500.3	(+8.2)
월간 거래금액	38,296	(+9.5)	46,670	(+20.8)	51,100	(+33.4)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률, 거래금액에 RPS의무이행비용정산금 포함

□ SMP

ㅇ 월 평균 통합SMP : 91.02원/kWh

- LNG 열량단가 상승 등의 영향으로 전년 동월대비 19.1% 상승

* 주요 연료원별 열량단가 및 SMP 결정비율 변동

구 분	열량단가(원/Gcal)			SMP 결정비율(%)
	́17.8월	́18.8월	증감률(%)	́17.8월	́18.8월	증감(%p)
L N G	46,404	53,747	+15.8%	80.0	93.0	+13.0
석 탄	21,564	24,542	+13.8%	20.0	7.0	△13.0
유 류	52,976	61,132	+15.4%	0.0	0.0	-

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 90.28원/kWh, 제주 159.70원/kWh

ㅇ 최저 육지SMP는 8.16(목) 3~5시에 여수화력#1가 결정한 60.68원/kWh이며, 최고 육지SMP는 8.8(수) 19시에 서인천복합1CC#4가 결정한 99.82원/kWh임

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 143.55원/kWh 이었으며, 8월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 93.0%, 석탄 7.0%

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 남부 16.3%(121회, LNG121회), 한국지역난방공사 11.6%(86회, LNG86회), 중부 11.3%(84회, LNG84회), GS EPS(주) 8.3%(62회, LNG62회) 등의 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 안동복합(35회), GS당진복합1CC(34회), 동탄열병합1CC(32회), 여수화력#1(32회), 화성열병합CC#1(31회) 양주열병합CC(29회) 등의 순서임

<SMP 현황>

(단위: 원/kWh, %)

구 분	2017년		2018년
	8월		7월		8월
S M P(통합)	76.40	(+6.5)	87.27	(+13.6)	91.02	(+19.1)
S M P(육지)	75.91	(+6.3)	86.58	(+13.5)	90.28	(+18.9)
S M P(제주)	120.67	(+19.3)	153.18	(+23.7)	159.70	(+32.3)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 5조 1,100억원 중 전력량정산금 71.1%, 용량정산금 14.9%,
계통운영보조서비스정산금 0.1%, 기타정산금 13.9% 점유

구 분	전력량정산금		용량 정산금	계통운영 보조서비스 정산금	기타 정산금 (**)	계
	계획발전 전력량정산금	제약발전 전력량정산금(*)
금액	31,531억원	4,820억원	7,590억원	42억원	7,117억원	51,100억원
(점유율)	(61.7%)	(9.4%)	(14.9%)	(0.1%)	(13.9%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 4,638억원, 발전사업자요구발전량정산금(GSCON)은 181억원이며, 제약발전전력량정산금에는 시장가격으로 정산되는 금액분도 포함됨

** 기타정산금 : RPS의무이행비용정산금, 제약비발전정산금(COFF), 차액정산금 등

붙임 1. 전력시장 참여회원 현황 1부

2. 전력수급 운영실적 (’18.8월) 1부

3. 신재생에너지 전력시장 거래 현황 (PPA 제외) 1부

붙임1		전력시장 참여회원 현황

□ 연도별 회원수 ․ 설비용량

(΄18.8.31 현재)

연도별	΄10년	΄11년	΄12년	΄13년	΄14년	΄15년	΄16년	΄17년	΄18.6월	΄18.7월	΄18.8월
회원수	420	418	446	551	880	1,222	1,387	1,816	2,222	2,286	2,364
설비용량 (만kW)	7,736	7,883	8,253	8,618	9,367	9,881	10,825	11,367	11,370	11,387	11,393

□ 회원사별 분류

(΄18.8.31 현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반발전 사업자	신재생 및 기타	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	19	2,278	29	11	20	2,364
설비용량(만kW)	-	8,117	1,962	399	690	64	161	11,393

□ 신규 및 탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규(78) : 태양광(77), 수력(1)

붙임2		전력수급 운영실적 (’18.8월)

ㅇ 최대전력수요 : 9,155만㎾(8.14(화) 17시)로 전년 동월대비 8.4% 증가

ㅇ 최대전력수요 발생 시, 전력공급능력은 10,025만kW로 공급예비력은
870만kW를 유지 (공급예비율 : 9.5%)

<전력수급운영 실적현황>

(단위: 만kW, %)

구 분	2017년		2018년
	8월(8.7(월) 15시)		7월(7.24(화) 17시)		8월(8.14(화) 17시)
최대전력수요(A)	8,449	(△0.8)	9,248	(+9.3)	9,155	(+8.4)
전력공급능력(B)	9,513	(+3.0)	9,957	(+4.8)	10,025	(+5.4)
공급예비력(B-A)	1,064	(+47.5)	709	(△31.8)	870	(△18.2)
공급예비율[(B-A)/A]	12.6	(+4.1%p)	7.7	(△4.6%p)	9.5	(△3.1%p)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률(%) 또는 증감(%p), 전력수급실적은 발전단 기준임

※ ’18년 8월말 기준 역대 최대전력수요 : 9,248만kW (’18.7.24(화) 17시)

<월별 최대전력 추이>

붙임3		신재생에너지 전력시장 거래현황 (PPA 제외)

□ 설비용량

(단위: 만kW)

구분		2017년		2018년
		8월		7월		8월
신 에너지	연료전지	23.6	(31.7)	29.4	(24.7)	29.4	(24.7)
	IGCC	34.6	(-)	34.6	(-)	34.6	(-)
재생 에너지	태양에너지	185.8	(27.6)	240.1	(30.1)	245.0	(31.8)
	풍력에너지	108.4	(15.5)	128.2	(18.8)	128.5	(18.5)
	수력에너지	178.4	(0.4)	178.5	(0.2)	178.5	(0.1)
	해양에너지	25.5	(-)	25.5	(-)	25.5	(-)
	바이오에너지	48.7	(77.5)	52.9	(8.8)	52.9	(8.7)
	폐기물에너지	320.2	(0.0)	325.9	(2.5)	325.9	(1.8)
총 계		925.2	(9.3)	1,015.2	(10.2)	1,020.3	(10.3)

* 총 시장등록 설비용량(΄18.8월말 기준) 11,393만kW 중 약 9.0% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

** 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제2조의 기준에 따라서 분류

□ 전력거래량

(단위: GWh)

구분		2017년		2018년
		8월		7월		8월
신 에너지	연료전지	123.7	(36.7)	143.7	(14.1)	139.8	(13.1)
	IGCC	155.9	(76.5)	-	(-)	157.7	(1.2)
재생 에너지	태양에너지	219.0	(11.0)	315.4	(68.1)	289.7	(32.3)
	풍력에너지	103.8	(38.8)	131.8	(3.6)	141.9	(36.7)
	수력에너지	526.2	(90.2)	408.2	(26.1)	267.8	(△49.1)
	해양에너지	39.4	(△9.0)	38.6	(△1.6)	41.2	(4.6)
	바이오에너지	239.2	(75.2)	229.9	(19.3)	258.0	(7.9)
	폐기물에너지	881.1	(△1.4)	923.4	(6.6)	872.2	(△1.0)
총 계		2,288.3	(27.1)	2,191.1	(16.5)	2,168.4	(△5.2)

* 총 전력거래량(΄18.8월) 50,032GWh 중 약 4.3% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

□ 전력시장 정산금 (REC거래대금 제외)

(단위: 억원)

구분		2017년		2018년
		8월		7월		8월
신 에너지	연료전지	92.5	(44.2)	121.9	(28.9)	124.7	(34.9)
	IGCC	116.8	(84.6)	-	(-)	140.8	(20.6)
재생 에너지	태양에너지	182.9	(23.0)	299.6	(90.5)	284.2	(55.4)
	풍력에너지	88.3	(51.0)	129.1	(23.7)	152.0	(72.2)
	수력에너지	477.4	(92.2)	419.5	(40.4)	294.1	(△38.4)
	해양에너지	28.7	(△5.3)	31.9	(10.1)	36.2	(26.0)
	바이오에너지	180.6	(85.5)	196.6	(34.6)	231.8	(28.3)
	폐기물에너지	849.0	(△0.9)	968.0	(15.7)	922.9	(8.7)
총 계		2,016.2	(29.1)	2,166.7	(29.0)	2,186.7	(8.5)

* 총 거래금액(΄18.8월) 51,100억원 중 약 4.3% 점유, RPS의무이행비용 및 배출권거래비용 정산금은 제외