2019년 6월 전력시장운영실적

2019. 7

본 전력시장 운영실적은 잠정 통계치로 작성되었으며, 향후 발표되는 공식통계인 ‘전력시장 통계’의 수치와 일치하지 않을 수 있음을 알려드립니다.

2019년 6월 전력시장 운영실적

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 3,064개 사업자 (전월 대비 84개사 증가)

* 신규회원(84) : 태양광(84)

* 탈퇴회원(-) : 없음

ㅇ 설비용량 : 11,887만kW (전월 대비 16만kW 증가)

* 서울복합#2CC 설비용량 변경(0.9만kW) 및 태양광 회원사 등 시장참여

ㅇ 회원사별 분류

(΄19.6.30. 현재)

발전원	판매 사업자	발전6사	일반발전 사업자	신재생 사업자	기타 발전사업자	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설치자	계
회원수	1	6	19	2,973	5	29	12	19	3,064
설비용량 (만kW)	-	8,346	2,019	601	5	666	99	151	11,887

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 411.5억kWh

- 전반적인 전력수요 감소 등의 영향으로 거래량은 1.8% 감소

* 평균기온 : (’18.6월) 22.2℃ → (’19.6월) 21.3℃   (0.9℃↓)

* 조업일수 : (’18.6월) 21.5일 → (’19.6월) 21.5일   (-)

※ ’19년 누계 거래량 : 2,608.4억kWh (`18년 동기 2,625.6억kWh 대비 0.7% 감소)

ㅇ 월 거래금액 : 3조 1,525억원

- SMP 하락(△12.5%) 등의 영향으로 거래금액은 전년 동월대비 13.9% 감소

* 전력거래량 : (΄18.6월) 418.8억kWh → (΄19.6월) 411.5억kWh   (1.8%↓)

* 통합SMP : (΄18.6월) 89.79원/kWh → (΄19.6월) 78.54원/kWh   (12.5%↓)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위: 억kWh, 억원, %)

구 분	2018년		2019년
	6월		5월		6월
월간 거래량	418.8	(+1.8)	414.9	(△0.6)	411.5	(△1.8)
월간 거래금액	36,600	(△16.1)	34,375	(△0.3)	31,525	(△13.9)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ SMP

ㅇ 월 평균 통합SMP : 78.54원/kWh

- LNG 열량단가 하락 등의 영향으로 전년 동월대비 12.5% 감소

* 주요연료원별 열량단가 및 SMP 결정비율 변동

구 분	열량단가(원/Gcal)			SMP 결정비율(%)
	́18.6월	́19.6월	증감률(%)	́18.6월	́19.6월	증감률(%)
L N G	52,843	47,934	△9.3%	98.8	80.4	△18.3
석 탄	24,104	25,259	+4.8%	1.3	19.6	+18.3
유 류	60,228	65,803	+9.3%	-	-	-

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 77.67원/kWh, 제주 166.24원/kWh

ㅇ 최저 육지SMP는 6.07(금) 4시에 태안화력#7이 결정한 57.64원/kWh이며, 최고 육지SMP는 6.23(일) 21시에 부산복합#4CC가 결정한 85.94원/kWh임

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 128.05원/kWh 이었으며, 5월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 80.4%, 석탄 19.6% 순서임

<SMP 현황>

(단위: 원/kWh, %)

구 분	2018년		2019년
	6월		5월		6월
S M P(통합)	89.79	(+8.6)	79.65	(△9.1)	78.54	(△12.5)
S M P(육지)	89.29	(+8.5)	78.99	(△9.4)	77.67	(△13.0)
S M P(제주)	140.34	(+13.6)	144.86	(+12.2)	166.24	(+18.5)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 3조 1,525억원 중 전력량정산금이 82.7%, 용량정산금이 11.3%,
계통운영보조서비스정산금 0.1%, 기타정산금이 5.9% 점유

구 분	전력량정산금		용량 정산금	계통운영 보조서비스 정산금	기타 정산금 (**)	계
	계획발전 전력량정산금	제약발전 전력량정산금(*)
금액	22,498억원	3,568억원	3,552억원	32억원	1,875억원	31,525억원
(점유율)	(71.4%)	(11.3%)	(11.3%)	(0.1%)	(5.9%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 3,164억원, 발전사업자요구

발전량정산금(GSCON)은 404억원으로 구성되고, 시장가격(MP)산정금액은 2,521억원, 시장 가격을        초과하는 순제약발전 산정금액(NCON)은 1,047억원으로 구성됨

** 기타정산금 : RPS의무이행비용정산금, 제약비발전정산금(COFF), 지역자원시설세정산금 등

붙임  1. 신재생에너지 전력시장 거래 현황 (PPA 제외) 1부

2. 전력수급 운영실적 (’19.6월) 1부

붙임1		신재생에너지 전력시장 거래현황 (PPA 제외)

□ 설비용량

(단위: 만kW)

구분		2018년		2019년
		6월		5월		6월
신 에너지	연료전지	29.4	(24.7)	37.3	(27.0)	37.3	(26.9)
	IGCC	34.6	(-)	34.6	(-)	34.6	(-)
재생 에너지	태양에너지	230.2	(27.0)	285.1	(26.5)	299.5	(30.1)
	풍력에너지	128.2	(19.2)	142.1	(10.9)	142.1	(10.8)
	수력에너지	178.5	(0.2)	178.9	(0.2)	179.1	(0.3)
	해양에너지	25.5	(-)	25.5	(-)	25.5	(-)
	바이오에너지	52.9	(8.8)	78.1	(47.7)	78.2	(47.8)
	폐기물에너지	325.5	(2.4)	327.8	(0.7)	327.8	(0.7)
총 계		1,005.0	(9.6)	1,109.5	(10.9)	1,124.2	(11.9)

* 총 시장등록 설비용량(΄19.6월말 기준) 11,887 만kW 중 약 9.5% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

** 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제2조의 기준에 따라서 분류

□ 전력거래량

(단위: GWh)

구분		2018년		2019년
		6월		5월		6월
신 에너지	연료전지	140.5	(11.9)	184.9	(26.2)	168.9	(20.2)
	IGCC	-	(-)	46.4	(△7.2)	48.1	(-)
재생 에너지	태양에너지	291.9	(16.8)	444.1	(60.2)	373.9	(28.1)
	풍력에너지	103.1	(23.9)	222.5	(6.2)	101.6	(△1.5)
	수력에너지	406.0	(102.3)	277.1	(△40.8)	253.8	(△37.5)
	해양에너지	38.1	(△2.3)	38.9	(△7.1)	36.6	(△3.9)
	바이오에너지	264.2	(29.7)	293.1	(60.6)	345.5	(30.8)
	폐기물에너지	847.0	(6.9)	912.0	(16.0)	784.0	(△7.4)
총 계		2,090.9	(19.9)	2,419.1	(11.9)	2,112.5	(1.0)

* 총 전력거래량(΄19.6월) 41,146GWh 중 약 5.1% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

□ 전력시장 정산금 (REC거래대금 제외)

(단위: 억원)

구분		2018년		2019년
		6월		5월		6월
신 에너지	연료전지	124.7	(21.5)	145.6	(14.6)	130.1	(4.3)
	IGCC	-	(-)	36.5	(△16.0)	36.3	(-)
재생 에너지	태양에너지	272.6	(26.2)	373.2	(49.3)	315.6	(15.8)
	풍력에너지	100.8	(32.2)	199.5	(0.3)	94.7	(△6.1)
	수력에너지	405.8	(107.6)	238.5	(△46.0)	225.4	(△44.5)
	해양에너지	33.4	(7.3)	30.4	(△15.8)	27.7	(△17.1)
	바이오에너지	235.3	(40.6)	320.3	(100.6)	367.0	(56.0)
	폐기물에너지	870.4	(13.4)	750.9	(13.1)	752.4	(△13.6)
총 계		2,043.0	(27.9)	2,094.9	(9.1)	1,949.3	(△4.6)

* 총 거래금액(΄19.6월) 30,727억원 중 약 6.3% 점유, RPS의무이행비용 및 배출권거래비용 정산금은 제외

붙임2		전력수급 운영실적 (’19.6월)

ㅇ 최대전력수요 : 7,521만㎾(6.27(목) 17시)로 전년 동월대비 1.8% 감소

ㅇ 최대전력수요 발생 시, 전력공급능력은 9,052만kW로 공급예비력은
1,531만kW를 유지 (공급예비율 : 20.4%)

<전력수급운영 실적현황>

(단위: 만kW, %)

구 분	2018년		2019년
	6월(6.25(월) 17시)		5월(5.24(금) 17시)		6월(6.27(목) 17시)
최대전력수요(A)	7,661	(+1.6)	7,096	(△3.0)	7,521	(△1.8)
전력공급능력(B)	8,726	(△0.7)	8,627	(+5.2)	9,052	(+3.7)
공급예비력(B-A)	1,065	(△14.6)	1,531	(+73.4)	1,531	(+43.8)
공급예비율[(B-A)/A]	13.9	(△2.6%p)	21.6	(+9.5%p)	20.4	(+6.5%p)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률(%) 또는 증감(%p), 전력수급실적은 발전단 기준임

※ ’19년 6월말 기준 역대 최대전력수요 : 9,248만kW (’18.7.24(화) 17시)

<월별 최대전력 추이>