2019년 8월 전력시장운영실적

2019. 9

본 전력시장 운영실적은 잠정 통계치로 작성되었으며, 향후 발표되는 공식통계인 ‘전력시장 통계’의 수치와 일치하지 않을 수 있음을 알려드립니다.

2019년 8월 전력시장 운영실적

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 3,215개 사업자 (전월 대비 76개사 증가)

* 신규회원(77) : 태양광(75), 풍력(1), 폐기물(1)

* 탈퇴회원(1) : 자가용사업자(1)

ㅇ 설비용량 : 11,938만kW (전월 대비 7만kW 증가)

* KCC대죽공장 태양광(8.4MW), 삼척소내태양광#4(2MW) 등 시장참여

ㅇ 회원사별 분류

(΄19.8.31. 현재)

발전원	판매 사업자	발전6사	일반발전 사업자	신재생 사업자	기타 발전사업자	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설치자	계
회원수	1	6	19	3,125	5	29	12	18	3,215
설비용량 (만kW)	-	8,346	2,047	623	5	666	99	151	11,938

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 484.7억kWh

- 평균기온 하락 및 전반적인 전력수요 감소 등의 영향으로 거래량은 3.1% 감소

* 평균기온 : (’18.8월) 27.3℃ → (’19.8월) 26.2℃  (1.1℃↓)

* 폭염일수¹⁾ : (’18.8월) 19.0일 → (’19.8월) 10.0일  (9.0일↓) ¹⁾일  최고 33℃이상

* 조업일수 : (’18.8월) 24.0일 → (’19.8월) 23.5일  (0.5일↓)

※ ’19년 누계 거래량 : 3,561.1억kWh (`18년 동기 3,615.8억kWh 대비 1.5% 감소)

ㅇ 월 거래금액 : 4조 5,969억원

- RPS의무이행비용정산금 영향 등으로 월 거래금액은 전년 동월대비 10.0% 감소

* RPS의무이행비용정산금 : (΄18.8월) 6,249억원 → (΄19.8월) 688억원

- RPS의무이행비용정산금을 제외한 거래금액은 전년 동월대비 1.0% 증가

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위: 억kWh, 억원, %)

구 분	2018년		2019년
	8월		7월		8월
월간 거래량	500.3	(+8.2)	468.0	(△4.5)	484.7	(△3.1)
월간 거래금액	51,101	(+33.4)	49,044	(+5.1)	45,969	(△10.0)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ SMP

ㅇ 월 평균 통합SMP : 84.83원/kWh

- LNG 열량단가 하락 등의 영향으로 전년 동월대비 6.8% 감소

* 주요연료원별 열량단가 및 SMP 결정비율 변동

구 분	열량단가(원/Gcal)			SMP 결정비율(%)
	́18.8월	́19.8월	증감률(%)	́18.8월	́19.8월	증감률(%p)
L N G	53,747	49,635	△7.7%	93.0	76.5	△16.5
석 탄	24,542	26,339	+7.3%	7.0	23.5	+16.5
유 류	61,132	67,550	+10.5%	-	-	-

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 83.93원/kWh, 제주 166.55원/kWh

ㅇ 최저 육지SMP는 8.05(월) 5시에 보령화력#7이 결정한 64.46원/kWh이며, 최고 육지SMP는 8.14(수) 15시에 보령복합#3CC가 결정한 93.18원/kWh임

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 134.57원/kWh 이었으며, 8월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 76.5%, 석탄 23.5% 순서임

<SMP 현황>

(단위: 원/kWh, %)

구 분	2018년		2019년
	8월		7월		8월
S M P(통합)	91.02	(+19.1)	79.76	(△8.6)	84.83	(△6.8)
S M P(육지)	90.28	(+18.9)	78.90	(△8.9)	83.93	(△7.0)
S M P(제주)	159.70	(+32.3)	163.53	(+6.8)	166.55	(+4.3)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 4조 5,969억원 중 전력량정산금이 75.6%, 용량정산금이 19.8%,
계통운영보조서비스정산금 0.1%, 기타정산금이 4.6% 점유

구 분	전력량정산금		용량 정산금	계통운영 보조서비스 정산금	기타 정산금 (**)	계
	계획발전 전력량정산금	제약발전 전력량정산금(*)
금액	30,546억원	4,188억원	9,087억원	41억원	2,106억원	45,969억원
(점유율)	(66.4%)	(9.1%)	(19.8%)	(0.1%)	(4.6%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 3,640억원, 발전사업자요구

발전량정산금(GSCON)은 548억원으로 구성되고, 시장가격(MP)산정금액은 3,530억원, 시장 가격을        초과하는 순제약발전 산정금액(NCON)은 658억원으로 구성됨

** 기타정산금 : RPS의무이행비용정산금, 제약비발전정산금(COFF), 지역자원시설세정산금 등

붙임  1. 신재생에너지 전력시장 거래 현황 (PPA 제외) 1부

2. 전력수급 운영실적 (’19.8월) 1부

붙임1		신재생에너지 전력시장 거래현황 (PPA 제외)

□ 설비용량

(단위: 만kW)

구분		2018년		2019년
		8월		7월		8월
신 에너지	연료전지	29.4	(24.7)	42.3	(13.4)	42.3	(43.9)
	IGCC	34.6	(-)	34.6	(-)	34.6	(-)
재생 에너지	태양에너지	240.0	(29.2)	305.6	(2.0)	309.7	(29.1)
	풍력에너지	128.2	(18.3)	148.1	(4.2)	148.1	(15.5)
	수력에너지	178.5	(0.1)	179.1	(-)	179.1	(0.3)
	해양에너지	25.5	(-)	25.6	(0.4)	25.6	(0.2)
	바이오에너지	52.9	(8.7)	88.2	(12.8)	88.1	(66.5)
	폐기물에너지	325.7	(1.8)	328.2	(0.1)	328.2	(0.7)
총 계		1,014.9	(9.7)	1,151.7	(2.4)	1,155.7	(13.9)

* 총 시장등록 설비용량(΄19.8월말 기준) 11,938만kW 중 약 9.7% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

** 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제2조의 기준에 따라서 분류

□ 전력거래량

(단위: GWh)

구분		2018년		2019년
		8월		7월		8월
신 에너지	연료전지	139.8	(13.1)	179.8	(25.1)	183.3	(31.0)
	IGCC	157.7	(1.2)	0.0	(-)	164.7	(4.5)
재생 에너지	태양에너지	290.8	(32.8)	319.4	(1.2)	371.9	(27.9)
	풍력에너지	141.9	(36.7)	187.4	(42.2)	145.8	(2.7)
	수력에너지	267.3	(△49.2)	256.1	(△37.2)	281.3	(5.2)
	해양에너지	41.2	(4.6)	38.0	(△1.6)	41.8	(1.4)
	바이오에너지	258.0	(7.9)	384.5	(67.2)	399.8	(55.0)
	폐기물에너지	872.2	(△1.0)	938.1	(1.6)	939.8	(7.7)
총 계		2,169.0	(△5.2)	2,303.3	(5.1)	2,528.3	(16.6)

* 총 전력거래량(΄19.8월) 48,469GWh 중 약 5.2% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

□ 전력시장 정산금 (REC거래대금 제외)

(단위: 억원)

구분		2018년		2019년
		8월		7월		8월
신 에너지	연료전지	124.7	(34.9)	140.5	(15.2)	152.1	(22.0)
	IGCC	140.8	(20.6)	0.0	(-)	136.6	(△3.0)
재생 에너지	태양에너지	285.3	(56.0)	278.1	(△7.2)	343.6	(20.4)
	풍력에너지	152.0	(72.2)	171.8	(33.1)	143.1	(△5.9)
	수력에너지	293.6	(△38.5)	257.8	(△38.5)	296.7	(1.0)
	해양에너지	36.2	(26.0)	28.9	(△9.6)	33.8	(△6.5)
	바이오에너지	231.8	(28.3)	503.9	(156.4)	579.1	(149.8)
	폐기물에너지	922.9	(8.7)	940.5	(△2.86)	939.5	(1.8)
총 계		2,187.4	(8.5)	2,321.5	(7.2)	2,624.5	(20.0)

* 총 거래금액(΄19.8월) 45,280억원 중 약 5.8% 점유, RPS의무이행비용 및 배출권거래비용 정산금은 제외

붙임2		전력수급 운영실적 (’19.8월)

ㅇ 최대전력수요 : 9,031만㎾(8.13(화) 17시)로 전년 동월대비 1.3% 감소

ㅇ 최대전력수요 발생 시, 전력공급능력은 9,639만kW로 공급예비력은
608만kW를 유지 (공급예비율 : 6.7%)

<전력수급운영 실적현황>

(단위: 만kW, %)

구 분	2018년		2019년
	8월(8.14(화) 17시)		7월(7.23(화) 17시)		8월(8.13(화) 17시)
최대전력수요(A)	9,155	(+8.4)	8,416	(△9.0)	9,031	(△1.3)
전력공급능력(B)	10,025	(+5.4)	9,559	(△4.0)	9,639	(△3.9)
공급예비력(B-A)	870	(△18.2)	1,143	(+61.2)	608	(△30.2)
공급예비율[(B-A)/A]	9.5	(△3.1%p)	13.6	(+5.9%p)	6.7	(△2.8%p)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률(%) 또는 증감(%p), 전력수급실적은 발전단 기준임

※ ’19년 8월말 기준 역대 최대전력수요 : 9,248만kW (’18.7.24(화) 17시)

<월별 최대전력 추이>