2019년 9월 전력시장운영실적

2019. 10

본 전력시장 운영실적은 잠정 통계치로 작성되었으며, 향후 발표되는 공식통계인 ‘전력시장 통계’의 수치와 일치하지 않을 수 있음을 알려드립니다.

2019년 9월 전력시장 운영실적

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 3,356개 사업자 (전월 대비 141개사 증가)

* 신규회원(141) : 태양광(138), 풍력(1), 연료전지(1), 바이오(1)

ㅇ 설비용량 : 12,076만kW (전월 대비 138만kW 증가)

* 포항제철#1,2 (포스코 1,220MW) 발전사업허가 반납→자가용으로 변경

ㅇ 회원사별 분류

(΄19.8.31. 현재)

발전원	판매 사업자	발전6사	일반발전 사업자	신재생 사업자	기타 발전사업자	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설치자	계
회원수	1	6	19	3,266	5	29	12	18	3,356
설비용량 (만kW)	-	8,348	1,995	636	5	666	99	327	12,076

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 417.7억kWh

- 평균기온 상승 및 조업일수 증가 등의 영향으로 거래량은 2.1% 증가

* 평균기온 : (’18.9월) 20.4℃ → (’19.9월) 21.8℃(1.4℃↑)

* 최고기온일수¹⁾ : (’18.9월) 0.8일 → (’19.9월) 2.8일(2.0일↑) ¹⁾ 9월 평균기온(최고) 역대3위

* 조업일수 : (’18.9월) 19.5일 → (’19.9월) 20.5일  (1.0일↑)

* 평일평균 전력거래량 : (’18.9월) 1,472GWh → (’19.9월) 1,484(GWh) (0.8%↑)

※ ’19년 누계 거래량 : 3,978.8억kWh (`18년 동기 4,025.0억kWh 대비 1.1% 감소)

ㅇ 월 거래금액 : 3조 4,126억원

- SMP 하락(14.2%↓)에도 불구하고 전력거래량 증가, RPS의무이행비용

정산금 차이 등으로 월 거래금액은 전년 동월대비 0.8% 증가

* RPS의무이행비용정산금 : (΄18.9월) 867억원 → (΄19.9월) 1,505억원 (73.6%↑)

- RPS의무이행비용정산금을 제외한 거래금액은 전년 동월대비 1.1% 감소

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위: 억kWh, 억원, %)

구 분	2018년		2019년
	9월		8월		9월
월간 거래량	409.2	(△1.5)	484.7	(△3.1)	417.7	(+2.1)
월간 거래금액	33,839	(+7.8)	46,080	(△9.8)	34,126	(+0.8)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ SMP

ㅇ 월 평균 통합SMP : 79.64원/kWh

- LNG 열량단가 하락 등의 영향으로 전년 동월대비 14.2% 감소

* 주요연료원별 열량단가 및 SMP 결정비율 변동

구 분	열량단가(원/Gcal)			SMP 결정비율(%)
	́18.9월	́19.9월	증감률(%)	́18.9월	́19.9월	증감률(%p)
L N G	57,228	47,784	△16.5%	85.0	78.6	△6.4
석 탄	24,428	25,029	+2.5%	15.0	21.4	+6.4
유 류	66,413	67,949	+2.3%	-	-	-

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 78.73원/kWh, 제주 167.84원/kWh

ㅇ 최저 육지SMP는 9.13(금) 11시~14시에 보령화력#6이 결정한 57.19원/kWh이며, 최고 육지SMP는 9.13(금) 20시에 수완열병합GT가 결정한 132.18원/kWh임

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 126.4원/kWh 이었으며,  9월에 적용 되었음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 78.6%, 석탄 21.4% 순서임

<SMP 현황>

(단위: 원/kWh, %)

구 분	2018년		2019년
	9월		8월		9월
S M P(통합)	92.87	(+26.9)	84.83	(△6.8)	79.64	(△14.2)
S M P(육지)	92.14	(+26.5)	83.93	(△7.0)	78.73	(△14.6)
S M P(제주)	161.67	(+44.5)	166.55	(+4.3)	167.84	(+3.8)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 3조 4,126억원 중 전력량정산금이 82.6%, 용량정산금이 11.2%,
계통운영보조서비스정산금 0.1%, 기타정산금이 6.1% 점유

구 분	전력량정산금		용량 정산금	계통운영 보조서비스 정산금	기타 정산금 (**)	계
	계획발전 전력량정산금	제약발전 전력량정산금(*)
금액	24,424억원	3,753억원	3,824억원	39억원	2,085억원	34,126억원
(점유율)	(71.6%)	(11.0%)	(11.2%)	(0.1%)	(6.1%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 3,182억원, 발전사업자요구

발전량정산금(GSCON)은 572억원으로 구성되고, 시장가격(MP)산정금액은 3,290억원, 시장 가격을        초과하는 순제약발전 산정금액(NCON)은 463억원으로 구성됨

** 기타정산금 : RPS의무이행비용정산금, 제약비발전정산금(COFF), 지역자원시설세정산금 등

붙임  1. 신재생에너지 전력시장 거래 현황 (PPA 제외) 1부

2. 전력수급 운영실적 (’19.9월) 1부

붙임1		신재생에너지 전력시장 거래현황 (PPA 제외)

□ 설비용량

(단위: 만kW)

구분		2018년		2019년
		9월		8월		9월
신 에너지	연료전지	29.4	(24.7)	42.4	(44.2)	44.5	(51.1)
	IGCC	34.6	(-)	34.6	(-)	34.6	(-)
재생 에너지	태양에너지	248.4	(32.3)	311.0	(26.9)	313.8	(26.3)
	풍력에너지	139.9	(20.6)	148.1	(15.3)	156.3	(11.7)
	수력에너지	178.2	(△0.1)	179.1	(0.3)	179.1	(0.5)
	해양에너지	25.5	(-)	25.6	(0.2)	25.6	(0.2)
	바이오에너지	52.9	(8.8)	88.1	(66.5)	89.0	(68.1)
	폐기물에너지	325.7	(1.5)	328.1	(0.7)	451.5	(38.6)
총 계		1,034.8	(10.6)	1,157.1	(13.4)	1,294.4	(25.1)

* 총 시장등록 설비용량(΄19.9월말 기준) 12,076만kW 중 약 10.7% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

** 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제2조의 기준에 따라서 분류

□ 전력거래량

(단위: GWh)

구분		2018년		2019년
		9월		8월		9월
신 에너지	연료전지	136.3	(14.5)	183.3	(31.0)	194.4	(42.6)
	IGCC	162.8	(13.2)	164.7	(4.5)	173.7	(6.6)
재생 에너지	태양에너지	256.1	(16.1)	374.3	(28.7)	284.0	(10.9)
	풍력에너지	157.7	(33.6)	145.9	(2.8)	134.3	(△14.9)
	수력에너지	335.0	(34.0)	281.3	(5.2)	260.2	(△22.3)
	해양에너지	40.4	(0.6)	41.8	(1.4)	41.6	(2.9)
	바이오에너지	237.4	(4.9)	399.8	(55.0)	399.6	(68.3)
	폐기물에너지	937.0	(7.9)	939.8	(7.7)	627.8	(△33.0)
총 계		2,262.7	(13.9)	2,530.8	(16.7)	2,115.7	(△6.5)

* 총 전력거래량(΄19.8월) 41,773GWh 중 약 5.1% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

□ 전력시장 정산금 (REC거래대금 제외)

(단위: 억원)

구분		2018년		2019년
		9월		8월		8월
신 에너지	연료전지	123.1	(44.3)	152.1	(22.0)	151.6	(23.1)
	IGCC	147.0	(41.7)	136.6	(△3.0)	135.7	(△7.7)
재생 에너지	태양에너지	246.0	(41.5)	345.8	(21.2)	244.6	(△0.5)
	풍력에너지	168.0	(69.9)	143.2	(△5.8)	131.4	(△21.8)
	수력에너지	348.1	(58.5)	296.7	(1.0)	238.7	(△31.4)
	해양에너지	36.0	(26.9)	33.8	(△6.5)	32.0	(△11.3)
	바이오에너지	212.9	(30.5)	579.1	(149.8)	499.0	(134.5)
	폐기물에너지	785.6	(△5.7)	939.5	(1.8)	513.8	(△34.6)
총 계		2,066.6	(21.1)	2,626.8	(20.1)	1,946.7	(△5.8)

* 총 거래금액(΄19.9월) 32,621억원 중 약 6.0% 점유, RPS의무이행비용 및 배출권거래비용 정산금은 제외

붙임2		전력수급 운영실적 (’19.9월)

ㅇ 최대전력수요 : 7,992만㎾(9.06(금) 17시)로 전년 동월대비 1.9% 증가

ㅇ 최대전력수요 발생 시, 전력공급능력은 9,603만kW로 공급예비력은
1,612만kW를 유지 (공급예비율 : 20.2%)

<전력수급운영 실적현황>

(단위: 만kW, %)

구 분	2018년		2019년
	9월(9.3(월) 17시)		8월(8.13(화) 17시)		9월(9.06(금) 17시)
최대전력수요(A)	7,841	(+7.2)	9,031	(△1.3)	7,992	(+1.9)
전력공급능력(B)	9,422	(+1.7)	9,639	(△3.9)	9,603	(+1.9)
공급예비력(B-A)	1,582	(△19.1)	608	(△30.2)	1,612	(+1.9)
공급예비율[(B-A)/A]	20.2	(△6.5%p)	6.7	(△2.8%p)	20.2	(-)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률(%) 또는 증감(%p), 전력수급실적은 발전단 기준임

※ ’19년 9월말 기준 역대 최대전력수요 : 9,248만kW (’18.7.24(화) 17시)

<월별 최대전력 추이>