{"text_format":"5","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["신재생에너지 설비용량"],"props":{"creator":"KPX","last_modified_by":"user"},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"신재생에너지 설비용량","index":0,"n_rows":100,"n_cols":10,"rows_kept":100,"merged":[[3,0,4,0],[3,1,3,2],[3,3,3,8],[3,9,4,9]]}
[]
["1. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따른 신재생에너지 설비용량"]
[{"$nulls":9},"단위 : MW"]
["년월","신에너지",null,"재생에너지",{"$nulls":5},"합계"]
[null,"연료전지","IGCC","태양광","풍력","수력","해양에너지","바이오에너지","폐기물"]
[202307,942.248,346.33,8074.785,1932.113,1802.824,255.5,1790.281,0,{"v":15144.080999999998,"d":"15,144.1"}]
[202306,945.648,346.33,7658.03,1935.523,1803.0240000000001,255.5,1793.646,0,{"v":14737.701000000001,"d":"14,737.7"}]
[202305,910.848,346.33,7606.438,1935.523,1803.0240000000001,255.5,1796.827,0,{"v":14654.49,"d":"14,654.5"}]
[202304,910.848,346.33,7517.436,1935.523,1803.0240000000001,255.5,1798.717,0,{"v":14567.378,"d":"14,567.4"}]
[202303,892.368,346.33,7440.289,1935.523,1803.0240000000001,255.5,1801.1170000000002,0,{"v":14474.151,"d":"14,474.2"}]
[202302,872.568,346.33,7355.874,1934.233,1803.0240000000001,255.5,1791.1670000000001,0,{"v":14358.696,"d":"14,358.7"}]
[202301,866.868,346.33,7310.221,1934.233,1803.0240000000001,255.5,1791.1670000000001,0,{"v":14307.343,"d":"14,307.3"}]
[202212,871.868,346.33,6878.365,1892.233,1803.0240000000001,255.5,1787.067,0,{"v":13834.387000000002,"d":"13,834.4"}]
[202211,871.868,346.33,6791.779,1798.533,1803.0240000000001,255.5,1787.067,0,{"v":13654.101000000002,"d":"13,654.1"}]
[202210,860.068,346.33,6720.086,1774.533,1803.0240000000001,255.5,1787.356,0,{"v":13546.897,"d":"13,546.9"}]
[202209,843.068,346.33,6658.877,1774.533,1803.0240000000001,255.5,1787.356,0,{"v":13468.688000000002,"d":"13,468.7"}]
[202208,825.668,346.33,6493.738,1753.533,1803.0240000000001,255.5,1787.356,0,{"v":13265.149000000001,"d":"13,265.1"}]
[202207,809.828,346.33,6360.156,1753.533,1803.0240000000001,255.5,1744.356,0,{"v":13072.727,"d":"13,072.7"}]
[202206,800.228,346.33,6290.191,1753.533,1802.9440000000002,255.5,1744.356,0,{"v":12993.082,"d":"12,993.1"}]
[202205,800.228,346.33,6270.92,1753.533,1811.142,255.5,1744.356,0,{"v":12982.009000000002,"d":"12,982.0"}]
[202204,800.228,346.33,6204.52,1734.733,1811.142,255.5,1744.356,0,{"v":12896.809000000001,"d":"12,896.8"}]
[202203,787.908,346.33,6147.048,1726.733,1811.142,255.5,1744.356,0,{"v":12819.017000000002,"d":"12,819.0"}]
[202202,783.708,346.33,6085.107,1726.733,1811.142,255.5,1434.356,0,{"v":12442.876000000002,"d":"12,442.9"}]
[202201,768.708,346.33,5933.278,1726.733,1811.142,255.5,1434.356,0,{"v":12276.047000000002,"d":"12,276.0"}]
[202112,776.708,346.33,5787.596,1726.733,1814.142,255.5,1433.896,0,{"v":12140.905000000002,"d":"12,140.9"}]
[202111,776.708,346.33,5537.377,1707.933,1814.142,255.5,1433.896,0,{"v":11871.886000000004,"d":"11,871.9"}]
[202110,750.748,346.33,5430.35,1707.933,1814.142,255.5,1433.896,0,{"v":11738.899000000003,"d":"11,738.9"}]
[202109,735.748,346.33,5191.445,1707.933,1815.142,255.5,1433.896,0,{"v":11485.99,"d":"11,486.0"}]
[202108,735.748,346.33,5189.611,1707.933,1810.142,255.5,1433.896,0,{"v":11479.160000000002,"d":"11,479.2"}]
[202107,700.948,346.33,5113.682,1691.933,1810.142,255.5,1333.8960000000002,0,{"v":11252.431000000002,"d":"11,252.4"}]
[202106,700.948,346.33,5031.057,1691.933,1810.142,255.5,1333.8960000000002,0,{"v":11169.806000000002,"d":"11,169.8"}]
[202105,674.768,346.33,4954.495,1691.933,1807.556,255.5,1333.8960000000002,0,{"v":11064.478000000001,"d":"11,064.5"}]
[202104,674.768,346.33,4897.311,1691.933,1802.556,255.5,1333.296,0,{"v":11001.694,"d":"11,001.7"}]
[202103,674.768,346.33,4834.088,1691.933,1797.556,255.5,1348.937,0,{"v":10949.112,"d":"10,949.1"}]
[202102,673.828,346.33,4749.803,1691.933,1797.556,255.5,1351.0529999999999,0,{"v":10866.002999999999,"d":"10,866.0"}]
[202101,654.028,346.33,4680.726,1653.133,1797.684,255.5,1351.0529999999999,0,{"v":10738.454,"d":"10,738.5"}]
[202012,604.308,346.33,4645.762,1642.333,1797.684,255.5,1351.0529999999999,0,{"v":10642.97,"d":"10,643.0"}]
[202011,600.648,346.33,4485.509,1642.333,1797.357,255.5,1346.453,0,{"v":10474.13,"d":"10,474.1"}]
[202010,603.048,346.33,4358.022,1621.333,1797.357,255.5,1346.453,0,{"v":10328.043,"d":"10,328.0"}]
[202009,602.048,346.33,4319.649,1621.333,1797.357,255.5,1246.753,0,{"v":10188.970000000001,"d":"10,189.0"}]
[202008,561.468,346.33,4264.22,1578.133,1797.357,255.5,1141.753,0,{"v":9944.761,"d":"9,944.8"}]
[202007,572.668,346.33,4239.839,1578.133,1797.07,255.5,1141.258,0,{"v":9930.797999999999,"d":"9,930.8"}]
[202006,549.568,346.33,4203.117,1575.133,1797.07,255.5,940.413,0,{"v":9667.131000000001,"d":"9,667.1"}]
[202005,530.53,346.33,3878.669,1563.583,1797.07,255.5,939.3009999999999,0,{"v":9310.982999999998,"d":"9,311.0"}]
[202004,530.53,346.33,3755.565,1562.173,1797.07,255.5,898.824,0,{"v":9145.992,"d":"9,146.0"}]
[202003,510.73,346.33,3706.89,1562.173,1794.94,255.5,889.419,0,{"v":9065.982,"d":"9,066.0"}]
[202002,485.69,346.33,3665.929,1562.173,1794.94,255.5,889.419,0,{"v":8999.981000000002,"d":"9,000.0"}]
[202001,485.69,346.33,3516.15,1562.173,1794.94,255.5,894.6189999999999,0,{"v":8855.402,"d":"8,855.4"}]
[201912,479.91,346.33,3394.089,1562.173,1794.94,255.5,894.6189999999999,0,{"v":8727.561,"d":"8,727.6"}]
[201911,449.55,346.33,3235.782,1562.833,1794.94,255.5,894.6189999999999,0,{"v":8539.554,"d":"8,539.6"}]
[201910,444.57,346.33,3184.691,1562.833,1791.038,255.5,889.6189999999999,0,{"v":8474.581,"d":"8,474.6"}]
[201909,443.67,346.33,3136.998,1537.633,1791.038,255.5,889.6189999999999,4515.312,{"v":12916.1,"d":"12,916.1"}]
[201908,423.43,346.33,3101.36,1481.308,1791.038,255.5,880.9490000000001,3281.422,{"v":11561.337,"d":"11,561.3"}]
[201907,423.43,346.33,3052.774,1481.308,1790.988,255.5,881.849,3282.322,{"v":11514.501,"d":"11,514.5"}]
[201906,373.27,346.33,2995.055,1421.308,1790.988,255,781.849,3278.372,{"v":11242.171999999999,"d":"11,242.2"}]
[201905,373.27,346.33,2851.931,1421.308,1788.588,255,781.099,3278.372,{"v":11095.898,"d":"11,095.9"}]
[201904,363.59,346.33,2811.878,1421.308,1788.588,255,706.099,3278.372,{"v":10971.164999999999,"d":"10,971.2"}]
[201903,363.59,346.33,2777.633,1421.308,1788.588,255,704.7570000000001,3278.372,{"v":10935.578,"d":"10,935.6"}]
[201902,363.59,346.33,2729.938,1421.308,1788.588,255,529.7570000000001,3278.372,{"v":10712.883,"d":"10,712.9"}]
[201901,345.11,346.33,2687.278,1422.718,1788.588,255,529.7570000000001,3275.772,{"v":10650.553,"d":"10,650.6"}]
[201812,345.11,346.33,2626.958,1422.718,1788.588,255,529.7570000000001,3275.772,{"v":10590.233,"d":"10,590.2"}]
[201811,345.11,346.33,2565.89,1418.518,1785.588,255,529.7570000000001,3274.622,{"v":10520.814999999999,"d":"10,520.8"}]
[201810,323.99,346.33,2517.54,1416.218,1785.588,255,529.7570000000001,3271.872,{"v":10446.295,"d":"10,446.3"}]
[201809,294.2,346.33,2485.557,1399.318,1782.088,255,529.262,3259.2219999999998,{"v":10350.976999999999,"d":"10,351.0"}]
[201808,294.2,346.33,2445.682,1284.718,1785.388,255,529.067,3259.2219999999998,{"v":10199.607,"d":"10,199.6"}]
[201807,294.2,346.33,2398.383,1282.418,1785.388,255,529.067,3259.2219999999998,{"v":10150.007999999998,"d":"10,150.0"}]
[201806,294.2,346.33,2302.49,1282.418,1785.388,255,528.9480000000001,3255.2219999999998,{"v":10049.996,"d":"10,050.0"}]
[201805,294.2,346.33,2253.075,1282.418,1785.388,255,528.648,3255.2219999999998,{"v":10000.280999999999,"d":"10,000.3"}]
[201804,277.4799999999999,346.33,2199.298999999989,1265.878,1785.388,255,528.9480000000001,3255.2220000000007,{"v":9913.544999999991,"d":"9,913.5"}]
[201803,257.48,346.33,2179.6609999999905,1265.918,1785.388,255,528.9480000000001,3255.2220000000007,{"v":9873.946999999991,"d":"9,873.9"}]
[201802,257.04,346.33,2138.0379999999927,1265.918,1785.358,255,528.408,3255.2220000000007,{"v":9831.313999999995,"d":"9,831.3"}]
[201801,251.76000000000005,346.33,2113.0799999999936,1265.918,1785.358,255,528.408,3255.2220000000007,{"v":9801.075999999994,"d":"9,801.1"}]
[201712,238.56,346.33,1892.788999999996,1188.8179999999998,1783.94,255,486.56800000000004,3212.7690000000002,{"v":9404.773999999998,"d":"9,404.8"}]
[201711,246.04000000000005,346.33,1931.3919999999955,1188.8179999999998,1783.94,255,486.75800000000004,3212.7690000000002,{"v":9451.046999999995,"d":"9,451.0"}]
[201710,238.56,346.33,1892.788999999996,1188.8179999999998,1783.94,255,486.56800000000004,3212.7690000000002,{"v":9404.773999999998,"d":"9,404.8"}]
[201709,235.92000000000007,346.33,1880.826999999996,1160.0679999999998,1783.6399999999999,255,486.56800000000004,3210.9690000000005,{"v":9359.321999999996,"d":"9,359.3"}]
[201708,235.92000000000007,380.7,1860.3779999999974,1084.1679999999997,1783.6399999999999,255,486.56800000000004,3201.8690000000006,{"v":9288.242999999999,"d":"9,288.2"}]
[201707,235.92000000000007,380.7,1846.5879999999977,1079.4679999999996,1781.19,255,486.07300000000004,3179.8790000000004,{"v":9244.818,"d":"9,244.8"}]
[201706,235.92000000000007,380.7,1816.1779999999983,1076.1679999999997,1781.19,255,486.07300000000004,3179.0790000000006,{"v":9210.307999999999,"d":"9,210.3"}]
[201705,235.92000000000007,380.7,1781.5379999999986,1076.1679999999997,1780.94,255,485.083,3179.0790000000006,{"v":9174.427999999998,"d":"9,174.4"}]
[201704,{"v":235.92000000000007,"d":"235.9"},380.7,{"v":1749.1289999999988,"d":"1,749.1"},{"v":1076.1679999999997,"d":"1,076.2"},{"v":1780.94,"d":"1,780.9"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":485.083,"d":"485.1"},{"v":3179.0790000000006,"d":"3,179.1"},{"v":9142.018999999998,"d":"9,142.0"}]
[201703,{"v":229.92000000000007,"d":"229.9"},380.7,{"v":1705.5379999999989,"d":"1,705.5"},{"v":1076.1679999999997,"d":"1,076.2"},{"v":1780.94,"d":"1,780.9"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":355.584,"d":"355.6"},{"v":3176.6290000000004,"d":"3,176.6"},{"v":8960.479,"d":"8,960.5"}]
[201702,{"v":214.52000000000007,"d":"214.5"},380.7,{"v":1643.2089999999987,"d":"1,643.2"},{"v":1076.1679999999997,"d":"1,076.2"},{"v":1781.94,"d":"1,781.9"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":355.584,"d":"355.6"},{"v":3176.6290000000004,"d":"3,176.6"},{"v":8883.749999999998,"d":"8,883.8"}]
[201701,{"v":214.52000000000007,"d":"214.5"},380.7,{"v":1633.382999999999,"d":"1,633.4"},{"v":1076.1679999999997,"d":"1,076.2"},{"v":1781.94,"d":"1,781.9"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":354.48400000000004,"d":"354.5"},{"v":3176.6290000000004,"d":"3,176.6"},{"v":8872.824,"d":"8,872.8"}]
[201612,{"v":214.52000000000007,"d":"214.5"},380.7,{"v":1612.974999999999,"d":"1,613.0"},{"v":1048.0879999999997,"d":"1,048.1"},{"v":1781.94,"d":"1,781.9"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":353.43399999999997,"d":"353.4"},{"v":3191.2640000000006,"d":"3,191.3"},{"v":8837.920999999998,"d":"8,837.9"}]
[201611,{"v":214.52000000000007,"d":"214.5"},380.7,{"v":1523.0499999999995,"d":"1,523.1"},{"v":1050.7279999999996,"d":"1,050.7"},{"v":1781.92,"d":"1,781.9"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":315.51,"d":"315.5"},{"v":3191.2640000000006,"d":"3,191.3"},{"v":8712.692000000001,"d":"8,712.7"}]
[201610,{"v":179.12000000000006,"d":"179.1"},380.7,{"v":1489.884,"d":"1,489.9"},{"v":1017.8779999999997,"d":"1,017.9"},{"v":1781.86,"d":"1,781.9"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":315.51,"d":"315.5"},{"v":3191.2640000000006,"d":"3,191.3"},{"v":8611.216,"d":"8,611.2"}]
[201609,{"v":179.12000000000006,"d":"179.1"},380.7,{"v":1479.736,"d":"1,479.7"},{"v":968.8279999999996,"d":"968.8"},{"v":1776.86,"d":"1,776.9"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":313.05999999999995,"d":"313.1"},{"v":3191.2640000000006,"d":"3,191.3"},{"v":8544.568000000001,"d":"8,544.6"}]
[201608,{"v":179.12000000000006,"d":"179.1"},380.7,{"v":1455.5979999999997,"d":"1,455.6"},{"v":938.8279999999996,"d":"938.8"},{"v":1776.86,"d":"1,776.9"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":274.15999999999997,"d":"274.2"},{"v":3200.9640000000004,"d":"3,201.0"},{"v":8461.23,"d":"8,461.2"}]
[201512,{"v":170.80000000000007,"d":"170.8"},380.7,{"v":1339.772000000003,"d":"1,339.8"},{"v":846.7779999999998,"d":"846.8"},{"v":1761.74,"d":"1,761.7"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":268.86,"d":"268.9"},{"v":4223.264,"d":"4,223.3"},{"v":9246.914000000002,"d":"9,246.9"}]
[201511,{"v":170.80000000000007,"d":"170.8"},380.7,{"v":1295.2770000000035,"d":"1,295.3"},{"v":832.7779999999998,"d":"832.8"},{"v":1761.74,"d":"1,761.7"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":266.718,"d":"266.7"},{"v":4223.264,"d":"4,223.3"},{"v":9186.277000000002,"d":"9,186.3"}]
[201510,170.8,380.7,{"v":1282.6,"d":"1,282.6"},{"v":812.1109999999999,"d":"812.1"},{"v":1761.7,"d":"1,761.7"},{"v":255,"d":"255.0"},266.7,{"v":4223.3,"d":"4,223.3"},{"v":9153,"d":"9,153.0"}]
[201509,{"v":164.80000000000007,"d":"164.8"},380.7,{"v":1273.7,"d":"1,273.7"},{"v":812.1109999999999,"d":"812.1"},{"v":1761.62,"d":"1,761.6"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":266.223,"d":"266.2"},{"v":4224.9839999999995,"d":"4,225.0"},{"v":9139.137999999999,"d":"9,139.1"}]
[201508,{"v":164.80000000000007,"d":"164.8"},380.7,{"v":1258.0720000000028,"d":"1,258.1"},{"v":812.1109999999999,"d":"812.1"},{"v":1761.62,"d":"1,761.6"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":266.223,"d":"266.2"},{"v":4224.9839999999995,"d":"4,225.0"},{"v":9123.510000000002,"d":"9,123.5"}]
[201507,164.8,380.7,{"v":1248.6,"d":"1,248.6"},814.6,{"v":1761.6,"d":"1,761.6"},{"v":255,"d":"255.0"},264.4,{"v":4225,"d":"4,225.0"},{"v":9114.699999999999,"d":"9,114.7"}]
[201506,{"v":164.80000000000007,"d":"164.8"},380.7,{"v":1189.656000000001,"d":"1,189.7"},{"v":807.1609999999998,"d":"807.2"},{"v":1761.62,"d":"1,761.6"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":262.38800000000003,"d":"262.4"},{"v":4226.184,"d":"4,226.2"},{"v":9047.509000000002,"d":"9,047.5"}]
[201505,{"v":164.80000000000007,"d":"164.8"},380.7,{"v":1157.3730000000019,"d":"1,157.4"},{"v":747.7609999999999,"d":"747.8"},{"v":1761.02,"d":"1,761.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":269.88800000000003,"d":"269.9"},{"v":4224.309,"d":"4,224.3"},{"v":8960.851000000002,"d":"8,960.9"}]
[201504,{"v":164.80000000000007,"d":"164.8"},380.7,{"v":1133.6340000000016,"d":"1,133.6"},{"v":677.761,"d":"677.8"},{"v":1761.02,"d":"1,761.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":163.088,"d":"163.1"},{"v":4222.589,"d":"4,222.6"},{"v":8758.592,"d":"8,758.6"}]
[201503,{"v":164.80000000000007,"d":"164.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1120.5780000000013,"d":"1,120.6"},{"v":647.761,"d":"647.8"},{"v":1761.02,"d":"1,761.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":162.393,"d":"162.4"},{"v":4212.589,"d":"4,212.6"},{"v":8324.141000000001,"d":"8,324.1"}]
[201502,{"v":164.80000000000007,"d":"164.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1089.382000000001,"d":"1,089.4"},{"v":647.761,"d":"647.8"},{"v":1758.6799999999998,"d":"1,758.7"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":158.33299999999997,"d":"158.3"},{"v":4196.089,"d":"4,196.1"},{"v":8270.045000000002,"d":"8,270.0"}]