{"text_format":"5","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["현황"],"props":{"creator":"TRIGEM","last_modified_by":"master","company":"TRIGEM"},"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"현황","index":0,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"merged":[[1,1,1,8],[3,3,3,4]]}
[]
[null,"2019년 주요 연구개발과제 완료현황"]
[{"$nulls":8},"'19년 1월 현재"]
[null,"연도","과제명","연구기간",null,"수탁기관","비용(억원)","책임자","연구내용"]
[null,2017,"전력계통의 분산화를 감안한 전력시장의 가격기능 개선에 관한 연구","2017-04-01","2018-09-30","전력경제연구실",{"v":2.52383,"d":"2.52"},"김도한, 조민현","○ 총 6개의 신뢰도 산정프로그램을 검토하였으며 이중 SERVM, MARS, GRARE가 최종 후보로 선정\n○ 이중 MARS는 MIF라는 파일기반으로 설계되어 사용이 용이하지 않은 문제가 있음 \n○ GRARE는 전력거래소가 가장 필요로 하는 신뢰도지수에 대한 설비예비율을 자동으로 산정해 주는 기능이 없음\n○ 결국 SERVM이 전력거래소에 가장 적합하다고 판단함\n○ 해외의 프로그램을 도입하여 효율적으로 사용하기 위해서는 다양한 입력 자료를 관리하고 DB를 생성할 수 있는 시스템의 구축이 필요\n○ 현재 전력거래소는 많은 데이터를 프로그램 사용자가 작성한 엑셀로 관리하고 있어서 프로그램 사용자 교체 시 DB를 구축하기 어렵고 기존 사용자의 know-how도 전수되기 쉽지 않은 구조\n○ 향후 전원계획과 신뢰도 산정을 더욱 쉽게 수행할 수 있도록 효율적인 지원 시스템을 구축할 필요가 있음"]
[null,2017,"신기후체제의 온실가스 감축목표를 고려한 전력부문 대응방안 연구","2017-12-29","2018-10-28","기후환경전략실",{"v":0.9,"d":"0.90"},"허진","북미, EU 등에서의 온실가스 감축기술 개발 및 배출권거래제 운영 현황에 대한 사례 조사 및 분석, 지역별 적용 사례 차이점에 따른 효과 분석과 국내 적용을 위한 시사점 도출 및  국내외  배출권 거래비용 전기요금 전가 방안 분석\n국내 전력부문 온실가스 자체 감축 수단 정의 및 감축 수단별 비용 산정 방안 제시 및 국가 온실가스 감축목표 로드맵과의 정합성 분석 "]
[null,2017,"계통주파수 특성정수 재산정 및 저주파수계전기에 의한 부하차단시 전압변동 특성에 관한 연구","2017-03-20","2018-09-19","계통보호팀",{"v":1.813,"d":"1.81"},"전영환","□ 전력계통의 주파수 특성정수 산정기법 연구\n□ 현재 전력계통의 주파수특성 정수 산정\n□ UFR 검토 프로그램에 적용할 발전기 조속기 응동속도의 대푯값 산정\n□ UFR 동작으로 인한 부하차단시 지역별 전압변동 특성에 대한 검토\n□ 저주파수계전기 동작으로 인한 부하차단시 지역별 전압변동 특성 검토 "]
[null,2017,"기상예보 및 실적을 활용한 태양광발전량 예측방안 연구","2017-02-16","2018-02-15","수급운영팀",{"v":1.09302,"d":"1.09"},"김삼용","○ 국·내외 일사량 및 태양광 발전량 예측을 위한 시스템 및 예측 기법 사례연구 분석\n○ 태양광 발전량에 영향을 주는 기상인자 발굴 및 일사량, 태양광 발전량 예측 알고리즘 구축\n○ 지역별 월별, 계절별 일사량과 태양광 발전량 연관성분석 및 지역별 일사량 추정 및 일사관련 기상예보를 활용한 태양광 발전량 예측 모형 산정\n○ 태양광 발전량 예측 프로그램 구축 및 예측정확도 평가\n○ 지역 및 전국단위 태양광 발전예측 프로그램 최종구축 "]
[null,2017,"제주지역 공급능력 산정 및 전력수급 비상발령 기준에 관한 연구","2017-07-01","2018-06-30","제주지사",{"v":0.98145,"d":"0.98"},"이재희","○ 일반적인 발전기 운영모델은 발전설비의 공급용량을 설정하고, 공급용량 한\n도내에서 급전량을 결정하며, 매우 낮은 확률로 발생하는 발전기 고장에 대\n비한 예비력을 확보하지만, 풍력발전 및 태양광발전과 같은 불확실성이 높\n은 신재생발전의 경우, 신재생발전량을 예측하여 공급용량으로 설정하고 예\n측오차에 대비한 예비력을 확보하는 운영방식을 채택하는 경우가 다수임\n○ 제주의 경우 신재생설비가 20%를 넘기 때문에 일반적인 공급용량 모델을\n적용할 경우, 제한된 중앙급전 발전자원으로 인해 예비력 확보 자체가 불가\n능할 수 있을 뿐만 아니라 충분한 예비력을 확보하더라도 과도한 예비력 운\n영으로 인한 계통운영비용이 크게 증가할 수 있음\n○ 또한, 현재 제주 전력수급 수급비상 발령기준(예비력) 및 운영방안은 2012\n년에 수립되어 최근의 계통특성(제2연계선 신설, 신재생설비용량 증가 등)\n을 반영하지 못하고 있어 제주 전력계통 운영(정상시/비상시) 신뢰성의 저\n하가 우려되는 상황임\n○ 향후 제주특별자치도가 추진 중인 ‘CFI 2030’으로 인해 2030년까지 풍력\n2.3GW, 태양광 1.4GW가 설립될 예정이어서 이와 같은 문제가 더욱 가중될\n가능성이 높음"]
[null,2017,"전력시장의 적정 수익률 산정방안에 관한 연구","2017-03-01","2018-02-28","장기시장팀",{"v":1.27511,"d":"1.28"},"장현국","○ 평균비용 가격규제, 인센티브 규제, 가격상한규제 등 수익률 규제이론 분석\n○ 국내 총괄원가 규제산업에 대한 사례조사 및 해외 주요국 사례조사\n○ 민간투자사업과 발전사업의 위험수준 차이 분석\n○ 전력도매시장 가격규제하에서 합리적이고 공정하며, 형평성 있는 최적의 수익률 산정방안 도출 "]
[null,2017,"전력거래소 기반보호 현안에 대한 보안대책 수립 연구","2017-03-02","2018-02-28","정보보안팀",{"v":1.15479,"d":"1.15"},"서정택","○ 기반보호 정책, 제어보안 동향 및 사례 분석\n- 최근의 기반보호 정책변화 분석\n- 전력망 제어시스템 보안기술 연구개발 동향 및 적용사례 분석\n- 국내·외 에너지신산업 추진현황 및 보안기술 적용현황 분석\n- 제어시스템 보안 사고사례 분석\n○ 기반보호 현안에 대한 보안대책 수립\n- 전력계통운영시스템 관련 현안에 대한 보안대책 수립\n- 신재생 전원, 마이크로그리드 등의 소규모 자원의 EMS 연계를 고려한 보안대책 수립\n- 전력거래시스템 관련 현안에 대한 보안대책 수립\n○ 차기 제주 EMS 구축 프로젝트의 보안기술 자문\n- 제어시스템 도입 시 보안요구사항 식별 및 자문\n- 차기 제주EMS의 도입 시 프로토콜 안전성 확보를 위한 자문 "]
[null,2017,"수급계획의 신뢰성 제고를 위한 전산모형 활용사례 조사 및 도입타당성 연구","2017-07-12","2018-10-11","전원계획팀",{"v":1.5183,"d":"1.52"},"정혜성","○ 확률적 공급신뢰도를 계산하기 위한 MS 기반 입력데이터베이스 구성\n○ 상용 전산모형 프로그램인 GAMs(General Algebraic Modeling System)을 이용하여 확률적 공급신뢰도 계산을 위한 프로토타입 코드 작성\n○ 확률적 공급신뢰도 기준에 등가적으로 대응하는 결정론적 공급신뢰도 기준인 적정 "]
[null,2017,"제주도 단기전력수요예측 알고리즘 개발","2017-07-01","2018-09-30","제주지사",{"v":1.5572,"d":"1.56"},"송경빈","○ 제주지역의 특수성을 반영한 단기전력수요예측 알고리즘 개발\n- 현재 사용 중인 전력수요예측 프로그램(KSLF)의 특성 분석- 제주지역 전력수요 평일과 주말 민감기상인자 분석 및 선정\n- 여행객수요, 항공수요, 특이 이벤트발생에 따른 제주지역 전력수요 영향 분석\n- 제주지역 전력수요 민감기상인자(조도) 분석, 신재생에너지 발전원 증가에 따른 제주지역 전력수요 영향분석(조도, 일사량)\n- 선정된 전력수요 민감 인자를 입력으로 한 평일 및 주말 전력수요예측 알고리즘 개발- 제주지역 전력수요 특수일의 기온 특성 분석- 제주도 특수일의 기온을 반영한 수요예측 알고리즘 개발\n ○ 제주지역 실시간 수요예측 알고리즘 개발 및 검증 (주말 및 특수일 포함)\n- 일수요 패턴 예측 오차 감소를 위한 유사일 검색 기법 개발- 제주계통 평일의 실시간 수요예측 알고리즘 개발 및 검증 (15분주기 8시간)\n- 제주계통 주말 실시간 수요예측 알고리즘 개발 및 검증 (15분주기 8시간)\n- 제주계통 특수일 실시간 수요예측 알고리즘 개발 및 검증 (15분주기 8시간)\n ○ 제주지역 단기전력수요예측 프로그램 패키지 구축 기본 설계안 도출\n- 제주지역 단기전력수요예측 프로그램 패키지 구축 기본 설계안 도출"]
[null,2017,"주파수조정서비스(GF/AGC) 이행상태 평가기준 개선을 위한 연구","2017-09-01","2018-08-31","계통개발팀",{"v":1.10627,"d":"1.11"},"국경수","¡ 주파수조정서비스(GF/AGC) 성능평가 관련 국내외 현황 및 최신 문헌\n조사\n¡ 속도조정률 이행상태 평가 기준 적정성 및 개선방안 제시\n¡ 주파수추종 응답량 측정 평가 기준 적정성 및 개선방안 제시\n¡ 출력증가/감소율 측정 평가 기준 적정성 및 개선방안 제시\n¡ AGC 주파수제어 제어성과 평가의 개선방안 제시\n¡ 1차주파수제어용 전기저장장치의 속도조정률 측정 및 응답량 측정 기준 제시"]
[null,2017,"온실가스 제약이 발전사업자 입찰전략과 전력시장에 미치는 영향 연구","2017-03-01","2018-02-28","전력경제연구실",{"v":1.38152,"d":"1.38"},"김대욱","○ 발전회사의 입찰제도에 대한 이론적 고찰\n○ 기후변화 대응정책이 발전사업자의 입찰전략에 미치는 영향 분석 및 전력시장에 미치는 영향에 대한 해외 전력시장의 사례 조사 및 분석\n○ 정책적으로 화력 발전량의 제한 또는 탄소배출권 가격의 비용반영을 상정할 경우, 시나리오별 발전회사의 전략적 입찰행위와 전력시장에 미치는 영향의 정량적 분석\n○ 발전회사의 물량 또는 가격 입찰 하에서 발전회사의 전략적 입찰 행위와 시장지배력 행사를 감시하고 통제하기 위한 방안 개발\n○ 발전회사의 입찰전략을 모의하기 위한 전산S/W의 개발방안과 이를 발전량 및 전력시장가격 시뮬레이터에 연계하기 위한 방안 "]
[null,2017,"신재생설비가 장기 적정 공급신뢰도에 미치는 영향에 관한 연구","2017-05-15","2018-06-15","전원계획팀",{"v":0.8777,"d":"0.88"},"김발호","○ 신재생설비 수급계획 반영 방법 해외 자료조사\n- 주요 국가 별 피크기여도 산정방식 조사\n- 주요 국가 별 사용중인 수급계획전산모형 조사\n○ 신재생설비 수급계획 반영 방법 국내적용안 조사\n- 신재생설비 정부정책 추진현황 조사\n- 기존의 수급계획에서의 신재생설비 반영 방법 분석 "]
[null,2017,"전기사업의 환경책무 강화에 따른 전력시장 제도개선 연구","2017-07-01","2018-06-30","전력경제연구실",{"v":1.33121,"d":"1.33"},"김남일","○ 환경책무 관련 전력시장 현안 이슈\n○ 전력시장 운영방안 별 영향 분석\n○ 중장기 전력시장 제도개선 방안 "]
[null,2017,"REC 거래시장 운영 및 RPS 의무이행비용 보전체계 개선에 관한 연구","2017-09-15","2018-03-14","기후환경전략실",0.67,"임지산","◦ 현행 기준에서 외부에서 구매한 REC의 재판매를 허용하고 있지 않으나, SPC를 통한 대규모 REC취득 시 잉여 REC의 처분방안으로 재판매를 허용하는 경우 현물시장가격 안정화효과가 발생할 수 있으며, 현물시장가격 하락으로 인한 기준가격 하락효과가 발생할 수 있으나, 기준가격 산정 시 현물시장물량비중의 증가로 인하여 오히려 기준가격을 상승시키는 요인으로 작용할 가능성도 존재함.\n◦ 한편, 2017년 도입된 SMP+REC고정가격 계약의 경우 전년대비 현물시장과 계약시장의 물량비중은 오히려 다소 증가하는 등 도입첫해 고정가격 계약으로 인한 영향은 크지 않은 것으로 파악됨. 또한, 고정가격계약의 상한설정가격은 현물 및 계약시장에서 거래되는 가격의 기준이 될 수 있어 적정수준의 상한가격 선정기준의 마련이 필요할 것임.\n◦ 현행 계약시장의 경우 전력거래소에서 계약의 승인과 소유권이전의 역할을 수행하고 대금의 산정 및 지급은 거래당사자간 별도로 수행함. 향후 신재생에너지 발전비중 증가에 따른 행정비용 절감을 위하여 전력거래소에서 대금결제를 대행하는 방법과 대금산정 및 대금결제를 대행방법을 고려해 볼 수 있으며, 대금산정 및 대금결제대행 방법의 경우 계약대금 산정을 위하여 정형화된 계약서의 작성이 필요할 것으로 판단됨."]
[null,2017,"발전원별 균등화 발전원가 산정에 관한 연구","2017-08-31","2018-01-30","전력기술팀",{"v":0.53937,"d":"0.54"},"이근대","○ 해외 균등화 발전원가 산정 사례 조사\n○ 국내 균등화 발전원가 산정 기준 정립\n○ 2017년, 2030년 국내 발전원별 균등화 발전원가 산정 "]
[null,2017,"전원구성과 전력시장의 정합성 분석 및 개선방안에 관한 연구","2017-12-21","2018-07-21","시장개발팀",{"v":0.75529,"d":"0.76"},"신정식","○ 국내·외 전력수급, 전력시장, 에너지정책 현황\n○ 발전원별 비용 분석\n○ 시장제도 변화의 전력산업 및 전력시장 영향 검토\n○ 전원구성과 전력시장의 정합성 검토\n○ 전원구성과 전력시장의 정합성 확보를 위한 시장제도 보완 방안 검토 "]
[null,2018,"수급계획의 신뢰성 제고를 위한 공급신뢰도 계산 모듈 개발","2018-04-05","2018-10-04","전원계획팀",{"v":0.61828,"d":"0.62"},"김욱","○ 국내 수급계획 수립 방법에 대한 분석 및 개선 방향 검토\n○ WASP 기능에 대한 분석 및 개선 방향 검토\n○ 해외 주요국의 전력시장에서 사용되고 있는 공급신뢰도 기준 산정 방법, 활용 프로그램 및 적용 사례 분석\n○ 현재 주요국에서 사용되고 있는 수급계획 전산모형의 기능 및 적용사례 분석\n○ 국내 전력산업 환경 하에서의 전원계획 수립과 신뢰도 검토에 적합한 전산모형 도입방안 및 도입 타당성 분석\n○ 타당성 분석을 통한 국내 적용 가능한 적정 모형 제시 "]
[null,2018,"신재생에너지 고정가격계약 경쟁입찰제도 상한가격 산정방식에 관한 연구","2018-03-15","2018-07-14","기후환경전략실",0.47,"장현국","○ 고정가격계약 경쟁입찰 상한가격이 적정 수준으로 설정될 경우 지속적인 기술 개발과 적절한 부지 선정에 의한 원가 절감을 유도할 수 있음. 허나 상한가격이 너무 낮게 설정될 경우 태양광 발전사업 기술개발에 대한 투자 의지를 꺾을 수 있으며 제 8차 전력수급계획에 따른 태양에너지 수급 계획, 더 나아가 3020 재생에너지 수급 계획에 차질이 생길 수 있음. 반면에 상한가격이 너무 높게 설정될 경우 기술개발을 통한 비용절감 유인과 적절한 부지 선정에 동기부여를 제공하지 못할 수 있음. 따라서 상한가격이 적정한 수준으로 설정되어야 가장 비용효율적이며 지속적이고 예측가능한 신재생에너지 보급이 가능함."]