{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["현황"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"현황","index":0,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,8],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8]]}
[]
[null,"2023년 주요 연구개발과제 완료현황"]
[{"$nulls":8},"'23년 1월 기준 완료현황"]
[null,"연도","과제명","연구기간",null,"수탁기관",null,"금액(억원)","연구내용"]
[{"$nulls":5},"기관명","책임자"]
[null,2020,"경직성 전원 증가에 따른 실시간 예비력 운영 전략에 대한 연구","2020-12-30","2021-12-29","한국전기연구원","이상호",1.18,"□ 하향예비력 기준 수립\n    ○ 급격한 부하변동 및 과다한 예측오차 발생시 주파수 유지를 위한 하향예비력 기준 설정\n    ○ 상향예비력에 더불어 주파수 상승 시 주파수 제어를 위한 하향예비력 필요성 검토  \n□ 예비력 기준 상충시 대응절차 수립\n    ○ 운영예비력 혹은 항목별 상향예비력과 하향예비력 기준을 동시에 준수할 수 없을 경우, 확보 우선순위와 대응절차\n    ○ 현 시점에선 예비력 기준 준수가 가능하지만, 다음 시점 고려시 예비력이 부족한 경우의 대응절차\n□ 실시간 운영예비력 적정 확보 목표량 설정\n    ○ 안정적, 경제적 계통운영을 위해 실시간 수급운영 및 운영발전계획 수립시 적용하는 적정운영예비력 확보량 설정"]
[null,2020,"국내 전력계통 임계관성(Critical Inertia) 산정에 관한 연구","2020-12-30","2021-12-29","전북대학교 산학협력단","국경수",1.2,"□ 국내,외 전력계통의 관성특성 산정 및 계통 운영 적용방안에 대한 해외선진 전력사의 사례 및 최신 문헌 조사\n□ 국내 육지계통 고장 시 계산된 실재 관성과 PSS/E로 모의된 관성과의 차이분석을 통한 모의해석 기반 관성평가 방법 수립\n□ 국내 신뢰도 고시 및 제주계통 운영기준을 기반으로 육지계통 및 제주계통 적용을 위한 전력계통 임계 관성 산정방법 개발\n□ 제주도 #3HVDC, 정송 및 역송을 고려한 '30년 육지 및 제주 전력계통의 임계 관성 필요수준 및 신재생한계량 전망 및 제안   "]
[null,2020,"EMS SCED 선로과부하 해소용 발전 및 송전제어 통합알고리즘 개발 용역","2020-08-11","2022-02-10","한국전기연구원","이상호",2.33,"□ 과부하 해소를 위한 선로 스위칭 알고리즘 조사\n    ○ 해외자료 조사를 통한 선로 스위칭 방법 조사, 발전 재배분 및 선로스위칭 알고리즘 비교\n□ 모듈 단위 선로 과부하 해소 기능 분석 \n    ○ 기존 SCED 과부하 해소 기능인 발전력 제어를 통한 과부하 해소 방법론   \n    ○ DC-OPF 기반, 회로적 접근 방법 기반 선로 스위칭 기법 분석\n    ○ 선로 스위칭 지표 개념 정의 및 분석\n    ○ 선로 과부하 해소용 스위칭 제어 모듈 개발 및 선로스위칭 조합 분석\n□ 발전 및 송전 영역 통합제어 알고리즘 개발\n    ○ 발전 및 송전 제어 통합 적용 방안\n    ○ 수리적 및 순차적 통합 제어 방법론의 특징 분석\n    ○ SCED 및 스위칭 제어 모듈 통합 알고리즘 설계 및 개발\n    ○ 선로과부하 해소를 위한 단일 또는 다중 선로스위칭 제어모듈 개발\n□ 과부하 해소용 선로 스위칭 모듈의 단위 테스트 수행\n□ 발전력 재분배 모듈과 선로스위칭 모듈을 통합하여 테스트 수행  "]
[null,2020,"에너지 전환기, 신재생 증가에 따른 발·송전 확충계획 수립 개선방안 연구","2020-11-10","2022-05-09","고려대,이화여대 컨소시엄","주성관",1.65,"□ 발송전 통합계획 모형 해외사례 및 선행연구 분석\n    ○ 재생에너지 확대에 따른 발송전 확충계획 수립(안) 도출을 위한 해외사례 분석\n    ○ NERL의 ReEDS 모델\n    ○ ERCOT의 SSWG\n    ○ 미국의 WREZ 및 California RETI 프로젝트\n    ○ 호주 AEMO의 통합계통계획\n□ 송전망 후보군 해외사례 및 선행연구 분석\n    ○ 송전망 후보군 선로 수립을 위한 후보군 선로 분석 자동화 알고리즘에 대한 선행연구 분석\n    ○ Congestion Buses 알고리즘 \n    ○ ARO \n□ 발송전 확충계획 로드맵 제시\n    ○ (단기) 전력수급기본계획과 송변전설비계획 간 체계적인 협조절차 강화\n    ○ (중장기) 탄소중립 이행 등을 위한 통합계획 수립 기준 및 절차 정립"]
[null,2020,"중․단기 공급신뢰도 평가방법론에 대한 연구","2020-12-30","2022-06-29","목포대,광주대 컨소시엄","이재희",1.85,"□ 공급신뢰도 전망 방법론 개발을 위한 기존 방법 검토\n    ○ 과거 기상, 전력수요, 신재생(비중앙) 발전량 실적 분석\n    ○ 고장정비, 예방정비, 수요자원 등 공급예비력 증/감 변수 패턴 분석   \n□ 국외 기관별 공급신뢰도 전망 방법 관련자료 조사 및 검토\n    ○ 국외 중,단기 수급게획을 위한 공급신뢰도 전망 방법 조사\n    ○ 발전원별 모델링 기법, 수요자원 및 전력수요 모델링 기법 조사  \n    ○ 기상민감도의 발전자원 및 전력수요 모델 반영 기법, 예방정비 등 공급 불확실성 반영 방법 조사\n□ 국내 전력계통 특성에 맞는 공급신뢰도 전망 알고리즘 개발\n    ○ 발전원별 공급능력 전망 모델\n    ○ 수요자원 및 예측 불확실성을 고려한 전력수요 모델링 방법, 공급측 불확실성을 반영한 공급능력 모델링 방법 개발  \n    ○ 공급신뢰도 지수 산정 방법, 평가기준 등 공급신뢰도 평가 방법론 제시\n□ 공급신뢰도 분석을 위한 시나리오 기반 표준화 방법론 검증\n    ○ 국내 데이터를 이용한 방법론 검증 및 시나리오 기반 분석"]
[null,2021,"재생에너지 확대를 위한 PPA 구매자의 전력거래 기준 및 정산체계 연구","2021-04-26","2022-02-25","한국산업기술대, 부경대 컨소시엄","김성수",1.07,"□ 직접PPA의 시장참여 구조\n    ○ PPA의 일반적 종류 분석\n    ○ 국내 직접 PPA 및 제 3자 PPA 분석 및 비교 \n    ○ 직접 PPA 구매자의 보완공급\n□ 직접PPA 구매자의 보완공급을 위한 전력거래방안 제시\n    ○ 전력량 정산금, 용량정산금, 부가정산금 에 대한 기준 및 문제점 분석, 개선방안 제시\n□ 직접PPA 보완공급 기타 이슈 조사 및 분석\n    ○ 전력산업 기반기금, 직접구매 수수료, 전력거래 수수료, 송배전망 이용요금, 교차보조 보조 복지 특례 비용\n    ○ On/off Site PPA 이슈\n    ○ 초과 발전량 손실률 적용 방안\n□ 직접PPA 제도와 국내 전력시장의 장기적 개선방안 제시\n    ○ 직접PPA 제도의 장기적 구조 개선방향     \n    ○ 시장개편과 PPA 제도 개선방향\n    ○ RE100을 위한 국내 전력시장의 장기적 개선방향"]
[null,2021,"탄소중립 실현을 위한 스마트그리드 추진 로드맵 수립에 관한 연구","2021-08-19","2022-03-18","건국대학교 산학협력단","이두희",0.53,"□ 지능형 전력망 재정의\n□ 지능형 전력망 목정 작성(정부, 전력거래소, 소비자)\n□ 지능형전력망 구성요소별 추진현황 조사(발전형, 수요형 가상발전소, 에너지 저장장치, 전기자동차, 융합형 가상발전소, 배전망 계통운영자, 신재생에너지 발전원, AMI)\n□ 국내 외 지능형 전력망 추진 환경 조사"]
[null,2021,"계통보조서비스 적정 정산단가 산정을 위한 연구","2021-05-13","2022-04-12","고려대학교 산학협력단","서동희",0.78,"□ 보조서비스 정산단가 산정을 위한 해외사례 조사\n    ○ 미국 유럽, 등 선진 전력시장 보조서비스 정산방법 조사\n    ○ 국내 보조서비스 정산체계와 비교 분석 및 적용 가능한 사례조사\n□ 보조서비스 단가 산정 관련 선행연구 검토\n    ○ 2001년 및 2007년도에 수행된 보조서비스 정산단가 산정방안 선행연구의 사례 검토 및 보완 방안 연구\n□ 현 정산체계 및 단가에 대한 타당성 분석\n    ○ 예비력 분류체계 변화 및 실적기반 정산이 보조서비스 정산금에 미치는 영향 분석\n    ○ 기존 보조서비스 정산체계 유지 시 발생할 수 있는 문제점 검토\n□ 보조서비스 시장 도입 전 CBP 시장에서 적용가능한 적정단가 산정방법\n    ○ 보조서비스 합리적 보상수준 도출 및 적정 정산단가 산정방안\n    ○ 관련 시장운영규칙(안) 및 비용평가 세부운영규정(안) 제시"]
[null,2021,"미시 패널데이터 분석을 통한 제조업 업종별 전력소비 변화 분석 연구용역","2021-06-28","2022-04-27","서울과기대, 덕성여대 컨소시엄","유승훈",0.89,"□ 선행연구 분석\n    ○ 자료확보가 용이한 국가 또는 산업수준에서 전력수요의 생산(소득) 탄력성을 추정한 연구는 다수 존재하며, 분석대상 및 기간에 따라 상이한 생산탄력성을 보임\n    ○ 미시자료를 활용하여 산업용 전력소비의 생산탄력성을 추정한 국내 선행연구는 Lim and Yoo(2016)가 유일, 탄력성이 7.8~9.4로 매우 탄력적인것으로 분석됨\n□ 분석모형\n    ○ 일반적인 수요함수 모형\n    ○ Translog 생산함수 기반 파생수요함수 모형\n□ 분석자료\n    ○ 광업제조업조사(통계청)\n    ○ 변수정의 "]
[null,2021,"동해안 및 제주지역 발전제약 효율화 방안 연구","2021-06-10","2022-06-09","동서울대학교","김지훈",1.1299999999999999,"□ 계통운영 특성에 따른 발전제약, 재생에너지 제약운영 사례 조사\n    ○ 해외전력사의 FACTS, HVDC 복합 운영 사례 조사\n    ○ 재생에너지 증가에 따른 계통 운영 사례 조사\n□ 현재 및 미래 국내계통(동해안, 제주지역) 제약운영현황 분석 및 진단\n    ○ FACTS 협조제어에 따른 현재 동해안 계통 발전제약 운영 현황 분석   \n    ○ 수급 계획 및 동해안 HVDC 도입을 고려한 미래 동해안 계통영향 및 발전제약 예상 현황 진단  \n    ○ 재생에너지, #1,2HVDC 연계 운전 등에 따른 현재 제주 계통 발전제약 운영 현황 분석   \n    ○ 재생에너지 계획 및 #3HVDC 도입 등을 고려한 미래 제주 계통 영향 및 발전제약 예상 현황 진단\n□ 동해안지역 발전제약 효율화 방안 검토\n    ○ 동해안지역 발전제약 최적 시나리오 구성 및 계통 검토, 동해안 HVDC 도입대비 계통영향 및 발전제약 검토기준 제시\n    ○ FACTS 협조제어를 고려한 동해안 발전제약 효율화(단순화) 방안 및 실계통적용 방안 제시\n□ 제주지역 발전제약 효율화 방안 검토\n    ○ 제주지역 발전제약 최적 시나리오 구성 및 계통 검토, #3HVDC 도입대비 계통영향 및 발전제약 검토기준 제시\n    ○ 재생에너지 및 #1,2HVDC를 고려한 제주지역 발전제약 효율화(단순화) 방안 및 실계통적용 방안 제시"]
[null,2021,"실계통 기반 계통운영을 대비한 주간 전력수요예측 개선에 관한 연구","2021-06-22","2022-06-21","숭실대학교 산학협력단","송경빈",1.4,"□ 주간전력수요예측 모형 사례조사\n    ○ KMLF 주간 전력수요예측 알고리즘 및 오차 원인분석, 국내외 주간 전력수요예측 모형 사례조사\n□ 주간 전력수요예측을 위한 데이터 활용방안 검토\n    ○ 주간 전력수요 예측을 위한 데이터 현황 조사\n    ○ 국내 전력수요 변동 요인 분석, 기상예보 활용 및 불확실성 고려 방안 분석\n    ○ BTM 태양광 발전기의 영향 적용 방안 검토    \n□ 주간 전력수요 예측 모형 개발\n    ○ 평상일에 대한 딥러닝 기반, XGBoost 기반의 주간전력수요예측 모형 개발\n    ○ 특수일에 대한 상대계수법 기반의 주간 전력수요예측 모형 개발, 앙상블 기반 주간 전력수요예측 방안 마련\n□ 발전단 및 송전단 변환계수 산정방안 제시\n    ○ 전력수요 실적자료를 이용한 월별, 시간별, 요일별 변화 추이 분석\n    ○ 발전단 및 송전단 변환계수에 영향을 미치는 요소 분석\n    ○ 송전단 전력수요예측을 위한 변환계수 산정방안 제시"]
[null,2021,"가상발전기(VPP)를 활용한 재생에너지 발전량 입찰제도 도입을 위한 연구용역","2021-07-12","2022-07-11","[4개 기관 컨소시엄]\n광주과학기술원, 한경대학교\n라온프렌즈, 창원대학교","김진호",1.48,"□ 국내외 가상발전기 활용 사례조사\n□ 국내 분산자원 현황 및 시장현황 분석\n□ 가상발전기 입찰에 따른 용량요금 지급안 검토\n□ 가상발전기를 통한 재생에너지 입찰제도 설계 및 분석\n□ 가상발전기 운영시스템 구축안 마련\n□ 가상발전기 사업자의 수익성 검토\n□ 가상발전기 입찰제도 검토 및 개선방안"]
[null,2021,"PMU를 이용한 발전기 동특성자료 검증기준 및 시스템 구축 연구용역","2021-07-01","2022-12-31","전남대학교 산학협력단","최준호",1.18,"□ 국외 검증기준 사례 분석\n    ○ NERC 신뢰도 기준과 같은 검증기준 제시\n    ○ PMU를 활용한 발전설비 모델검증 사례 분석\n□ 국내 현장여건 등을 고려한 유효성 검증기준(안) 마련\n□ 모델검증기준 세부검증절차 수립\n□ PMU 설치 및 운영을 위한 방안 수립\n□ 동특성 자료 유효성 검증 자동화시스템 개발"]