{"text_format":"5","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["에너지사용량"],"props":{"creator":"KPX-O","last_modified_by":"KPX-O"},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"에너지사용량","index":0,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[1,9,1,11]]}
["2015년도 에너지 사용량"]
[]
["월별","전력(kWh)","수도(㎥)","가스(mj)","비 고"]
["1월",{"v":492228,"d":"492,228"},{"v":1765,"d":"1,765"},{"v":21450.8255,"d":"21,451"}]
["2월",{"v":428832,"d":"428,832"},{"v":1770,"d":"1,770"},{"v":23762.615,"d":"23,763"}]
["3월",{"v":450756,"d":"450,756"},{"v":1784,"d":"1,784"},{"v":18184.8232,"d":"18,185"}]
["4월",{"v":397044,"d":"397,044"},{"v":2417,"d":"2,417"},{"v":24047.506,"d":"24,048"}]
["5월",{"v":388872,"d":"388,872"},{"v":2486,"d":"2,486"},{"v":22103.0654,"d":"22,103"}]
["6월",{"v":418248,"d":"418,248"},{"v":2281,"d":"2,281"},{"v":21459.8294,"d":"21,460"}]
["7월",{"v":509544,"d":"509,544"},{"v":2151,"d":"2,151"},{"v":24374,"d":"24,374"}]